**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1.Общие положения***

1.1. Предмет закупки: «Поставка противогололедных и противоскользящих материалов в 2025 году».

1.2. Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

Лоты являются неделимыми. Предоставление оферты на часть объема в пределах лота не допускается. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

1.3. Базис поставки: DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный.

1.4. Планируемый объем поставки:

| **№ п/п** | **Полное наименование ТМЦ, без использования сокращений** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Срок поставки** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лот № 1** | | | | |
| 1 | Противогололедный реагент | кг | 8600 | Декабрь 2025 |
| **Лот № 2** | | | | |
| 1 | Покрытие для пола противоскользящее | погонный метр | 170 | Декабрь 2025 |

1.5. Заявленная стоимость по лотам № 1-2 должна включать расходы продавца в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010)

Общество оставляет за собой право принять товар с отклонением в количестве поставленного Товара по причинам, связанным с технологической нормой отгрузки противогололедных реагентов, покрытия для пола противоскользящего не превышающее ±10% от общего количества, Оплате подлежит количество фактически поставленного Товара. В данном случае дополнительное согласование не требуется

1.6. Опцион:

Под опционом понимается право Покупателя уменьшить (-) или увеличить (+) количество поставляемого Товара в пределах согласованного количества без изменения цен на поставляемый Товар без изменения остальных согласованных условий.

Опцион в сторону увеличения / уменьшения: +100%/ -100% от общего объема поставляемого Товара в стоимостном выражении.

Данное условие об опционе является безотзывной офертой Поставщика в отношении уменьшения или увеличения количества Товара. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты срока поставки

1.7. Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А».

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт. Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО) в г. Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

***2. Требования к предмету закупки.***

| **№**  **п/п** | **Требования**  **(параметры оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1 Противогололедный реагент** | | | | |
| 2.1.1 | Противогололденый реагент должен соответствовать следующим требованиям:  - водородный показатель Ph: 5-10;  - основные компоненты: кальций хлористый, натрий хлористый;  - способность полностью растворяться;  - отсутствие запаха;  - плавящая способность, г/г, не менее: 6;  - слеживаемость: слипание частиц не допускается;  - предназначен для использования на тротуарах и т.д. | Копия паспорта  качества реагента | Да/Нет | Да |
| 2.1.2 | Класс опасности по степени воздействия на организм человека – не ниже 4.  Качество и безопасность продукции соотвествует требованиям ГОСТ 12.1.007-76 | Копия санитарно-эпидемиологического заключения | Да/Нет | Да |
| 2.1.3 | Расход реагента при температуре окружающей среды -30 оС не должен превышать 100 г/м2 | Копия паспорта | Да/Нет | Да |
| 2.1.4 | Масса упаковки не более 25 кг | Пиьсмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 2.1.5 | Срок годности не менее 2-х лет | Копия паспорта | Да/Нет | Да |
| 2.1.6 | Использование при температуре в интервале от -30 оС до 0 оС | Копия паспорта | Да/Нет | Да |
| 2.1.7 | Наличие следующих разрешительных документов:  - сертификат соответствия системы сертификации Госстандарта России;  - паспорт безопасности;  - санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии продукции санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам или свидетельство о государственной регистрации продукции | Копии:  сертификатасоответствия системы сертификации Госстандарта России;  - паспорта безопасности;  - санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии продукции санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам или свидетельство о государственной регистрации продукции | Да/Нет | Да |
| **2.2 Покрытие для пола противоскользящее** | | | | |
| 2.2.1 | Покрытие должно:  -состоять из резиновой крошки (без перфорации для недопущения скопления осадков)  -обладать антискользящими свойствами (при любых температурах окружающей среды и погодных условиях)  -обладать водопропускной способоностью  -быть устойчивым к перепадам температур | Копия паспорта | Да/Нет | Да |
| 2.2.2 | Размер рулона:  Длина: 3200-3500 мм  Ширина: 1400-1500 мм Толщина: 10 мм | Копия паспорта | Да/Нет | Да |
| 2.2.3 | Масса упаковки не более 20 кг | Пиьсмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 2.2.4 | Цвет покрытия: серый или коричневый | Копия паспорта | Да/Нет | Да |
| 2.2.5 | Использование при температуре в интервале от -50 оС до + 40 оС | Копия паспорта | Да/Нет | Да |
| 2.2.6 | Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев | Письмо за подписью руководителя/копия паспорта | Да/Нет | Да |

**3. Требования к контрагенту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| 3.1 | Поставщик должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ООО «БНГРЭ», официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции), дилером, дистрибьютором, посредником. | Официальные документы, подтверждающие, что контрагент является официальным Торговым домом производителя, дилером, представителем, дистрибьютором (дилерские письма, письмо производителя).  Письмо за подписью руководителя о наличии прямых контрактов с заводом-изготовителем на весь объем поставки.  Копия действующего договора с заводом-изготовителем на весь объем поставок, заверенная руководителем | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Согласие с условиями договора ООО «БНГРЭ» без протокола разногласий | Гарантийное письмо в свободной форме о согласии со всеми условиями проекта договора (Форма 3) без протокола разногласий | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Опыт работы по поставке данного вида МТР не менее двух лет, но не менее 3 договоров. | Письмо за подписью руководителя с указанием опыта работы, региона деятельности, наименования компаний. | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ»/пакет документов для прохождения аккредитации.  Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru) | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.5 | Отсутствие  в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве  ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также  случаев одностороннего расторжения/одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1). | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 3.6 | Отсутствие неурегулированных между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) календарных года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставки заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнения работ/оказания услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент;  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |

**4. Прочие требования**

Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 660135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3 «А» в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

Начальник ОМТО Е.С. Кузнецова

1. Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)