**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1.Общие положения***

Предмет закупки: Поставка мобильной установки по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод для северных районов.

План МТО: Куюмбинский ЛУ

* Инициатор закупки: ООО «БНГРЭ»
* Срок (период) поставки: указан в форме 6к, 6т.
* Оферта должна быть представлена на весь объем закупки.
* Базис поставки: DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный.
* Место поставки:

Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный.

* Заявленная стоимость МТР должна включать расходы продавца в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010)/ в т.ч.:

в цене Товара должны быть учтены транспортные расходы от завода производителя до склада ООО «БНГРЭ»: Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный.

Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО)  в г. Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

***2. Требования к предмету закупки***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Требования**  **(параметры оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1. **Требования к оборудованию** | | | | | |
| 1.1 | Производительность установки – не менее 12 м3/сут | Копия паспорта установки | | Да/Нет | Да |
| 1.2 | Габаритные размеры здания, не менее (м)  длина – 6  ширина – 6  высота – 3 | Копия паспорта установки | | Да/Нет | Да |
| 1.3 | Эксплуатация оборудования при температуре до - 55 С° (северный вариант) | Копия паспорта установки | | Да/Нет | Да |
| 1.4 | Количество блок-контейнеров (2 ед.)  Спецификация основного оборудования:  - погружной насос;  - емкость;  - жироуловитель;  - блок очистки;  - насосная станция;  - фильтр осветлительный;  - фильтр сорбционный;  - УФ-лампа. | Копия паспорта установки | | Да/Нет | Да |
| 1.5 | Наличие вентиляции: естественная и механическая | Копия паспорта установки | | Да/Нет | Да |
| 1.6 | Гарантийный срок эксплуатации поставляемого оборудования, с момента ввода, должен быть не менее 2000 часов | Копия паспорта установки | | Да/Нет | Да |
| 1.7 | Электроснабжение от сети напряжением 380/220В с системой заземления TN-S | Копия паспорта установки | | Да/Нет | Да |
| 1.8 | Количество передислокаций установки за расчетный срок службы, (не менее 5 раз) | Паспорт установки,  письмо подтверждение за подписью руководителя организации на фирменном бланке организации | | Да/Нет | Да |
| 1.9 | Очистка сточных вод до значений предельно допустимых концентраций (ПДК) рыбохозяйственного назначения | Копия паспорта установки | | Да/Нет | Да |
| 1. **Перечень основных показателей качества сточных вод** | | | | | |
| 2.1 | Перечень показателей качества сточных вод, планируемых к обезвреживанию на установке очистки сточных вод:  - взвешенные вещества, мг/дм3;  - БПКп, мг\*О2/л;  - БПК5, мг\*О2/л;  - ХПК, мг\*О2/л;  - СПАВ, мг/дм3;  - Азот аммонийный, мг/дм3;  - Хлориды, мг/дм3;  - Сульфаты, мг/дм3;  - фенолы, мг/дм3;  - Фосфор фосфатов, мг/дм3;  - рН | | Копия паспорта установки  ТУ | Да/Нет | Да |
| 1. **Состав документации должен обязательно включать в себя** | | | | | |
| 3.1 | Наличие в обязательном порядке сертификата качества на изделие и/или сертификата (декларации) соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | | Да/Нет | Да |
| 1. **Особые условия** | | | | | |
| 4.1 | Стоимость поставки должна включать все затраты Поставщика в т.ч. обучение обслуживающего персонала Заказчика. | Письмо о согласии за подписью руководителя организации на фирменном бланке организации | | Да/Нет | Да |
| 4.2 | Наличие у Изготовителя всех запасных частей и элементов поставляемого оборудования с целью их дальнейшего приобретения Заказчиком | Гарантийное письмо за подписью руководителя на фирменном бланке организации | | Да/Нет | Да |
| 4.3 | Срок службы установок должен быть не менее 5 лет | Гарантийное письмо за подписью руководителя на фирменном бланке организации | | Да/Нет | Да |
| 4.4 | Мобильная установка по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод  для северных районов при отгрузке должна быть надежно упакована любым методом на усмотрение Поставщика. Упаковка должна предохранять МТР от порчи во время транспортировки и хранения. | Письмо за подписью руководителя на фирменном бланке организации | | Да/Нет | Да |

***3. Требования к контрагенту***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| 1 | Поставщик должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ООО «БНГРЭ», официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции), дилером, представителем, дистрибьютором, партнером. | Официальные документы, подтверждающие, что контрагент является производителем, официальным Торговым домом производителя, дилером, представителем, дистрибьютором, партнером (дилерские письма, письмо производителя).  Письмо за подписью руководителя о наличии прямых контрактов с заводом-изготовителем на весь объем поставки (при их наличии).  Копия действующего договора с заводом-изготовителем (при наличии) на весь объем поставок, заверенная руководителем. | Да/Нет | Да |
| 2 | Согласие на подписание типовой формы договора ООО «БНГРЭ». | Подписанный проект договора | Да/Нет | Да |
| 3 | Отсутствие признанных поставщиком неудовлетворенных претензий по качеству и срокам поставки ООО «БНГРЭ», со сроком более полугода по результатам претензионной работы с Контрагентом, либо в соответствии с судебным решением. | Письмо за подписью руководителя. | Да/Нет | Да |
| 4 | Опыт работы по поставке данного вида МТР не менее двух лет. | Письмо за подписью руководителя с указанием опыта работы, региона деятельности, наименования компаний. Положительные отзывы. | Да/Нет | Да |
| 5 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ»/пакет документов для прохождения аккредитации.  Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru) | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |

***4. Прочие требования***

* Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 660135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

Руководитель Ответственного подразделения

Начальник ОМТО ООО «БНГРЭ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Стукан