**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1.Общие положения***

Предмет закупки: Поставка установки очистки воды питьевой.

План МТО: Куюмбинский ЛУ

* Инициатор закупки: ООО «БНГРЭ»
* Срок (период) поставки: сроки поставки указаны в форме 6к, 6т.
* Оферта может быть представлена на весь объем закупки
* Базис поставки: DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный.
* Место поставки:

Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный.

* Заявленная стоимость МТР должна включать расходы продавца в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010)/ в т.ч.:
* В цене Товара должны быть учтены транспортные расходы от завода производителя до склада ООО «БНГРЭ»: Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный.

Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО)  в г. Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

***2. Требования к предмету закупки***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Требования**  **(параметры оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. **Требования к оборудованию** | | | | |
| 1.1 | Производительность установки – не менее 80 л/час | Копия паспорта установки | Да/Нет | Да |
| 1.2 | Масса (без накопительного бака) не более 60 кг | Копия паспорта установки | Да/Нет | Да |
| 1.3 | Эксплуатация оборудования в диапазоне температур от + 40 С° до – 40 С° | Копия паспорта установки | Да/Нет | Да |
| 1.4 | Гарантийный срок эксплуатации поставляемого оборудования, с момента ввода, должен быть не менее 2000 часов | Копия паспорта установки | Да/Нет | Да |
| 1.5 | Электроснабжение от сети переменного тока с номинальным напряжением 220В | Копия паспорта установки | Да/Нет | Да |
| 1.6 | Исходной водой может являться вода различных источников | Копия паспорта установки | Да/Нет | Да |
| 1.7 | Установки должны быть мобильными и простыми в сборке и облуживании. При эксплуатации не должно требоваться постоянного присутствия обслуживающего персонала | Копия паспорта установки | Да/Нет | Да |
| 1.8 | Водоподготовка воды до гигиенических нормативов качества воды  централизованных систем  питьевого водоснабжения  СанПиН 2.1.4.1074-01 | Копия паспорта установки | Да/Нет | Да |
| 1. **Состав документации должен обязательно включать в себя** | | | | |
| 2.1 | Наличие в обязательном порядке сертификата качества на изделие и/или сертификата (декларации) соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации | Копия сертификата соответствия Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да/Нет | Да |
| 1. **Особые условия** | | | | |
| 3.1 | Стоимость поставки должна включать все затраты Поставщика в т.ч. обучение обслуживающего персонала Заказчика. | Письмо о согласии за подписью руководителя организации на фирменном бланке организации | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Наличие у Изготовителя всех запасных частей и элементов поставляемого оборудования с целью их дальнейшего приобретения Заказчиком | Гарантийное письмо за подписью руководителя на фирменном бланке организации | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Срок службы установок должен быть не менее 5 лет | Гарантийное письмо за подписью руководителя на фирменном бланке организации | Да/Нет | Да |
| 3.4. | Установки очистки воды питьевой при отгрузке должны быть надежно упакованы любым методом на усмотрение Поставщика. Упаковка должна предохранять МТР от порчи во время транспортировки и хранения. | Письмо за подписью руководителя на фирменном бланке организации | Да/Нет | Да |

***3. Требования к контрагенту***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| 1 | Согласие на подписание типовой формы договора ООО «БНГРЭ». | Подписанный проект договора. | Да/Нет | Да |
| 2 | Отсутствие признанных поставщиком неудовлетворенных претензий по качеству и срокам поставки ООО «БНГРЭ», со сроком более полугода по результатам претензионной работы с Контрагентом, либо в соответствии с судебным решением. | Письмо за подписью руководителя организации . | Да/Нет | Да |
| 3 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» /либо пакет документов на аккредитацию.  Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru) | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 4 | Поставщик должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ООО «БНГРЭ», официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции), дилером, представителем, дистрибьютором, партнером. | Официальные документы, подтверждающие, что контрагент является официальным Торговым домом производителя, дилером, представителем, дистрибьютором, партнером (дилерские письма, письмо производителя).  Письмо за подписью руководителя организации о наличии прямых контрактов с заводом-изготовителем на весь объем поставки (при их наличии).  Копия действующего договора с заводом-изготовителем (при наличии) на весь объем поставок, заверенная руководителем. | Да/Нет | Да |
| 5 | Опыт работы по поставке данного вида МТР не менее двух лет. | Письмо за подписью руководителя организации с указанием опыта работы, региона деятельности, наименования компаний. Положительные отзывы. | Да/Нет | Да |

***4. Прочие требования***

* Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3 «А» в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

Руководитель Ответственного подразделения

Начальник ОМТО ООО «БНГРЭ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Стукан