Форма 2 "Требования к предмету оферты"

Лот №3

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

Подготовительные и строительно-монтажные работы по сборке временных наземных сооружений, проводимые на буровой площадке №520 Терско-камовского лицензионного участка в 2017-2018 г.г.

- Общие положения

  - Предметом закупки является:

- Лот № 3:  Подготовительные и строительно-монтажные работы по сборке временных наземных сооружений, проводимые на буровой площадке №520 Терско-камовского лицензионного участка  в 2017-2018 г.г.

Лот №3 является неделимым. Оферта предоставляется на весь перечень услуг, согласно требованиям к предмету оферты (форма 2). В случае нарушения данного условия участником тендера, оферта данного участника к рассмотрению не принимается. 
Оферта должна быть представлена на всю номенклатуру услуг, указанных в Требованиях к предмету оферты по Лоту №3. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

  - Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

  - Место оказания услуг: буровая площадка №520 Терско-Камовского лицензионного участка, (северная широта  60°26’25”, восточная долгота 97°34’30”)

  - Заявленная стоимость услуг должна включать в себя все затраты, необходимые для выполнения планируемого объема услуг, включая затраты на мобилизацию и демобилизацию.

  - Срок оказания услуг: с 15.11.2017 по 31.01.2018г.

  - Цель оказываемых услуг: Подготовленная буровая площадка, готовая к проведению вышкомонтажных работ, и обустроенный вахтовый посёлок.

  - Условия производства работ: Подрядчик выполняет работы собственными силами и средствами, обеспечивает проведение работ расходными материалами (в том числе пиломатериалами и круглым лесом), необходимой техникой и оборудованием.

  - Технология проведения лесопорубочных, земляных, и строительных работ изложены в  Приложении № 2 к настоящему документу «Технические условия на подготовку буровых площадок на Куюмбинских и Терско - Камовских Л.У.». а так же к Договорам. Вся полученная в результате лесопорубочных работ древесина должна быть в установленном порядке передана генеральному заказчику.

  - Гарантийные обязательства: Подрядчик гарантирует сохранение качества результата работ в течение 12 месяцев, начиная с даты подписания сторонами Акта об окончании подготовительных и строительно-монтажных работ по сборке временных наземных сооружений на буровой площадке № 520 Терско-Камовского лицензионного участка

  - Реквизиты ООО «БНГРЭ»: Юридический адрес:660135 Россия, г.Красноярск, ул.Весны.дом 3 «а». Почтовый адрес:660135, г. Красноярск. Ул.Весны 3 «а». Адрес для корреспонденции: 660077 г.Красноярск, ул.Весны 3 «а», б.ц. Весна 13 этаж. 
Тел.(391)274-86-81, факс (391) 274-86-82,  ИНН 8801011908     КПП 246 501 001,     р/с 40702810500000005949  Банк «ВбРР» (АО), г. Москва, к/с 3010181090000000880  БИК 044525880.

- Сроки выполнения работ, требования к предмету закупки, требования к контрагенту, разделительная ведомость:

| №п/п | Требования (параметр оценки) |  |  | Документы, подтверждающие соответствие требованию | Единицы измерения | Условие соответствия Согласие / несогласие Претендента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| Требование к предмету закупки |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем работ по Лоту №3 | ед. изм. | кол-во | Отметка о согласии/несогласии претендента с условиями |  |  |
| 1 этап |  |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |  |  |
| 1 | Мобилизация |  |  |  | Да/Нет | ДА |
| 1.1 | Мобилизация на место производства работ | опер. | 1 |  | Да/Нет | ДА |
| 1.2 | Восстановление временной подъездной дороги | км | 4,5 |  | Да/Нет | ДА |
| 1.3 | Строительство временной подъездной дороги | км | 4 |  | Да/Нет | ДА |
| 1.4 | Строительство ледовой переправы (Усть-Камо) грузоподъемностью не менее 40т. | км | 1 |  | Да/Нет | ДА |
|  | Лесопорубочные работы |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Вырубка леса | га | 14,5 |  | Да/Нет | ДА |
| 1.3 | Корчевка пней | га | 14,5 |  | Да/Нет | ДА |
| 1.4 | Вывоз пней на расстояние 200 м | га | 14,5 |  | Да/Нет | ДА |
| 1.5 | Трелёвка хлыстов на расстояние до 300 м. и выкладка для хранения | га | 14,5 |  | Да/Нет | ДА |
| 1.6 | Захоронение порубочных остатков | га | 14,5 |  | Да/Нет | ДА |
| 2 этап |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Земляные работы |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Очистка площадки от снега | 1000 кв.м. | 48 |  | Да/Нет | ДА |
| 2.2 | Срезка косогоров и засыпка углублений с перемешиванием грунта 2-ой категории на 50 м. | 1000 кв.м. | 47,5 |  | Да/Нет | ДА |
| 2.3 | Планировка буровой площадки | 1000 кв.м. | 47,5 |  | Да/Нет | ДА |
| 2.4 | Устройство обваловки площадки высотой до 1 м | 100 куб.м. | 3 |  | Да/Нет | ДА |
| 2.5 | Устройство минерализованной полосы по периметру буровой площадки шириной 4 м вокруг обваловки площадки | 1000 кв.м. | 20,91 |  | Да/Нет | ДА |
| 2.6 | Рытьё водоотводных канав | 100 куб.м. | 7,39 |  | Да/Нет | ДА |
| 2.7 | Устройство обваловки склада ГСМ валом до 1м в высоту | 100 куб.м. | 3 |  | Да/Нет | ДА |
| 2.8 | Рытьё котлована - ловушки для сбора проливов ГСМ | 100 куб.м. | 1 |  | Да/Нет | ДА |
| 2.9 | Рытьё котлована под факельный амбар | 100 куб.м. | 5 |  | Да/Нет | ДА |
| 2.10 | Рытьё котлована под шламовый амбар | 100 куб.м. | 13 |  | Да/Нет | ДА |
| 2.11 | Рытьё септика под хозяйственно-бытовые сточные воды | 100 куб.м. | 0,45 |  | Да/Нет | ДА |
| 2.12 | Рытьё выгребной ямы для уборной объемом 6 м³ | шт. | 1 |  | Да/Нет | ДА |
| 2.13 | Рытьё выгребной ямы для уборной объемом 18 м³ | шт. | 1 |  | Да/Нет | ДА |
| 3 этап |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительно-монтажные работы по сборке наземных сооружений |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разметка площадки | шт. | 1 |  | Да/Нет | ДА |
| 3.2 | Строительство столовой 12х6 м из бруса | шт. | 1 |  | Да/Нет | ДА |
| 3.3 | Строительство холодного склада под продукты | шт. | 1 |  | Да/Нет | ДА |
| 3.4 | Строительство банно-прачечного комбината с сушилкой. | шт. | 1 |  | Да/Нет | ДА |
| 3.5 | Строительство вертолетной площадки | шт. | 1 |  | Да/Нет | ДА |
| 3.6 | Строительство осветительных сигнальных тумб ВПП | шт. | 4 |  | Да/Нет | ДА |
| 3.7 | Строительство оснований под емкостной парк ГСМ из бревен и обработка огнезащитным составом | шт. | 30 |  | Да/Нет | ДА |
| 3.8 | Установка емкостей на основания на складе ГСМ с присоединением к заземляющему контуру | шт. | 30 |  | Да/Нет | ДА |
| 3.9 | Строительство склада химреагентов | шт. | 1 |  | Да/Нет | ДА |
| 3.10 | Строительство площадки для хранения цемента | шт. | 1 |  | Да/Нет | ДА |
| 3.11 | Строительство холодной уборной на 4 очка | шт. | 1 |  | Да/Нет | ДА |
| 3.12 | Строительство холодной уборной на 1 очко | шт. | 1 |  | Да/Нет | ДА |
| 3.13 | Строительство выгребных ящиков для бытового мусора объемом V-4,5 м³ | шт. | 2 |  | Да/Нет | ДА |
| 3.14 | Гидроизоляция шламового амбара изоляционным материалом «маты бентонитовые», и ограждение. | м³ | 1300 |  | Да/Нет | ДА |
| 3.15 | Гидроизоляция площадки склада ГСМ полиэтиленовой плёнкой толщиной 0,2 мм | м² | 4400 |  | Да/Нет | ДА |
| 3.16 | Гидроизоляция ловушки для сбора проливов ГСМ полиэтиленовой плёнкой толщиной 0,2 мм | м³ | 100 |  | Да/Нет | ДА |
| 3.17 | Сборка пожарных щитов и ящиков | шт. | 8 |  | Да/Нет | ДА |
| 3.18 | Изготовление заземляющего контура вахтового посёлка | шт. | 1 |  | Да/Нет | ДА |
| 3.19 | Строительство септика под хозяйственно-бытовые стоки | шт. | 1 |  | Да/Нет | ДА |
| 3.20 | Оборудование в вахтовом посёлке «Места для курения» | шт. | 1 |  | Да/Нет | ДА |
| 3.21 | Строительство тротуаров, переходов через магистрали трубопроводов, переходов через земляные валы, из доски толщиной 40 мм. | п.м. | 650 |  | Да/Нет | ДА |
| 3.22 | Установка на деревянные основания вагон-домов установка лестниц и площадок у входов. | шт. | 25 |  | Да/Нет | ДА |
| 3.23 | Подключение зданий и сооружений вахтового посёлка к электроснабжению | компл. | 1 |  | Да/Нет | ДА |
| 3.24 | Установка пожарной ёмкости в вахтовом поселке | шт. | 1 |  | Да/Нет | ДА |
| 3.25 | Установка ёмкости для запаса питьевой воды | шт. | 1 |  | Да/Нет | ДА |
| 3.26 | Уборка территории | га | 14 |  | Да/Нет | ДА |
| 3.27 | Демобилизация | опер. |  |  | Да/Нет | ДА |
| 4. | Согласие потенциального Претендента с выполнением всего объема работ по лоту |  |  |  | Да/Нет | ДА |
| 5 | Сроки выполнения работ по Лоту №3 | с | по | Отметка о согласии/несогласии претендента с условиями |  |  |
| 5.1 | Сроки выполнения работ по лоту №3. Детализация сроков выполнения работ изложена в сетевом графике (приложение №2 к форме 2) | 15.11.2017 | 31.01.2018 | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | ДА |
| 5.2 | Согласие потенциального Претендента со сроками выполенния работ |  |  |  | Да/Нет | ДА |
| Требования к контрагенту |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Требования к персоналу |  |  | Отметка о согласии/несогласии претендента с условиями |  |  |
| 6.1 | Наличие рабочих специальностей для проведения подготовительных и строительно-монтажных работ на буровых площадках: |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки-перечня с указанием штатного расписания и организационной структуры предприятия, состава бригады на подготовительные работы с указанием Ф.И.О, специальностей, сведений по обученности за подписью руководителя предприятия | чел |  |
| 6.1.1 | Вальщик-3 чел; |  |  |  | чел | 3 |
| 6.1.2 | Вспомогательные рабочие (плотник, грузчик, электросварщик) -3 чел |  |  |  | чел | 3 |
| 6.1.3 | Электромонтажник-1 чел; |  |  |  | чел | 1 |
| 6.1.4 | Машинист бульдозера-1 чел; |  |  |  | чел | 1 |
| 6.1.5 | Машинист экскаватора-1 чел; |  |  |  | чел | 1 |
| 6.1.6 | Машинист автокрана-1 чел; |  |  |  | чел | 1 |
| 6.1.7 | Машинист трактора трелёвочного – 1чел; |  |  |  | чел | 1 |
| 6.1.8 | Водитель транспортного автомобиля – 1чел; |  |  |  | чел | 1 |
| 6.2 | Наличие инженерно-технических работников соответствующей квалификации - 1 чел |  |  |  | чел | 1 |
| 6.3 | Наличие у потенциального Претендента всего персонала согласно требованиям |  |  |  | Да/Нет | ДА |
| 7 | Требования к производственным мощностям |  |  | Отметка о согласии/несогласии претендента с условиями |  |  |
| 7.1 | Наличие у Потенциального Претендента оборудования и спец. техники для выполнения подготовительных и строительно-монтажных работ: |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки о наличии техники и оборудования с указанием права собственности, за подписью руководителя предприятия с приложением копий правоустанавливающих документов, договоров аренды | Да/Нет | ДА |
| 7.1.1 | Автокран 25 т на вездеходном шасси -1 ед. |  |  |  | ед. | 1 |
| 7.1.2 | Бульдозер мощностью 160-240 л.с -1 ед. |  |  |  | ед. | 1 |
| 7.1.3 | Трелёвочный трактор ТТ-4 или аналог -1 ед. |  |  |  | ед. | 1 |
| 7.1.4 | Автомобиль для перевозки грузов Урал(Камаз) -1 ед. |  |  |  | ед. | 1 |
| 7.1.5 | Дизельные электростанции (от 10 кВт) -1 ед. |  |  |  | ед. | 1 |
| 7.1.6 | Экскаватор с объёмом ковша не менее 0,5 м3-1 ед. |  |  |  | ед. | 1 |
| 7.1.7 | Другое оборудование и инструмент |  |  |  | Справочно |  |
| 8 | Разделительная ведомость Лоту №3 | Заказчик | Подрядчик | Отметка о согласии/несогласии претендента с условиями |  |  |
| 8.1 | Мобилизация/демобилизация оборудования, МТР, техники, и персонала |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки о наличии техники и оборудования с указанием права собственности, за подписью руководителя предприятия с приложением копий правоустанавливающих документов, договоров аренды |  |  |
| 8.1.1 | Мобилизация оборудования, МТР, техники, и персонала Подрядчика на буровую площадку |  | х |  | Да/Нет | ДА |
| 8.1.2 | Демобилизация оборудования, МТР, техники, и персонала Подрядчика с буровой площадки |  | х |  | Да/Нет | ДА |
| 8.2 | Обеспечение работ техникой и МТР: |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Крановая техника |  | х |  | Да/Нет | ДА |
| 8.2.2 | Автотранспортная техника |  | х |  | Да/Нет | ДА |
| 8.2.3 | Сварочная техника |  | х |  | Да/Нет | ДА |
| 8.2.4 | Бульдозера |  | х |  | Да/Нет | ДА |
| 8.2.5 | Трелёвочные трактора |  | х |  | Да/Нет | ДА |
| 8.2.6 | Пилорамы |  | х |  | Да/Нет | ДА |
| 8.2.7 | Инструмент |  | х |  | Да/Нет | ДА |
| 8.2.8 | Защитные средства и специальная одежда |  | х |  | Да/Нет | ДА |
| 8.3 | Обеспечение строительными и расходными материалами |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 | Лесоматериал |  | х |  | Да/Нет | ДА |
| 8.3.2 | Пиломатериал |  | х |  | Да/Нет | ДА |
| 8.3.3 | Строительные и расходные материалы |  | х |  | Да/Нет | ДА |
| 8.3.4 | ГСМ |  | х |  | Да/Нет | ДА |
| 8.4 | Обеспечение услугами: |  |  |  |  |  |
| 8.4.1 | Телефонная связь, электронная почта |  | х |  | Да/Нет | ДА |
| 8.4.2 | Хозяйственно-бытовое обеспечение |  | х |  | Да/Нет | ДА |
| 8.4.3 | Питание |  | х |  | Да/Нет | ДА |
| 8.5 | Согласие потенциального Претендента с условиями разделительной ведомости |  |  |  | Да/Нет | ДА |
| 9 | Общие требования Заказчика |  |  | Отметка о согласии/несогласии претендента с условиями |  |  |
| 9.1 | Отсутствие в течение 2-х лет у участника случаев судебных разбирательств в качестве ответчика по искам ОАО «НГК-Славнефть» или Обществ группы в связи с существенными нарушениями Договора, а также случаев расторжения ОАО «НГК «Славнефть» или Обществ группы в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушений условий |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | ДА |
| 9.2 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии уведомления об аккредитации/либо пакет документов на аккредитацию | Да/Нет |  |
| 9.3 | Согласие Потенциального Претендента с условиями Договора Заказчика, в т.ч. стандарта - «Безопасность дорожного движения»; - требованиям к подрядчику в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию (Приложение №2 к Стандарту Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями». |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица, Форма 5 | Да/Нет |  |
| 9.4 | Проведение специальной оценки условий труда |  |  | Копия сводной ведомости специальной оценки условий труда | Да/Нет |  |
| 9.5 | Наличие списка контингента работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра. |  |  | Копия списка контингента с отметкой о его направлении территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (Роспотребнадзор) | Да/Нет |  |
| 9.6 | Готовность Подрядчика начать работы без предварительной оплаты, используя собственные оборотные средства |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет |  |
| 9.7 | Согласие Подрядчика открыть расчётный счёт в АО «Всероссийский Банк Развития регионов» для проведения всех расчётов по Договору и прислать его реквизиты в письменном виде Заказчику |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет |  |
| 10 | Требования в области ОТ, ТБ и ООС |  |  | Отметка о согласии/несогласии претендента с условиями |  |  |
| 10.1 | Оснащенность 100% персонала СИЗ (средства инд. защиты), спецодеждой согласно установленных норм и их использование для выполнения данного вида работ |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет |  |
| 10.2 | Согласие потенциального Претендента с обязательством организации медицинских осмотров (предварительных и периодических) |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет |  |
| 10.3 | Согласие на Заключение договоров добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей на каждого работника согласно условиям проекта договора, на следующие риски: - смерть в результате несчастного случая; - постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет |  |
| 10.4 | Подтверждение проверки знаний руководителей и персонала по охране труда и пожарной безопасности |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии протоколов по проверке знаний | Да/Нет |  |
| 10.5 | Аттестация руководителей по промышленной безопасности |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии протоколов (документов) аттестации руководителей по промышленной безопасности | Да/Нет |  |
| 10.6 | Наличие регистрации подъемных сооружений в территориальных органах Ростехнадзора |  |  | Копия карты учета ОПО Копия свидетельства о регистрации ОПО в государственном реестре ОПО | Да/Нет |  |
| 11 | Требования к опыту работ |  |  | Отметка о согласии/несогласии претендента с условиями |  |  |
| 11.1 | Общее количество оказания услуг по подготовительным работам к бурению, аналогичных предмету закупки - не менее 2-х буровых площадок |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки – перечня с указанием объектов, Заказчиков и стоимости работ, заверенная подписью руководителя предприятия | кол-во буровых площадок | 2 |
| 11.2 | Опыт в работы в условиях Крайнего Севера- не менее 2-х лет |  |  |  | лет | 2 |
| 9 | Общие требования Заказчика |  |  | Отметка о согласии/несогласии претендента с условиями |  |  |
| 9.1 | Отсутствие в течение 2-х лет у участника случаев судебных разбирательств в качестве ответчика по искам ОАО «НГК-Славнефть» или Обществ группы в связи с существенными нарушениями Договора, а также случаев расторжения ОАО «НГК «Славнефть» или Обществ группы в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушений условий |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет |  |
| 9.2 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии уведомления об аккредитации/либо пакет документов на аккредитацию | Да/Нет |  |
| 9.3 | Согласие Потенциального Претендента с условиями Договора Заказчика |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет |  |
| 9.4 | Готовность Подрядчика начать работы без предварительной оплаты, используя собственные оборотные средства |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет |  |
| 9.5 | Согласие Подрядчика открыть расчётный счёт в АО «Всероссийский Банк Развития регионов» для проведения всех расчётов по Договору и прислать его реквизиты в письменном виде Заказчику |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет |  |
| 10 | Требования в области ОТ, ТБ и ООС |  |  | Отметка о согласии/несогласии претендента с условиями |  |  |
| 10.1 | Оснащенность 100% персонала СИЗ (средства инд. защиты), спецодеждой согласно установленных норм и их использование для выполнения данного вида работ |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет |  |
| 10.2 | Согласие потенциального Претендента с обязательством проведения инструктажа по ОТ, ПБ и ООС перед началом работ |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет |  |
| 10.3 | Согласие потенциального Претендента с обязательством организации медицинских осмотров (предварительных и периодических) |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет |  |
| 10.4 | Согласие на Заключение договоров добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей на каждого работника |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет |  |
| 10.5 | Подтверждение проверки знаний руководителей и персонала по охране труда и пожарной безопасности |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии протоколов по проверке знаний | Да/Нет |  |
| 10.6 | Аттестация руководителей по промышленной безопасности |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии протоколов (документов) аттестации руководителей по промышленной безопасности | Да/Нет |  |
| 10.7 | Согласие на получение сертификата ISO 9001/ГОСТ Р ИСО 19011 в случае заключения договора |  |  | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия. | Да/Нет |  |
| 11 | Требования к опыту работ |  |  | Отметка о согласии/несогласии претендента с условиями |  |  |
| 11.1 | Общее количество оказания услуг по подготовительным работам к бурению (включая субподряд), аналогичных предмету закупки - не менее 2-х буровых площадок |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки – перечня с указанием объектов, Заказчиков и стоимости работ, заверенная подписью руководителя предприятия | кол-во буровых площадок | 2 |
| 11.2 | Опыт в работы в условиях Крайнего Севера- не менее 2-х лет |  |  |  | лет | 2 |

- Приложения:

  - Приложение №1 «Сетевой график подготовительных работ на площадке №520 Терско-Камовского лицензионного участка»;

  - Приложение №2 «Технические условия на строительство буровых площадок на Куюмбинских и Терско - Камовских Л.У.»

| # Руководитель ответственного подразделения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Начальник службы по вышкостроению и обустройству месторождений | # "_____" | # 20___ г. |  | # Сытник А.Д. |