Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

1.Общие положения

Предмет закупки: приобретениепротивопожарного оборудования для обеспеченияработ в 2017 г.

План МТО: Куюмбинский ЛУ №215, Куюмбинский ЛУ №244, Куюмбинский ЛУ №256, Куюмбинский ЛУ №272, Куюмбинский ЛУ Куст №7, Тагульский ЛУ №27, Тагульский ЛУ №29

- Инициатор закупки: ООО «БНГРЭ» (ООТПБООС, Отдел главного энергетика).

- Срок (период) оказания услуг: график поставки указан в форме 6.1к и 6.2к

- Оферта может быть представлена как на один из указанных лотов, так на все лоты.

- Лот №1: Противопожарное оборудование(форма 6.1 к)

- Базис поставки Лот №1: DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный.

- Лот №2: Противопожарное оборудование(форма 6.2 к)

- Базис поставки Лот №2: DAP, ЯНАО, г. Новый Уренгой, пос. Коротчаево.

- Место оказания услуг:

- Лот №1: Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный.

- Лот №2 ЯНАО,г. Новый Уренгой, пос. Коротчаево.

- Заявленная стоимость услуг должна включать расходы продавца в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010)/ в т.ч:

- В цене Товара должны быть учтены транспортные расходы от завода производителя до склада ООО «БНГРЭ»

- для Лота №1:Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный.

- для Лота №2:ЯНАО, г. Новый Уренгой, пос. Коротчаево.

Реквизиты ООО«БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО)  в г.Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

2. Требования к предмету закупки

| №п/п | Полное наименование ТМЦ, без использования сокращений | Технические требования по нормативной документации (ГОСТ, ТУ) | Номенклатурный код | Код ОКПД2 | Отдел | Ед. изм. | Кол-во | Критерии оценки соответствия требованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ведро пожарное конусное | ГОСТ 12.4.009-83 | 24070400002 | 29.13.13.922 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | шт | 32 | Минимальная стоимость за Лот №1 |
| 2 | Газоанализатор переносной Анкат-7664М | ГОСТ 13320-81 | 25030000002 | 26.51.53.110 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | шт | 8 | Минимальная стоимость за Лот №1 |
| 3 | Головка соединительная рукавная ГРВ-125 | ГОСТ Р 53279-2009 | 24030000002 | 29.13.13.922 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | шт | 2 | Минимальная стоимость за Лот №1 |
| 4 | Датчик загазованности воздуха ВД с диффузионным отбором пробы АПИ5 132039 | группа IIС по ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98). взрывобезопасность ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0- | 19060400003 | 33.20.53.112 | Отдел главного энергетика | шт | 13 | Минимальная стоимость за Лот №1 |
| 5 | Извещатель пожарный дымовой автономный ИП 212-50М | ГОСТ Р 53325-2009 | 19060101003 | 26.30.50.121 | Отдел главного энергетика | шт | 40 | Минимальная стоимость за Лот №1 |
| 6 | Извещатель пожарный дымовой автономный ИП 212-52СИ | ГОСТ Р 53325-2012 | 19060101001 | 26.30.50.121 | Отдел главного энергетика | шт | 360 | Минимальная стоимость за Лот №1 |
| 7 | Кошма противопожарная | ТУ 4854-001-93543472-2007 | 24080000002 | 26.14.12.190 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | шт | 49 | Минимальная стоимость за Лот №1 |
| 8 | Крюк с деревянной рукоятью |  | 24070400005 | 28.62.30.999 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | шт | 22 | Минимальная стоимость за Лот №1 |
| 9 | Лом пожарный универсальный | ГОСТ 16714-71 | 24070400004 | 31.62.11.155 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | шт | 64 | Минимальная стоимость за Лот №1 |
| 10 | Лопата пожарная совковая | ГОСТ 19596-87 | 24070400007 | 28.62.10.110 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | шт | 28 | Минимальная стоимость за Лот №1 |
| 11 | Лопата пожарная штыковая | ГОСТ 19596-87 | 24070400006 | 28.62.30.999 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | шт | 57 | Минимальная стоимость за Лот №1 |
| 12 | Модуль порошкового пожаротушения МПП Буран 2,5 | ГОСТ Р 53325-2012 | 19060103001 | 28.29.22.110 | Отдел главного энергетика | шт | 16 | Минимальная стоимость за Лот №1 |
| 13 | Огнетушитель порошковый переносной закачного типа с массой заряда огнетушащего вещества 10 КГ марки ОП-10(з) для классов пожара ABCE | ГОСТ Р 51057-2001 | 24010000002 | 28.29.22.110 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | шт | 80 | Минимальная стоимость за Лот №1 |
| 14 | Огнетушитель порошковый переносной закачного типа с массой заряда огнетушащего вещества 5 КГ марки ОП-5(з) для классов пожара ABCE | ГОСТ Р 51057-2001 | 24010000001 | 28.29.22.110 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | шт | 260 | Минимальная стоимость за Лот №1 |
| 15 | Огнетушитель порошковый передвижной закачного типа с массой заряда огнетушащего вещества 70 КГ марки ОП-70(з) для классов пожара ABCE | ГОСТ Р 51057-2001 | 24010000003 | 28.29.22.110 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | шт | 59 | Минимальная стоимость за Лот №1 |
| 16 | Сигнализатор СТМ-30М в комплекте с кабелем на 2 датчика | группа IIС по ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98). взрывобезопасность ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0- | 19060400002 | 33.20.53.112 | Отдел главного энергетика | шт | 3 | Минимальная стоимость за Лот №1 |
| 17 | Шланг соединительный 50 ММ | ГОСТ Р 51049-2008 | 24041100001 | 22.19.30.137 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | шт | 2 | Минимальная стоимость за Лот №1 |
| Лот №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ведро пожарное конусное | ГОСТ 12.4.009-83 | 24070400002 | 29.13.13.922 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | шт | 15 | Минимальная стоимость за Лот №2 |
| 2 | Газоанализатор переносной Анкат-7664М | ГОСТ 13320-81 | 25030000002 | 26.51.53.110 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | шт | 4 | Минимальная стоимость за Лот №2 |
| 3 | Головка соединительная рукавная ГРВ-125 | ГОСТ Р 53279-2009 | 24030000002 | 29.13.13.922 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | шт | 1 | Минимальная стоимость за Лот №2 |
| 4 | Датчик загазованности воздуха ВД с диффузионным отбором пробы АПИ5 132039 | группа IIС по ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98). взрывобезопасность ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0- | 19060400003 | 33.20.53.112 | Отдел главного энергетика | шт | 4 | Минимальная стоимость за Лот №2 |
| 5 | Извещатель пожарный дымовой автономный ИП 212-52СИ | ГОСТ Р 53325-2012 | 19060101001 | 26.30.50.121 | Отдел главного энергетика | шт | 90 | Минимальная стоимость за Лот №2 |
| 6 | Кошма противопожарная | ТУ 4854-001-93543472-2007 | 24080000002 | 26.14.12.190 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | шт | 22 | Минимальная стоимость за Лот №2 |
| 7 | Крюк с деревянной рукоятью |  | 24070400005 | 28.62.30.999 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | шт | 5 | Минимальная стоимость за Лот №2 |
| 8 | Лом пожарный универсальный | ГОСТ 16714-71 | 24070400004 | 31.62.11.155 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | шт | 28 | Минимальная стоимость за Лот №2 |
| 9 | Лопата пожарная совковая | ГОСТ 19596-87 | 24070400007 | 28.62.10.110 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | шт | 11 | Минимальная стоимость за Лот №2 |
| 10 | Лопата пожарная штыковая | ГОСТ 19596-87 | 24070400006 | 28.62.30.999 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | шт | 28 | Минимальная стоимость за Лот №2 |
| 11 | Модуль порошкового пожаротушения МПП Буран 2,5 | ГОСТ Р 53325-2012 | 19060103001 | 28.29.22.110 | Отдел главного энергетика | шт | 4 | Минимальная стоимость за Лот №2 |
| 12 | Огнетушитель порошковый переносной закачного типа с массой заряда огнетушащего вещества 10 КГ марки ОП-10(з) для классов пожара ABCE | ГОСТ Р 51057-2001 | 24010000002 | 28.29.22.110 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | шт | 32 | Минимальная стоимость за Лот №2 |
| 13 | Огнетушитель порошковый переносной закачного типа с массой заряда огнетушащего вещества 5 КГ марки ОП-5(з) для классов пожара ABCE | ГОСТ Р 51057-2001 | 24010000001 | 28.29.22.110 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | шт | 120 | Минимальная стоимость за Лот №2 |
| 14 | Огнетушитель порошковый передвижной закачного типа с массой заряда огнетушащего вещества 70 КГ марки ОП-70(з) для классов пожара ABCE | ГОСТ Р 51057-2001 | 24010000003 | 28.29.22.110 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | шт | 32 | Минимальная стоимость за Лот №2 |
| 15 | Сигнализатор СТМ-30М в комплекте с кабелем на 2 датчика | группа IIС по ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98). взрывобезопасность ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0- | 19060400002 | 33.20.53.112 | Отдел главного энергетика | шт | 2 | Минимальная стоимость за Лот №2 |
| 16 | Шланг соединительный 50 ММ | ГОСТ Р 51049-2008 | 24041100001 | 22.19.30.137 | Отдел промышленной безопасности и охраны труда | шт | 3 | Минимальная стоимость за Лот №2 |

Документы, подтверждающие соответствие требованиям: сертификат качества на изделие.

Лот №1:

Противопожарное оборудованиепри отгрузке должно быть надежно упаковано любым методом на усмотрение Поставщика. Упаковка должна предохранять МТР от порчи во время транспортировки и хранения.

Лот №2:

Противопожарное оборудованиепри отгрузке должно быть надежно упаковано любым методом на усмотрение Поставщика. Упаковка должна предохранять МТР от порчи во время транспортировки и хранения.

3. Требования к контрагенту

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставщик должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ООО «БНГРЭ», официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции), дилером, представителем, дистрибьютором, партнером. | Официальные документы, подтверждающие, что контрагент является официальным Торговым домом производителя, дилером, представителем, дистрибьютором, партнером (дилерские письма, письмо производителя). Письмо за подписью руководителя о наличии прямых контрактов с заводом-изготовителем на весь объем поставки (при их наличии). Копия действующего договора с заводом-изготовителем (при наличии) на весь объем поставок, заверенная руководителем. | Да/Нет | Да |
| 2 | Контрагенты, осуществляющие деятельность необходимую для реализации данной закупочной процедуры, должны иметь соответствующий код ОКВЭД в учредительных документах. | Выписка из ЕГРЮЛ датой не ранее трех месяцев на момент ее подачи. | Да/Нет | Да |
| 3 | Согласие на подписание типовой формы договора ООО «БНГРЭ». | Подписанный проект договора. без указания стоимости | Да/Нет | Да |
| 4 | Отсутствие признанных поставщиком неудовлетворенных претензий по качеству и срокам поставки ООО «БНГРЭ», со сроком более полугода по результатам претензионной работы с Контрагентом, либо в соответствии с судебным решением. | Письмо за подписью руководителя. | Да/Нет | Да |
| 5 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании www.slavneft.ru | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 6 | Наличие в обязательном порядке сертификата соответствия и паспорта качества на поставляемый товар. | Копия сертификата соответствия, паспорта качества. | Да/Нет | Да |

4. Прочие требования

- Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

Руководитель Ответственного подразделения

Начальник ОМТО ООО «БНГРЭ»                             _______________________ Энгиноев А.Ц.