**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

**«Техническое обслуживание (ТО), ремонт и монтаж автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС) на производственных объектах ООО «БНГРЭ»**

1. **Общие положения**
   1. **Предметами закупки являются лоты:**
      1. Лот №1 Техническое обслуживание (ТО), ремонт и монтаж автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС) и автоматических установок пожаротушения (АУПТ) на производственных объектах ООО «БНГРЭ» (Заказчик), объекты №№ 1-23: (Куюмбинского (КЛУ), Терско-Камовского (ТКЛУ) Лицензионных участков);

объект № 24 \*:

- или скважина № 1 Приозерного ЛУ;

- или скважина № 9 Пайяхского Лицензионного участка.

\*- объект оказания услуг будет определен в результате тендера на бурение поисково-разведочной скважины, в котором участвует ООО «БНГРЭ»

* 1. **Инициатор закупки:** Общество с ограниченной ответственностью «БНГРЭ» (Сокращенно – ООО «БНГРЭ»).
  2. **Лот является неделимым.** Предоставление оферты на часть объема в пределах лота не допускается. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.
  3. **Стоимость работ:**

Стоимость работ должна включать в себя все затраты, необходимые для выполнения полного объема работ, включая затраты на мобилизацию и демобилизацию материалов, оборудования   
и персонала, расходы на покупку расходных материалов, ЗИП, страховые взносы и выплаты, заработную плату, питание и проживание обслуживающего персонала.

Все необходимые затраты должны быть включены в единичную расценку выполняемого вида работ. Оплата производится на 70 календарный день с момента подписания акта выполненных работ (услуг) и предоставления полного пакета подтверждающих документов, предусмотренных договором.

Опцион:

Под Опционом понимается право Заказчика уменьшить (-) или увеличить (+) объем выполняемых работ, предусмотренных согласованным сторонами договора без изменения остальных согласованных условий, в том числе, без изменения тарифов, согласованных в настоящем договоре.

Опцион в сторону увеличения: +100% от общего объема выполнения работ (в том числе в части включения дополнительных объектов: кустовых площадок, разведочных скважин).

Опцион в сторону уменьшения: -50% от общего объема выполнения работ.

**1.5.** **Перечень работ**

Перечень, объем работ по техническому обслуживанию, внеплановым (аварийным работам), монтажу и проектированию согласно Техническому заданию.

* 1. **Планируемые сроки и объем работ:**

| **№**  **Лота** | **Место оказания услуг** | **Закупка** | **Планируемый период работ** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот №1 | Производственные объекты Заказчика объекты №№ 1-23 (Куюмбинском (КЛУ) и Терско-Камовском (ТКЛУ) Лицензионных участков);  объект № 24:  - или скважина № 1 Приозерного ЛУ;  - или скважина № 9 Пайяхского Лицензионного участка. | Техническое обслуживание и монтаж АУПС и АУПТ | Март 2026 – Март 2027 |  |

* 1. **Работы будут проводиться на условиях подряда.** Подрядчик выполняет работы за счет собственных средств.
  2. **ООО «БНГРЭ»:**

Юридический адрес: 660135 Россия, г. Красноярск, ул. Весны, дом 3 «а».

Почтовый адрес: 660135, г. Красноярск. ул. Весны 3 «а».

Адрес для корреспонденции: 660077, г. Красноярск, ул. Весны 3 «а», б.ц. Весна 13 этаж.

Тел.(391)274-86-81, факс (391) 274-86-82,

ИНН 8801011908, КПП 246 501001

Банк «ВбРР» (АО) г. Москва

БИК: 044525880

к/с: 30101810900000000880

р/с: 40702810500000005949

ИНН/КПП: 7736153344/775001001,

ОГРН: 1027739186914

Код ОКПО: 42881635

1. **Требования к предмету закупки**

| **№ п/п** | **Требование  (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | Готовность и возможность прибытия специалистов на объекты Заказчика для восстановления работоспособности АУПС, АУПТ после ее отказа, выхода из строя, срабатывания, согласно заявке Заказчика в течении 10 дней. | Гарантийное письмо подтверждение на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью руководителя организации | Да / Нет | Да |
|  | Готовность к выполнению работ по техническому обслуживанию, ремонту, внеплановых и аварийных работ систем противопожарной защиты на производственных объектах  ООО «БНГРЭ» без привлечения субподрядчиков. | Письмо подтверждение  в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
|  | Готовность к выполнению типовых проектных решений для монтажа нового оборудования пожарной сигнализации и выполнение монтажа нового оборудования пожарной сигнализации на основании разработанного проектного решения. | Письмо подтверждение  в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
|  | Согласие выполнять работы с использованием собственных расходных материалов, запасных частей и оборудования, имеющего все необходимые разрешительные документы для их применения на территории РФ, в присутствии уполномоченного представителя Заказчика, в том числе:   * контроль технического состоянии АУПС, АУПТ; * выявление и устранение причин ложных срабатываний АУПС, АУПТ, прочих неисправностей; * определение предельного состояния АУПС, АУПТ, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения освидетельствования; * обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых АУПС, АУПТ и их надежности при эксплуатации; * вне регламентные (аварийные) работы (ремонт оборудования, монтаж нового оборудования). | Письмо подтверждение  в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |

1. **Требования к контрагенту:**

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Ед. изм.** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Согласие с условиями проекта договора ООО «БНГРЭ» (форма 3) без протокола разногласий, в т.ч. с ЛНД, являющимися неотъемлемыми приложениями к договору:   * Требованиям к подрядчику в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию; * стандарта «Безопасность дорожного движения»; * Процедуры допуска работников подрядных организаций на объекты производства работ | Гарантийное письмо в свободной форме о согласии со всеми условиями проекта договора (Форма 3) без протокола разногласий | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Отсутствие  в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве  ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также  случаев одностороннего расторжения/одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1). | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 3.3 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» /либо пакет документов на аккредитацию. Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru) | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Наличие у претендента положительного опыта оказания услуг, аналогичных предмету закупки, не менее чем по 3 договорам за 36 месяцев, предшествующих дате подачи заявки. | Справка-подтверждение на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с указанием реквизитов договоров, объектов, Заказчиков и стоимости работ, заверенная подписью руководителя предприятия.  Отзывы. | Да / Нет | Да |
| 3.5 | Наличие лицензии соответствующего образца на [деятельность](consultantplus://offline/ref=B97235859B90E06E784650CFC7DF2F220DB8E3F18EDD97B6A55B3B97D55F0F5CF567583C90CF2475d9Q8P) по техническому обслуживанию, ремонту, монтажных работ, проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Лицензия должна включать следующие виды работ: -монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;   * монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;   монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. | Заверенная руководителем контрагента копия лицензии | Да / Нет | Да |
| 3.6 | После заключения договора должны быть заключены договоры добровольного страхования от несчастных случаев для работников, которые будут привлечены для исполнения договора, со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, согласно условиям проекта договора, на следующие риски:   * смерть в результате несчастного случая; * постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 3.7 | **Требования к персоналу:**  Наличие у персонала, выполняющего комплексные работ по обслуживанию и монтажу АУПС и АУПТ:   * проверки знаний по охране труда; * проверки знаний по оказанию первой помощи пострадавшим; * проверки знаний по промышленной безопасности; * проверки знаний по электробезопасности  (с квалификационной группой по электробезопасности не ниже 3-й). | Заверенные копии протоколов проверки знаний/аттестации | Да / Нет | Да |
| 3.8 | Наличие у претендента работников, имеющих профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (аттестатами). | Копия свидетельств (сертификатов) об обучении/удостоверения | Да / Нет | Да |
| 3.9 | Наличие у претендента работников, имеющих профессиональную подготовку, подтвержденную дипломом, и аттестацию на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию. | Копии дипломов / аттестатов | Да / Нет | Да |
| 3.10 | Наличие действующего заключения ПАО «НК «Роснефть» по результатам проверки в рамках должной осмотрительности;  В случае отсутствия: Согласие участника закупки предоставить полный пакет документов для проведения проверки в ПАО «НК «Роснефть» в рамках должной осмотрительности, в том числе о согласии предоставить полный пакет документов в отношении привлекаемых Субподрядчиков (соисполнителей). | Копия действующего заключения ПАО «НК «Роснефть» по результатам проверки в рамках должной осмотрительности/ Гарантийное письмо за подписью руководителя о согласии. | Да/нет | да |
| 3.11 | Отсутствие неурегулированных между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) календарных года, предшествующих году закупки требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора): - поставки заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) нарушения сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии) - выполнения работ/оказания услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата); - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3.12 | Наличие собственного запаса МТР, необходимого для оказания услуг. | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3.13 | Наличие программного обеспечения, необходимого для оказания услуг. | Письмо подтверждение  в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |

Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения, по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора.

Приложения:

1. «Техническое задание по техническому обслуживанию и монтажу автоматических установок пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения   
   на производственных объектах ООО «БНГРЭ»

Руководитель Ответственного подразделения:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зам. главного энергетика | | |  | В.А. Сергиенко |  | *« » 2025 г.* |
| *(должность)* |  | *(подпись)* |  | *(ф.и.о.)* |  | *(дата)* |

1. Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения, по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)