Приложение № 2.2

к Техническому заданию

от « » 202 г.

**Перечень объектов для выполнения работ  
по монтажу АУПС:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №, п/п | Функциональное назначение мобильного здания | Примерная площадь мобильного здания, м2 |
|  | **Объект № 1: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Куюмбинский лицензионный участок, База производственного обеспечения (БПО БНГРЭ)** | |
| 1 | Монтаж оборудования для объединения АУПС в единую автоматическую систему пожарной сигнализации с выводом сигнала АУПС в вагонах на единый пульт в офис мастера (передача данных с 5 объектов на 1 пульт) | 1 комплект |
| 2 | Комплекс очистки сточных вод (КОС) (инв. №00-002927) монтаж АУПС | 48 |
| 3 | Ангар каркасный № 6 (инв. № 00-017511) монтаж АУПС | 864 |
| 4 | Ангар каркасный № 5 (РММ) (инв. № 00-019096) подключение к единому пульту АУПС в офисе мастера | 972 |
| 5 | Вагон-столовая модульная (зав. № В3418) монтаж АУПС | 27 |
| 6 | Вагон-столовая модульная (зав. № В3618) монтаж АУПС | 27 |
|  | **Объект № 24: Красноярский край, Ванкорский кластер, БУ зав. №002** | |
| 7 | Монтаж оборудования для объединения АУПС в единую автоматическую систему пожарной сигнализации с выводом сигнала АУПС в вагонах на единый пульт в офис мастера (передача данных с 45 вагонов на 1 пульт) | 1 комплект |
| 8 | Вагон-дом (жилой на 4 человека + офис) (зав. №В25181) монтаж АУПС | 27 |
| 9 | Вагон-дом (жилой на 4 человека + офис) (зав. №В25182) монтаж АУПС | 27 |
| 10 | Установка очистки воды модульная (зав.№0005-04) монтаж АУПС | 27 |
| 11 | Модульный контейнер склад (инв. №21753) монтаж АУПС | 25 |
| 12 | Модульный контейнер рефрижераторный (зав.№ MW05/22/805) монтаж АУПС | 27 |
| 13 | Модульная передвижная котельная установка «ПКН-2М» (зав. №13670) монтаж АУПС | 18 |
| 14 | Модульная передвижная котельная установка «ПКН-2М» (зав. №13669) монтаж АУПС | 18 |
| 15 | Проектирование типового решения для монтажа нового оборудования пожарной сигнализации (АУПС) (ДЭС, КУ, КОС, Ангар), шт. | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ИСПОЛНИТЕЛЬ:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.п. | **ЗАКАЗЧИК:**  Генеральный директор ООО «БНГРЭ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Ф. Ганиев  М.п. |