**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1.Общие положения***

Предмет закупки: «Поставка кабельной продукции в 2026 году».

Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

Срок поставки:

* Лот № 1,3 – март 2026 года
* Лот № 2 – май 2026 года
* Лот № 4– апрель 2026 года

Базис поставки:

* Лот № 1-4-DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный;

Планируемый объем:

| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Лот № 1** | | | |
|  | Кабель ELKAFLEX SERVO КГНЭ 4G2,5-0,66 | м | 100 |
|  | Кабель ELKAFLEX КГНЭ-ХЛ 10х1,0 | м | 150 |
|  | Кабель ELKAFLEX КГНЭ-ХЛ 16х1,5 | м | 150 |
|  | Кабель ELKAFLEX КГНЭ-ХЛ 24х1,5 | м | 375 |
|  | Кабель ELKAFLEX КГНЭ-ХЛ 7х1,5 | м | 100 |
|  | Кабель ELKAPOWER КГТЭо-FC-1 6х(3х50+3х25/3) | м | 250 |
|  | Кабель HO5VVH6-F 5 G 1mm2 | м | 100 |
|  | Кабель HO7VVH6-F 5 G 4mm2 | м | 100 |
|  | Кабель для тельферов PENDANT KTYSY2T-JZ | м | 150 |
|  | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 5х10 | м | 300 |
|  | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 5х16 | м | 200 |
|  | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 5х4 | м | 300 |
|  | Кабель КГВВнг-LS 37х1,5 | м | 501 |
|  | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГтп-ХЛ 3х10+1х6 | м | 100 |
|  | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГтп-ХЛ 3х2,5+1х1,5 | м | 100 |
|  | Кабель КГхл 4х16 | м | 50 |
|  | Кабель КГхл 4х35 | м | 100 |
|  | Кабель КГхл 4х4 | м | 180 |
|  | Кабель КПГ1У 4х2,5 | м | 80 |
|  | Кабель силовой КГ 5х6 | м | 100 |
|  | Кабель силовой КГВВм 4х1,5 | м | 50 |
|  | Кабель силовой КГВВм 4х10 | м | 100 |
|  | Кабель силовой КГВВм 4х2,5 | м | 100 |
|  | Кабель силовой КГВВм 4х4 | м | 300 |
|  | Кабель силовой КГВВм 4х50 | м | 90 |
|  | Провод ПУГВ 1х10 жёлто-зелёный | м | 50 |
|  | Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки марки ПуГВ 1х16 желто-зеленый | м | 50 |
|  | Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки марки ПуГВ 1х2,5 желто-зеленый | м | 50 |
|  | Провод ПУГВ 1х4 жёлто-зелёный | м | 120 |
|  | Провод силовой СИП-4 4х35 | м | 120 |
| **Лот № 2** | | | |
|  | Кабель ELKAKIP RE-TCtT-Frost 10х2х1,0 мкг | м | 250 |
|  | Кабель ELKAKIP RE-TCtT-Frost 2х2х1,0 мкг | м | 550 |
| **Лот № 3** | | | |
|  | Кабель lan-7sstp-lszh | м | 120 |
|  | Кабель LANMASTER SSTP 4пары кат.7 600Mhz PVC серый | м | 305 |
|  | Кабель Unitronic FD CP(TP) 5х2х1 | м | 200 |
| **Лот № 4** | | | |
|  | Кабель КДПЭУГнг(А)-LS 19х2х0,35 синий | м | 150 |
|  | Кабель КДПЭУГнг(А)-LS 1х2х0,35 зеленый | м | 150 |
|  | Кабель КДПЭУГнг(А)-LS 4х2х0,35 оранжевый | м | 150 |

Заявленная стоимость должна включать расходы поставщика в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010).

* Применение аналогов с аналогичными или улучшенными характеристиками возможно при согласовании с Заказчиком по лоту№3.
* Лоты являются неделимыми. Оферта может быть представлена как на один из указанных лотов, так и на все лоты.
* В лотах, включающих позиции, для которых сложно обеспечить точное соответствие заявленному объёму из-за технологических особенностей производства, Общество оставляет за собой право принять товар с отклонением в количестве поставленного Товара по причинам, связанным с технологической нормой отгрузки продукции, не превышающее 10% от количества. Оплате подлежит количество фактически поставленного Товара. В данном случае дополнительное соглашение не требуется.
* Общество оставляет за собой право изменять общее количество поставляемого товара в пределах ±100% согласованного в договоре опциона.

Под опционом понимается право Общества уменьшить или увеличить количество поставляемых МТР в пределах согласованного количества без изменения цен на поставляемые МТР, согласованных в договоре. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты начала последнего срока поставки МТР, предусмотренной договором.

Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО) в г. Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

***2.Требования к предмету закупки***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | |
| **Лот № 1** | | | | | |
|  | **Кабель ELKAFLEX SERVO КГНЭ 4G2,5-0,66**  - Характеристики согласно наименованию | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | | Да |
|  | **Кабель ELKAFLEX КГНЭ-ХЛ 10х1,0**  - Характеристики согласно наименованию | Да / Нет | | Да |
|  | **Кабель ELKAFLEX КГНЭ-ХЛ 16х1,5**  - Характеристики согласно наименованию | Да / Нет | | Да |
|  | **Кабель ELKAFLEX КГНЭ-ХЛ 24х1,5**  - Характеристики согласно наименованию | Да / Нет | | Да |
|  | **Кабель ELKAFLEX КГНЭ-ХЛ 7х1,5**  - Характеристики согласно наименованию | Да / Нет | | Да |
|  | **Кабель ELKAPOWER КГТЭо-FC-1 6х(3х50+3х25/3)**  - Характеристики согласно наименованию | Да / Нет | | Да |
|  | **Кабель HO5VVH6-F 5 G 1mm2**  - Характеристики согласно наименованию | Да / Нет | | Да |
|  | **Кабель HO7VVH6-F 5 G 4mm2**  - Характеристики согласно наименованию | Да / Нет | | Да |
|  | **Кабель для тельферов PENDANT KTYSY2T-JZ**  - Характеристики согласно наименованию | Да / Нет | | Да |
|  | **Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 5х10**  - Характеристики согласно наименованию | Да / Нет | | Да |
|  | **Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 5х16**  - Характеристики согласно наименованию | Да / Нет | | Да |
|  | **Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 5х4**  - Характеристики согласно наименованию | Да / Нет | | Да |
|  | **Кабель КГВВнг-LS 37х1,5**  - Характеристики согласно наименованию | Да / Нет | | Да |
|  | **Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГтп-ХЛ 3х10+1х6**  - Характеристики согласно наименованию | Да / Нет | | Да |
|  | **Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГтп-ХЛ 3х2,5+1х1,5**  - Характеристики согласно наименованию | Да / Нет | | Да |
|  | **Кабель КГхл 4х16**  - Характеристики согласно наименованию | Да / Нет | | Да |
|  | **Кабель КГхл 4х35**  - Характеристики согласно наименованию | Да / Нет | | Да |
|  | **Кабель КГхл 4х4**  - Характеристики согласно наименованию | Да / Нет | | Да |
|  | **Кабель КПГ1У 4х2,5**  - Характеристики согласно наименованию | Да / Нет | | Да |
|  | **Кабель силовой КГ 5х6**  - Характеристики согласно наименованию | Да / Нет | | Да |
|  | **Кабель силовой КГВВм 4х1,5**  - Характеристики согласно наименованию | Да / Нет | | Да |
|  | **Кабель силовой КГВВм 4х10**  - Характеристики согласно наименованию | Да / Нет | | Да |
|  | **Кабель силовой КГВВм 4х2,5**  - Характеристики согласно наименованию | Да / Нет | | Да |
|  | **Кабель силовой КГВВм 4х4**  - Характеристики согласно наименованию | Да / Нет | | Да |
|  | **Кабель силовой КГВВм 4х50**  - Характеристики согласно наименованию | Да / Нет | | Да |
|  | **Провод ПУГВ 1х10 жёлто-зелёный**  - Характеристики согласно наименованию | Да / Нет | | Да |
|  | **Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки марки ПуГВ 1х16 желто-зеленый**  - Характеристики согласно наименованию | Да / Нет | | Да |
|  | **Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки марки ПуГВ 1х2,5 желто-зеленый**  - Характеристики согласно наименованию | Да / Нет | | Да |
|  | **Провод ПУГВ 1х4 жёлто-зелёный**  - Характеристики согласно наименованию | Да / Нет | | Да |
|  | **Провод силовой СИП-4 4х35**  - Характеристики согласно наименованию | Да / Нет | | Да |
| **Лот № 2** | | | | | |
|  | **Кабель ELKAKIP RE-TCtT-Frost 10х2х1,0 мкг**  - Характеристики согласно наименованию | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да | |
|  | **Кабель ELKAKIP RE-TCtT-Frost 2х2х1,0 мкг**  - Характеристики согласно наименованию | Да / Нет | Да | |
| **Лот № 3** | | | | | |
|  | **Кабель lan-7sstp-lszh**  - Характеристики согласно наименованию | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да | |
|  | **Кабель LANMASTER SSTP 4пары кат.7 600Mhz PVC серый**  - Характеристики согласно наименованию | Да / Нет | Да | |
|  | **Кабель Unitronic FD CP(TP) 5х2х1**  - Характеристики согласно наименованию | Да / Нет | Да | |
| **Лот № 4** | | | | | |
|  | **Кабель КДПЭУГнг(А)-LS 19х2х0,35 синий**  - Характеристики согласно наименованию | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да | |
|  | **Кабель КДПЭУГнг(А)-LS 1х2х0,35 зеленый**  - Характеристики согласно наименованию | Да / Нет | Да | |
|  | **Кабель КДПЭУГнг(А)-LS 4х2х0,35 оранжевый**  - Характеристики согласно наименованию | Да / Нет | Да | |
| **Общие требования** | | | | | |
| 2.5.1 | Наличие паспорта и/или сертификата соответствия | Заверенная печатью организации копия паспорта и/или Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да | |
| 2.5.2 | Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не снятым с длительного хранения, не восстановленным, выпущенный не ранее июня 2025 года. | Гарантийное письмо Контрагента, подписанное уполномоченным руководителем | Да/Нет | Да | |
| 2.5.3 | МТР при отгрузке должно быть надежно упаковано любым методом на усмотрение контрагента. Упаковка груза должна обеспечивать сохранность МТР при транспортировке и хранении. Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист. | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да | |

***3.Требования к контрагенту***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | Согласие на подписание типовой формы договора ООО «БНГРЭ». | Гарантийное письмо в свободной форме о согласии со всеми условиями проекта договора (Форма 3) без протокола разногласий | Да/Нет | Да |
|  | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» /либо пакет документов на аккредитацию.  Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru) | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
|  | Общее количество поставок - не менее трех поставок за последние три года. | Письмо-подтверждение в произвольном формате на  фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица.  Референс-лист с указанием поставок и наименований контрагентов за последние 3 года, контактного лица и телефона. | Да/Нет | Да |
|  | Отсутствие в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев одностороннего расторжения/одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть» ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий . | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
|  | Отсутствие неурегулированных между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) календарных года, предшествующих году закупки требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставки заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) нарушения сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнения работ/оказания услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата);  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |

***4. Прочие требования***

* Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

Начальник ОМТО Е.С. Кузнецова