**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1.Общие положения***

Предмет закупки: «Поставка изделий медицинского назначения для оказания первой доврачебной помощи работникам»

Инициатор закупки: ООО «БНГРЭ»

Лоты являются неделимыми. Оферта может быть представлена как на один из указанных лотов, так на все лоты. По каждому лоту подаётся отдельная оферта. Предоставление оферты на часть объема в пределах одной номенклатурной позиции не допускается. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

Срок поставки: до 10 февраля 2020 г.

Опцион составляет: +30 % / - 30 %

Место поставки: DAP, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3 «А»

**Лот №1:**

Место поставки: DAP, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3 «А»

Планируемый объем поставки:

| **№ п/п** | **Полное наименование ТМЦ, без использования сокращений** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Срок поставки** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аптечка коллективная для офиса | шт | 4 | До 10 февраля 2020г |
| 2 | Аптечка коллективная для производства | шт | 25 | До 10 февраля 2020г |
| 3 | Аптечка первой медицинской помощи автомобильная | шт | 55 | До 10 февраля 2020г |
| 4 | Аптечка первой медицинской помощи автомобильная для перевозки опасных грузов | шт | 7 | До 10 февраля 2020г |

Заявленная стоимость МТР должна включать расходы продавца в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010)

**Лот №2:**

Место поставки: DAP, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3 «А»

| **№ п/п** | **Полное наименование ТМЦ, без использования сокращений** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Срок поставки** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Носилки санитарные продольно складные с каркасом из алюминиевого сплава | шт | 10 | До 10 февраля 2020г |

**Лот №3:**

Место поставки: DAP, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3 «А»

| **№ п/п** | **Полное наименование ТМЦ, без использования сокращений** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Срок поставки** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средство, увлажняющее офтальмологическое для промывания глаз при попадании кислот и щелочей. | шт | 173 | До 10 февраля 2020г |
| 2 | Средство, увлажняющее офтальмологическое для промывания глаз при попадании инородных тел. | шт | 173 | До 10 февраля 2020г |
| 3 | Комплект средств увлажняющих офтальмологических в боксе. | шт | 67 | До 10 февраля 2020г |

Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО)  в г.Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

***2. Требования к предмету закупки***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Лот №1 | | | | |
|  | Аптечка коллективная для офиса  Остаточный срок годности на момент поставки не менее 80 % от общего срока годности.  **Комплектация:**   1. Жгут кровоостанавливающий - 1 шт. 2. Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м x 5 см - 1 шт. 3. Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м x 10 см - 1 шт. 4. Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м x 14 см - 1 шт. 5. Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 7 см - 1 шт. 6. Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 10 см - 2 шт. 7. Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м x 14 см - 2 шт. 8. Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой- 1 шт. 9. Салфетки марлевые медицинские стерильные 16 x 14 см N 10 - 1 уп. 10. Лейкопластырь бактерицидный 4 см x 10 см - 10 шт. 11. Лейкопластырь бактерицидный 1,9 см x 7,2 см - 10 шт. 12. Лейкопластырь рулонный 1 см x 250 см - 2 шт. 13. Губка гемостатическая кологеновая, хлоргексидин 50 см х 50 см - 4 шт. 14. Раствор йода 5% Флакон не более 25 мл. - 2 шт. 15. Порошок статин Упаковка 1гр. - 5 шт. 16. Раствор хлоргекседина 0,05 % Флакон 1000 мл. - 2 шт. 17. Кровоостанавливающее средство Gelox в форме бинтов Рулон длинна 308,8 см, ширина 7,62 - 1 шт. 18. Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот — Устройство — Рот» -1 шт. 19. Ножницы для разрезания повязок по Листеру - 1 шт. 20. Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые 12,5 x 11,0 см - 5 шт. 21. Перчатки медицинские нестерильные, смотровые Размер не менее L - 2 пары 22. Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала с резинками - 2 шт. 23. Английские булавки стальные со спиралью не менее 38 мм - 3 шт. 24. Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения аптечки для оказания первой 25. Сумка санитарная - 1 шт. 26. Аэрозоль Пантенол (от ожогов) Алюминиевый баллончик 130 гр. - 2 шт. 27. Паста «Энтеросгель» пакеты 15 г, 20 шт, - 2 шт. 28. Средство от диареи «Энтерофурил» (в форме капсул) Упаковка 200 мг - 2 шт. 29. Таблетки «МИГ» упаковка по 20 таблеток - 2 шт. 30. Таблетки «Нурофен - экспрес форте» упаковка по 20 таблеток - 2 шт. 31. Таблетки «Парацетомол» 500 упаковка 20 таблеток - 2 шт. 32. Таблетки «Но-шпа» - упаковка 24 таблетки - 1 шт. | Копия комплектовочной ведомости. | Да/Нет | Да |
|  | Аптечка коллективная для производства  Остаточный срок годности на момент поставки не менее 80 % от общего срока годности.  **Комплектация:**   1. Жгут кровоостанавливающий- 1 шт; 2. Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 5см - 1 шт. 3. Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 10см - 1 шт. 4. Бинт марлевый медицинский нестерильный 7м x 14см - 1 шт. 5. Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 7 см - 1 шт. 6. Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 10 см - 2 шт. 7. Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м x 14 см - 2 шт. 8. Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой - 1 шт. 9. Салфетки марлевые медицинские стерильные 16 x 14 см № 10 - 1 уп. 10. Лейкопластырь бактерицидный 4 см x 10 см - 2 шт. 11. Лейкопластырь бактерицидный 1,9 см x 7,2 см - 10 шт. 12. Лейкопластырь рулонный 1 см x 250 см - 1 шт. 13. Губка гемостатическая кологеновая, хлоргексидин 50 см х 50 см - 4 шт. 14. Раствор йода 5% Флакон 25 мл. - 2 шт. 15. Порошок статин упаковка 1гр. - 5 шт. 16. Раствор хлоргекседина 0,05 % флакон 1000 мл. - 2 шт. 17. Кровоостанавливающее средство Gelox в форме бинтов рулон длинна 308,8 см, ширина 7,62 - 1 шт. 18. Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот –Устройство-Рот» -1 шт. 19. Ножницы для разрезания повязок по Листеру - 1 шт. 20. Салфетки антисептические из бумажного текстиле подобного материала стерильные спиртовые - 12,5 x 11,0 см. - 5 шт. 21. Перчатки медицинские нестерильные, смотровые размер не менее L - 2 пары 22. Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала с резинками или с завязками - 2 шт. 23. Покрывало спасательное изотермическое - 160 x 210 см - 1 шт. 24. Комплект шин Крамера (для верхних и нижних конечностей) Для верхних конечностей: 800 ммх80 мм Для нижних конечностей: 1200ммх110мм - 1 шт. 25. Английские булавки стальные со спиралью 38 мм - 3 шт. 26. Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи работникам - 1 шт. 27. Футляр или сумка санитарная - 1 шт. 28. Блокнот отрывной для записей формат A7 - 1 шт. 29. Авторучка - 1 шт. 30. Мазь Эбермин (от ожогов) тюбик 100 гр. - 1 шт. 31. Паста «Энтеросгель» в пакетиках по 15 г, в коробке 20 шт. - 2 шт. 32. Средство от диареи «Энтерофурил» (в форме капсул) упаковка 200 мг - 2 шт. 33. Слабительное средство «Дюфолак» в одноразовых пакетиках из полиэтилена и алюминиевой фольги по 15 мл; в коробке картонной 10 пакетов.- 1 шт. 34. Средство местное гемостатическое «ЭЛЛАРГА» порошок 15 г и бант 7,5х150 см. | Копия комплектовочной ведомости. | Да/Нет | Да |
|  | Аптечка первой медицинской помощи автомобильная.  Остаточный срок годности на момент поставки не менее 80 % от общего срока годности.  **Комплектация:** в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 8 сентября 2009 г. № 697н | Копия комплектовочной ведомости. | Да/Нет | Да |
|  | Аптечка первой медицинской помощи автомобильная для перевозки опасных грузов  Остаточный срок годности на момент поставки не менее 80 % от общего срока годности.  **Комплектация:**   1. Бинт марлевый стерильный, 5мх10см - 1шт. 2. Бинт марлевый нестерильный, 5мх10см - 1шт. 3. Бинт марлевый не стерильный 5м х 5см - 1 шт. 4. Бинт эластичный трубчатый, №1,3,6 - 1 шт. 5. Лейкопластырь бактерицидный, 2,5х7,2 см. - 8 шт. 6. Лейкопластырь (1х500 см.) - 1 шт. 7. Повязка антимикробная с хлоргексидином ПАХГ, стерильная, (6х10 см.) - 1 шт. 8. Салфетка гемостатическая «Колетекс-гем» (6х10 см.) - 3 шт. 9. Повязка гелевая противоожоговая, (10х10 см.) - 5 шт. 10. Вата стерильная, 50г. - 1 шт. 11. Пакет гипотермический - 1 шт. 12. Жгут кровоостанавливающий - 1 шт. 13. Ножницы — 1 шт. 14. Станция для промывки глаз - 1 шт. 15. Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-устройство-рот» — 1 шт. 16. Аммиак, 10% р-р, 10 мл. - 1 шт. 17. Корвалол, 15 мл. - 1 шт. 18. Йод, 5% спиртовой р-р, 10 мл - 1 шт. 19. Уголь активированный, таб. 250 мг, №10 -1 шт. | Копия комплектовочной ведомости. | Да/Нет | Да |
| Лот № 2 | | | | |
|  | **Носилки санитарные продольно складные с каркасом из алюминиевого сплава.**  Грузоподъемность носилок 160 кг.  Полотно из полульняной парусины с водоупорной и противогнилостной пропиткой.  На концах брусьев наличие резиновых ручек.  -  длина: 2200 мм.  -  ширина: 560 мм.  -  высота: 165 мм.  **ГОСТ 16940-89.** | Копия паспорта | Да/Нет | Да |
| Лот № 3 | | | | |
|  | **Средство, увлажняющее офтальмологическое для промывания глаз при попадании кислот и щелочей.**  **Объем флакона:** 200 мл.  Остаточный срок хранения не менее 3 лет. | Копия сертификат соответствия/копия паспорта | Да/Нет | Да |
|  | **Средство, увлажняющее офтальмологическое для промывания глаз при попадании инородных тел.**  **Объем флакона:** 200 мл.  Остаточный срок хранения не менее 3 лет. | Копия сертификат соответствия/копия паспорта | Да/Нет | Да |
|  | **Комплект средств увлажняющих офтальмологических в боксе.**  **Комплектация:**   * Средство, увлажняющее офтальмологическое для промывания глаз при попадании кислот и щелочей во флаконе 200 мл; * Средство, увлажняющее офтальмологическое для промывания глаз при попадании инородных тел во флаконе 200 мл.   **Бокс:** настенный, пыленепроницаемый из ударопрочного пенополистирола, укомплектованный инструкцией по правильному применению растворов.  Наличие внутри крышки небьющегося пластикового зеркала с эффектом увеличения изображения.  Остаточный срок хранения флаконов не менее 3 лет. | Копия сертификат соответствия/копия паспорта | Да/Нет | Да |
| **Общие требования** | | | | |
|  | Товар поставляется новым, не бывший в эксплуатации. | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
|  | МТР при отгрузке должно быть надежно упаковано любым методом на усмотрение контрагента  Упаковка груза должна обеспечивать сохранность МТР при транспортировке Упаковочное место должно содержать упаковочный лист. | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |

***3. Требования к контрагенту***

| **№ п/п** | **Требования (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствие требованию** | **Единицы измерения** | **Условие соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Поставщик должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ООО «БНГРЭ», официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции), дилером, дистрибьютором. | Официальные документы, подтверждающие, что контрагент является производителем, официальным Торговым домом производителя, дилером, дистрибьютором, партнером (дилерские письма, письмо производителя) / Письмо за подписью руководителя о наличии прямых контрактов с заводом-изготовителем на весь объем поставки (при их наличии) / Копия действующего договора с заводом-изготовителем (при наличии) на весь объем поставок, заверенная руководителем. | Да/Нет | Да |
| 2 | Согласие на подписание типовой формы договора ООО «БНГРЭ». | Подписанный проект договора без указания стоимости | Да/Нет | Да |
| 3 | Отсутствие признанных поставщиком неудовлетворенных претензий по качеству и срокам поставки ООО «БНГРЭ», со сроком более полугода по результатам претензионной работы с Контрагентом, либо в соответствии с судебным решением. | Письмо за подписью руководителя. | Да/Нет | Да |
| 4 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» /либо пакет документов на аккредитацию.  Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru) | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 5 | Отсутствие в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения ПАО «НГК«Славнефть» ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть». В одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий. | Письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 6 | Отсутствие в течение последних двух лет случаев предъявления Заказчиком, а также Обществами групп ПАО «НГК«Славнефть» ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть». Требований по факту поставленных заводом-изготовителем поставщиком некачественных МТР | Письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |

***4. Прочие требования***

* Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

Руководитель Ответственного подразделения

Начальник ОМТО С.В. Стукан