**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

«Экспертиза промышленной безопасности резервуаров на буровой площадке № 93 Юрубчено-Тохомского лицензионного участка»

1. ***Общие положения***
   1. Предметом закупки является один лот:

«Экспертиза промышленной безопасности резервуаров на буровой площадке №93 Юрубчено-Тохомского лицензионного участка»;

* 1. Лот является неделимым. Оферта предоставляется на весь перечень услуг по лоту, согласно требований к предмету закупки (раздел 2 настоящего документа). В случае нарушения данного условия участником тендера, оферта данного участника к рассмотрению не принимается. Оферта должна быть предоставлена на всю номенклатуру услуг, указанных в Требованиях к предмету оферты по Лоту.

Лот включает в себя этапы оказываемых услуг:

1. обследование, сбор информации по техническому состоянию резервуаров, являющихся предметом экспертизы промышленной безопасности.
2. обработка и анализ результатов обследования резервуаров. Составление заключения о техническом состоянии резервуаров, разработка мероприятий по дальнейшей эксплуатации, ремонту или исключению из эксплуатации.
3. регистрация заключения экспертизы промышленной безопасности в федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору с предварительным согласованием у заказчика.
   1. Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).
   2. Плановые сроки оказания услуг: **с 15.01.2019г. по 28.02.2019г.**  Детальные сроки оказания услуг указаны в «Графикэкспертизы промышленной безопасности резервуаров на буровой площадке №93 Юрубчено-Тохомского ЛУ», (Приложение №1 к Требованиям к предмету оферты)

* 1-ый этап: обследование, сбор информации по объектам, являющиеся предметом экспертизы промышленной безопасностина буровой площадке №93 Юрубчено-Тохомского лицензионного участка**с 15.01.2019 г. по 22.01.2019г.;**
* 2-ой этап: обработка и анализ результатов обследования резервуаров. Составление заключения о техническом состоянии резервуаров, разработка мероприятий по дальнейшей эксплуатации, ремонту или исключению из эксплуатации на буровой площадке №93 Юрубчено-Тохомского лицензионного участка**с 22.01.2019г. по 28.01.2019г**;
* 3-ый этап: регистрация заключения экспертизы промышленной безопасности в федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору с предварительным согласованием у заказчика**с 28.01.2019г. по 28.02.2019г**.;
  1. Место оказания услуг:
* Буровая площадка №93 Юрубчено-Тохомского лицензионного участка, расположенная в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского (северная широта 60º18´57´´,восточная долгота 96º40´20´´).
  1. Планируемый объем услуг: в Требованиях к предмету закупки (раздел 2)
  2. Заявленная стоимость услуг должна включать в себя все затраты, необходимые для выполнения планируемого объема услуг, включая затраты на мобилизацию и демобилизацию.
  3. Цель оказываемых услуг:

Оформленное, в соответствии с существующими требованиями, заключение экспертизы промышленной безопасности резервуаров с указанием о возможной дальнейшей безопасной эксплуатацией, в соответствии с требованиями Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и утвержденное вфедеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору с предварительным согласованием у заказчика.

* 1. Услуги будут оказываться на условиях подряда. Исполнитель оказывает услуги за счет собственных средств, в соответствии с разделительной ведомостью (Приложение №2.1 к Требованиям к предмету закупки).
  2. Технология и объем оказания услуг изложена в Техническом задании (Приложение №3.1 к Требованиям к предмету закупки).
  3. Гарантийные обязательства: Исполнитель гарантирует сохранение качества результата оказания услуг в течение 12 месяцев, начиная с даты подписания сторонами Акта приема-передачи оказанных услуг по экспертизе промышленной безопасности на буровой площадке №93 Юрубчено-Тохомского лицензионного участка.
  4. Реквизиты ООО «БНГРЭ»: Юридический адрес: 660135 Россия, г.Красноярск, ул.Весны. дом 3 «а». Почтовый адрес: 660135, г. Красноярск. Ул.Весны 3 «а». Адрес для корреспонденции: 660077 г.Красноярск, ул.Весны 3 «а», БЦ «Весна» 13 этаж.   
     Тел.(391)274-86-81, факс (391) 274-86-82, ИНН 8801011908 КПП 246 501 001, р/с 407 028 103 000 300 034 80 Банк ВТБ (ПАО)  в г.Красноярске, к/с 301 018 102 000 000 007 77 БИК 040407777..

1. ***Требования к предмету закупки.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования (параметр оценки)** | | | **Документы, подтверждающие соответствие требованию** | **Единицы измерения** | **Критерии соответствия** |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 |
|  | **Требования к предмету закупки** |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Объем оказываемых услуг по Лоту** | **ед. изм.** | **кол-во** |  |  |  |
| 1 | 1-ый этап: Обследование, сбор информации по техническому состоянию резервуаров, являющихся предметом экспертизы промышленной безопасности. | шт. | 31 | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | ДА |
| 2 | 2-ой этап: Обработка и анализ результатов обследования резервуаров. Составление заключения о техническом состоянии резервуаров, разработка мероприятий по дальнейшей эксплуатации, ремонту или исключению из эксплуатации. | шт. | 31 | Да/Нет | ДА |
| 3 | 3-ий этап: Регистрация заключения экспертизы промышленной безопасности в федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору с предварительным согласованием у заказчика. | шт. | 31 | Да/Нет | ДА |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствие требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| 1 | 1. ЭПБ должна быть выполнена в соответствии с Правилами проведения экспертизы промышленной безопасности, утв. Приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538. 2. По результатам ЭПБ выдается заключение экспертизы промышленной безопасности на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде в форматах «.pdf» и «.xls»/«.doc».вместе с уведомлением о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в Енисейском управлении Ростехнадзора | Гарантийное письмо руководителя | Да/Нет | Да |
| 2 | Согласие на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности согласно перечня резервуаров указанного в приложении № 3«Техническое задание» | Подписанное Техническое задание Приложение №3. | Да/Нет | Да |

1. ***Требования к контрагенту.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Требования (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствие требованию** | **Единицы измерения** | **Критерии соответствия** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Требования к контрагенту** |  |  |  |
| **1.** | **Общие требования Заказчика** |  |  |  |
| 1.1 | Наличие действующей лицензии на деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности на следующие работы и услуги:  - проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в случаях, установленных [статьей 7](consultantplus://offline/ref=2A836360F714F0D445CB78614E58D115637A383C09CEC4960DD57E50A79269526B7B8A79E5y764L) Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";  - проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий. | Копия действующей лицензии участника закупки на производство работ по проведению экспертизы промышленной безопасности с приложением, в котором указаны виды работ (оказываемых услуг) в составе деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности и наличие сведений в реестре Лицензий, размещенном на официальном сайте Ростехнадзора | Да/Нет | ДА |
| 1.2 | Отсутствие в течение последних 3 (трех) лет до даты окончания срока подачи заявок и в течение проведения закупочной процедуры аварий на опасных производственных объектах, в отношении которых участником закупки проводилась экспертиза промышленной безопасности, при расследовании которых была установлена вина участника закупки и/или работников участника закупки. | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | ДА |
| 1.3 | Отсутствие в течение 3-х лет у участника случаев судебных разбирательств в качестве ответчика по искам ПАО «НГК-Славнефть» или Обществ группы в связи с существенными нарушениями Договора, а также случаев расторжения ПАО «НГК «Славнефть» или Обществ группы в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушений условий | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | ДА |
| 1.4 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» / пакет документов для прохождения аккредитации Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru) | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии уведомления об аккредитации/либо пакет документов на аккредитацию | Да/Нет | ДА |
| 1.5 | Согласие Потенциального Претендента с условиями Договора Заказчика на услуги. | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | ДА |
| 1.6 | Согласие потенциального претендента с условиями разделительной ведомости (Приложение №2 к Требованиям к предмету закупки). | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | ДА |
| 1.7 | Наличие гарантии возможности проведения Заказчиком аудита Поставщика на соответствие законодательству РФ и установленным требованиям на этапе до заключения договора и в период выполнения работ с уведомлением кандидата не позднее, чем 14 дней. | Гарантийное  письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лицао согласии на проведение Заказчиком аудита на соответствие законодательству РФ и установленным требованиям на этапе до заключения договора и в период оказания услуг | Да/Нет | ДА |
| 1.8 | Участник закупки не должен состоять в одной группе лиц с лицом, которому на праве собственности или ином законном основании принадлежит ОПО, в отношении которого проводится экспертиза | Гарантийное письмо за подписью руководителя о том, что участник закупки не состоит в одной группе лиц с лицом, которому на праве собственности или ином законном основании принадлежит ОПО, в отношении которого проводится экспертиза | Да/Нет | ДА |
| 1.9 | Готовность Подрядчика начать работы без предварительной оплаты, используя собственные оборотные средства | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 1.9.1 | Согласие с условиями:  1. проекта договора,  2. требования к подрядчикув области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию(Приложение ЛНД №26кТребования безопасности при выполнении работ подрядными организациями») | Подписанный проект договора | Да/Нет | ДА |
| **2.** | **Требования к ОТ, ТБ и ООС** |  |  |  |
| 2.1 | СИЗ, СИЗОД не менее 1 комплекта на каждого сотрудника, планируемого к привлечению для выполнения работ (посещению) на опасных производственных объектах Общества. | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица. Документации о закупке с перечнем СИЗ, СИЗОД, в количестве не менее требуемого | Да/Нет | ДА |
| 2.2 | Исполнитель обязуется организовать проведение инструктажа поОТ, ПБ и ООС перед началом оказания услуг | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | ДА |
| 2.3 | Предоставление персонала, прошедшего обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, в соответствии с требованиями законодательства РФ, для выполнения работ/оказания услуг. | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица  Договоры на проведение предварительных медицинских осмотров и акты выполненных работ по данным договорам.  4. Подтверждение участником закупки наличия согласия на предоставление (разглашение) сведений, содержащих врачебную тайну. | Да/Нет | ДА |
| 2.4 | После заключения договора должны быть заключены договоры добровольного страхования от несчастных случаев для работников, которые будут привлечены для исполнения договора, со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, согласно условиям проекта договора, на следующие риски: | Гарантийное  письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | ДА |
| 2.4.1 | - смерть в результате несчастного случая; | Да/Нет | ДА |
| 2.4.2 | - постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности | Да/Нет | ДА |
| 2.5 | Проверка знаний руководителей и персонала по охране труда и пожарной безопасности | Список с номерами и датами протоколов, либо копии протоколов аттестации руководителей и специалистов | Да/Нет | ДА |
| 2.6 | Аттестация руководителей по промышленной безопасности | Да/Нет | ДА |
| 2.7 | Проведение специальной оценки условий труда | Копия сводной ведомости специальной оценки условий труда | Да/Нет | ДА |
| 2.8 | Наличие списка контингента работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра. | Копия списка контингента с отметкой о его направлении территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (Роспотребнадзор) | Да/Нет | ДА |
| **3.** | **Требования к опыту работ** |  |  |  |
| 3.1 | Общее количество оказанных услуг по экспертизе промышленной безопасности резервуаров, аналогичных предмету – проведение экспертизы 10-ти резервуаров и более за последние 3 года. | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки – перечня с указанием объектов, Заказчиков и стоимости работ, заверенная подписью руководителя предприятия | Да/Нет | 10 |
| **4.** | **Требования к персоналу** |  |  |  |
| 4.1 | Наличие в штате специалистов, обладающих опытом проведения экспертизы промышленной безопаности резервуаров не менее 3 лет.   1. Не менее 1 эксперта с областью аттестации соответствующей экспертизы промышленной безопаности резервуарови присвоенной категорией, соответствующей классу опасного производственного объекта. 2. Дефектоскопистов не ниже II уровня (только при экспертизе технических устройств, сооружений, зданий) по следующим видам контроля:    1. визуальный и измерительный (не менее 1 специалиста);    2. - ультразвуковая толщинометрия (не менее 1специалиста). | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки-перечня с указанием штатного расписания и организационной структуры предприятия, состава бригады на подготовительные работы с указанием Ф.И.О, специальностей, сведений по обученности за подписью руководителя предприятия.  Копии дипломов, аттестаций, удостоверений, протоколов.  Наличие сведений в реестре экспертов, размещенном на официальном сайте Ростехнадзора. | Да/Нет | 3 |
| 4.2 | Наличие в штате компании экспертов третьей категории, с правом проведения экспертизы промышленной безопасности в отношении ОПО III и IV классов опасности и необходимых областей аттестации (в соответствии с перечнем оборудования подлежащим ЭПБ) согласно "Положения об аттестации экспертов в области ПБ", утвержденных постановлением правительства РФ №509 от 28.05.15 г. (обязательно Э4ТУ, Э4ЗС, Э6ТУ, Э12ТУ, Э14ТУ, Э14ЗС) (Э7ТУ, Э7ЗС -желательно), либо иных действующих документов РФ разрешающих оказание услуг по данному виду деятельности. | Письмо-подтверждение в произвольном формате за подписью руководителя/ уполномоченного представителя, заверенные копии удостоверений | Да/Нет | Да |
| 4.3  4.3 | Наличие собственных или арендованных производственных баз используемых при осуществлении экспертизы | Копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности необходимых для выполнения работ и принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании по месту осуществления лицензируемой деятельности зданий или нежилых помещений; | Да/Нет | Да |
| 4.4  4.4 | Наличие собственных исправных и поверенных приборов, паспортизированных эталонов и образцов, необходимых приспособлений, приборов (толщиномеры, дефектоскопы и прочее) и расходных материалов для проведения работ по предмету Закупки. | Перечень оборудования, приборов, материалов и средств информационного обеспечения, необходимых для выполнения работ и принадлежащих на праве собственности с указанием сроков поверки за подписью руководителя предприятия. | Да/Нет | Да |
| 4.5  4.5 | Отсутствие в течение последних трех лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий. | Письмо(в свободной форме) за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| **5.** | **Требования к производственным мощностям** |  |  |  |
| 5.1 | Наличие диспетчера (контактного лица), доступного в круглосуточном режиме на все время оказания услуг | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | ДА |
| 5.2 | Необходимое оборудование для экспертизы промышленной безопасности (в т.ч. для контроля сварочных соединений неразрушающим методом) | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица. Документации о закупке с перечнем средств диагностики, в количестве не менее требуемого. | Да/Нет | ДА |
| 5.3 | Наличие у участника закупки аттестованной в соответствии с "Правилами аттестации и основными требованиями к лабораториям неразрушающего контроля" (Постановление Госгортехнадзора РФ от 02.06.2000 №29) лаборатории неразрушающего контроля (собственной, арендованной или привлекаемой по договору оказания услуг) на все виды неразрушающего контроля, по которым выставлены требования о наличии специалистов в соответствии с п. 2 раздела 4 настоящих требований. | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица Копия свидетельства о праве собственности / Договора аренды / Договора оказания услуг на лабораторию неразрушающего контроля, свидетельство об аттестации и паспорт лаборатории неразрушающего контроля в соответствии с требованиями "Правил аттестации и основных требований к лабораториям неразрушающего контроля" (Постановление Госгортехнадзора РФ от 02.06.2000 №29). |  |  |
|  | **Прочее** | | | |
| 6 | **Мобилизация** | | | |
| 6.1 | Время на мобилизацию для оказания услуг - не более 3 дней | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 7. | **Технология** | | | |
| 7.1 | Способность обеспечить инженерное сопровождение при оказании услуг наличие Программ проведения работ утвержденных в установленном порядке | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 8. | **Показатели гарантий и обязательств участника тендера** | | | |
| 8.1 | Предоставление гарантий по выполнению требований и соблюдению стандартов ОТ, ПБ и ООС, в том числе принятых в ООО "ВСНК". | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 8.2 | Согласие на заключение договора добровольного страхования от несчастных случаев для работников, которые будут привлечены для исполнения договора, со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, согласно условиям проекта договора, на следующие риски: - смерть в результате несчастного случая; - постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 8.3 | Отсутствие в течение последних трех лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий. | Письмо  (в свободной форме) за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |

***Прочие требования***

* Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны быть переданы в места оказания услуг работниками Исполнителя, направленными для проведения экспертизы промышленной безопасности.

*Приложения:*

1. Приложение №1 к Требованиям к предмету оферты.График экспертизы промышленной безопасности на буровой площадке №93 Юрубчено-Тохомского лицензионного участка;
2. Приложение №2 к Требованиям к предмету оферты. Разделительная ведомость;
3. Приложение №3 к Требованиям к предмету оферты. Техническое задание на экспертизу промышленной безопасности резервуаров на буровой площадке №93 Юрубчено-Тохомского ЛУ.

Руководитель Ответственного подразделения

Начальник отдела\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мартюшов В.Ю.

11.10.2018 г.