## Лист1 (2)
[14 empty] | по ремонту электродвигателей и генераторов №_____/2025 от ____________ |  |  | Приложение № 1
к Договору на выполнение работ
по ремонту электродвигателей и генераторов
№_____/2025 от ____________
Перечень оборудования для проведения ремонтно-восстановительных работ с указанием стоимости
№ | Марка (или аналог) | Об/мин | Мощность, кВт | Напряжение | Виды работы, которые выполняются при ремонте электродвигателей и генераторов по результатам диагностики, руб. с НДС | [10 empty] | Срок проведения работ, рабочих дней с момента предоставления электро двигателя на предприятие | Примечание (при необходимости)
[5 empty] | Диагностика | Разборка электродвигателя | Замена обмотки и изоляции статора электродвигателя | Пропитка, сушка статора электродвигателя | Замена подшипников (передний + задний) | Сборка электродвигателя | Испытание | Замена обмотки и изоляции ротора электродвигателя (для крановых электродвигателей) | Восстановление посадочного места подшипника на валу | Восстановление посадочного места подшипника в подшипниковом щите
1 | А250S2 | 3000 | 75 | 380 | [12 empty] | БК-225Э Компрессорная станция БКК-22.6-8-2 зав. № 2099 2020 г.в. М БУ №047, БУ УСПК БУ-320ЭК Установка компрессорного блока УС-1215.57.000 БУ № 030 БУ-320ЭК УСПК Установка компрессорного блока УС-1215.57.000 БУ-320ЭК УСПК Компрессор высокого давления КП270/15 БУ № 035,36,37,38,39 БУ-320ЭК УСПК Установка компрессорного блока Бу № 039 БУ 5000/320 М 2- этап Модуль компрессорный зав. № 14940 БУ-320ЭК УСПК Установка компрессорного блока УС-1215.57.000 БУ № 35,36,37,38
2 | А180М4 | 1470 | 30 | 380 | [12 empty] | Насос ГШН 3х2х13 с торцовым уплотнением с двигателем 22 КВТ БУ №35, 36,047 БУ-320ЭК УСПК Подвесной вертикальный шламовый насос с гусаком и гофрированным рукавом ВШН-150В БУ 035,36,37,38 Вертикальный шламовый насос ВШН-150 зав.№301 БУ №002
3 | 3CWAR 90S/L-04F-TH-TF | 1440 | 1.5 | 380 | [12 empty] | Насос буровой F-1600 LOAD MASTER в комплекте с насосом охлаждения штоков и насосом маслянной смазки БУ № 030 Ключ гидравлический для обсадных колон TQ 340-35Y в комплекте с маслостанцией и ЗИП БУ № 047, 14490 Маслостанция гидроключа ГСЭ-200Р-37 БУ № 035, 002, 047, 030
4 | 5AM112М4 | 1440 | 5.5 | 380 | [12 empty] | Перемешиватель ПБPT-55-ГK-1500-22/900-turbo (БУ БК-225 №47/ БУ 320 ЭК №30, 35,36,37,38,39, БУ 5000/320 №14940, БУ 3Д-75 №001,002)
5 | 5АИ90L4 | 1500 | 2.2 | 380 | [12 empty] | Приточно-вытяжная вентиляция с системой газоанализа УС-0718.14.000 (БУ 3Д-76-1 зав.№002, 2008 г.в.) БУ 5000/320 Укрытие насосного блока с системой приточно вытяжной вентиляции зав.№ 14940 БУ 5000/320 Укрытие циркуляционной системы с системой приточно вытяжной вентиляции зав.№ 14940 БУ 5000/320 М 2- этап Приточно – вытяжная вентиляция ЕБ и БПР зав. № 14940 Установка по утилизации (сжиганию) отход Форсаж-1 (БУ №47, №30, 35,36,37,38,39, 14940), Установка по утилизации (сжиганию) отходов Форсаж-2 (БУ №001,002) БУ 2500 ДГУ-М Центрифуга ОГШ-501 (ОГШ-501 1.1650-49.00-00Ф0) БУ № 047 БУ 5000/320 Центрифуга Acros-GNLW363CD-VFD зав.№ 14940 БУ-320ЭК УСПК Центрифуга Acros-GNLW363CD-VFD БУ № 035,36,37,38,39
6 | 5АИ63В | 1340 | 0.37 | 380 | [12 empty] | Установка по утилизации (сжиганию) отход Форсаж-1 (БУ №47, №30, 35,36,37,38,39, 14940), Установка по утилизации (сжиганию) отходов Форсаж-2 (БУ №001,002)
7 | 5АИ225М8 | 740 | 30 | 380 | [12 empty] | БК-225Э Компрессорная станция БКК-22.6-8-2 зав. № 2099 2020 г.в. М БУ №047, БУ УСПК БУ-320ЭК Установка компрессорного блока УС-1215.57.000 БУ № 030 БУ-320ЭК УСПК Установка компрессорного блока УС-1215.57.000 БУ-320ЭК УСПК Компрессор высокого давления КП270/15 БУ № 035,36,37,38,39 БУ-320ЭК УСПК Установка компрессорного блока Бу № 039 БУ 5000/320 М 2- этап Модуль компрессорный зав. № 14940 БУ-320ЭК УСПК Установка компрессорного блока УС-1215.57.000 БУ № 35,36,37,38 Насос ГШН 3х2х13 с торцовым уплотнением с двигателем 22 КВТ БУ №35, 36,047
8 | GB-160DW | 1500 | 0.12 | 380 | [12 empty] | БУ 2500 ДГУ-М Центрифуга ОГШ-501 (ОГШ-501 1.1650-49.00-00Ф0) БУ № 047 БУ 5000/320 Центрифуга Acros-GNLW363CD-VFD зав.№ 14940 БУ-320ЭК УСПК Центрифуга Acros-GNLW363CD-VFD БУ № 035,36,37,38,39
9 | MTF312-6 | 955 | 15 | 380 | [12 empty] | БК-225Э Лебедка буровой JC40DBS БУ № 047, Лебедка буровая ЛБУ-1200Д-1(с УТГ-1450) (14040.90.010) зав.№005Р, Лебедка вспомогательная ЛВ-44 (14007.44.015) зав.№006Р БУ №002
10 | Siemens 1MA7166-2BBG9-Z | 3000 | 12,5 (16) | 380 | [12 empty] | Вибросито MudCube (БУ БК-225 №47/ БУ 320 ЭК №30, 35,36,37,38,39, БУ 5000/320 №14940, БУ 3Д-75 №001,002)
11 | Siemens 1МА7131-2ВВ99-Z | 3000 | 5.5 | 380 | [12 empty] | Вибросито MudCube (БУ БК-225 №47/ БУ 320 ЭК №30, 35,36,37,38,39, БУ 5000/320 №14940, БУ 3Д-75 №001,002)
12 | YB112 | 6 | 955 | 380 | [12 empty] | БУ-320ЭК УСПК Блок насосный УС-1219.46.000 (Набор бурового оборудования для установки буровой УСПК (БУ 320 ЭК №35,36,37,38) Насос буровой F-1600 LOAD MASTER в комплекте с насосом охлаждения штоков и насосом маслянной смазки БУ № 030, Ключ гидравлический для обсадных колон TQ 340-35Y в комплекте с маслостанцией и ЗИП ( БУ №047, 14940) Маслостанция гидроключа ГСЭ-200Р-37 (БПО, БУ 035, 074, 002)
13 | YB160L4 | 1500 | 11 | 380 | [12 empty] | БК-225Э Лебедка буровой JC40DBS БУ № 047, Лебедка буровая ЛБУ-1200Д-1(с УТГ-1450) (14040.90.010) зав.№005Р, Лебедка вспомогательная ЛВ-44 (14007.44.015) зав.№006Р БУ №002
14 | YB250H | 980 | 37 | 380 | [12 empty] | БК-225Э Компрессорная станция БКК-22.6-8-2 зав. № 2099 2020 г.в. М БУ №047, БУ УСПК БУ-320ЭК Установка компрессорного блока УС-1215.57.000 БУ № 030 БУ-320ЭК УСПК Установка компрессорного блока УС-1215.57.000 БУ-320ЭК УСПК Компрессор высокого давления КП270/15 БУ № 035,36,37,38,39 БУ-320ЭК УСПК Установка компрессорного блока Бу № 039 БУ 5000/320 М 2- этап Модуль компрессорный зав. № 14940 БУ-320ЭК УСПК Установка компрессорного блока УС-1215.57.000 БУ № 35,36,37,38
15 | YB225S4 | 1500 | 37 | 380
16 | YB2-112 | 1500 | 2.2 | 380 | [12 empty] | Насос буровой F-1600 LOAD MASTER в комплекте с насосом охлаждения штоков и насосом маслянной смазки БУ № 030, Ключ гидравлический для обсадных колон TQ 340-35Y в комплекте с маслостанцией и ЗИП ( БУ №047, 14940) Маслостанция гидроключа ГСЭ-200Р-37 (БПО, БУ 035, 074, 002)
17 | YB2-180М4 | 1470 | 18.5 | 380 | [12 empty] | БУ-320ЭК УСПК Насос винтовой Acros ACR 10 (БУ №35,36,37,38, БУ № 001,002)
18 | YB3-112M-4 | 1500 | 4 | 380 | [12 empty] | Насос буровой F-1600 LOAD MASTER в комплекте с насосом охлаждения штоков и насосом маслянной смазки БУ № 030, Ключ гидравлический для обсадных колон TQ 340-35Y в комплекте с маслостанцией и ЗИП ( БУ №047, 14940) Маслостанция гидроключа ГСЭ-200Р-37 (БПО, БУ 035, 074, 002)
19 | YB3-132M | 1500 | 7.5 | 380 | [12 empty] | БУ-320ЭК УСПК Насос винтовой Acros ACR 10 (БУ №35,36,37,38, БУ № 001,002)
20 | YВ3-160L | 980 | 11 | 380 | [12 empty] | БК-225Э Буровой насос трехпоршневой LGF-1600 М БУ №047, БУ-320ЭК УСПК Блок насосный УС-1219.46.000 (Набор бурового оборудования для установки буровой УСПК БУ № 35,36,37,38
21 | YB3-180L-4W | 1500 | 22 | 380 | [12 empty] | БК-225Э Шнековый транспортер AKR-16А-48 БУ №047, БУ 5000/320 Установка шнекового конвейера в комплекте с укрытием и талью ручной г/п 1 т. зав.№ 14940 БУ УСПК БУ-320ЭК Установка шнекового конвейера УС-1215.52.000 БУ № 030 БУ-320ЭК УСПК Установка шнекового конвейера в комплекте с укрытием и талью ручной г/п 0,2 т. УС-1219 БУ № 035,36,37,38 Установка шнекового конвейера с укрытием в к-те УС-1018.52.000 (БУ 3Д-76-1 зав.№002, 2008 г.в.)
22 | YB3-225S4 | 1500 | 37 | 380 | [12 empty] | БК-225Э Компрессорная станция БКК-22.6-8-2 зав. № 2099 2020 г.в. М БУ №047, БУ УСПК БУ-320ЭК Установка компрессорного блока УС-1215.57.000 БУ № 030 БУ-320ЭК УСПК Установка компрессорного блока УС-1215.57.000 БУ-320ЭК УСПК Компрессор высокого давления КП270/15 БУ № 035,36,37,38,39 БУ-320ЭК УСПК Установка компрессорного блока Бу № 039 БУ 5000/320 М 2- этап Модуль компрессорный зав. № 14940 БУ-320ЭК УСПК Установка компрессорного блока УС-1215.57.000 БУ № 35,36,37,38
23 | YB3-250M-4 | 1500 | 55 | 380
24 | YBX3-100LI-4-4W | 1500 | 2.2 | 380 | [12 empty] | БУ-320ЭК УСПК Блок насосный УС-1219.46.000 (Набор бурового оборудования для установки буровой УСПК (БУ 320 ЭК №35,36,37,38)
25 | YBXЗ-112М-6 | 955 | 2.2 | 380
26 | YBXЗ-112М-4 | 1430 | 4 | 380
27 | YBX3-250M | 1480 | 55 | 380 | [12 empty] | БУ-320ЭК УСПК Подвесной вертикальный шламовый насос с гусаком и гофрированным рукавом ВШН-150В БУ № 035,36,37,38,39 Вертикальный шламовый насос ВШН-150 зав.№301 БУ №002 Насос вертикальный шламовый ВШН 150/30-01, РММ Насос шламовый погружной ПН 12,5/12,5 БУ 002, БУ 037
28 | Y2 180L-4 | 1470 | 22 | 380 | [12 empty] | БК-225Э Шнековый транспортер AKR-16А-48 БУ №047, БУ 5000/320 Установка шнекового конвейера в комплекте с укрытием и талью ручной г/п 1 т. зав.№ 14940 БУ УСПК БУ-320ЭК Установка шнекового конвейера УС-1215.52.000 БУ № 030 БУ-320ЭК УСПК Установка шнекового конвейера в комплекте с укрытием и талью ручной г/п 0,2 т. УС-1219 БУ № 035,36,37,38 Установка шнекового конвейера с укрытием в к-те УС-1018.52.000 (БУ 3Д-76-1 зав.№002, 2008 г.в.)
29 | YE2-160М2 | 3000 | 15 | 380
30 | YE2-250V1-2 | 3000 | 75 | 380 | [12 empty] | БК-225Э Компрессорная станция БКК-22.6-8-2 зав. № 2099 2020 г.в. М БУ №047, БУ УСПК БУ-320ЭК Установка компрессорного блока УС-1215.57.000 БУ № 030 БУ-320ЭК УСПК Установка компрессорного блока УС-1215.57.000 БУ-320ЭК УСПК Компрессор высокого давления КП270/15 БУ № 035,36,37,38,39 БУ-320ЭК УСПК Установка компрессорного блока Бу № 039 БУ 5000/320 М 2- этап Модуль компрессорный зав. № 14940 БУ-320ЭК УСПК Установка компрессорного блока УС-1215.57.000 БУ № 35,36,37,38
31 | К2011-6ЕХ | 3000 | 5 | 380 | [12 empty] | БУ-320ЭК УСПК Насос винтовой Acros ACR 10 (БУ №35,36,37,38, БУ № 001,002)
32 | К2612-6ЕХ | 1000 | 8 | 380 | [12 empty] | БУ-320ЭК УСПК Насос винтовой Acros ACR 10 (БУ №35,36,37,38, БУ № 001,002)
33 | АИМ100S4 | 1500 | 3 | 380 | [12 empty] | Насос буровой F-1600 LOAD MASTER в комплекте с насосом охлаждения штоков и насосом маслянной смазки БУ № 30 Насос охлаждения (орошения) штоков буровых насосов. (НБО для БУ 3Д-76-1 зав. № 002) М 2021
34 | АИМ132МА6 | 1000 | 5.5 | 380 | [12 empty] | Перемешиватель ПБPT-55-ГK-1500-22/900-turbo (БУ БК-225 №47/ БУ 320 ЭК №30, 35,36,37,38,39, БУ 5000/320 №14940, БУ 3Д-75 №001,002)
35 | АИМЛ90L4 | 1395 | 2.2 | 380 | [12 empty] | Приточно-вытяжная вентиляция с системой газоанализа УС-0718.14.000 (БУ 3Д-76-1 зав.№002, 2008 г.в.) БУ 5000/320 Укрытие насосного блока с системой приточно вытяжной вентиляции зав.№ 14940 БУ 5000/320 Укрытие циркуляционной системы с системой приточно вытяжной вентиляции зав.№ 14940 БУ 5000/320 М 2- этап Приточно – вытяжная вентиляция ЕБ и БПР зав. № 14940
36 | АИМЛ100L4 | 1470 | 4 | 380 | [12 empty] | Насос буровой F-1600 LOAD MASTER в комплекте с насосом охлаждения штоков и насосом маслянной смазки БУ № 030 Ключ гидравлический для обсадных колон TQ 340-35Y в комплекте с маслостанцией и ЗИП БУ № 047, 14490
37 | АИМЛ100L6 | 1000 | 2.2 | 380 | [12 empty] | Приточно-вытяжная вентиляция с системой газоанализа УС-0718.14.000 (БУ 3Д-76-1 зав.№002, 2008 г.в.) БУ 5000/320 Укрытие насосного блока с системой приточно вытяжной вентиляции зав.№ 14940 БУ 5000/320 Укрытие циркуляционной системы с системой приточно вытяжной вентиляции зав.№ 14940 БУ 5000/320 М 2- этап Приточно – вытяжная вентиляция ЕБ и БПР зав. № 14940
38 | АИМЛ112М4 | 1500 | 5.5 | 380 | [12 empty] | Перемешиватель ПБPT-55-ГK-1500-22/900-turbo (БУ БК-225 №47/ БУ 320 ЭК №30, 35,36,37,38,39, БУ 5000/320 №14940, БУ 3Д-75 №001,002)
39 | АИМЛ132М2 | 3000 | 11 | 380 | [12 empty] | БУ-320ЭК УСПК Блок насосный БУ №039, БУ-320ЭК УСПК Блок насосный УС-1219.46.000 (Набор бурового оборудования для установки буровой УСПК БУ № 035,36,37,38,39)
40 | АИМЛ63А4 | 1500 | 0.25 | 380 | [12 empty] | БУ-320ЭК УСПК Агрегат воздушно-отопительный БУ № 039 БУ-320ЭК УСПК Агрегат воздушно-отопительный (Набор бурового оборудования для установки буровой УСПК БУ № 035,36,37,38
41 | АИМЛ63В4 | 1500 | 0.37 | 380
42 | АИМЛ71В4 | 1000 | 0.75 | 380 | [12 empty] | БУ-320ЭК УСПК Агрегат воздушно-отопительный БУ № 039 БУ-320ЭК УСПК Агрегат воздушно-отопительный (Набор бурового оборудования для установки буровой УСПК БУ № 035,36,37,38
43 | АИМЛ80В4 | 1500 | 1.5 | 380 | [12 empty] | Насос буровой F-1600 LOAD MASTER в комплекте с насосом охлаждения штоков и насосом маслянной смазки БУ № 30 Насос охлаждения (орошения) штоков буровых насосов. (НБО для БУ 3Д-76-1 зав. № 002) М 2021
44 | АИМУ804У2 | 1500 | 1.1 | 380
45 | АИМУ112М4 | 1440 | 5.5 | 380 | [12 empty] | Перемешиватель ПБPT-55-ГK-1500-22/900-turbo (БУ БК-225 №47/ БУ 320 ЭК №30, 35,36,37,38,39, БУ 5000/320 №14940, БУ 3Д-75 №001,002)
46 | АИМУ132М2 | 3000 | 11 | 380 | [12 empty] | БУ-320ЭК УСПК Блок насосный БУ №039, БУ-320ЭК УСПК Блок насосный УС-1219.46.000 (Набор бурового оборудования для установки буровой УСПК БУ № 035,36,37,38,39)
47 | АИМУ 132S4 | 1500 | 7.5 | 380 | [12 empty] | БК-225Э Лебедка буровой JC40DBS БУ № 047, Лебедка буровая ЛБУ-1200Д-1(с УТГ-1450) (14040.90.010) зав.№005Р, Лебедка вспомогательная ЛВ-44 (14007.44.015) зав.№006Р БУ №002, Насос буровой F-1600 LOAD MASTER в комплекте с насосом охлаждения штоков и насосом маслянной смазки БУ № 030, Ключ гидравлический для обсадных колон TQ 340-35Y в комплекте с маслостанцией и ЗИП ( БУ №047, 14940) Маслостанция гидроключа ГСЭ-200Р-37 (БПО, БУ 035, 074, 002)
48 | АИМУ225М4 | 1480 | 55 | 380 | [12 empty] | БК-225Э Компрессорная станция БКК-22.6-8-2 зав. № 2099 2020 г.в. М БУ №047, БУ УСПК БУ-320ЭК Установка компрессорного блока УС-1215.57.000 БУ № 030 БУ-320ЭК УСПК Установка компрессорного блока УС-1215.57.000 БУ-320ЭК УСПК Компрессор высокого давления КП270/15 БУ № 035,36,37,38,39 БУ-320ЭК УСПК Установка компрессорного блока Бу № 039 БУ 5000/320 М 2- этап Модуль компрессорный зав. № 14940 БУ-320ЭК УСПК Установка компрессорного блока УС-1215.57.000 БУ № 35,36,37,38
49 | АИМУ63В4 | 1400 | 0.37 | 380 | [12 empty] | БК-225Э Таль электрическая канатная ВЗИ передвижная VHVAT2511ТрE206FS Eх М БУ № 047 БК-225Э Таль электрическая передвижная канатная 2 т (ВЗИ) VHVAT2511TpE206FSEx М БУ 047 БУ 5000/320 Таль электрическая канатная передвижная г/п 10т зав.№ 14940 БУ 5000/320 Таль электрическая канатная передвижная г/п 2т Н=6м 54015.55.020 ОПР зав.№ 14940 Таль электрическая TOR г/п 3,2 Т БУ №038 Таль электрическая, г/п 3,2 т для монорельса модуля БН (НБО для УСПК БУ-320ЭК зав 30) БУ-320ЭК УСПК Агрегат воздушно-отопительный БУ № 039 БУ-320ЭК УСПК Агрегат воздушно-отопительный (Набор бурового оборудования для установки буровой УСПК БУ № 035,36,37,38
50 | АИМУ80В4 | 1400 | 1.5 | 380 | [12 empty] | Насос охлаждения (орошения) штоков буровых насосов. (НБО для БУ 3Д-76-1 зав. № 002) М 2021 Насос буровой F-1600 LOAD MASTER в комплекте с насосом охлаждения штоков и насосом маслянной смазки БУ № 030 Ключ гидравлический для обсадных колон TQ 340-35Y в комплекте с маслостанцией и ЗИП БУ № 047, 14490 Маслостанция гидроключа ГСЭ-200Р-37 БУ № 035, 002, 047, 030
51 | АИМУ90L4 | 1500 | 2.2 | 380 | [12 empty] | Насос ВШН-150/30-01 L=950 с электродвигателем ВА180М4 30 КВТ БУ-320ЭК УСПК Подвесной вертикальный шламовый насос с гусаком и гофрированным рукавом ВШН-150В БУ № 035,36,37,38,39 Вертикальный шламовый насос ВШН-150 зав.№301 БУ №002 Насос вертикальный шламовый ВШН 150/30-01, РММ Насос шламовый погружной ПН 12,5/12,5 БУ 002, БУ 037
52 | АИМУ100L6 | 1000 | 2.2 | 380
53 | АИМУР132S4 | 1500 | 7.5 | 380 | [12 empty] | БУ-320ЭК УСПК Насос винтовой Acros ACR 10 ( БУ №035,36,37,38,39)
54 | АИР63 | 1500 | 0.37 | 380 | [12 empty] | БК-225Э Таль электрическая канатная ВЗИ передвижная VHVAT2511ТрE206FS Eх М БУ № 047 БК-225Э Таль электрическая передвижная канатная 2 т (ВЗИ) VHVAT2511TpE206FSEx М БУ 047 БУ 5000/320 Таль электрическая канатная передвижная г/п 10т зав.№ 14940 БУ 5000/320 Таль электрическая канатная передвижная г/п 2т Н=6м 54015.55.020 ОПР зав.№ 14940 Таль электрическая TOR г/п 3,2 Т БУ №038 Таль электрическая, г/п 3,2 т для монорельса модуля БН (НБО для УСПК БУ-320ЭК зав 30) БУ-320ЭК УСПК Агрегат воздушно-отопительный БУ № 039 БУ-320ЭК УСПК Агрегат воздушно-отопительный (Набор бурового оборудования для установки буровой УСПК БУ № 035,36,37,38
55 | АИР71А4 | 1500 | 0.55 | 380 | [12 empty] | Приточно-вытяжная вентиляция с системой газоанализа УС-0718.14.000 (БУ 3Д-76-1 зав.№002, 2008 г.в.) БУ 5000/320 Укрытие насосного блока с системой приточно вытяжной вентиляции зав.№ 14940 БУ 5000/320 Укрытие циркуляционной системы с системой приточно вытяжной вентиляции зав.№ 14940 БУ 5000/320 М 2- этап Приточно – вытяжная вентиляция ЕБ и БПР зав. № 14940 Установка по утилизации (сжиганию) отход Форсаж-1 (БУ №47, №30, 35,36,37,38,39, 14940), Установка по утилизации (сжиганию) отходов Форсаж-2 (БУ №001,002) БУ 2500 ДГУ-М Центрифуга ОГШ-501 (ОГШ-501 1.1650-49.00-00Ф0) БУ № 047 БУ 5000/320 Центрифуга Acros-GNLW363CD-VFD зав.№ 14940 БУ-320ЭК УСПК Центрифуга Acros-GNLW363CD-VFD БУ № 035,36,37,38,39
56 | АИР80А2 | 3000 | 1.5 | 380 | [12 empty] | БУ-320ЭК УСПК Насос водяной 5x4х14 (15 кВт) БУ №35, 36,37,38,39, Насос буровой F-1600 LOAD MASTER в комплекте с насосом охлаждения штоков и насосом маслянной смазки БУ № 30 Насос охлаждения (орошения) штоков буровых насосов. (НБО для БУ 3Д-76-1 зав. № 002) М 2021
57 | АИР100L2 | 2900 | 5.5 | 380 | [12 empty] | БУ-320ЭК УСПК Блок насосный БУ №039, БУ-320ЭК УСПК Блок насосный УС-1219.46.000 (Набор бурового оборудования для установки буровой УСПК БУ № 035,36,37,38,39)
58 | АИР100L4 | 1410 | 4 | 380
59 | АИР 100S4 | 1430 | 11.7 | 380
60 | АИР100S2 | 3000 | 4 | 380
61 | АИР 100S4 | 1410 | 3 | 380
62 | АИР112М4 | 1500 | 5.5 | 380 | [12 empty] | БК-225Э Лебедка буровой JC40DBS БУ № 047, Лебедка буровая ЛБУ-1200Д-1(с УТГ-1450) (14040.90.010) зав.№005Р, Лебедка вспомогательная ЛВ-44 (14007.44.015) зав.№006Р БУ №002, Насос буровой F-1600 LOAD MASTER в комплекте с насосом охлаждения штоков и насосом маслянной смазки БУ № 030, Ключ гидравлический для обсадных колон TQ 340-35Y в комплекте с маслостанцией и ЗИП ( БУ №047, 14940) Маслостанция гидроключа ГСЭ-200Р-37 (БПО, БУ 035, 074, 002)
63 | АИР112М2 | 3000 | 7.5 | 380
64 | АИРЕ71С4 | 1340 | 0.75 | 380 | [12 empty] | Приточно-вытяжная вентиляция с системой газоанализа УС-0718.14.000 (БУ 3Д-76-1 зав.№002, 2008 г.в.) БУ 5000/320 Укрытие насосного блока с системой приточно вытяжной вентиляции зав.№ 14940 БУ 5000/320 Укрытие циркуляционной системы с системой приточно вытяжной вентиляции зав.№ 14940 БУ 5000/320 М 2- этап Приточно – вытяжная вентиляция ЕБ и БПР зав. № 14940 Установка по утилизации (сжиганию) отход Форсаж-1 (БУ №47, №30, 35,36,37,38,39, 14940), Установка по утилизации (сжиганию) отходов Форсаж-2 (БУ №001,002) БУ 2500 ДГУ-М Центрифуга ОГШ-501 (ОГШ-501 1.1650-49.00-00Ф0) БУ № 047 БУ 5000/320 Центрифуга Acros-GNLW363CD-VFD зав.№ 14940 БУ-320ЭК УСПК Центрифуга Acros-GNLW363CD-VFD БУ № 035,36,37,38,39
65 | АИР112М4 | 1450 | 5.5 | 380 | [12 empty] | БУ-320ЭК УСПК Блок насосный БУ №039, БУ-320ЭК УСПК Блок насосный УС-1219.46.000 (Набор бурового оборудования для установки буровой УСПК БУ № 035,36,37,38,39)
66 | АИР132 М4 | 1500 | 11 | 380
67 | АИР132 М8 | 900 | 5.5 | 380
68 | АИР132S4 | 1500 | 7.6 | 380
69 | АИР 132S6 | 1000 | 5.5 | 380
70 | АИР80А6 Б01 У1 | 1000 | 0.75 | 380 | [12 empty] | БУ-320ЭК УСПК Насос водяной 5x4х14 (15 кВт) БУ №35, 36,37,38,39
71 | АИРм112М2 | 3000 | 7.5 | 380 | [12 empty] | БУ-320ЭК УСПК Насос винтовой Acros ACR 10 ( БУ №035,36,37,38,39)
72 | АИРС90L2 | 3000 | 1.7 | 380 | [12 empty] | Насос охлаждения (орошения) штоков буровых насосов. (НБО для БУ 3Д-76-1 зав. № 002) М 2021 Насос буровой F-1600 LOAD MASTER в комплекте с насосом охлаждения штоков и насосом маслянной смазки БУ № 030 Ключ гидравлический для обсадных колон TQ 340-35Y в комплекте с маслостанцией и ЗИП БУ № 047, 14490 Маслостанция гидроключа ГСЭ-200Р-37 БУ № 035, 002, 047, 030
73 | АИРС90L6 | 920 | 1.5 | 380 | [12 empty] | Насос охлаждения (орошения) штоков буровых насосов. (НБО для БУ 3Д-76-1 зав. № 002) М 2021 Насос буровой F-1600 LOAD MASTER в комплекте с насосом охлаждения штоков и насосом маслянной смазки БУ № 030 Ключ гидравлический для обсадных колон TQ 340-35Y в комплекте с маслостанцией и ЗИП БУ № 047, 14490 Маслостанция гидроключа ГСЭ-200Р-37 БУ № 035, 002, 047, 030
74 | ВА280М | 3000 | 90 | 380 | [12 empty] | Лебедка буровая ЛБУ-1200Д-1(с УТГ-1450) (14040.90.010) зав.№005Р БУ № 001 БК-225Э Лебедка буровой JC40DBS БУ №047
75 | ВА100L6 | 1000 | 2.2 | 380 | [12 empty] | Приточно-вытяжная вентиляция с системой газоанализа УС-0718.14.000 (БУ 3Д-76-1 зав.№002, 2008 г.в.) БУ 5000/320 Укрытие насосного блока с системой приточно вытяжной вентиляции зав.№ 14940 БУ 5000/320 Укрытие циркуляционной системы с системой приточно вытяжной вентиляции зав.№ 14940 БУ 5000/320 М 2- этап Приточно – вытяжная вентиляция ЕБ и БПР зав. № 14940
76 | ВА112М4 | 1500 | 5.5 | 380 | [12 empty] | Перемешиватель ПБPT-55-ГK-1500-22/900-turbo (БУ БК-225 №47/ БУ 320 ЭК №30, 35,36,37,38,39, БУ 5000/320 №14940, БУ 3Д-75 №001,002)
77 | ВА132S4 | 1500 | 7.5 | 380 | [12 empty] | Ключ гидравлический для обсадных колон TQ 340-35Y в комплекте с маслостанцией и ЗИП ( БУ №047, 14940) Маслостанция гидроключа ГСЭ-200Р-37 (БПО, БУ 035, 074, 002)
78 | ВА132S4 | 1450 | 7.6 | 380
79 | ВА132S6 | 1500 | 5.5 | 380
80 | ВА132М4 | 1500 | 11 | 380 | [12 empty] | БК-225Э Шнековый транспортер AKR-16А-48 БУ №047, БУ 5000/320 Установка шнекового конвейера в комплекте с укрытием и талью ручной г/п 1 т. зав.№ 14940 БУ УСПК БУ-320ЭК Установка шнекового конвейера УС-1215.52.000 БУ № 030 БУ-320ЭК УСПК Установка шнекового конвейера в комплекте с укрытием и талью ручной г/п 0,2 т. УС-1219 БУ № 035,36,37,38 Установка шнекового конвейера с укрытием в к-те УС-1018.52.000 (БУ 3Д-76-1 зав.№002, 2008 г.в.) БУ-320ЭК УСПК Ротор Р-700 УС-1013.37.000 (БУ №035,36,37,38) БК-225Э Привод ротора № 047 БУ "Уралмаш" 3Д-86 Ротор Р-560 - Ш8 БУ №036
81 | ВА160М4 | 1500 | 18.5 | 380 | [12 empty] | БК-225Э Лебедка вспомогательная ЛВ-50 М №047, БУ 5000/320 Лебедка вспомогательная зав.№ 14940, БУ 5000/320 М 2- этап Лебедка вспомогательная (типа ЛВ-50АТ) г/п 5 т с ЧРП № 14940, БУ-320ЭК УСПК Лебедка вспомогательная ЛВ-50 АТ БУ №035,0,36 ,037, 038,039, Лебедка вспомогательная ЛВ-44 (14007.44.015) зав.№006Р БУ № 002, Лебедка вспомогательная ЛВ-50 АТ №38, Лебедка вспомогательная ЛВ-50АТ-СУ-1-Н-15-УХЛ1 № 001, 002
82 | BA160S2 | 3000 | 15 | 380
83 | ВА160S6 | 1000 | 11 | 380
84 | ВА180М | 1500 | 30 | 380 | [12 empty] | Насос ВШН-150/30-01 L=950 с электродвигателем ВА180М4 30 КВТ БУ-320ЭК УСПК Подвесной вертикальный шламовый насос с гусаком и гофрированным рукавом ВШН-150В БУ № 035,36,37,38,39 Вертикальный шламовый насос ВШН-150 зав.№301 БУ №002 Насос вертикальный шламовый ВШН 150/30-01, РММ Насос шламовый погружной ПН 12,5/12,5 БУ 002, БУ 037
85 | ВА225М4 | 1475 | 55 | 380 | [12 empty] | БК-225Э Блок насосный К157.600.00.000 зав. № 0022, 2020 г.в. М БУ №047 БУ-320ЭК УСПК Блок насосный БУ №039 БУ-320ЭК УСПК Блок насосный УС-1219.46.000 (Набор бурового оборудования для установки буровой УСПК БУ № 035, 036, 037, 038
86 | ВА225М6 | 1500 | 37 | 380
87 | ВА80А4 | 1390 | 1.1 | 380 | [12 empty] | БУ 5000/320 М 2- этап Приточно – вытяжная вентиляция ЕБ и БПР зав. № 14940 БК-225Э Система приточно-вытяжной вентиляции и обогрева насосного блока К157.810.00.000 М, БК-225Э Система приточно-вытяжной вентиляции и обогрева ЦС СНМ.134.00.00.90.000 М (БУ №047) БУ-320ЭК УСПК Укрытие циркуляционной системы и насосного блока (ЦС иНБ) с системой приточно вытяжной (БУ 035, 036, 037, 038)
88 | ВА80А4 | 1390 | 1.5 | 380
89 | ВА80В2 | 2855 | 2.2 | 380
90 | 4ВР132М4 | 1450 | 11 | 380 | [12 empty] | БК-225Э Лебедка вспомогательная ЛВ-50 М №047, БУ 5000/320 Лебедка вспомогательная зав.№ 14940, БУ 5000/320 М 2- этап Лебедка вспомогательная (типа ЛВ-50АТ) г/п 5 т с ЧРП № 14940, БУ-320ЭК УСПК Лебедка вспомогательная ЛВ-50 АТ БУ №035,0,36 ,037, 038,039, Лебедка вспомогательная ЛВ-44 (14007.44.015) зав.№006Р БУ № 002, Лебедка вспомогательная ЛВ-50 АТ №38, Лебедка вспомогательная ЛВ-50АТ-СУ-1-Н-15-УХЛ1 № 001, 002
91 | 4ВР90L4 | 1500 | 2.2 | 380 | [12 empty] | БУ 5000/320 М 2- этап Приточно – вытяжная вентиляция ЕБ и БПР зав. № 14940 БК-225Э Система приточно-вытяжной вентиляции и обогрева насосного блока К157.810.00.000 М, БК-225Э Система приточно-вытяжной вентиляции и обогрева ЦС СНМ.134.00.00.90.000 М (БУ №047) БУ-320ЭК УСПК Укрытие циркуляционной системы и насосного блока (ЦС иНБ) с системой приточно вытяжной (БУ 035, 036, 037, 038)
92 | 4ВР63В4 | 1500 | 0.37 | 380 | [12 empty] | БК-225Э Таль электрическая канатная ВЗИ передвижная VHVAT2511ТрE206FS Eх М БУ № 047 БК-225Э Таль электрическая передвижная канатная 2 т (ВЗИ) VHVAT2511TpE206FSEx М БУ 047 БУ 5000/320 Таль электрическая канатная передвижная г/п 10т зав.№ 14940 БУ 5000/320 Таль электрическая канатная передвижная г/п 2т Н=6м 54015.55.020 ОПР зав.№ 14940 Таль электрическая TOR г/п 3,2 Т БУ №038 Таль электрическая, г/п 3,2 т для монорельса модуля БН (НБО для УСПК БУ-320ЭК зав 30) БУ-320ЭК УСПК Агрегат воздушно-отопительный БУ № 039 БУ-320ЭК УСПК Агрегат воздушно-отопительный (Набор бурового оборудования для установки буровой УСПК БУ № 035,36,37,38
93 | ВАЧРМ2-41-4 | 1460 | 15 | 380 | [12 empty] | БУ-320ЭК УСПК Блок насосный БУ №039, БУ-320ЭК УСПК Блок насосный УС-1219.46.000 (Набор бурового оборудования для установки буровой УСПК БУ № 035,36,37,38,39)
94 | АИММ90L4 | 1500 | 2.2 | 380 | [12 empty] | БУ 5000/320 М 2- этап Приточно – вытяжная вентиляция ЕБ и БПР зав. № 14940 БК-225Э Система приточно-вытяжной вентиляции и обогрева насосного блока К157.810.00.000 М, БК-225Э Система приточно-вытяжной вентиляции и обогрева ЦС СНМ.134.00.00.90.000 М (БУ №047) БУ-320ЭК УСПК Укрытие циркуляционной системы и насосного блока (ЦС иНБ) с системой приточно вытяжной (БУ 035, 036, 037, 038)
95 | Y345-414V | 1500 | 1.1 | 380 | [12 empty] | БУ-320ЭК УСПК Блок насосный БУ №039, БУ-320ЭК УСПК Блок насосный УС-1219.46.000 (Набор бурового оборудования для установки буровой УСПК БУ № 035,36,37,38,39)
96 | BZDY1-21-4 | 1500 | 0.8 | 380 | [12 empty] | БК-225Э Таль электрическая канатная ВЗИ передвижная VHVAT2511ТрE206FS Eх М БУ № 047 БК-225Э Таль электрическая передвижная канатная 2 т (ВЗИ) VHVAT2511TpE206FSEx М БУ 047 БУ 5000/320 Таль электрическая канатная передвижная г/п 10т зав.№ 14940 БУ 5000/320 Таль электрическая канатная передвижная г/п 2т Н=6м 54015.55.020 ОПР зав.№ 14940 Таль электрическая TOR г/п 3,2 Т БУ №038 Таль электрическая, г/п 3,2 т для монорельса модуля БН (НБО для УСПК БУ-320ЭК зав 30)
97 | ТЭ-30 | - | 0.25 | 380 | [12 empty] | БК-225Э Таль электрическая канатная ВЗИ передвижная VHVAT2511ТрE206FS Eх М БУ № 047 БК-225Э Таль электрическая передвижная канатная 2 т (ВЗИ) VHVAT2511TpE206FSEx М БУ 047 БУ 5000/320 Таль электрическая канатная передвижная г/п 10т зав.№ 14940 БУ 5000/320 Таль электрическая канатная передвижная г/п 2т Н=6м 54015.55.020 ОПР зав.№ 14940 Таль электрическая TOR г/п 3,2 Т БУ №038 Таль электрическая, г/п 3,2 т для монорельса модуля БН (НБО для УСПК БУ-320ЭК зав 30) БУ-320ЭК УСПК Агрегат воздушно-отопительный БУ № 039 БУ-320ЭК УСПК Агрегат воздушно-отопительный (Набор бурового оборудования для установки буровой УСПК БУ № 035,36,37,38
98 | JS 80 | - | 0.6 | 380
[5 empty] | Осмотр, разборка, дефекиация | Замена диодного моста | Замена обмотки и изоляции силовой обмотки статора | Замена обмотки и изоляции статора обмотки возбуждения | Замена подшипников качения (2 штуки в паре) | Замена регулятора напряжения | Испытание | Замена обмотки и изоляции силовой обмотки ротора | Замена обмотки и изоляции ротора обмотки возбуждения | Восстановление посадочного места на валу ротора (муфты/подшипников) | Восстановление посадочных мест подшипников качения в подшипниковых щитах
1 | генератор EG 202.5.3 | - | 22 | 380 | [12 empty] | Многофазный замерной комплекс МЗК-35/67-20
2 | генератор TSS-SA-12 | - | 12 | 380 | [12 empty] | Электростанция дизельная АД12С-Т400-1P в кожухе
3 | генератор ГС-40-400 | - | 40 | 380 | [12 empty] | Электростанция дизельная ЭД10С-Т400-50-1РП
4 | генератор Linz Electric PRO22M E/4 | - | 104 | 380 | [12 empty] | Электростанция дизельная ЭД100С-Т400-50-1РН
ИТОГО, сумма единичных расценок по всем двигателям без учета НДС, в руб.:
НДС, руб.
ИТОГО, сумма единичных расценок по всем двигателям с учетом НДС, руб.:
|  |  | Заказчик Генеральный директор ООО «БНГРЭ» ________________ Н.Ф. Ганиев м.п. | [9 empty] | Исполнитель ___________________ ___________________ ________________ _____________ м.п.