Форма 6т «Техническое предложение»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Участник закупки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПДО №74-БНГРЭ-2025 «**Выполнение работ по ремонту электродвигателей и генераторов в 2025-2026 гг.**».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требование** | **Предложение участника** |
|  | Плановые сроки выполнения работ: декабрь 2025 г. - декабрь 2026 г.  Срок выполнения работ по ремонту электродвигателей/генераторов, включая дополнительные работы, составляет до 20 рабочих дней с даты передачи электродвигателя в ремонт (с даты подписания сторонами Акта приема-передачи оборудования в ремонт). Подрядчик вправе увеличить срок проведения ремонт, согласованный сторонами выше в случае сложного ремонта, требующего ожидания комплектующих материалов. | Согласны/  Не согласны |
|  | В Стоимость работ включены все расходы Исполнителя, которые он понесет в связи с выполнением обязательств по Договору, в том числе стоимость комплектующих, тары, упаковки, маркировки, а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи. | Согласны/  Не согласны |
|  | Место проведения ремонта:производственные площади Исполнителя, расположенные: город Красноярск. | Согласны/  Не согласны |
|  | Наличие технической возможности выполнения всех видов работ и оборудования согласно Техническому заданию. | Согласны/  Не согласны |
|  | Исполнитель обеспечивает сохранность и целостность оборудования Заказчика, принятого на ремонт и находящегося на территории Исполнителя с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования в ремонт / из ремонта | Согласны/  Не согласны |
|  | Согласие направить протокол испытаний изоляции обмоток по окончанию оказания услуг по ремонту электродвигателя | Согласны/  Не согласны |
|  | Согласие на проведение Заказчиком аудита контрагента на соответствие требованиям к предмету оферты на этапе до заключения договора и в период выполнения работ. | Согласны/  Не согласны |
|  | Согласие Исполнителя выполнить ремонт согласно техническим требованиям | Согласны/  Не согласны |
|  | Согласие Исполнителя, в случае некачественного ремонта выполнить повторный ремонт электродвигателя без изменения цены. | Согласны/  Не согласны |

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Должность, Фамилия И.О./

М.П.