Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

по лоту № КНГ/5.21-2016 «Оказание услуг в области пожарной безопасности»

- Место положение объекта

Куюмбинский лицензионный участок (Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район)

- Основание для оказания работ

Законодательные и нормативные акты Российской Федерации, а также локальные нормативные документы, приказы и распоряжения ОАО «НК «Роснефть», ОАО НГК «Славнефть» и ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

- Сроки выполнения работ

01.01.2016 – 31.12.2016гг.

- Целевое назначение услуг

  - Оказание услуг по обеспечению пожарной безопасности объектов ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

  - Проводить обучение по программе пожарно – технического минимума сотрудников ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (включая офисных работников), в соответствии с действующим законодательством РФ в сфере пожарной безопасности.

- Описание схемы мобилизации

  - Куюмбинский лицензионный участок: Железнодорожный транспорт по маршруту г. Красноярск – пос. Карабула, автомобильный транспорт по маршруту пос. Карабула – пос. Богучаны (за счет Исполнителя), воздушная перевозка на вертолете по маршруту пос. Богучаны – Куюмбинский лицензионный участок месторождение (за счет Заказчика).

- Требования к персоналу.

  - Обеспечить с 01.01.2016 мобилизацию персонала для организации оказания услуг в полном объеме;

  - Обеспечить привлечение к работе в здравпунктах персонала, имеющего диплом о медицинском образовании, действующие сертификаты специалиста, с опытом работы не менее 5 лет;

  - Обеспечить предоставление медицинских услуг фельдшера на Куюмбинском лицензионном участке в соответствии с лицензионными требованиями и требованиями Заказчика;

  - Обеспечить перевахтовку обслуживающего персонала не реже 1 раза в месяц;

  - Обеспечить на период оказания услуг соблюдение количественного и качественного состава персонала в пожарной части (Пожарное депо К-219), при уходе персонала в ежегодный отпуск обеспечить замену персонала с соответствующей квалификацией.

| № п/п | Наименование профессии, должности | Структурное подразделение |  | Численность, человек |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вахта 1 | Вахта 2 |
|  |  | Наименование | Код |  |  |
| 1 | Начальник части | Управление | 1 | 1 | - |
| 2 | Заместитель начальника части | Управление | 1 | - | 1 |
| 3 | Инспектор по пожарной профилактике | Управление | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Начальник караула | Караулы | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Водитель пожарного автомобиля | Караулы | 2 | 3 | 3 |
| 6 | Пожарный | Караулы | 2 | 4 | 4 |
| Итого по пожарной части |  |  |  | 11 | 11 |

- Требования к оказанию услуг.

  - Исполнитель организовывает и осуществляет пожарный надзор на объектах «Заказчика» и подрядных организаций, в соответствии с требованиями Федеральных законов, «Правилами противопожарного режима в РФ » (ППР №390 в РФ), локальных нормативных документов, распоряжений и приказов ОАО «НГК «Славнефть» и ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и по указанию уполномоченных лиц заказчика;

  - Исполнитель обеспечивает  выполнение работ по ликвидации пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ, в том числе в лесах,  в случае их возникновения на объектах Заказчика незамедлительно после получения  извещения о пожаре, аварии на объекте, с возможностью привлечения  дополнительных сил и средств;

  - Исполнитель принимает непосредственное участие в работе комиссии Заказчика по производственному контролю состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в части проверки соблюдения требований пожарной безопасности;

  - Исполнитель разрабатывает, согласовывает с заказчиком  и реализует мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Объектов на основании аналитических материалов и мероприятий по повышению их противопожарной устойчивости;

  - Исполнитель осуществляет контроль выполнения мероприятий, предложенных в целях устранения нарушений требований пожарной безопасности предписаниями органов государственного пожарного надзора и Исполнителя, согласно установленных сроков;

  - Направляет Заказчику предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности на объектах Заказчика;

  - По указанию представителей Заказчика участвует в проводимых органами государственного пожарного надзора мероприятиях по контролю выполнения на объектах Заказчика установленных требований пожарной безопасности;

  - Исполнитель осуществляет взаимодействие с органами государственного пожарного надзора в области обеспечения пожарной безопасности на объектах Заказчика;

  - Исполнитель участвует в совещаниях с рассмотрением вопросов пожарной безопасности и при необходимости инициирует их проведение;

  - Исполнитель участвует в деятельности комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, пожарно-технической комиссии Заказчика, готовит материалы для рассмотрения на заседаниях указанных комиссии;

  - Исполнитель разрабатывает локальные нормативные акты, организационные, распорядительные и иные документы и согласовывает их с  заказчиком, регламентирующих меры пожарной безопасности на объектах Заказчика, в соответствии с требованиями Заказчика по оформлению и предоставляет их на утверждение Заказчику;

  - Исполнитель изучает и распространяет положительный опыт, новые эффективные формы и методы противопожарной защиты объектов Заказчика. Выносит для рассмотрения Заказчику рекомендации (предложения) по повышению пожарной безопасности объектов Заказчика;

  - Исполнитель принимает участие в подготовке  предложений для включения в бизнес-планы, целевые программы, планы организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов Заказчика;

  - Исполнитель осуществляет контроль выполнения требований пожарной безопасности при проведении огневых работ в соответствии с требованиями законодательства и  локальных нормативных актов;

  - Исполнитель участвует в работе комиссий Заказчика по расследованию причин и обстоятельств пожаров.;

  - Исполнитель разрабатывает мероприятия по предупреждению пожаров, снижению тяжести их последствий и созданию условий, необходимых для их успешного тушения, в том числе и тушения и лесных пожаров;

  - Исполнитель разрабатывает для Заказчика программы вводного противопожарного инструктажа и представляет их на утверждение заказчику;

  - Исполнитель разрабатывает для Заказчика программы проведения противопожарных инструктажей с персоналом Заказчика, подрядных и субподрядных  организаций;

  - Исполнитель организует и проводит практические тренировки персонала Заказчика по эвакуации из зданий с массовым пребыванием людей, в том числе офисные помещения г. Красноярск;

  - Исполнитель проводит обучение персонала Заказчика, по использованию первичных средств пожаротушения и действиям при возникновении пожара;

  - Исполнитель организовывает и проводит противопожарную пропаганду на объектах Заказчика, подрядных и субподрядных  организаций;

  - Исполнитель осуществляет контроль состояния и работоспособности систем противопожарной защиты, на объектах заказчика в том числе в г. Красноярск;

  - Исполнитель организовывает и проводит совместно с представителями заказчика проверки работоспособности систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения объектов Заказчика, в соответствии  с требованиями действующего законодательства РФ в области пожарной безопасности;

  - Исполнитель организовывает  расследование случаев отказа, ложного срабатывания, неэффективной работы установок и оборудования пожаротушения на объектах заказчика;

  - Осуществляет оперативное реагирование на срабатывания системы противопожарной защиты;

  - Исполнитель по заданию  Заказчика  в установленные сроки осуществляет подготовку предложений в технические условия, согласование технических заданий на проектирование в части противопожарного нормирования.

  - Участвует в рассмотрении проектной, рабочей, исполнительной  документации на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, подготавливает замечания и предложения в соответствии с требованиями действующего законодательства в области пожарной безопасности.

  - Исполнитель осуществляет контроль за проведением огневых работ, в соответствии с требованием законодательства, локальных нормативных документов   ОАО «НГК «Славнефть» и ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

  - Осуществляет контроль наличия сертификатов пожарной безопасности на применяемое на объектах Заказчика оборудование и технические устройства.

  - Осуществляет контроль соблюдения требований пожарной безопасности в процессе нового строительства, реконструкции, модернизации, технического переоснащения объектов Заказчика.

  - Исполнитель ежеквартально проводит анализ противопожарного состояния объектов Заказчика и информирует Заказчика о состоянии пожарной безопасности объектов Заказчика, объектов подрядных и субподрядных  организаций.

  - Исполнитель совместно с представителями Заказчика  определяет потребность в пожарной технике, пожарно-техническом вооружении, оборудовании и огнетушащих средствах. Готовит заявки по установленным заказчиком формам и подаёт Заказчику предложения по их приобретению для включения в бизнес-планы, программы, планы технического перевооружения.

  - Исполнитель осуществляет содержание сил и средств (пожарной техники, пожарно-технического вооружения и оборудования, средств защиты, огнетушащих средств) в постоянной готовности к тушению пожаров, в том числе имеющиеся на объектах заказчика мотопомпы и другие технические средства предназначенные для тушения пожаров.

  - Исполнитель организовывает и осуществляет контроль наличия связи со службами жизнеобеспечения, а также состояния водоисточников, дорог и проездов.

  - Исполнитель осуществляет разработку документов предварительного планирования действий по тушению пожаров (планов и карточек тушения пожаров) на объектах Заказчика, подрядных и субподрядных  организаций

  - Исполнитель осуществляет взаимодействие со службами жизнеобеспечения, аварийно-спасательными формированиями и другими подразделениями Заказчика, подрядных и субподрядных  организаций, по вопросам организации тушения пожаров.

  - Исполнитель осуществляет взаимодействие с органами управления и подразделениями Государственной противопожарной службы МЧС России, других видов пожарной охраны  по вопросам организации тушения пожаров на объектах Заказчика.

  - Исполнитель организовывает на объектах заказчика проведение комплексных, командно – штабных,  пожарно-тактических и других видов учений и занятий на объектах Заказчика, подрядных и субподрядных  организаций в соответствии с разработанным Заказчиком  графиком учений и тренировок.

  - Исполнитель обеспечивает разработку, подготовку и согласование с заказчиком предусмотренную законодательством Российской Федерации  организационно распорядительную документацию по проведению всех видов учений и тренировок на объектах Заказчика. После согласования с Заказчиком представляет на утверждение Заказчику организационно распорядительную документацию по проведению учений и  тренировок в области пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

  - Контролирует  целостность оборудования склада хранения оборудования по тушению лесных пожаров.

  - Проводит техническое обслуживание пожарных мотопомп, согласно утверждённого графика.

  - Исполнитель выполняет на пункте связи пожарной части функции оперативного (дежурного) персонала по контролю, за работой приемных станций пожарной сигнализации.

  - Исполнитель руководствуется при исполнении обязательств по настоящему Договору локальными документами, действующими у Заказчика, с которыми Заказчик знакомит Исполнителя.

  - Исполнитель предоставляет на утверждение Заказчику  годовой график проведения профилактических проверок всех находящихся на Куюмбинском месторождении объектов Заказчика, подрядных и субподрядных  организаций и осуществлять обследование в сроки указанные в таком графике.

  - Исполнитель ежемесячно  проводит  анализ противопожарного состояния объектов Заказчика, подрядных и субподрядных  организаций, с предоставлением мероприятий Заказчику, направленных на улучшение пожарной безопасности

  - Исполнитель разрабатывает, и направляет  на согласование и утверждение Заказчику, инструкции по пожарной безопасности на объекты заказчика.

  - Исполнитель консультирует руководителей и персонал охраняемых объектов по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

  - Исполнитель осуществляет контроль за наличием и исправностью пожарного  оборудования, приспособлений и инструмента, для тушения пожаров  и проведения аварийно-спасательных работ при тушении пожаров.

  - Исполнитель принимает участие (разрабатывает раздел пожарная безопасность)  в разработке планов предупреждения и  ликвидации аварий, нормативных документов по противопожарной безопасности  и рекомендаций по повышению эффективности предупреждения возникновения пожаров.

  - Исполнитель проводить обучение персонала своей организации в специальных учебных центрах, повышать квалификацию персонала занятого профилактической работой и работой.

  - Исполнитель обязан соблюдать порядок перевозки авиатранспортом персонала и грузов установленных Заказчиком.

  - Исполнитель обязан соблюдать порядок заселения и проживания персонала в вахтовом жилом поселке ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

  - В ходе выполнения работ по настоящему договору выполнять требования, изложенные в Приложении № 4 «Основные требования в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на ЧС» ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». Соблюдение данных требований Стороны признают существенным условием Договора;

  - Исполнитель  разрабатывает оперативные планы и карточки пожаротушения и согласовывает их с заказчиком.

  - Исполнитель проводит техническое обслуживание и ремонт пожарной техники переданной в аренду за свой счет. Обеспечение ГСМ пожарной техники осуществляется по договору с Заказчиком

  - Исполнитель заключает договор аренды техники на условиях и тарифах указанных в проектах договоров   на период   с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. в течении 20 календарных дней после начала исполнения обязательств по договору на оказание услуг  в 2016г;

8.Требования к контрагенту

- Требования к наличию лицензии.

  - Наличие лицензии МЧС РФ на осуществление:  Деятельности  по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры;

  - Наличие лицензии: На осуществление образовательной деятельности (обучение всех категорий работников пожарно – техническому минимуму);

  - Наличие свидетельства на право ведения аварийно – спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях.

- Требования к промышленной безопасности, охраны труда и ООС.

  - Наличие обученного персонала в области охраны труда (копии протоколов по проверке знаний требований охраны труда членов комиссии организации, заверенных в установленном порядке).

  - Наличие гарантийного письма о полном исполнении основных требований в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

  - Наличие письма-согласия на проведение выездных или документальных проверок/технических аудитов специалистами ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда к организациям в течении периода оказания услуг.

  - Подрядчик обязан заключить договор страхования от несчастных случаев персонала со страховой суммой не менее 400 (четыреста) тыс. рублей на каждого работника на период оказания услуг по Договору с включением в Договор следующих рисков:

-  смерти в результате несчастного случая;

-  постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III группы инвалидности.

  - До начала выполнения работ/оказания услуг, подрядная организация (Подрядчик) обязана организовать и оплатить за счет собственных средств проведение предварительного медицинского осмотра работников на предмет отсутствия противопоказаний по состоянию здоровья к выполняемым работам, согласно Приказа Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

  - Подрядчик должен организовать и оплатить за счет собственных средств проведение периодического медицинского осмотра работников в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

  - Подрядчик обязан обеспечить условия для своевременного получения работниками медицинской помощи в соответствии с требованиями законодательства, включая требования Трудового кодекса Российской Федерации (статьи 212, 223) и Федерального Закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» (статьи 24,98).

  - При выполнении работ/оказании услуг вахтовым методом, Подрядчик должен организовать из собственных средств предвахтовый медицинский осмотр, в соответствии с п. 8 Постановления №794/33-82 от 31.12.1987 «Основные положения о вахтовом методе организации работ».

  - Подрядчик обязан организовать проведение предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров водителей, на период выполнения работ/услуг на производственных объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

  - Каждый сотрудник Подрядчика на весь срок проведения им работ/оказания услуг на объектах Обществ должен иметь при себе действующий полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

  - Подрядчик обязан организовать обучение своих сотрудников оказанию первой помощи в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации (Статья 225. Обучение в области охраны труда) и Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденными в 2003г. ПБ 08-624-03, а также организовать медицинское обеспечение работников и укомплектовать производственные объекты аптечками, в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации (Статья 223. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников) и Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 05.03.2011 № 169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам.

  - Заказчик (ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз») имеет право проводить проверки медицинского обеспечения персонала Подрядчика и наличие подтверждающих документов о прохождении им обязательных медицинских осмотров, а также участвовать в проведении расследовании несчастных случаев, связанных с нарушениями в состоянии здоровья персонала Подрядчика, Заказчик имеет право периодически запрашивать информацию о состоянии медицинской профессиональной пригодности работников Подрядчика с целью контроля соблюдения требований законодательства.

  - Допуск к работе сотрудника, не прошедшего предварительный и/или периодический медицинский осмотр, равно как и сотрудника получившего заключение о наличии противопоказаний к выполнению работ/оказанию услуг является нарушением действующего законодательства и влечёт ответственность Подрядчика в соответствии со Стандартом СтКНГ-02ПБ-2015 «Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями» (версия 1) - (приложение 3 «Шкала штрафных санкций в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

- Требования к ведению и предоставлению учетно-отчетной документации.

  - Обеспечивает до 8:00 ежедневное представление в адрес заказчика строевой записки по согласованной с Заказчиком форме.

  - Обеспечивает предоставление в адрес заказчика до 01 числа месяца следующего за отчетным месяцем отчет по согласованной с заказчиком форме.

  - Обеспечивает предоставление анализа противопожарного состояния объектов Заказчика и подрядных организаций ежеквартально до 05 числа месяца следующего за отчетным кварталом.

  - Обеспечивает ведение контрольно – наблюдательных дел на каждый участок (цех, установку, производство), в соответствии с Дислокацией.

  - Обеспечить по требованию Заказчика предоставление всех подтверждающих документов по исполнению смет расходов на оказание услуг.

  - Обеспечить предоставление Заказчику ежемесячного отчета по фактическому исполнению договорных отношений в области пожарной безопасности.

- При расчете стоимости услуг учесть

  - Заключение договора аренды техники на условиях и тарифах указанных в проектах договоров   на период   с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. в течении 20 календарных дней после начала исполнения обязательств по договору на оказание услуг  в 2016 г.

  - Заключение договора страхования от несчастных случаев персонала со страховой суммой не менее 400 (четыреста) тыс. рублей на каждого работника на период оказания услуг по данному Договору с включением в Договор следующих рисков:

- смерти в результате несчастного случая;

- постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III группы инвалидности.

  - Обеспечение персонала Исполнителя жилыми и служебными помещениями за счет Заказчика.

  - Наличие собственного автотранспорта (оперативный полноприводный автомобиль) для передвижения инструкторского персонала по месторождению, мобилизация его в течении 20 календарных  дней с момента подписания договора.

  - Питание персонала Исполнителя производится за счет Исполнителя.

  - Обеспечение питьевой водой персонала Исполнителя производится за счет Исполнителя.

  - Обеспечение работников исполнителя СИЗ проводится за счет средств исполнителя.

  - Техническое обслуживание пожарных автомобилей осуществляется за счет средств исполнителя.

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая информация |  |  |  |
| 1.1 | Опыт работы по оказанию аналогичных услуг не менее 3 (трех) лет. | Контрагент указывает опыт работы, регионы деятельности, наименования компаний-заказчиков (перечень разрешительной экологической документации, полученной для той или иной компании-заказчика) Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия, с приложением подтверждающих документов | да/нет | да |
| 1.2 | Выполнение работ без привлечения субподрядных организаций | Справка за подписью руководителя предприятия | да/нет | да |
| 2 | Оснащенность, обеспеченность и готовность |  |  |  |
| 2.1 | Иметь лицензии на осуществление: «Деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры»; «Образовательной деятельности» (обучение по пожарно-техническому минимуму). | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия и копии лицензий | да/нет | да |
| 2.2 | Иметь свидетельство на право ведения: поисково-спасательных работ; газоспасательных работ; аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров. | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия и копия свидетельства | да/нет | да |
| 2.3 | Наличие собственной пожарной и аварийно-спасательной техники повышенной проходимости в боевом расчете | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия и копии документов подтверждающей законное владение техникой. | да/нет | да |
| 2.4 | Наличие и достаточность квалифицированных специалистов, планируемых к привлечению к оказанию услуг в области пожарной безопасности, не менее 22 человек; | Копия выписки из штатного расписания в отношении работников планируемых к привлечению в рамках исполнения договора (для нерезидентов, предоставить иные документы подтверждающие наличие в штате требуемых сотрудников), копии документы о профессиональном образовании. | да/нет | да |
| 3 | Требования к трудовым ресурсам |  |  |  |
| 3.1 | Наличие подготовки персонала по проведению аварийно – спасательных работ | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия и копии документов о проведении обучения | да/нет | да |
| 3.2 | Наличие подготовки персонала по вопросам проведения обучения в области тушения и ликвидации пожаров. | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия и копии документов о прохождении соответствующей подготовки | да/нет | да |
| 4 | Гарантии и обязательства претендента |  |  |  |
| 4.1 | Способность и согласие на оказание услуг без выдачи аванса | Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия. | да/нет | да |
| 4.2 | Способность и согласие на выполнение работ с возможной отсрочкой платежа до 90 календарных дней, после приемки Заказчиком работы. | Гарантийное письмо | да/нет | да |
| 4.3 | Согласие с условиями договора | Справка за подписью руководителя предприятия | да/нет | да |
| 4.4 | Согласие с условиями договора аренды техники | Справка за подписью руководителя предприятия | да/нет | да |
| 5 | Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность |  |  |  |
| 5.1 | Проверка знаний руководителей, специалистов по охране труда и пожарной безопасности | Копии протоколов проверки знаний по охране труда и пожарной безопасности руководителей и рабочих (пожарных, водителей) | Аттестованы / Неаттестованны | Аттестованы |
| 5.2 | Гарантия соблюдения требований законодательства РФ, стандартов ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" при выполнении работ на объектах ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз". | Приложить гарантийное письмо за подписью руководителя | да/нет | да |
| 5.3 | Согласие на проведение выездных или документальных проверок/технических аудитов специалистами ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда к организациям в течении периода оказания услуг. | Письмо-согласие на проведение выездных или документальных проверок/технических аудитов специалистами ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда к организациям в течении периода оказания услуг. | да/нет | да |
| 5.4 | Обеспечение работников сертифицированными средствами защиты (спецодежда, спецобувь и другие СИЗ) в соответствии с типовыми нормами, в том числе при работах в условиях Крайнего Севера. Приказ Минздрава России от 01.06.2009 № 290н "Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты" | Приложить гарантийное письмо за подписью руководителя | да/нет | да |
| 5.5 | Проведение вводных инструктажей вновь принятым сотрудникам | Заверенная копия программы вводного инструктажа. | да/нет | да |
| 6 | Участник закупки должен соответствовать иным требованиям |  |  |  |
| 6.1 | Наличие индивидуальных изолирующих дыхательных аппаратов, компрессоров для заправки баллонов этих аппаратов; наличие сертификатов соответствий на изолирующие дыхательные аппараты, компрессоры. | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия о возможности мобилизации 2 комплектов дыхательных аппаратов на месторождение | да/нет | да |
| 6.2. | Возможность привлекать дополнительные средства и персонал в случае необходимости. | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия | да/нет | да |

Руководитель Ответственного подразделения:

Директор департамента закупки услуг ____________ И.Е. Левагин «22» октября 2015г.