Форма 2 «Требование к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

1.Общие положения

  - Предмет закупки – «Поставка источников бесперебойного питания». (далее Товар).

  - Инициатор закупки - ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (далее – Общество, Грузополучатель).

  - Оферта может быть представлена: на весь объем закупки (все позиции) или на часть объема закупки (кол-во по каждой позиции не менее заявленного).

  - Количество предлагаемого участником товара указывается в форме 6т и 6к и не должно быть менее заявленной потребности (в рамках одной позиции), указанной Обществом в этих формах.

  - При невозможности поставить требуемую продукцию, либо отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ претендент может предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз". В случае замены поставщик обязан предоставить сравнительную таблицу (форма 9), техническое описание продукции и др. информацию, необходимую ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз". для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

  - Плановые сроки поставки – согласно срокам, указанным Обществом в формах 6т и 6к.

- Основные требования к предмету оферты

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Опросный лист/Доп требования | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИБП Eaton EX 1000 RT 2U | ОЛ №24 ИБП Eaton EX 1000 RT 2U | Техническая часть оферты Форма 6Т, заполненная сравнительная таблица тех.хар-к Форма 9 | соответствует/ не соответствует |
| 2 | ИБП Eaton EX 1000VA | ОЛ №25 ИБП Eaton EX 1000VA | Техническая часть оферты Форма 6Т, заполненная сравнительная таблица тех.хар-к Форма 9 | соответствует/ не соответствует |
| 3 | ИБП Eaton EX 1000 RT 2U | ОЛ №24 ИБП Eaton EX 1000 RT 2U | Техническая часть оферты Форма 6Т, заполненная сравнительная таблица тех.хар-к Форма 9 | соответствует/ не соответствует |
| 4 | ИБП Eaton EX 1000VA | ОЛ №25 ИБП Eaton EX 1000VA | Техническая часть оферты Форма 6Т, заполненная сравнительная таблица тех.хар-к Форма 9 | соответствует/ не соответствует |
| 5 | ИБП APC Smart-UPS 3000VA | ИБП APC Smart-UPS 3000VA | Техническая часть оферты Форма 6Т, | соответствует/ не соответствует |
| 6 | ИБП Eaton 5PX 3000ВА (5PX3000iRT3U) с комплектом крепления в стойку | ИБП Eaton 5PX 3000ВА (5PX3000iRT3U) с комплектом крепления в стойку | Техническая часть оферты Форма 6Т, | соответствует/ не соответствует |
| 7 | ИБП Eaton MX 5000 RT3U с комплектом крепления в стойку |  | Техническая часть оферты Форма 6Т, | соответствует/ не соответствует |
| 8 | ИБП APC Back-UPS ES 400VA |  | Техническая часть оферты Форма 6Т, | соответствует/ не соответствует |
| 9 | ИБП APC Smart-UPS 1000VA |  | Техническая часть оферты Форма 6Т, | соответствует/ не соответствует |
| 10 | ИБП Eaton Ellipse ECO 1600 USB DIN (EL1600USBDIN) |  | Техническая часть оферты Форма 6Т, | соответствует/ не соответствует |
| 11 | ИБП 9PX11KIBP с батарейными модулями | ОЛ 1 (9PX11KIBP) | Техническая часть оферты Форма 6Т, заполненная сравнительная таблица тех.хар-к Форма 9 | соответствует/ не соответствует |
| 12 | Eaton 5PX 3000ВА (5PX3000iRT3U) | ОЛ №21 Источник бесперебойного питания Eaton Eaton 5PX 3000ВА (5PX3000iRT3U) | Техническая часть оферты Форма 6Т, заполненная сравнительная таблица тех.хар-к Форма 9 | соответствует/ не соответствует |
| 13 | ИБП Eaton 9SX 5000i RT 3U | ОЛ №1 Источник бесперебойного питания Eaton 9SX 5000i RT 3U | Техническая часть оферты Форма 6Т, заполненная сравнительная таблица тех.хар-к Форма 9 | соответствует/ не соответствует |
| 14 | Eaton 5PX 3000ВА (5PX3000iRT3U) | ОЛ №23 Источник бесперебойного питания Eaton Eaton 5PX 3000ВА (5PX3000iRT3U) | Техническая часть оферты Форма 6Т, заполненная сравнительная таблица тех.хар-к Форма 9 | соответствует/ не соответствует |
| 15 | ИБП Eaton 9SX 5000i RT 3U | ОЛ №1 Источник бесперебойного питания Eaton 9SX 5000i RT 3U | Техническая часть оферты Форма 6Т, заполненная сравнительная таблица тех.хар-к Форма 9 | соответствует/ не соответствует |
| 16 | Eaton 5PX 3000ВА (5PX3000iRT3U) | ОЛ №23 Источник бесперебойного питания Eaton Eaton 5PX 3000ВА (5PX3000iRT3U) | Техническая часть оферты Форма 6Т, заполненная сравнительная таблица тех.хар-к Форма 9 | соответствует/ не соответствует |
| 17 | ИБП Eaton 5PX 3000ВА (5PX3000iRT3U) с комплектом крепления в стойку | Опр.лист №21 | Техническая часть оферты Форма 6Т, заполненная сравнительная таблица тех.хар-к Форма 9 | соответствует/ не соответствует |
| 18 | ИБП Eaton EX 1000VA | Опр.лист №25 | Техническая часть оферты Форма 6Т, заполненная сравнительная таблица тех.хар-к Форма 9 | соответствует/ не соответствует |

  - Качество и комплектность, объем предлагаемого Товара должны соответствовать заказной спецификации, указанной Обществом в форме 6т КНГ/82-МТР-2016 техническая часть и должно быть подтверждено действующим сертификатом/паспортом качества Производителя (в случае если продукция не подлежит обязательной сертификации должно быть приложено соответствующее письмо).

3.  Основные требования к поставке МТР

3.1 . Вся предлагаемые к поставке МТР новые, ранее не бывшие в эксплуатации (должно быть подтверждено в форме 6т.КНГ/82-МТР-2016 техническая часть);

3.2. Гарантийный срок на Товар составляет не менее 12 месяцев с даты отгрузки и подтверждается гарантийным талоном (требования по гарантии указаны в ОЛ).

3.3. Расходы по перевозке продукции, тара, упаковка, маркировка и страховка, обучение включены в цену МТР и возмещению не подлежат.

3.4. Для обеспечения сохранности и исключения повреждения и боя продукция должна быть упакована. Упаковка грузов должна соответствовать требованиям Межгосударственного стандарта ГОСТ 15846-2002 "Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение"
(введен постановлением Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии от 24 марта 2003 г. N 91-ст).

Независимо от наличия маркировки изготовителя дополнительно на каждое грузовое место крепится упаковочный лист/ярлык с указанием: наименование МТР, объект (данные указаны в спецификации), надпись «груз собственность ООО «Славнефть-Красноярскнфетегаз». Запрещается погрузка товара навалом, без упаковки и маркировки.

3.5 Поставщик обязуется одновременно с передачей товара передать Грузополучателю его принадлежности, а также следующие документы на товар:

- счет-фактуры, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, ж.д накладные/ТТН, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу транспортировки Товара.

- технический паспорт (паспорт качества) на русском языке (в случае если на данный вид товара таковой имеется),

- сертификаты и (или) декларации соответствия требованиям Тех. регламентов РФ;

- руководства (инструкции) по эксплуатации Товара (в случае если на данный вид товара таковые имеются). На Товар импортного производства инструкции должны быть переведены на русский язык;

- упаковочные листы на каждое грузовое место.

- Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должен отправляться по адресу ООО «Славнефть-КНГ»: 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 2А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

4. Основные требования к Контрагенту

4.1. К участию в тендере допускаются производители, официальные представители производителя, дилеры/дистрибьюторы производителя, партнеры производителя, офиц.представителей, дилеров/дистрибьюторов. Для вышеуказанных контрагентов необходимо предоставить надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие статус участника, а также подтверждение опыта работы (поставки) ИБП заявленного производителя не менее 1 года.

Допускается предоставление письма от официального представителя производителя дающее право Участнику выполнить поставку продукции для нужд ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в рамках данной процедуры закупки с подтверждением гарантийных обязательств.

4.2. Прохождение аккредитации в ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (правила прохождения аккредитации размещены на сайте – (http://www.slavneft.ru/supplier/accreditation/).

4.3. Согласие с типовой формой договора поставки ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

5. Прочие требования

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней до истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» штрафную неустойку в размере 5% от суммы, принятой ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% в день от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора поставки.

Директор Департамента МТО____________________________Д.С. Чурбаков