Форма 2 «Требование к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

1.Общие положения

  - Предмет закупки – «Поставка преобразователей давления и температуры и контейнеров к ним».

  - Инициатор закупки - ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (далее – Общество, Грузополучатель).

  - Оферта должна быть предоставлена  на весь объем закупки (все позиции).

  - Количество предлагаемого участником товара указывается в форме 6т и 6к.

  - При невозможности поставить требуемую продукцию, участник закупки может предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз". В случае замены поставщик обязан предоставить технические условия с информацией о продукции, техническое описание, заполненный опросный лист необходимые ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" для принятия решения о возможности применения данной продукции.

  - Отгрузочные реквизиты грузополучателя:

с.Карабула. Богучанский район, Красноярский край (Автодоставка - ООО "Терминал"  Красноярский край, Богучанский район, п. Таёжный, (ул. Чапаева 3В, строение 1, контейнерная площадка) для ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». ЖД доставка: Станция назначения: Карабула Красноярской ЖД, Код станции: 895807, Получатель: ООО «Кройл» (код 1275), ОКПО 49691895,)

1.7       Плановые сроки поставки – до 01.02.2016г.

- Основные требования к предмету оферты

| № п/п | Требование (параметр оценки) | НТД | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технические характеристики Товара: |  |  |  |
| 1 | Преобразователь давления и температуры измерительный автономный АМТ-10Л-2-40-0,15-20 или аналог* | Опросный лист (ОЛ) | Заполненная форма 6т, заполненный опросный лист, ТУ | Соответствует/ не соответствует |
| 2 | Контейнер для спуска преобразователей (2шт) на НКТ 60мм | Опросный лист (ОЛ) | Заполненная форма 6т, заполненный опросный лист, ТУ | Соответствует/ не соответствует |
| 3 | Контейнер для спуска преобразователей (2шт) на НКТ 73мм | Опросный лист (ОЛ) | Заполненная форма 6т, заполненный опросный лист, ТУ | Соответствует/ не соответствует |

  - Качество и комплектность, объем предлагаемого Товара должны соответствовать заказной спецификации, указанной в форме 6т КНГ/98-МТР-2016 техническая часть и должно быть подтверждено сертификатом соответствия, свидетельством утверждения типа средств измерений, паспортом качества Производителя, руководством по эксплуатации.

Основные требования к поставке МТР

3.1 . Все предлагаемые к поставке МТР новые, не бывшие в эксплуатации и выпущенные не ранее ноября 2015г. (должно быть указано в форме 6т.КНГ/98-МТР-2016 техническая часть);

3.2 Поставщик при поставке Товара должен провести первичную поверку в соответствии с утвержденной методикой поверки и предоставить свидетельство о поверке

3.3. Гарантийный срок на Товар в соответствии с гарантией производителя, но не менее 12 месяцев с даты поставки и подтверждается гарантийным талоном.

3.4. Расходы по перевозке продукции, тара, упаковка, маркировка и страховка, обучение включены в цену МТР и возмещению не подлежат.

3.5. Тара и упаковка должны соответствовать ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера: упаковка, транспортирование и хранение»; «Межотраслевые правила по охране труда и ПРР и размещение грузов» (постановление Министерства труда и социального развития РФ от 20 марта 1998 №16). Тара и упаковка должны содержать одно наименование продукции - одно грузоместо;

3.5 Тара и упаковка должна содержать одно наименование продукции - одно грузоместо. Допускается упаковка мелкой продукции в один ящик, но только на один объект. На каждый ящик/пакет/ крепится бирка с указанием: название материала, объект (данные указаны в приложении к договору), надпись "груз собственность ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз". Если материалы упакованы в коробки/ящики, отметки должны быть нанесены на наружную поверхность коробок/ящиков. Запрещается комплектовать одну упаковку материалами, поставляемыми по разным заказам и на разные объекты.

3.6 Поставщик обязуется одновременно с передачей товара передать Грузополучателю его принадлежности, а также следующие документы на товар:

- счет-фактура, товарная накладная, товарно-сопроводительные документы (ТТН), паспорт качества, сертификат соответствия, руководство по эксплуатации, свидетельство об утверждении типа средств измерений, свидетельство о поверке, подтверждение гарантии на Товар.

- Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, счет-фактуры, товарные накладныеи др ) на Товар должен отправляться по адресу ООО «Славнефть-КНГ»: 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 2А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, счет-фактуры, товарные накладные.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

4. Основные требования к Контрагенту

4.1. К участию в тендере допускаются производители, торговые дома производителей, в случае, если производитель не осуществляет реализацию МТР, дилеры/дистрибьюторы с опытом работы с производителем не менее 1 года.

Контрагенты, являющиеся торговыми домами, дилерами/дистрибьюторами должны предоставить надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие их статус.

4.2. Прохождение аккредитации в ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (правила прохождения аккредитации размещены на сайте – (http://www.slavneft.ru/supplier/accreditation/).

5. Прочие требования

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней до истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» штрафную неустойку в размере 5% от суммы, принятой ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% в день от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора поставки.

Директор Департамента МТО____________________________Д.С. Чурбаков