Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

по лоту № КНГ/6.12-2016 «Техническое обслуживание контрольно- измерительных приборов, автоматизированных систем управления технологическим процессом, противопожарной автоматики, систем измерений, систем связи и метрологическое обеспечение средств измерений на Куюмбинском месторождении.»

1.Общие положения:

Предмет закупки: Выполнение работ по техническому обслуживанию контрольно- измерительных приборов, автоматизированных систем управления технологическим процессом, противопожарной автоматики, систем измерений, систем связи и метрологическое обеспечение средств измерений на Куюмбинском месторождении

Лот является неделимым. Оферта предоставляется на весь комплекс услуг

Место выполнения работ: Кустовые площадки Куюмбинского месторождения, резервуарный парк куста, кусты скважин № 1, 2, 3, 6, пожарное депо, база «Славянка», мобильная установка подготовки нефти, жилой городок, К-219

Инициатор закупки: ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Плановые сроки оказания услуг: с 01.01.2016 по 31.12.2016.

Условия выполнения работ: Работы по техническому обслуживанию проводятся в соответствии с графиками технического обслуживания. Работы по поверке выполняются либо собственными силами, либо с привлечением субподрядной организации, по месту эксплуатации либо с вывозом в региональные центры стандартизации и метрологии, в соответствии с графиком поверки средств измерений. Работы по ремонту средств автоматики, средств измерений, систем связи и оборудования проводятся по заявочной схеме.Кроме того необходимо предусмотреть закупку ЗИП к КИПиА, средствам измерений, АСУ ТП и материалов для технического обслуживания.

2. Требования к предмету закупки:

  - Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых материалов, в том числе оборудования

Готовность выполнять работы на лицензионных участках ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» на территории Эвенкийского муниципального района, Красноярского края.

Претендент предоставляет специалистов, находящихся на производственных объектах и регионального представителя (координатора работ), находящегося в офисе (г. Красноярск). Количество персонала и организационная структура производственной структуры должна быть согласована с Заказчиком. Расчёт количества персонала должен быть произведён в соответствии с количеством трудозатрат по сборникам времени. Допускается выполнение работ по прейскурантам на услуги, согласованным сторонами при условии согласования численности персонала.

При выполнении работ на объектах Заказчика, Претендент обязан обеспечить нахождение своих работников в спецодежде, специальной обуви установленного образца и защитных касках.

Персонал – инженеры и слесари КИПиА, инженеры АСУТП, инженеры-программисты, инженеры – метрологи, инженеры по системам связи и региональный представитель должны иметь профильное высшее образование, опыт практической работы в области предоставления услуг по метрологическому обеспечению, техническому обслуживанию КИПиА, АСУТП, систем связи.

Персонал обязан пройти обучение и быть аттестованым по ОТ, ПБ, ТБ, ООС, электробезопасности.

Претендент обязуется при оформлении договора предоставить Заказчику для согласования квалификационную характеристику персонала для работы по договору.

Необходим опыт работы с оборудованием ведущих мировых фирм-производителей средств КИПиА, наличие аттестата аккредитации метрологической службы на право выполнение работ по поверке средств измерения давления, температуры, уровня, вторичной аппаратуры, газоаналитического оборудования, расходомеров.

Необходимо укомплектовать рабочее место, предоставленное Заказчиком средствами диагностики и калибровки КИПиА, СИ, оборудования (калибраторы давления и температуры, осциллографы, тестеры, коммуникаторы и т.д.) Перечень оборудования согласовывается с Заказчиком.

Заказчик оставляет за собой право, проводить проверку квалификации персонала уровня профессиональной подготовки и имеет право отклонить любую кандидатуру работника, не соответствующего необходимому квалификационному уровню.

2.2 Требования к оснащенности специалистов

Состав оборудования и инструмента Претендент должен обеспечивать возможность проведения полного комплекса работ по техническому обслуживанию и ремонту АСУТП, КИПиА, метрологическому обеспечению средств измерений и систем связи.

Перечень и количество оборудования предоставляется Претендентом на согласование заказчику.

2.3 Ответственность Претендента

Претендент несёт ответственность за несвоевременное выполнение работ, несоблюдение графиков поверки, графиков технического обслуживания, несвоевременный ремонт, несоблюдение сроков поставки материалов и оборудования для выполнения работ.

Претендент несет ответственность за простой технологических установок и объектов жизнеобеспечения месторождения при:

аварийных отключениях электроэнергии по вине Претендента, что подтверждается двухсторонним актом расследования аварийного отключения;

превышении нормы времени на ремонт оборудования, выведенного в плановый ремонт.

2.4 Требования к качеству работ (услуг), в том числе технология производства работ/оказания услуг, методы производства работ/оказания услуг, методики оказания услуг

Претендент обязуется оказывать услуги по договору в соответствии с графиками поверки средств измерений, графиками технического обслуживания замерных установок, системы АСУТП и системы передачи данных. При этом предполагается, что Претендент предоставит весь необходимый квалифицированный персонал, оборудование и материалы для качественного выполнения услуг по договору.

2.5 Требования к полученным в итоге результатам работ.

Результатом выполненных работ является полностью исправное функционирующее оборудование АСУТП, систем противопожарной автоматики, систем связи, систем и средств измерений, в соответствии с паспортами и инструкциями по эксплуатации на оборудование. Все средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке, эксплуатационная документация должна своевременно заполняться.

2.6 Требования к гарантии на выполненные работы.

В случае возникновения отказов оборудования вследствие некачественного ремонта или некачественного технического обслуживания силами Претендента, Претендент за свой счёт и собственными силами устраняет результаты некачественной работы и последствия, связанные с выходом из строя или несоответствующим функционированием обслуживаемого оборудования. В случае невозможности устранения последствий собственными силами Претендент компенсирует Заказчику стоимость устранения.

2.7 Формы, характер и периодичность предоставления отчётов о ходе выполнения работ.

- Ежедневно в 8 часов утра по Красноярскому времени представитель Претендента предоставляет суточную сводку на согласованные заранее адреса электронной почты Заказчика, в которой указывает:

- перечень выполненных работ по ТО;

- перечень поступивших заявок с картой их устранения и ситуацией на момент предоставления сводки;

- перечень материалов, вовлечённых в производство в процессе ТО;

- перечень неисправного и требующего ремонта оборудования;

- состав персонала;

- прочую информацию по требованию Заказчика.

2.8 Порядок контроля приемки и оформления результатов выполненных работ

До 23 числа отчётного месяца Претендент формирует технический акт с указанием перечня выполненных работ по каждому направлению обслуживания (АСУТП, метрологическое обеспечение, связь и т.д.), перечня заявок с указанием их статуса, перечнем материалов, вовлеченных при проведении ТО и ремонтов с приложением необходимых документов (акты и т.д.). Технический акт подписывается представителями промысла по согласованию с Заказчиком и предоставляется на рассмотрение в отдел АМиС. В процессе подписания представители промысла имеют право проверить частично или полностью объёмы и качество выполненных работ, вовлеченных материалов и ЗИП и мотивированно отклонить часть работ по согласованию с отделом АМиС.

После согласования технического акта Претендент формирует первичные бухгалтерские документы и предъявляет их Заказчику. Срок предоставления первичных документов – не позднее последнего дня месяца.

2.9 Условия привлечения субПретендентов.

  - Претендент оказывает услуги по техническому обслуживанию своими силами. Услуги по поверке средств измерений оказываются собственными силами и с привлечением региональных центров по стандартизации и метрологии в соответствии с Законом РФ №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Услуги по ремонту могут проводиться с привлечением специалистов заводов-изготовителей оборудования. Настройка и ремонт оборудования связи могут проводиться с привлечением провайдеров услуг связи и сервисных центров производителей оборудования связи и специализированных организаций.

2.10 Формы, характер и периодичность предоставления отчетов о ходе выполнения работ/оказания услуг.

По окончании каждого месяца Претендент предоставляет технический акт, в котором должны быть перечислены выполненные работы по видам обслуживания. Форма акта и конкретные сроки его предоставления оговариваются отдельно при заключении договора.

2.11 Контроль за качеством выполняемых работ/оказываемых услуг.

Претендент обязуется принять шкалу качества оказываемых услуг Заказчика.

| № п.п | Описание нарушений | Понижающий коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предписание от контролирующих органов (Ростехнадзор, Ростехрегулирование, Росприроднадзор и т.д.) в части эксплуатации систем АСУТП, связи и метрологическому обеспечению промысла. | 0,9 |
| 2 | Невыполнение графика поверки, графика технического обслуживания по вине Претендента. | 0,95 |
| 3 | Ненадлежащее ведение эксплуатационной документации (формуляры, паспорта, свидетельства о поверке и т.д.) | 0,95 |
| 4 | Нарушение правил ПБ ОТ ОС | 0,95 |

Окончательный коэффициент качества не может быть ниже 0,8 от стоимости выполненных объемов работ.

2.12 Требования к проживанию и доставке работников Подрядной организации

Заказчик обеспечивает персонал Претендента вагон-домом, оборудованным системой электроснабжения, обогрева, теплоизоляции, естественной вентиляцией  пригодным для жилья в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами, не требующим дооборудования и доукомплектования и не являющимся частью производственных помещений.

Перевозка (перевахтовка) персонала Претендента до п. Байкит (либо п. Богучаны) – позиция Претендента, от п. Байкит (либо п. Богучаны) до объектов Заказчика на Куюмбинском месторождении – позиция Заказчика (пропуска оформляются заблаговременно за 3 дня до планируемой поездки).

2.13 Необходимость в привлечении техники Заказчика для выполнения работ, оказания услуг

Заказчик может оказывать содействие Претенденту по предоставлению собственной техники.

3.Требования к контрагенту

  - Соблюдение политики Заказчика в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

  - Полная ответственность за порчу оборудования и материалов Заказчика.

  - Наличие круглосуточной телефонной и электронной связи с Заказчиком.

  - Претендент самостоятельно перечисляет платежи за негативное воздействие на окружающую природную среду.

  - Претендент несет ответственность за своевременное и качественное выполнение программы Работ.

  - Заказчик не несет ответственности по любым претензиям, требованиям и судебным искам работников Претендента в связи увечьями и несчастными случаями происшедшими на объекте Заказчика.

  - Осуществление контроля за выполнением работ Заказчиком не освобождает Претендента от ответственности за надлежащее оказание услуг (работ).

  - В случае некачественного выполнения работ, Претендент за свой счёт выполняет исправительные работы.

  - Претендент оказывает услуги в соответствии с документально оформленным заданием Заказчика. При этом предполагается, что Претендент предоставит необходимый персонал, оборудование и материалы для выполнения этого задания.

  - Претендент сам должен обеспечить себя всеми необходимыми видами страхования, медицинскими услугами, питанием и коммуникационным оборудованием на время контракта.

  - Претендент представляет описание всех материалов с указанием всех характеристик и даёт информацию по привлекаемому персоналу на данный вид сервиса. В случае необходимости Заказчик может запросить дополнительную информацию.

  - Претендент обязан застраховать всех своих работников, задействованных непосредственно на объектах производства работ ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», на условиях договора добровольного страхования от несчастных случаев со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей, с включением в договор следующих рисков:

-смерти в результате несчастного случая;

-постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности.

Копии документов, подтверждающих заключение договора добровольного страхования от несчастных случаев, представить по требованию Заказчика.

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Требования к персоналу |  |  |  |  |
| 1.1. | Наличие опыта по оказанию услуг аналогичных предмету закупки, на объектах в условиях автономии, не менее 5 объектов за последние 5 лет. | Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия. | Да/Нет | Да |
| 1.2. | Наличие аттестата аккредитации метрологической службы. | Аттестат аккредитации с приложением области аккредитации | Да/Нет | Да |
| 1.3. | Наличие у персонала свидетельств об обучении на право поверки средств измерения давления, температуры, расхода, уровня и газоаналитики, свидетельств об обучении от производителей оборудования КИПиА полевого, среднего и верхнего уровня, свидетельств об обучении на право обслуживания сетевого оборудования Cisco, оборудования УКВ и транкинговой радиосвязи Motorola. | Копии свидетельств об обучении | Да/Нет | Да |
| 1.4. | Наличие у персонала удостоверений о проверке знаний межотраслевых правил по электробезопасности и допуска к проведению самостоятельных работ на высоте (не менее 3 человек). | Копии удостоверений | Да/Нет | Да |
| 1.5. | Наличие собственной ремонтной базы, наличие приборов и оборудования для диагностики, ремонта, настройки и поверки средств автоматики и средств измерений/ | Справка-подтверждение за подписью руководителя с приложением перечня оборудования. | Да/Нет | Да |
| 1.6. | Наличие собственных обособленных подразделений, осуществляющих поставку ЗИП и материалов для выполнения полного комплекса работ, а также материалов и оборудования для своевременного проведения ремонта оборудования и материалов по заявкам Заказчика. | Справка-подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 2.Опыт работы |  |  |  |  |
| 2.1. | Наличие постоянного обученного персонала, включая региональных представителей, необходимых для выполнения полного комплекса услуг | Справка-подтверждение за подписью руководителя | Чел. | 50 и более |
| 2.2. | Относительное число руководителей и специалистов, обученных и аттестованных в области промышленной безопасности и охраны труда из численности персонала, необходимого для выполнения данного вида услуг. | Справка-подтверждение за подписью руководителя | % | 100 |
| 3.Гарантии и обязательства |  |  |  |  |
| 3.1. | Гарантия своевременности и полноты оказания услуг согласно договора | Гарантийное письмо | Да/Нет | Да |
| 3.2. | Предоставление гарантий по выполнению требований и соблюдению стандартов ОТ,Тб и ООС. | Гарантийное письмо | Да/Нет | Да |
| 3.3. | Предоставление гарантий по своевременному предоставлению (в течение трех суток) актов расследования причин аварий и инцидентов, произошедших при оказании услуг. | Гарантийное письмо | Да/Нет | Да |
| 3.4. | Гарантия своевременого обеспечения обслуживаемых объектов материалами для проведения работ и ЗИП | Гарантийное письмо | Да/Нет | Да |
| 3.5. | Гарантия соблюдения технического задания | Гарантийное письмо | Да/Нет | Да |
| 3.6 | Согласие с условиями договора ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" | Гарантийное письмо | Да/Нет | Да |

Руководитель Ответственного подразделения:

Директор департамента закупки услуг ____________ И.Е. Левагин «23» сентября 2015г.