Форма 2 «Требование к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

1.Общие положения

  - Предмет закупки:

- «Поставка Опор ВЛ и металлоконструкций фундаментов для опор» (далее – Товар) в кол-ве 81 шт.

  - Оферта может быть представлена на весь объем или на часть объема закупки позиций Товара.

  - Количество предлагаемого участником товара указывается в форме 6т и 6к и не должно быть менее заявленной потребности, указанной Обществом в этих формах.

  - Инициатор закупки - ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (далее – Общество).

  - При невозможности поставить требуемую продукцию, либо отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ/Типового проекта, участник закупки (далее также – поставщик) может предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз". В случае замены поставщик обязан предоставить Технические условия с информацией о продукции, техническое описание, чертежи, сравнительные таблицы, необходимые ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

  - Отгрузочные реквизиты грузополучателя:

  - Для доставки товара автомобильным транспортом: Грузополучатель: ООО «Терминал» Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Чапаева 3В, строение 1, контейнерная площадка по поручению ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» В графе "Особые отметки и заявления отправителя" обязательно указывать: Груз собственность ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз"

  - Для доставки Ж/Д транспортом: Станция назначения: Карабула, Красноярской ЖД, Код станции: 895807, Грузополучатель: ООО «Кройл» (код 1275), ОКПО 49691895. В графе "Особые отметки и заявления отправителя" обязательно указывать: Груз собственность ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз

  - Плановые сроки поставки – позиции №1-8 - 30.07.2016 г.; позиции 9-16- 30.11.2016 г.

- Основные требования к предмету оферты

| № п/п | Требование, наименование (параметр оценки) | Типовой проект/чертеж, проектная рабочая документация | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Ед. изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое описание: |  |  |  |  |
| 1 | Опора анкерно-угловая 1У35т-2+5 | 72-15-02-39007-ЭВ-ОЛ-001 | Заполненная Техническая часть оферты Форма 6Т, техническое описание (чертежи КМ) подтверждающие соответствия опросным листам, типовым проектам, проектной рабочей документации | шт. | Соответствует/несоответствует |
| 2 | Опора 2ПС35/110ПУ-1.35ТМ | 72-15-02-39007-ЭВ-ОЛ-002 | Заполненная Техническая часть оферты Форма 6Т, техническое описание (чертежи КМ) подтверждающие соответствия опросным листам, типовым проектам, проектной рабочей документации | шт. | Соответствует/несоответствует |
| 3 | Портал ячейковый ПС-35Я1С, ст.345-3 ГОСТ 27772-88, горячее цинкование | 3.407.2-162.2-2 | Заполненная Техническая часть оферты Форма 6Т, техническое описание (чертежи КМ) подтверждающие соответствия опросным листам, типовым проектам, проектной рабочей документации | шт. | Соответствует/несоответствует |
| 4 | Портал ячейковый ПС-35Я4С, ст.345-3 ГОСТ 27772-88, горячее цинкование | 3.407.2-162.2-5 | Заполненная Техническая часть оферты Форма 6Т, техническое описание (чертежи КМ) подтверждающие соответствия опросным листам, типовым проектам, проектной рабочей документации | шт. | Соответствует/несоответствует |
| 5 | Фундамент С2 по 72-15-02-39007-АС для опоры 2ПС35/110ПУ-1.35ТМ (в комплекте фундамент ФР7, оголовок Ог1, труба стойки) | "72-15-02-39007-АС-Ч-004, | Заполненная Техническая часть оферты Форма 6Т, техническое описание (чертежи КМ) подтверждающие соответствия опросным листам, типовым проектам, проектной рабочей документации | шт. | Соответствует/несоответствует |
| 6 | Фундамент С2 по 72-15-02-39007-АС для опоры 2ПС35/110ПУ-1.35М (в комплекте фундамент ФР7, оголовок Ог1, труба стойки) | 72-15-02-39007-АС-Ч-012, | Заполненная Техническая часть оферты Форма 6Т, техническое описание (чертежи КМ) подтверждающие соответствия опросным листам, типовым проектам, проектной рабочей документации | шт. | Соответствует/несоответствует |
| 7 | Фундамент С4 по 72-15-02-39007-АС для портала ПС-35Я1С (в комплекте со сваями СМ) | ЭЛ-ТП.10-220.01.04.27 откорректированный согласно проекту ВЛ 72-15-02-39007-АС." | Заполненная Техническая часть оферты Форма 6Т, техническое описание (чертежи КМ) подтверждающие соответствия опросным листам, типовым проектам, проектной рабочей документации | шт. | Соответствует/несоответствует |
| 8 | Фундамент С5 по 72-15-02-39007-АС для портала ПС-35Я4С (в комплекте со сваями СМ) | "72-15-02-39007-АС-Ч-004, | Заполненная Техническая часть оферты Форма 6Т, техническое описание (чертежи КМ) подтверждающие соответствия опросным листам, типовым проектам, проектной рабочей документации | шт. | Соответствует/несоответствует |
| 9 | Опора анкерно-угловая 1У35-2+5 (для ВЛ 10кВ) | 72-15-02-39007-АС-Ч-012, | Заполненная Техническая часть оферты Форма 6Т, техническое описание (чертежи КМ) подтверждающие соответствия опросным листам, типовым проектам, проектной рабочей документации | шт. | Соответствует/несоответствует |
| 10 | Опора АСО10П-1М | ЭЛ-ТП.10-220.01.04.27 откорректированный согласно проекту ВЛ 72-15-02-39007-АС." | Заполненная Техническая часть оферты Форма 6Т, техническое описание (чертежи КМ) подтверждающие соответствия опросным листам, типовым проектам, проектной рабочей документации | шт. | Соответствует/несоответствует |
| 11 | Опора АУСО10П-1М | "72-15-02-39007-АС-Ч-006, | Заполненная Техническая часть оферты Форма 6Т, техническое описание (чертежи КМ) подтверждающие соответствия опросным листам, типовым проектам, проектной рабочей документации | шт. | Соответствует/несоответствует |
| 12 | Опора АСО10П-1М в комплекте с конструкциями крепления разъединителя и ОПН, валами привода РА7 по 3.407.1-143.8.69 | 72-15-02-39007-АС-Ч-009" | Заполненная Техническая часть оферты Форма 6Т, техническое описание (чертежи КМ) подтверждающие соответствия опросным листам, типовым проектам, проектной рабочей документации | шт. | Соответствует/несоответствует |
| 13 | Опора АСО10П-1М в комплекте с конструкциями крепления разъединителя, ОПН, устройством ответвления, валами привода РА7 по 3.407.1-143.8.69 | "72-15-02-39007-АС-Ч-006, | Заполненная Техническая часть оферты Форма 6Т, техническое описание (чертежи КМ) подтверждающие соответствия опросным листам, типовым проектам, проектной рабочей документации | шт. | Соответствует/несоответствует |
| 14 | Фундамент С3 по 0521-02-37005-АС для опоры 2ПС35/110ПУ-1.35М (в комплекте фундамент ФР7, оголовок Ог1, труба стойки) | 72-15-02-39007-АС-Ч-009" | Заполненная Техническая часть оферты Форма 6Т, техническое описание (чертежи КМ) подтверждающие соответствия опросным листам, типовым проектам, проектной рабочей документации | шт. | Соответствует/несоответствует |
| 15 | Фундамент С4 по 0521-02-37005-АС для опор АСО10П-1М, АУСО10П-1М (в комплекте со сваей СМ1) | 0521-02-37005-ЭВ-ОЛ-001 | Заполненная Техническая часть оферты Форма 6Т, техническое описание (чертежи КМ) подтверждающие соответствия опросным листам, типовым проектам, проектной рабочей документации | шт. | Соответствует/несоответствует |
| 16 | Опора 2ПС35/110ПУ-1.35М | 0521-02-37005-ЭВ-ОЛ-005 | Заполненная Техническая часть оферты Форма 6Т, техническое описание (чертежи КМ) подтверждающие соответствия опросным листам, типовым проектам, проектной рабочей документации | шт. | Соответствует/несоответствует |

2.2. Участник закупки должен предоставить в технической части лота КНГ-163-МТР-2016 эскизы опор (чертеж КМ) с указанием нагрузки на фундамент и узлами примыкания, типом крепления к фундаменту, разработанный в соответствии с требованиями, указанными в типовом проекте/чертежах, проектной рабочей документацией ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» указанной в настоящих требованиях к предмету оферты и Формах 6т и 6к.  Документация предоставляется с подписью и печатью Участника в электронном виде, в формате PDF на СD диске.

2.3.  Согласование чертежей КМД с ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» перед изготовлением продукции является обязательным условием для победителя тендера.

2.4.   Качество и комплектность, объем предлагаемого Товара должны соответствовать заказной спецификации указанной в типовых проектах/чертежах, проектной рабочей документацией. И при выполнении Поставки Товара должно быть подтверждено сертификатом/паспортом качества Производителя.

Основные требования к поставке МТР

2.5. Вся поставляемая продукция должна быть новой и ранее неиспользованной (должно быть подтверждено в форме 6т.КНГ-163-МТР-2016 техническая часть);

2.6. Гарантийный срок на Товар срок согласно гарантии производителя, на Товар с момента получения Покупателем Товара вместе с его принадлежностями и относящимися к нему документами.

2.7. Расходы по перевозке продукции, тара, упаковка, маркировка и страховка включены в цену МТР и возмещению не подлежат.

2.8. Тара и упаковка должны соответствовать ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера: упаковка, транспортирование и хранение»; «Межотраслевые правила по охране труда и ПРР и размещение грузов» (постановление Министерства труда и социального развития РФ от 20 марта 1998 №16). Тара и упаковка должны содержать одно наименование продукции - одно грузоместо;

2.9. Тара и упаковка должна содержать одно наименование продукции - одно грузоместо. Допускается упаковка мелкой продукции в один ящик, но только на один объект. На каждый ящик/пакет/ крепится бирка с указанием: название материала, объект (данные указаны в приложении к договору), надпись "груз собственность ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз". Если материалы упакованы в коробки/ящики, отметки должны быть нанесены на наружную поверхность коробок/ящиков. Запрещается комплектовать одну упаковку материалами, поставляемыми по разным заказам и на разные объекты.

2.10. Для всех единиц упакованных материалов, которые не могут быть погружены - выгружены вручную, должны быть предусмотрены специальные карманы для использования вилочного погрузчика или подъемные петли для подъема лебедкой или краном, согласно необходимости. Проволока и ленты, закрепляющие груз, которые предлагается использовать при погрузке-выгрузке, должны быть специально предназначены для таких операций. Запрещается погрузка товара "навалом" без упаковки, маркировки.

Запрещается погрузка товара навалом, без упаковки и маркировки.

2.11. Поставщик обязуется одновременно с передачей товара передать Грузополучателю его принадлежности, а также следующие документы на товар:

- товарные накладные, товарно-транспортные накладные по формам, утвержденным Госкомстатом РФ, ж.д накладные/ТТН, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу транспортировки Товара

- комплектовочную ведомость (приложение к договору поставки);

- паспорта, сертификаты качества на материалы (детали металлоконструкций)

- технический паспорт (паспорт качества) на русском языке и оформленные в соответствии с требованиями действующей НТД РФ;

- сертификаты и декларации соответствия требованиям Тех. регламентов РФ;

- руководства (инструкции) по эксплуатации Товара (в случае если на данный вид товара таковые имеются). На Товар импортного производства инструкции должны быть переведены на русский язык;

- упаковочные листы на каждое грузовое место.

- Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должен отправляться по адресу ООО «Славнефть-КНГ»: 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 2А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

3. Основные требования к Контрагенту

3.1. Контрагент (компания) должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ООО «Славнефть-Красноярскнетфегаз», управляющей компанией, дилером или официальным Торговым Домом производителя, при условии, что производитель не осуществляет реализацию данных МТР на территории РФ (подтверждается надлежаще оформленным письмом изготовителя МТР). К поставкам данных МТР посредники не допускаются.

3.2. Отсутствие признанных поставщиком неудовлетворенных претензий по качеству и срокам поставки АО НГК "Славнефть" и дочерних Обществ, со сроком более полугода по результатам претензионной работы с Контрагентом, либо в соответствии с судебным решением.

4. Прочие требования

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней до истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» штрафную неустойку в размере 5% от суммы, принятой ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% в день от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора поставки.

Директор Департамента МТО____________________________Д.С. Чурбаков