## ЛСР 17 граф
Обустройство Куюмбинского месторождения. Куст скважин №7 с подъездом и инженерными коммуникациями. Корректировка
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 72-15-02-33007-АК-СМ-02-02-31
Автоматизация комплексная. Нефтегазосборный трубопровод Куст 7-т.вр.35. 4 этап
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 72-15-02-33007-АК
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________794,830 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2,234 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________379,586 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________413,010 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________8,373 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________582,83 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Оборудование
1 | ТЕРм11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг НР (83 руб.): 88% от ФОТ СП (56 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 8 | 14.24 | 11.74 |  |  | 114 | 94 |  |  | 1.03 | 8.24
2 * О | Прайс | Термопреобразователь ТСПУ 011 Формулы цены единицы: ПЗ=54190/1,18/4,65 (Транспортные и заготовительно-складские расходы ПЗ=13%) | шт | 3 | 11159.96 |  |  |  | 33480
3 * О | Прайс | Датчик избыточного давления Rosemount 3051S Формулы цены единицы: ПЗ=3056*77,58/4,65 (Транспортные и заготовительно-складские расходы ПЗ=13%) | шт | 5 | 57614.08 |  |  |  | 288070
4 | ТЕРм11-03-011-01 | Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I НР (139 руб.): 88% от ФОТ СП (95 руб.): 60% от ФОТ | 1 компл. | 3 | 114.46 | 50.42 | 53.42 | 2.23 | 343 | 151 | 160 | 7 | 4.49 | 13.47 | 0.15 | 0.45
5 * О | Прайс | Газоанализатор СГОЭС М11 Формулы цены единицы: ПЗ=98500/4,65 (Транспортные и заготовительно-складские расходы ПЗ=13%) | шт | 3 | 23936.56 |  |  |  | 71810
6 | ТЕРм08-01-080-01 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 НР (69 руб.): 105% от ФОТ СП (43 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 5 | 33.48 | 12.51 | 17.24 | 0.59 | 167 | 63 | 86 | 3 | 1.13 | 5.65 | 0.04 | 0.2
7 * | прайс | Термочехол для датчика давления Формулы цены единицы: МАТ=24680/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | шт | 5 | 6769.03 |  |  |  | 33845
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 427829 | 308 | 246 | 10 |  | 27.36 |  | 0.65
Накладные расходы | [8 empty] | 291
Сметная прибыль | [8 empty] | 194
Итоги по разделу 1 Оборудование :
Итоги по Монтажным работам
Монтаж оборудования:
Итого Поз. 1, 4 | [8 empty] | 457 | 245 | 160 | 7 |  | 21.71 |  | 0.45
Накладные расходы 88% ФОТ (от 252) | [8 empty] | 222
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 252) | [8 empty] | 151
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 830 |  |  |  |  | 21.71 |  | 0.45
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 6 | [8 empty] | 167 | 63 | 86 | 3 |  | 5.65 |  | 0.2
Накладные расходы 105% ФОТ (от 66) | [8 empty] | 69
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 66) | [8 empty] | 43
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 279 |  |  |  |  | 5.65 |  | 0.2
Материалы для монтажных работ:
Итого Поз. 7 | [8 empty] | 33845
Итого | [8 empty] | 34954 |  |  |  |  | 27.36 |  | 0.65
Итоги по Оборудованию
Оборудование:
Итого Поз. 2-3, 5 | [8 empty] | 393360
Итого | [8 empty] | 393360
Итого | [8 empty] | 428314 |  |  |  |  | 27.36 |  | 0.65
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 33915
Машины и механизмы | [8 empty] | 246
ФОТ | [8 empty] | 318
Оборудование | [8 empty] | 393360
Накладные расходы | [8 empty] | 291
Сметная прибыль | [8 empty] | 194
Итого по разделу 1 Оборудование | [8 empty] | 428314 |  |  |  |  | 27.36 |  | 0.65
Материалы заказчика | [8 empty] | 378057
Раздел 2. Электроаппараты устанавливаемые по месту
8 | ТЕРм08-03-532-09 | Пост управления кнопочный взрывозащищенный с количеством элементов поста до 3, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне НР (100 руб.): 105% от ФОТ СП (62 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 3 | 289.11 | 31.73 | 6.51 | 0.15 | 867 | 95 | 20 |  | 2.9 | 8.7 | 0.01 | 0.03
9 * О | Прайс | Взрывозащищенный пост управления ПВК-25 Формулы цены единицы: ПЗ=4111,12/1,18/4,65 (Транспортные и заготовительно-складские расходы ПЗ=13%) | шт | 3 | 846.65 |  |  |  | 2540
10 | ТЕРм10-08-003-05 | Устройство оптико-(фото)электрическое, прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении НР (168 руб.): 88% от ФОТ СП (115 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 3 | 73.91 | 63.76 | 2.33 |  | 222 | 191 | 7 |  | 5.76 | 17.28
11 * О | Прайс | Звуковая сигнализация (Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ3-С-55) Формулы цены единицы: ПЗ=23470/4,65 (Транспортные и заготовительно-складские расходы ПЗ=13%) | шт | 3 | 5703.46 |  |  |  | 17110
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 20739 | 286 | 27 |  |  | 25.98 |  | 0.03
Накладные расходы | [8 empty] | 268
Сметная прибыль | [8 empty] | 177
Итоги по разделу 2 Электроаппараты устанавливаемые по месту :
Итоги по Монтажным работам
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 8 | [8 empty] | 867 | 95 | 20 |  |  | 8.7 |  | 0.03
Накладные расходы 105% ФОТ (от 95) | [8 empty] | 100
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 95) | [8 empty] | 62
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 1029 |  |  |  |  | 8.7 |  | 0.03
Монтаж оборудования:
Итого Поз. 10 | [8 empty] | 222 | 191 | 7 |  |  | 17.28
Накладные расходы 88% ФОТ (от 191) | [8 empty] | 168
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 191) | [8 empty] | 115
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 505 |  |  |  |  | 17.28
Итого | [8 empty] | 1534 |  |  |  |  | 25.98 |  | 0.03
Итоги по Оборудованию
Оборудование:
Итого Поз. 9, 11 | [8 empty] | 19650
Итого | [8 empty] | 19650
Итого | [8 empty] | 21184 |  |  |  |  | 25.98 |  | 0.03
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 776
Машины и механизмы | [8 empty] | 27
ФОТ | [8 empty] | 286
Оборудование | [8 empty] | 19650
Накладные расходы | [8 empty] | 268
Сметная прибыль | [8 empty] | 177
Итого по разделу 2 Электроаппараты устанавливаемые по месту | [8 empty] | 21184 |  |  |  |  | 25.98 |  | 0.03
Материалы заказчика | [8 empty] | 17390
Раздел 3. Земляные работы (для стойки)
12 | ТЕР01-01-006-05 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 НР 105% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.0002 | 8925.52 |  | 8925.52 | 752.25 | 2 |  | 2 |  |  |  | 59 | 0.01
13 | ТЕР01-01-006-06 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 НР 105% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.0002 | 11960.2 |  | 11960.2 | 1008.02 | 2 |  | 2 |  |  |  | 79.06 | 0.02
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 0.03
Итоги по разделу 3 Земляные работы (для стойки) :
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Итого Поз. 12-13 | [8 empty] | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 0.03
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0)
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0)
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 4 | [6 empty] | 0.03
Итого | [8 empty] | 4 | [6 empty] | 0.03
В том числе:
Машины и механизмы | [8 empty] | 4
Итого по разделу 3 Земляные работы (для стойки) | [8 empty] | 4 | [6 empty] | 0.03
Раздел 4. Прокладка кабеля
14 | ТЕРм08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм НР (298 руб.): 105% от ФОТ СП (185 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0.75 | 7308.47 | 375.45 | 311.58 | 3.27 | 5481 | 282 | 234 | 2 | 34.7 | 26.03 | 0.22 | 0.17
15 * | ТСЦ-101-2161 | Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х | м | 30.9 | 5.98 |  |  |  | 185
16 * | ТСЦ-101-2162 | Рукава металлические диаметром 27 мм РЗ-Ц-Х | м | 46.35 | 10.11 |  |  |  | 469
17 | ТЕРм08-02-407-16 | Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 40 мм НР (1966 руб.): 105% от ФОТ СП (1217 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 2.85 | 4824.7 | 358.14 | 1329.63 | 298.69 | 13750 | 1021 | 3789 | 851 | 33.1 | 94.34 | 20.1 | 57.29
18 | ТСЦ-103-0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 159.65 | 13.35 |  |  |  | 2131
19 | ТСЦ-103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 77.25 | 16.9 |  |  |  | 1306
20 | ТСЦ-103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 56.65 | 23.77 |  |  |  | 1347
21 * | ТСЦ-507-0708 | Трубка термоусаживаемая, прим. | м | 10.3 | 25.59 |  |  |  | 264
22 | ТЕРм08-02-395-01 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм (1.8.3.ОППри производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) НР (921 руб.): 105% от ФОТ СП (570 руб.): 65% от ФОТ | 1 т | 0.809 | 2597.2 | 766.87 | 1725.31 | 317.41 | 2101 | 620 | 1396 | 257 | 70.88 | 57.34 | 21.36 | 17.28
23 * | прайс | Кабельный листовой лоток перфорированный 35x50x3000, MKS 305 FS, 6053513 Формулы цены единицы: МАТ=521,51/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | м | 480 | 143.04 |  |  |  | 68659
24 * | прайс | Крышка кабельного листового лотка 50x3000, DRL 050 FS, 6052053 Формулы цены единицы: МАТ=357,01/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | м | 480 | 97.91 |  |  |  | 46997
25 * | прайс | Угловая секция 90° 35x50, RB 90 305 FT, 7124070 Формулы цены единицы: МАТ=3790,07/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | шт | 5 | 1039.51 |  |  |  | 5198
26 * | прайс | Крышка угловой секции 90° 50мм, DFB 90 050 DD, 7130503 Формулы цены единицы: МАТ=2634,34/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | шт | 5 | 722.52 |  |  |  | 3613
27 * | прайс | Угловая секция 45° 35x50, RB 45 305 FT, 7065078 Формулы цены единицы: МАТ=3235,06/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | шт | 6 | 887.29 |  |  |  | 5324
28 * | прайс | Крышка угловой секции 45° 50мм, DFB 45 050 DD, 7131801 Формулы цены единицы: МАТ=2671,51/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | шт | 6 | 732.71 |  |  |  | 4396
29 * | прайс | Вертикальный угол 90° внешний 35x50, RBV 305 F FS, 7007200 Формулы цены единицы: МАТ=1593,16/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | шт | 6 | 436.96 |  |  |  | 2622
30 * | прайс | Крышка внешнего вертикального угла 90° 50мм, DBV 35 050 F FS, 7130760 Формулы цены единицы: МАТ=1284,88/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | шт | 6 | 352.4 |  |  |  | 2114
31 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг НР (686 руб.): 105% от ФОТ СП (424 руб.): 65% от ФОТ | 100 м кабеля | 3.6 | 886.21 | 137.27 | 689.01 | 44.04 | 3190 | 494 | 2480 | 159 | 12.4 | 44.64 | 3.39 | 12.2
32 | ТЕРм08-02-147-01 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг (1.8.3.ОППри производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) НР (3270 руб.): 105% от ФОТ СП (2024 руб.): 65% от ФОТ | 100 м кабеля | 18 | 1031.73 | 134.83 | 568.02 | 38.18 | 18571 | 2427 | 10224 | 687 | 12.18 | 219.24 | 2.96 | 53.28
33 * | прайс | Кабель КуПе-Анг(А) 4*1мм2 Формулы цены единицы: МАТ=120,913/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | м | 239.7 | 33.17 |  |  |  | 7951
34 * | прайс | Кабель КуПе-Анг(А) 10*1мм2 Формулы цены единицы: МАТ=331,28/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | м | 566.1 | 90.86 |  |  |  | 51436
35 * | прайс | Кабель КуПе-ОЭнг(А) 2*2*1мм2 Формулы цены единицы: МАТ=153,021/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | м | 408 | 41.97 |  |  |  | 17124
36 * | прайс | Кабель КуПе-ОЭнг(А) 4*1мм2 Формулы цены единицы: МАТ=124,885/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | м | 989.4 | 34.25 |  |  |  | 33887
37 | ТЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям НР (901 руб.): 105% от ФОТ СП (558 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 1.7 | 14455.93 | 504.21 | 242.31 | 0.45 | 24575 | 857 | 412 | 1 | 46.6 | 79.22 | 0.03 | 0.05
38 * | прайс | Провод ПуГВ 4,0 Формулы цены единицы: МАТ=28,57/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | м | 173.4 | 7.83 |  |  |  | 1358
Стойка СС-2 - 3шт
39 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки НР (8 руб.): 116% от ФОТ СП (5 руб.): 65% от ФОТ | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.004 | 7278 | 1614.6 | 2922.25 | 267.48 | 29 | 6 | 12 | 1 | 180 | 0.72 | 18 | 0.07
40 | ТЕР06-01-080-10 | Приготовление тяжелого бетона на щебне класса В 15 НР (9 руб.): 66% от ФОТ СП (8 руб.): 65% от ФОТ | 100 м3 бетона | 0.004 | 55057.22 | 2706.34 | 3218.92 | 452.32 | 220 | 11 | 13 | 2 | 301.71 | 1.21 | 40.86 | 0.16
41 * | Цена заказчика | Щебень Формулы цены единицы: МАТ=1059,32/4,12 | м3 | 0.32 | 257.12 |  |  |  | 82
42 * | ФССЦпг-03-21-01-023 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 23 км I класс груза (Территориальные коэффициенты для пересчета сметной стоимости из базисного уровня Московского региона (ФЕР) в базисный уровень места строительства на территории Красноярского края (ТЕР), сметная зона 7.4 (Филиал ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" по Красноярскому краю, письмо №22 от 09.03.2016) ПЗ=2,649 (ОЗП=2,649; ЭМ=2,649 к расх.; ЗПМ=2,649; МАТ=2,649 к расх.; ТЗ=2,649; ТЗМ=2,649)) | 1 т груза | 0.56 | 43.79 |  |  |  | 25
43 * | Цена заказчика | Песок природный Формулы цены единицы: МАТ=5287/4,12 | м3 | 0.212 | 1283.25 |  |  |  | 272
44 | ТЕРм11-01-001-06 | Конструкции для установки приборов, масса до 25 кг НР (80 руб.): 88% от ФОТ СП (55 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 3 | 393.89 | 25.65 | 47.7 | 4.65 | 1182 | 77 | 143 | 14 | 2.25 | 6.75 | 0.42 | 1.26
45 * | прайс | Стойка СС-2 Формулы цены единицы: МАТ=5730/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | шт | 3 | 1571.58 |  |  |  | 4715
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 330574 | 5795 | 18703 | 1974 |  | 529.49 |  | 141.76
Накладные расходы | [8 empty] | 8138
Сметная прибыль | [8 empty] | 5046
Итоги по разделу 4 Прокладка кабеля :
Итоги по Строительным работам
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
Итого Поз. 39 | [8 empty] | 29 | 6 | 12 | 1 |  | 0.72 |  | 0.07
Накладные расходы 116% ФОТ (от 7) | [8 empty] | 8
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 7) | [8 empty] | 5
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 42 |  |  |  |  | 0.72 |  | 0.07
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы):
Итого Поз. 40 | [8 empty] | 220 | 11 | 13 | 2 |  | 1.21 |  | 0.16
Накладные расходы 66% ФОТ (от 13) | [8 empty] | 9
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 13) | [8 empty] | 8
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 237 |  |  |  |  | 1.21 |  | 0.16
Материалы для строительных работ:
Итого Поз. 41, 43 | [8 empty] | 354
Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 42 | [8 empty] | 25
Итого | [8 empty] | 658 |  |  |  |  | 1.93 |  | 0.23
Итоги по Монтажным работам
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 14-15, 17-18, 22, 31-32, 37 | [8 empty] | 69984 | 5701 | 18535 | 1957 |  | 520.81 |  | 140.27
Накладные расходы 105% ФОТ (от 7 658) | [8 empty] | 8041
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 7 658) | [8 empty] | 4978
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 83003 |  |  |  |  | 520.81 |  | 140.27
Материалы для монтажных работ:
Итого Поз. 16, 19-21 | [8 empty] | 3386
Материалы для монтажных работ:
Итого Поз. 23-30, 33-36, 38, 45 | [8 empty] | 255394
Монтаж оборудования:
Итого Поз. 44 | [8 empty] | 1182 | 77 | 143 | 14 |  | 6.75 |  | 1.26
Накладные расходы 88% ФОТ (от 91) | [8 empty] | 80
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 91) | [8 empty] | 55
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 1317 |  |  |  |  | 6.75 |  | 1.26
Итого | [8 empty] | 343100 |  |  |  |  | 527.56 |  | 141.53
Итого | [8 empty] | 343758 |  |  |  |  | 529.49 |  | 141.76
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 306076
Машины и механизмы | [8 empty] | 18703
ФОТ | [8 empty] | 7769
Накладные расходы | [8 empty] | 8138
Сметная прибыль | [8 empty] | 5046
Итого по разделу 4 Прокладка кабеля | [8 empty] | 343758 |  |  |  |  | 529.49 |  | 141.76
Материалы заказчика | [8 empty] | 227292
Раздел 5. Транспортные расходы
Материалы по прайс листам
46 | Типовые исходные данные | Автотранспорт Формулы цены единицы: МАТ=8338/5,63 (30% от общего объема грузов ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) | т | 1.3 | 444.3 |  |  |  | 578
47 | Типовые исходные данные | Водный транспорт Формулы цены единицы: МАТ=5500/5,63 (70% от общего объема грузов ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) | т | 1.3 | 683.84 |  |  |  | 889
48 | ФССЦпг-03-02-01-026 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 26 км I класс груза (Территориальные коэффициенты для пересчета сметной стоимости из базисного уровня Московского региона (ФЕР) в базисный уровень места строительства на территории Красноярского края (ТЕР), сметная зона 7.4 (Филиал ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" по Красноярскому краю, письмо №22 от 09.03.2016) ПЗ=1,987 (ОЗП=1,987; ЭМ=1,987 к расх.; ЗПМ=1,987; МАТ=1,987 к расх.; ТЗ=1,987; ТЗМ=1,987)) | 1 т груза | 1.302 | 63.05 |  |  |  | 82
Материалы по ТСЦ
49 | ФССЦпг-03-02-01-016 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 16 км I класс груза (Территориальные коэффициенты для пересчета сметной стоимости из базисного уровня Московского региона (ФЕР) в базисный уровень места строительства на территории Красноярского края (ТЕР), сметная зона 7.4 (Филиал ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" по Красноярскому краю, письмо №22 от 09.03.2016) ПЗ=1,987 (ОЗП=1,987; ЭМ=1,987 к расх.; ЗПМ=1,987; МАТ=1,987 к расх.; ТЗ=1,987; ТЗМ=1,987)) | 1 т груза | 0.451 | 50.93 |  |  |  | 23
Индексы перевода к базисному уровню Красноярского края по Типовым исходным данным ОАО "НК "Славнефть", на оборудование по Письму Минстроя России №40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 1572
Итоги по разделу 5 Транспортные расходы :
Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 46, 48-49 | [8 empty] | 683
Перевозка грузов водным (речным) транспортом:
Итого Поз. 47 | [8 empty] | 889
Итого | [8 empty] | 1572
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1572
Итого по разделу 5 Транспортные расходы | [8 empty] | 1572
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 780718 | 6389 | 18980 | 1984 |  | 582.83 |  | 142.47
Накладные расходы | [8 empty] | 8697
В том числе, справочно:
66% ФОТ (от 13) (Поз. 40) | [8 empty] | 9
88% ФОТ (от 534) (Поз. 1, 4, 10, 44) | [8 empty] | 470
105% ФОТ (от 7819) (Поз. 6, 8, 14-15, 17-18, 22, 31-32, 37) | [8 empty] | 8210
116% ФОТ (от 7) (Поз. 39) | [8 empty] | 8
Сметная прибыль | [8 empty] | 5415
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 534) (Поз. 1, 4, 10, 44) | [8 empty] | 320
65% ФОТ (от 7839) (Поз. 39-40, 6, 8, 14-15, 17-18, 22, 31-32, 37) | [8 empty] | 5095
Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Итого Поз. 12-13 | [8 empty] | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 0.03
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0)
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0)
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 4 | [6 empty] | 0.03
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
Итого Поз. 39 | [8 empty] | 29 | 6 | 12 | 1 |  | 0.72 |  | 0.07
Накладные расходы 116% ФОТ (от 7) | [8 empty] | 8
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 7) | [8 empty] | 5
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 42 |  |  |  |  | 0.72 |  | 0.07
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы):
Итого Поз. 40 | [8 empty] | 220 | 11 | 13 | 2 |  | 1.21 |  | 0.16
Накладные расходы 66% ФОТ (от 13) | [8 empty] | 9
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 13) | [8 empty] | 8
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 237 |  |  |  |  | 1.21 |  | 0.16
Материалы для строительных работ:
Итого Поз. 41, 43 | [8 empty] | 354
Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 42, 46, 48-49 | [8 empty] | 708
Перевозка грузов водным (речным) транспортом:
Итого Поз. 47 | [8 empty] | 889
Итого | [8 empty] | 2234 |  |  |  |  | 1.93 |  | 0.26
Итоги по Монтажным работам
Монтаж оборудования:
Итого Поз. 1, 4, 10, 44 | [8 empty] | 1861 | 513 | 310 | 21 |  | 45.74 |  | 1.71
Накладные расходы 88% ФОТ (от 534) | [8 empty] | 470
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 534) | [8 empty] | 320
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 2651 |  |  |  |  | 45.74 |  | 1.71
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 6, 8, 14-15, 17-18, 22, 31-32, 37 | [8 empty] | 71018 | 5859 | 18641 | 1960 |  | 535.16 |  | 140.5
Накладные расходы 105% ФОТ (от 7 819) | [8 empty] | 8210
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 7 819) | [8 empty] | 5082
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 84310 |  |  |  |  | 535.16 |  | 140.5
Материалы для монтажных работ:
Итого Поз. 7, 23-30, 33-36, 38, 45 | [8 empty] | 289239
Материалы для монтажных работ:
Итого Поз. 16, 19-21 | [8 empty] | 3386
Итого | [8 empty] | 379586 |  |  |  |  | 580.9 |  | 142.21
Итоги по Оборудованию
Оборудование:
Итого Поз. 2-3, 5, 9, 11 | [8 empty] | 413010
Итого | [8 empty] | 413010
Итого | [8 empty] | 794830 |  |  |  |  | 582.83 |  | 142.47
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 342339
Машины и механизмы | [8 empty] | 18980
ФОТ | [8 empty] | 8373
Оборудование | [8 empty] | 413010
Накладные расходы | [8 empty] | 8697
Сметная прибыль | [8 empty] | 5415
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 794830 |  |  |  |  | 582.83 |  | 142.47
Материалы заказчика | [8 empty] | 622739
Составил: ___________________________М.С. Никишина
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________В.З. Вазгустова
(должность, подпись, расшифровка)