## 
Стройка | Обустройство Куюмбинского месторождения. Куст скважин №7 с подъездом и инженерными коммуникациями. Корректировка
Объект | Автоматизация комплексная. Нефтегазосборный трубопровод Куст 7-т.вр.35. 4 этап
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №72-15-02-33007-АК-СМ-02-02-31
№ п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед.изм. | Кол-во | Сметная стоимоть в базисном уровне
[5 empty] | На ед. изм. | Общ | ЗП маш
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 1.93 | 8.97 | 17.31
2 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 256.93 | 10.82 | 2779.98
3 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 8.7 | 10.94 | 95.18
4 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 286.81 | 11.07 | 3174.99
5 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 13.47 | 11.23 | 151.27
6 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 14.99 | 11.4 | 170.89
7 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 142.47
Машины и механизмы
8 | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.07 | 153.63 | 10.75 | 14.86
9 | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 9.62 | 182.97 | 1760.17 | 14.86
10 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.07 | 147.51 | 10.33 | 11.07
11 | 30203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 60.3 | 3.1 | 186.93 | 0
12 | 30408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 60.3 | 170.54 | 10283.56 | 12.75
13 | 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 71.03 | 45.63 | 3241.1 | 14.86
14 | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 51.04 | 11.41 | 582.38 | 0
15 | 60337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3 | маш.-ч | 0.03 | 151.28 | 4.54 | 12.75
16 | 110811 | Бетоносмесители принудительного действия передвижные 250 л | маш.-ч | 0.09 | 28.26 | 2.54 | 11.07
17 | 111301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.19 | 2.8 | 0.53 | 0
18 | 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 22.27 | 17.92 | 399.08 | 0
19 | 330900 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные | маш.-ч | 0.63 | 89.14 | 56.16 | 0
20 | 331002 | Станок сверлильный | маш.-ч | 0.63 | 4.77 | 3.01 | 0
21 | 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 5.73 | 2.82 | 16.16 | 0
22 | 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 0.12 | 10.39 | 1.25 | 0
23 | 350461 | Пресс кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс) | маш.-ч | 0.63 | 19.59 | 12.34 | 11.07
24 | 350471 | Пресс листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс) | маш.-ч | 0.63 | 73.57 | 46.35 | 11.07
25 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.51 | 173.19 | 88.33 | 0
26 | 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 9.17 | 248.03 | 2274.44 | 0
Материалы
27 | 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0.0016 | 12946.41 | 20.71
28 | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0.0102 | 20544.45 | 209.55
29 | 101-0865 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм | т | 0.0141 | 24959.95 | 351.93
30 | 101-0985 | Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп | т | 0.018 | 6792.07 | 122.26
31 | 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.0001 | 16345.79 | 1.63
32 | 101-1324 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400 | т | 0.1144 | 1676.98 | 191.85
33 | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т | 0.002 | 13139.62 | 26.28
34 | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.0028 | 10718.55 | 30.01
35 | 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.018 | 35.22 | 0.63
36 | 101-1668 | Рогожа | м2 | 1 | 10.92 | 10.92
37 | 101-1699 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 32.84 | 47.89 | 1572.71
38 | 101-1755 | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.0386 | 6731.56 | 259.84
39 | 101-1923 | Сталь швеллерная № 4 | т | 0.045 | 13889.67 | 625.04
40 | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 8.3355 | 14.63 | 121.94
41 | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0.0036 | 26.64 | 0.1
42 | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0.003 | 19.37 | 0.06
43 | 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 7.97 | 16.24 | 129.43
44 | 101-2036 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0.03 | 29.1 | 0.87
45 | 101-2037 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм | кг | 1.092 | 26.39 | 28.82
46 | 101-2091 | Хомутик | шт. | 114 | 14.49 | 1651.86
47 | 101-2143 | Краска | кг | 2.085 | 58.55 | 122.08
48 | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10 шт. | 0.9 | 18.3 | 16.47
49 | 101-2207 | Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм | 10 шт. | 1.2 | 4.51 | 5.41
50 | 101-2216 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм | т | 0.018 | 7499.74 | 135
51 | 101-2365 | Нитки швейные | кг | 0.003 | 272.42 | 0.82
52 | 101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0005 | 17683.12 | 8.84
53 | 101-2478 | Лента К226 | 100 м | 0.4756 | 245.91 | 116.96
54 | 101-2488 | Лента ФУМ | кг | 0.0912 | 909.65 | 82.96
55 | 101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.036 | 224.53 | 8.08
56 | 101-3911 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 32.84 | 54.01 | 1773.69
57 | 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 3.51 | 176.06 | 617.97
58 | 110-0219 | Гайки установочные заземляющие | 100 шт. | 1.853 | 181.36 | 336.06
59 | 111-0086 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 1.8448 | 291.24 | 537.28
60 | 111-0087 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0.183 | 128.83 | 23.58
61 | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0005 | 16135.96 | 8.07
62 | 113-0227 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | 0.0011 | 20645.22 | 22.71
63 | 113-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.0132 | 23296.88 | 307.52
64 | 201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.012 | 23835.94 | 286.03
65 | 301-0041 | Патрубки | 10 шт. | 0.75 | 569.37 | 427.03
66 | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0.0001 | 3231.22 | 0.32
67 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.0848 | 55.73 | 4.72
68 | 506-1361 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.036 | 79.24 | 2.85
69 | 506-1362 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 6.48 | 62.19 | 402.99
70 | 509-0031 | Муфты соединительные | шт. | 7.5 | 1.49 | 11.18
71 | 509-0038 | Наконечники кабельные для электротехнических установок | шт. | 346.8 | 52.15 | 18085.62
72 | 509-0070 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0.4044 | 41.66 | 16.85
73 | 509-0081 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0.228 | 14484.03 | 3302.36
74 | 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 29.55 | 8.02 | 237
75 | 509-0102 | Скобы | 10 шт. | 97.52 | 132.43 | 12914.57
76 | 509-0156 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. | 0.1 | 141.44 | 14.14
77 | 509-0783 | Втулки изолирующие | шт. | 7.5 | 0.55 | 4.13
78 | 509-0809 | Заглушки | 10 шт. | 2.907 | 40.75 | 118.46
79 | 509-1210 | Вазелин технический | кг | 0.018 | 52.91 | 0.95
80 | 509-2160 | Прокладки паронитовые | кг | 0.336 | 54.08 | 18.17
81 | 999-0005 | Масса | т | 0.24
82 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы | руб. | 124.543 | 1 | 124.54
83 | Типовые исходные данные | ... | т | 2.6 | 1480.99 | 3195.27
84 | Типовые исходные данные | - Автотранспорт | т | 1.3 | 1480.99 | 1925.29
85 | Типовые исходные данные | - Водный транспорт | т | 1.3 | 976.91 | 1269.98
86 | ТСЦ-103-0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 159.65 | 13.35 | 2131.33
87 | ТСЦ-103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 77.25 | 16.9 | 1305.53
88 | ТСЦ-103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 56.65 | 23.77 | 1346.57
89 | ФССЦпг-03-02-01-016 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 16 км I класс груза | 1 т груза | 0.451 | 25.63 | 11.56
90 | ФССЦпг-03-02-01-026 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 26 км I класс груза | 1 т груза | 1.302 | 31.73 | 41.31
Ресурсы заказчика
Материалы
91 | прайс | ... | м | 3336.6 | 126.58 | 201249.19
92 | прайс | - Кабельный листовой лоток перфорированный 35x50x3000, MKS 305 FS, 6053513 | м | 480 | 126.58 | 60758.4
93 | прайс | - Крышка кабельного листового лотка 50x3000, DRL 050 FS, 6052053 | м | 480 | 86.65 | 41592
94 | прайс | - Кабель КуПе-Анг(А) 4*1мм2 | м | 239.7 | 29.35 | 7035.2
95 | прайс | - Кабель КуПе-Анг(А) 10*1мм2 | м | 566.1 | 80.41 | 45520.1
96 | прайс | - Кабель КуПе-ОЭнг(А) 2*2*1мм2 | м | 408 | 37.14 | 15153.12
97 | прайс | - Кабель КуПе-ОЭнг(А) 4*1мм2 | м | 989.4 | 30.31 | 29988.71
98 | прайс | - Провод ПуГВ 4,0 | м | 173.4 | 6.93 | 1201.66
99 | прайс | ... | шт | 42 | 5990.29 | 54713.47
100 | прайс | - Термочехол для датчика давления | шт | 5 | 5990.29 | 29951.45
101 | прайс | - Угловая секция 90° 35x50, RB 90 305 FT, 7124070 | шт | 5 | 919.92 | 4599.6
102 | прайс | - Крышка угловой секции 90° 50мм, DFB 90 050 DD, 7130503 | шт | 5 | 639.4 | 3197
103 | прайс | - Угловая секция 45° 35x50, RB 45 305 FT, 7065078 | шт | 6 | 785.21 | 4711.26
104 | прайс | - Крышка угловой секции 45° 50мм, DFB 45 050 DD, 7131801 | шт | 6 | 648.42 | 3890.52
105 | прайс | - Вертикальный угол 90° внешний 35x50, RBV 305 F FS, 7007200 | шт | 6 | 386.69 | 2320.14
106 | прайс | - Крышка внешнего вертикального угла 90° 50мм, DBV 35 050 F FS, 7130760 | шт | 6 | 311.86 | 1871.16
107 | прайс | - Стойка СС-2 | шт | 3 | 1390.78 | 4172.34
108 | ТСЦ-101-2161 | Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х | м | 30.9 | 5.98 | 184.78
109 | ТСЦ-101-2162 | Рукава металлические диаметром 27 мм РЗ-Ц-Х | м | 46.35 | 10.11 | 468.6
110 | ТСЦ-507-0708 | Трубка термоусаживаемая, прим. | м | 10.3 | 25.59 | 263.58
111 | ФССЦпг-03-21-01-023 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 23 км I класс груза | 1 т груза | 0.56 | 16.53 | 9.26
112 | Цена заказчика | ... | м3 | 0.532 | 257.12 | 354.33
113 | Цена заказчика | - Щебень | м3 | 0.32 | 257.12 | 82.28
114 | Цена заказчика | - Песок природный | м3 | 0.212 | 1283.25 | 272.05
Оборудование
115 | Прайс | ... | шт | 17 | 9876.07 | 365495.84
116 | Прайс | - Термопреобразователь ТСПУ 011 | шт | 3 | 9876.07 | 29628.21
117 | Прайс | - Датчик избыточного давления Rosemount 3051S | шт | 5 | 50985.91 | 254929.55
118 | Прайс | - Газоанализатор СГОЭС М11 | шт | 3 | 21182.8 | 63548.4
119 | Прайс | - Взрывозащищенный пост управления ПВК-25 | шт | 3 | 749.25 | 2247.75
120 | Прайс | - Звуковая сигнализация (Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ3-С-55) | шт | 3 | 5047.31 | 15141.93
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 780718 | 6389
Накладные расходы | [5 empty] | 8697
Сметная прибыль | [5 empty] | 5415
Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Итого Поз. 12-13 | [5 empty] | 4
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0)
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0)
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 4
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
Итого Поз. 39 | [5 empty] | 29 | 6
Накладные расходы 116% ФОТ (от 7) | [5 empty] | 8
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 7) | [5 empty] | 5
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 42
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы):
Итого Поз. 40 | [5 empty] | 220 | 11
Накладные расходы 66% ФОТ (от 13) | [5 empty] | 9
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 13) | [5 empty] | 8
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 237
Материалы для строительных работ:
Итого Поз. 41, 43 | [5 empty] | 354
Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 42, 46, 48-49 | [5 empty] | 708
Перевозка грузов водным (речным) транспортом:
Итого Поз. 47 | [5 empty] | 889
Итого | [5 empty] | 2234
Итоги по Монтажным работам
Монтаж оборудования:
Итого Поз. 1, 4, 10, 44 | [5 empty] | 1861 | 513
Накладные расходы 88% ФОТ (от 534) | [5 empty] | 470
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 534) | [5 empty] | 320
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 2651
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 6, 8, 14-15, 17-18, 22, 31-32, 37 | [5 empty] | 71018 | 5859
Накладные расходы 105% ФОТ (от 7 819) | [5 empty] | 8210
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 7 819) | [5 empty] | 5082
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 84310
Материалы для монтажных работ:
Итого Поз. 7, 23-30, 33-36, 38, 45 | [5 empty] | 289239
Материалы для монтажных работ:
Итого Поз. 16, 19-21 | [5 empty] | 3386
Итого | [5 empty] | 379586
Итоги по Оборудованию
Оборудование:
Итого Поз. 2-3, 5, 9, 11 | [5 empty] | 413010
Итого | [5 empty] | 413010
Итого | [5 empty] | 794830
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 342339
Машины и механизмы | [5 empty] | 18980
ФОТ | [5 empty] | 8373
Оборудование | [5 empty] | 413010
Накладные расходы | [5 empty] | 8697
Сметная прибыль | [5 empty] | 5415
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 794830
Материалы заказчика | [5 empty] | 622739