## 
Стройка | Обустройство Куюмбинского месторождения. Куст скважин №7 с подъездом и инженерными коммуникациями
Объект | Узел 5 ПК66-61 Нефтегазосборный трубопровод Куст 7-т.вр.35. 4 этап
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №72-15-02-33007-ЛТ-СМ-02-02-07
№ п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед.изм. | Кол-во | Сметная стоимоть в базисном уровне
[5 empty] | На ед. изм. | Общ | ЗП маш
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5)... | чел.час | 6.86 | 10.44 | 71.61
2 | 1-3-5 | - Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 2.1 | 10.44 | 21.92
3 | 1-3-5 | - Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 4.76 | 10.44 | 49.69
4 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.18 | 10.94 | 1.97
5 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 213.6 | 11.07 | 2364.54
6 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 59.41 | 11.23 | 667.17
7 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 3.09 | 11.4 | 35.23
8 | 1-4-7 | Затраты труда рабочих (ср 4,7) | чел.час | 0.23 | 12.25 | 2.82
9 | 1-4-8 | Затраты труда рабочих (ср 4,8) | чел.час | 25.6 | 12.41 | 317.7
10 | 1-4-9 | Затраты труда рабочих (ср 4,9) | чел.час | 1.07 | 12.59 | 13.47
11 | 1-5-0 | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.час | 33.73 | 12.75 | 430.06
12 | 1-6-0 | Затраты труда рабочих (ср 6) | чел.час | 85.56 | 14.86 | 1271.42
13 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 25.14
Машины и механизмы
14 | 10201 | Прицепы тракторные 2 т | маш.-ч | 0.44 | 6.71 | 2.95 | 0
15 | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 20.67 | 182.97 | 3781.98 | 14.86
16 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч |  | 147.51 |  | 11.07
17 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч |  | 3.93 |  | 0
18 | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 18.7 | 11.41 | 213.37 | 0
19 | 41601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной до 30 мм | маш.-ч | 33.49 | 5.78 | 193.57 | 0
20 | 41803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 12 | 11.82 | 141.84 | 0
21 | 50101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.56 | 127.11 | 71.18 | 11.07
22 | 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 2.48 | 30.47 | 75.57 | 0
23 | 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.-ч | 2.58 | 399.13 | 1029.75 | 12.75
24 | 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0.45 | 176.73 | 79.53 | 14.86
25 | 150401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 1.96 | 5.84 | 11.45 | 0
26 | 150702 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | 0.13 | 311.43 | 40.49 | 15.86
27 | 150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.-ч | 0.04 | 306 | 12.24 | 30.73
28 | 151203 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 600-800 мм | маш.-ч | 0.11 | 522.98 | 57.53 | 30.73
29 | 151801 | Установки для сушки труб диаметром до 500 мм | маш.-ч | 0.01 | 592.08 | 5.92 | 0
30 | 152203 | Тракторы на гусеничном ходу: 128,7 кВт (175 л.с.) | маш.-ч | 0.44 | 209.48 | 92.17 | 15.86
31 | 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 3.33 | 17.92 | 59.67 | 0
32 | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 1.29 | 6.42 | 8.28 | 0
33 | 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 16.8 | 12.06 | 202.61 | 0
34 | 331410 | Аппарат пескоструйный при работе от передвижного компрессора | маш.-ч | 0.56 | 14.12 | 7.91 | 0
35 | 332101 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 4.62 | 2.42 | 11.18 | 0
36 | 332103 | Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш.-ч | 7.55 | 60.5 | 456.79 | 0
37 | 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 0.89 | 10.39 | 9.24 | 0
38 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2.55 | 173.19 | 441.62 | 0
39 | 400101 | Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 0.47 | 249.79 | 117.41 | 0
40 | 400111 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 0.47 | 15.46 | 7.27 | 0
Материалы
41 | 101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0.4262 | 2743.01 | 1169.07
42 | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 10.7808 | 26.5 | 285.68
43 | 101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.023 | 12481.14 | 287.07
44 | 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0.0027 | 8389.64 | 22.65
45 | 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0.0048 | 1405.48 | 6.75
46 | 101-0806 | Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм | т | 0.0098 | 12539.07 | 122.88
47 | 101-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм | т | 0.0002 | 24310.73 | 4.86
48 | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0.0001 | 20544.45 | 2.05
49 | 101-1292 | Уайт-спирит... | т | 0.0007 | 16345.79 | 11.44
50 | 101-1292 | - Уайт-спирит | т | 0.0006 | 16345.79 | 9.81
51 | 101-1292 | - Уайт-спирит | т | 0.0001 | 16345.79 | 1.63
52 | 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0.0228 | 12787.66 | 291.56
53 | 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.0004 | 10584.58 | 4.23
54 | 101-1597 | Брезент | м2 | 0.0016 | 48.99 | 0.08
55 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.027 | 86.26 | 2.33
56 | 101-1698 | Углекислый газ | т | 0.0076 | 2752.95 | 20.92
57 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 1.87 | 22.53 | 42.13
58 | 101-1706 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм | т | 0.0002 | 13106.85 | 2.62
59 | 101-1707 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм | т | 0.0517 | 12377.07 | 639.89
60 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 4.48 | 0.45
61 | 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0.0003 | 118.84 | 0.04
62 | 101-1821 | Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | т | 0.0007 | 67856.23 | 47.5
63 | 101-1874 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,5 мм | т | 0.0004 | 12048.65 | 4.82
64 | 101-1876 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм | т | 0.0851 | 12756.55 | 1085.58
65 | 101-1879 | Заклепка СТД-985 | кг | 0.375 | 17.65 | 6.62
66 | 101-1968 | Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие | т | 0.0005 | 76368.89 | 38.18
67 | 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 21.69 | 16.24 | 352.24
68 | 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0.2384 | 169.05 | 40.3
69 | 101-2211 | Пленка радиографическая РТ-5 | дм2 | 80 | 26.74 | 2139.2
70 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая... | кг | 3.6731 | 16.91 | 62.1
71 | 101-2278 | - Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2.3931 | 16.91 | 40.46
72 | 101-2278 | - Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1.28 | 16.91 | 21.64
73 | 101-2370 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 3.52 | 11.52 | 40.55
74 | 101-2562 | Флюс АН-47 | т | 0.0045 | 8025.51 | 36.11
75 | 101-3271 | Фотопроявитель | л | 0.7928 | 24.77 | 19.64
76 | 101-3272 | Фотофиксаж | л | 0.7928 | 15.8 | 12.52
77 | 101-8001 | Кислота уксусная | кг | 0.0242 | 26.54 | 0.65
78 | 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0.0006 | 1142.28 | 0.69
79 | 104-0167 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные | м2 | 48.8 | 116.78 | 5698.86
80 | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0005 | 16135.96 | 8.07
81 | 113-0073 | Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0.0001 | 37444.33 | 3.74
82 | 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.0001 | 9248.21 | 0.92
83 | 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.0017 | 27045.01 | 45.98
84 | 408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.016 | 702.78 | 11.24
85 | 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 6.2621 | 5.55 | 34.76
86 | 509-2160 | Прокладки паронитовые | кг | 0.126 | 54.08 | 6.81
87 | 999-0005 | Масса | кг | 3212.96
88 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы | руб. | 68.1072 | 1 | 68.1
89 | прайс | ... | кг | 18.4 | 80.74 | 1205.04
90 | прайс | - Цинконаполненный протекторный грунт СБЗ-111 «УНИПОЛ» марка АЦ | кг | 7.82 | 80.74 | 631.39
91 | прайс | - Грунт-эмаль СБЗ-111 «УНИПОЛ» марка АМ (2 слоя) | кг | 10.58 | 54.22 | 573.65
92 | прайс | Вентильный блок В-05Д | шт. | 3 | 1131.07 | 3393.21
93 | прайс | Сегменты теплоизоляционные СЭ 35-2200.... | м | 14.935 | 342.27 | 4780.79
94 | прайс | - Сегменты теплоизоляционные СЭ 35-2200.530.50 | м | 12.36 | 342.27 | 4230.46
95 | прайс | - Сегменты теплоизоляционные СЭ 35-2200.273.50 | м | 2.575 | 213.72 | 550.33
96 | Типовые исходные данные | ... | т | 13.7 | 1480.99 | 16836.61
97 | Типовые исходные данные | - Автотранспорт | т | 6.85 | 1480.99 | 10144.78
98 | Типовые исходные данные | - Водный транспорт | т | 6.85 | 976.91 | 6691.83
99 | ТСЦ-103-0362 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 6 мм | м | 0.31 | 90.27 | 27.98
100 | ТСЦ-104-0008 | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 80 мм=прим. | м3 | 0.64 | 632.08 | 404.53
101 | ТСЦ-104-0009 | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм | м3 | 0.28 | 670.94 | 187.86
102 | ТСЦ-507-2383 | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5,0 мм=днище 57*6 мм | шт. | 1 | 14.12 | 14.12
103 | ТСЦ-507-2389 | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8,0 мм=прим. 114*6мм | шт. | 2 | 32.16 | 64.32
104 | ТСЦ-507-2396 | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8,0 мм | шт. | 1 | 134.2 | 134.2
105 | ФССЦпг-03-02-01-016 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 16 км I класс груза | 1 т груза | 0.692 | 25.63 | 17.74
106 | ФССЦпг-03-02-01-026 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 26 км I класс груза | 1 т груза | 6.851 | 31.73 | 217.38
Оборудование
107 | прайс | Манометр МП-4У 6,0 МПа | шт. | 3 | 195.29 | 585.87
Ресурсы заказчика
Материалы
108 | прайс | ... | м | 26 | 327.51 | 2249.28
109 | прайс | - Наружное двухслойное полиэтиленовое покрытие усиленного типа трубы диам. 530*10мм | м | 5 | 327.51 | 1637.55
110 | прайс | - Лента ТИАЛ-Л | м | 21 | 29.13 | 611.73
111 | прайс | ... | шт. | 11 | 9269.42 | 418677.19
112 | прайс | - Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, газа, нефтепродуктов давлением 4 МПа (40 кгс/см2) диаметром 100 мм | шт. | 2 | 9269.42 | 18538.84
113 | прайс | - Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, газа, нефтепродуктов давлением 4 МПа (40 кгс/см2) диаметром 50 мм | шт. | 1 | 4123.79 | 4123.79
114 | прайс | - Отводы гнутые 45 град.ОГ45-530(10К52)-4,0-0,6-5DN-1700/1700-13ХФА-ХЛ1 | шт. | 4 | 98774.27 | 395097.08
115 | прайс | - Термоусаживающаяся манжета ТИАЛ-М-530 | шт. | 4 | 229.37 | 917.48
116 | прайс | Наружное двухслойное полиэтиленовое покрытие усиленного типа отвода 530*10мм | м2 | 11.3 | 1278.76 | 14449.99
117 | прайс | Трубы стальные электросварные прямошевные ... | тн | 1.254 | 11930.23 | 14960.51
118 | прайс | - Трубы стальные электросварные прямошевные 530х10 - 13ХФА (К52) У-2 | тн | 1.173 | 11930.23 | 13994.16
119 | прайс | - Трубы стальные электросварные прямошевные 273х8 - 13ХФА (К52) У-2 | тн | 0.081 | 11930.23 | 966.35
120 | ТСЦ-103-0414 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 114 мм, толщина стенки 6 мм | м | 0.5 | 176.08 | 88.04
121 | ТСЦ-507-2231 | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-219х6 мм=прим. 273*8-114*6 мм | шт. | 1 | 659.9 | 659.9
122 | ТСЦ-507-2247 | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-377х9 мм=прим. 530*10-273*8 мм; 530*10-159*6 мм | шт. | 3 | 2118.63 | 6355.89
123 | ТСЦ-507-2298 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-57х4 мм=прим. 114*6-57*6 мм | шт. | 1 | 45.18 | 45.18
124 | ТСЦ-507-2311 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х6 мм=прим. 159*6-114*6 мм | шт. | 2 | 93.71 | 187.42
Оборудование
125 | прайс | Задвижки фланцевые с ручным приводом и без привода давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром ... | шт. | 2 | 195266.67 | 231825.81
126 | прайс | - Задвижки фланцевые с ручным приводом и без привода давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 500 мм | шт. | 1 | 195266.67 | 195266.67
127 | прайс | - Задвижки фланцевые с ручным приводом и без привода давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 250 мм | шт. | 1 | 36559.14 | 36559.14
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 823467 | 5178
Накладные расходы | [5 empty] | 5274
Сметная прибыль | [5 empty] | 3498
Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Итого Поз. 21, 53 | [5 empty] | 269 | 22
Накладные расходы 143% ФОТ (от 36) | [5 empty] | 51
Сметная прибыль 89% ФОТ (от 36) | [5 empty] | 32
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 352
Материалы для строительных работ:
Итого Поз. 22-24, 41, 43, 46-47, 49, 51-52, 54 | [5 empty] | 9171
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
Итого Поз. 40, 42, 56-57 | [5 empty] | 107 | 38
Накладные расходы 99% ФОТ (от 38) | [5 empty] | 38
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 38) | [5 empty] | 27
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 172
Теплоизоляционные работы:
Итого Поз. 44-45, 50, 55 | [5 empty] | 11386 | 1558
Накладные расходы 110% ФОТ (от 1 558) | [5 empty] | 1714
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 1 558) | [5 empty] | 1091
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 14191
Магистральные и промысловые трубопроводы:
Итого Поз. 48 | [5 empty] | 279 | 50
Накладные расходы 132% ФОТ (от 63) | [5 empty] | 83
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 63) | [5 empty] | 38
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 400
Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 58, 60-61 | [5 empty] | 3510
Перевозка грузов водным (речным) транспортом:
Итого Поз. 59 | [5 empty] | 4684
Итого | [5 empty] | 32480
Итоги по Монтажным работам
Монтаж оборудования:
Итого Поз. 1, 3, 5, 7, 9, 13, 17, 25, 30, 32, 34-39 | [5 empty] | 12960 | 3510
Накладные расходы 88% ФОТ (от 3 850) | [5 empty] | 3388
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 3 850) | [5 empty] | 2310
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 18658
Материалы для монтажных работ:
Итого Поз. 6, 8, 10-12, 14-16, 18-20, 26-29, 31 | [5 empty] | 518476
Итого | [5 empty] | 537134
Итоги по Оборудованию
Оборудование:
Итого Поз. 2, 4, 33 | [5 empty] | 262625
Итого | [5 empty] | 262625
Итого | [5 empty] | 832239
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 546581
Машины и механизмы | [5 empty] | 7138
ФОТ | [5 empty] | 5545
Оборудование | [5 empty] | 262625
Накладные расходы | [5 empty] | 5274
Сметная прибыль | [5 empty] | 3498
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 832239
Материалы заказчика | [5 empty] | 689499