## 
Стройка | Обустройство Куюмбинского месторождения. Куст скважин №7 с подъездом и инженерными коммуникациями. Корректировка
Объект | Автоматизация комплексная (скв.1.1, поз.3.1, поз.3.2, поз.27, поз.29, поз.30, поз.32). Куст скважин №7. 4 этап
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №72-15-02-36007-АК-СМ-02-03-27
№ п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед.изм. | Кол-во | Сметная стоимоть в базисном уровне
[5 empty] | На ед. изм. | Общ | ЗП маш
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 2.41 | 8.97 | 21.61
2 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 1.03 | 10.06 | 10.36
3 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 278.74 | 10.82 | 3015.97
4 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 37.64 | 10.94 | 411.78
5 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 848.9 | 11.07 | 9397.32
6 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 17.96 | 11.23 | 201.69
7 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 28.3 | 11.4 | 322.62
8 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 231.54
Машины и механизмы
9 | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.09 | 153.63 | 13.83 | 14.86
10 | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 18.84 | 182.97 | 3447.17 | 14.86
11 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.09 | 147.51 | 13.28 | 11.07
12 | 30203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 169.34 | 3.1 | 524.95 | 0
13 | 30408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 169.34 | 170.54 | 28879.25 | 12.75
14 | 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 40.79 | 45.63 | 1861.25 | 14.86
15 | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 48.15 | 11.41 | 549.38 | 0
16 | 60337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3 | маш.-ч | 0.04 | 151.28 | 6.06 | 12.75
17 | 110811 | Бетоносмесители принудительного действия передвижные 250 л | маш.-ч | 0.12 | 28.26 | 3.39 | 11.07
18 | 111301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.24 | 2.8 | 0.67 | 0
19 | 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 33.35 | 17.92 | 597.64 | 0
20 | 330900 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные | маш.-ч | 1.11 | 89.14 | 98.95 | 0
21 | 331002 | Станок сверлильный | маш.-ч | 1.11 | 4.77 | 5.3 | 0
22 | 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 9.81 | 2.82 | 27.66 | 0
23 | 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 0.3 | 10.39 | 3.12 | 0
24 | 350461 | Пресс кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс) | маш.-ч | 1.11 | 19.59 | 21.75 | 11.07
25 | 350471 | Пресс листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс) | маш.-ч | 1.11 | 73.57 | 81.66 | 11.07
26 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.36 | 173.19 | 235.54 | 0
27 | 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 17.58 | 248.03 | 4360.35 | 0
Материалы
28 | 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0352 | 8255.65 | 290.6
29 | 101-0092 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16 (18) мм | т | 0.0066 | 11913.32 | 78.63
30 | 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0.0025 | 12946.41 | 32.37
31 | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0.0109 | 20544.45 | 223.93
32 | 101-0865 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм | т | 0.0386 | 24959.95 | 963.45
33 | 101-0985 | Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп | т | 0.03 | 6792.07 | 203.76
34 | 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.0001 | 16345.79 | 1.63
35 | 101-1324 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400 | т | 0.143 | 1676.98 | 239.81
36 | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т | 0.0062 | 13139.62 | 81.47
37 | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.0049 | 10718.55 | 52.52
38 | 101-1641 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0.0296 | 7639.1 | 226.12
39 | 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.206 | 35.22 | 7.25
40 | 101-1668 | Рогожа | м2 | 1.25 | 10.92 | 13.65
41 | 101-1699 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 41.865 | 47.89 | 2004.92
42 | 101-1755 | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.0622 | 6731.56 | 418.7
43 | 101-1923 | Сталь швеллерная № 4 | т | 0.075 | 13889.67 | 1041.73
44 | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 7.783 | 14.63 | 113.86
45 | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0.0084 | 26.64 | 0.22
46 | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0.04 | 19.37 | 0.78
47 | 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 6.097 | 16.24 | 99.03
48 | 101-2036 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0.06 | 29.1 | 1.75
49 | 101-2037 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм | кг | 1.456 | 26.39 | 38.42
50 | 101-2050 | Шайбы оцинкованные, диаметр 18 мм | кг | 0.006 | 27.29 | 0.16
51 | 101-2091 | Хомутик | шт. | 30 | 14.49 | 434.7
52 | 101-2143 | Краска | кг | 1.785 | 58.55 | 104.51
53 | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10 шт. | 2.1 | 18.3 | 38.43
54 | 101-2207 | Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм | 10 шт. | 2.3 | 4.51 | 10.37
55 | 101-2216 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм | т | 0.03 | 7499.74 | 224.99
56 | 101-2217 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-8 мм | т | 0.003 | 7473.76 | 22.42
57 | 101-2257 | Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная ШП 60х35 мм | м | 0.83 | 15.87 | 13.17
58 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 6.6 | 16.91 | 111.61
59 | 101-2365 | Нитки швейные | кг | 0.023 | 272.42 | 6.26
60 | 101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.001 | 17683.12 | 17.68
61 | 101-2478 | Лента К226 | 100 м | 1.5252 | 245.91 | 375.06
62 | 101-2488 | Лента ФУМ | кг | 0.024 | 909.65 | 21.83
63 | 101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.412 | 224.53 | 92.5
64 | 101-3911 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 41.865 | 54.01 | 2261.12
65 | 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 5.254 | 176.06 | 925.01
66 | 110-0219 | Гайки установочные заземляющие | 100 шт. | 0.4875 | 181.36 | 88.41
67 | 111-0086 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 6.3972 | 291.24 | 1863.14
68 | 111-0087 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 1.807 | 128.83 | 232.8
69 | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0009 | 16135.96 | 14.52
70 | 113-0227 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | 0.002 | 20645.22 | 41.29
71 | 113-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.0406 | 23296.88 | 945.85
72 | 201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.045 | 23835.94 | 1072.62
73 | 301-0041 | Патрубки | 10 шт. | 1.15 | 569.37 | 654.78
74 | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0.0001 | 3231.22 | 0.32
75 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.106 | 55.73 | 5.91
76 | 506-1361 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.084 | 79.24 | 6.66
77 | 506-1362 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 15.52 | 62.19 | 965.19
78 | 509-0031 | Муфты соединительные | шт. | 11.5 | 1.49 | 17.14
79 | 509-0038 | Наконечники кабельные для электротехнических установок | шт. | 510 | 52.15 | 26596.5
80 | 509-0070 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 1.2962 | 41.66 | 54
81 | 509-0081 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0.06 | 14484.03 | 869.04
82 | 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 22.75 | 8.02 | 182.46
83 | 509-0102 | Скобы | 10 шт. | 183.725 | 132.43 | 24330.7
84 | 509-0156 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. | 0.2 | 141.44 | 28.29
85 | 509-0783 | Втулки изолирующие | шт. | 11.5 | 0.55 | 6.33
86 | 509-0809 | Заглушки | 10 шт. | 0.765 | 40.75 | 31.17
87 | 509-1206 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т | 0.0004 | 33856.15 | 13.54
88 | 509-1210 | Вазелин технический | кг | 0.206 | 52.91 | 10.9
89 | 509-2160 | Прокладки паронитовые | кг | 0.429 | 54.08 | 23.2
90 | 999-0005 | Масса | т | 0.32
91 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы | руб. | 258.831 | 1 | 258.84
92 | Типовые исходные данные | ... | т | 6.52 | 1480.99 | 8012.76
93 | Типовые исходные данные | - Автотранспорт | т | 3.26 | 1480.99 | 4828.03
94 | Типовые исходные данные | - Водный транспорт | т | 3.26 | 976.91 | 3184.73
95 | ТСЦ-103-0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 61.8 | 13.35 | 825.03
96 | ТСЦ-103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 15.45 | 23.77 | 367.25
97 | ТСЦ-509-0040 | Наконечники кабельные алюминиевые | шт. | 44 | 26.1 | 1148.4
98 | ФССЦпг-03-02-01-016 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 16 км I класс груза | 1 т груза | 0.134 | 25.63 | 3.43
99 | ФССЦпг-03-02-01-026 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 26 км I класс груза | 1 т груза | 3.262 | 31.73 | 103.5
Ресурсы заказчика
Материалы
100 | прайс | ... | м | 7096.8 | 203.25 | 745096.16
101 | прайс | - Кабельный листовой лоток перфорированный 60x100x3050, MKSM 610 FT, 6059018 | м | 150 | 203.25 | 30487.5
102 | прайс | - Крышка кабельного листового лотка 100x3000, DRL 100 FS, 6052096 | м | 150 | 119.63 | 17944.5
103 | прайс | - Кабельный листовой лоток перфорированный 110x200x3050, MKSM 120 FT, 6059177 | м | 165 | 484.59 | 79957.35
104 | прайс | - Крышка кабельного листового лотка 200x3000, DRL 200 FS, 6052207 | м | 165 | 172.42 | 28449.3
105 | прайс | - Кабель КуПе-ОЭнг(А)-FRLS 2х2х1мм2 | м | 20.4 | 63.5 | 1295.4
106 | прайс | - Кабель КуПе-ОЭнг(А)-ХЛ 2х2х1мм2 | м | 688.5 | 37.14 | 25570.89
107 | прайс | - Кабель КуПе-ОЭБнг(А)-ХЛ 2х2х1мм2 | м | 30.6 | 74.63 | 2283.68
108 | прайс | - Кабель КуПе-ОЭнг(А)-ХЛ 4х1мм2 | м | 698.7 | 30.31 | 21177.6
109 | прайс | - Кабель КуПе-ОЭнг(А)-ХЛ 14х1мм2 | м | 336.6 | 93.05 | 31320.63
110 | прайс | - Кабель КуПе-ОЭнг(А)-ХЛ 19х1мм2 | м | 336.6 | 157.77 | 53105.38
111 | прайс | - Кабель КуПе-ОЭБнг(А)-ХЛ 4х1мм2 | м | 591.6 | 59.77 | 35359.93
112 | прайс | - Кабель КуПе-Анг(А)-ХЛ 4х1,5мм2 | м | 448.8 | 38.64 | 17341.63
113 | прайс | - Кабель КуПе-Анг(А)-ХЛ 10х1,5мм2 | м | 448.8 | 91.14 | 40903.63
114 | прайс | - Кабель КуПе-Анг(А)-ХЛ 19х1мм2 | м | 663 | 121.15 | 80322.45
115 | прайс | - Кабель КуПе-Анг(А)-ХЛ 27х1мм2 | м | 663 | 266.99 | 177014.37
116 | прайс | - Кабель КуПе-Анг(А)-ХЛ 10х1мм2 | м | 265.2 | 67.34 | 17858.57
117 | прайс | - Кабель КуПе-Бнг(А)-ХЛ 4х1,5мм2 | м | 510 | 60.68 | 30946.8
118 | прайс | - Кабель КуПе-Бнг(А)-ХЛ 10х1,5мм2 | м | 510 | 101.94 | 51989.4
119 | прайс | - Провод ПуГВ 4,0 | м | 255 | 6.93 | 1767.15
120 | прайс | ... | шт | 140 | 5990.29 | 154869.6
121 | прайс | - Термочехол для датчика давления | шт | 10 | 5990.29 | 59902.9
122 | прайс | - Угловая секция 90° 60x100, RBM 90 610 FT, 6041150 | шт | 10 | 551.72 | 5517.2
123 | прайс | - Крышка угловой секции 90° 100мм, DFBM 90 100 FS, 7138500 | шт | 10 | 655.08 | 6550.8
124 | прайс | - Угловая секция 45° 60x100, RBM 45 610 FT, 6041060 | шт | 5 | 489.31 | 2446.55
125 | прайс | - Крышка угловой секции 45° 100мм, DFBM 45 100 FS, 7138360 | шт | 5 | 609.24 | 3046.2
126 | прайс | - Вертикальный угол 90° внутренний 60x100, RBV 610 S FT, 7007006 | шт | 10 | 796.59 | 7965.9
127 | прайс | - Крышка вертикального внутреннего угла 90° 100мм, DBV 100 S FS, 7130805 | шт | 10 | 312.16 | 3121.6
128 | прайс | - Т-образная секция 60x100, RTM 610 FT, 6041340 | шт | 5 | 654.49 | 3272.45
129 | прайс | - Крышка Т-образного ответвления Magic 100мм, DFTM 100 FS, 7138790 | шт | 5 | 829.57 | 4147.85
130 | прайс | - Угловая секция 90° 110x200 , RBM 90 120 FT, 6041862 | шт | 10 | 816.56 | 8165.6
131 | прайс | - Крышка угловой секции 90° 200мм, DFBM 90 200 FS, 7138504 | шт | 10 | 737.89 | 7378.9
132 | прайс | - Угловая секция 45° 110x200 , RBM 45 120 FT, 6041782 | шт | 5 | 674.01 | 3370.05
133 | прайс | - Крышка угловой секции 45° 200мм, DFBM 45 200 FS, 7138504 | шт | 5 | 737.89 | 3689.45
134 | прайс | - Вертикальный угол 90° внешний 110x200, RBV 120 F FT, 7007470 | шт | 10 | 801.18 | 8011.8
135 | прайс | - Крышка внешнего вертикального угла 90° 200мм, DBV 110 200 F FS, 7131034 | шт | 10 | 372.94 | 3729.4
136 | прайс | - Т-образная секция 110x200, RTM 120 FT, 6042034 | шт | 5 | 1024.76 | 5123.8
137 | прайс | - Крышка Т-образного ответвления Magic 200мм, DFTM 200 FS, 7138794 | шт | 5 | 1061.73 | 5308.65
138 | прайс | - 00К1 Коробка зажимов REi-T6(-20C;40C)- 15.123608(30ST1,5-6A)- 6ADXL3(B)-1AD5(B)-(EEB) | шт | 1 | 2521.13 | 2521.13
139 | прайс | - 1К1 Коробка зажимов REi-T6(-20C;40C)- 15.102008(14ST1,5-6A)- 4ADL3(B)-1AD4(B)-(EEB) | шт | 1 | 1795.25 | 1795.25
140 | прайс | - 3.2К1 Коробка зажимов REi-T6(-20C;40C)- 15.101608(14ST1,5-6A)- 3ADXL3(B)-(EEB) | шт | 1 | 1421.31 | 1421.31
141 | прайс | - 27К1 Коробка зажимов REi-T6(-20C;40C)- 15.101008(6ST1,5-6A)- 2ADL3(B)-(EEB) | шт | 1 | 1049.06 | 1049.06
142 | прайс | - Стойка СС-2 | шт | 5 | 1390.78 | 6953.9
143 | прайс | - Стойка СП-27(ЭП) | шт | 1 | 379.85 | 379.85
144 | ТСЦ-101-2161 | Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х | м | 66.95 | 5.98 | 400.36
145 | ТСЦ-101-2162 | Рукава металлические диаметром 27 мм РЗ-Ц-Х | м | 51.5 | 10.11 | 520.67
146 | ТСЦ-507-0708 | Трубка термоусаживаемая, прим. | м | 30.9 | 25.59 | 790.73
147 | ФССЦпг-03-21-01-023 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 23 км I класс груза | 1 т груза | 0.7 | 16.53 | 11.57
148 | Цена заказчика | ... | м3 | 0.665 | 257.12 | 442.91
149 | Цена заказчика | - Щебень | м3 | 0.4 | 257.12 | 102.85
150 | Цена заказчика | - Песок природный | м3 | 0.265 | 1283.25 | 340.06
Оборудование
151 | Прайс | ... | шт | 31 | 1116.6 | 664171.54
152 | Прайс | - Термометр биметаллический показывающий УТД-1 | шт | 1 | 1116.6 | 1116.6
153 | Прайс | - Манометр показывающий МП4-У (в комплекте с вентильным блоком) | шт | 2 | 1392.69 | 2785.38
154 | Прайс | - Датчик избыточного давления Rosemount 3051S | шт | 4 | 50985.91 | 203943.64
155 | Прайс | - Датчик температуры Rosemount 3144Р | шт | 3 | 24384.3 | 73152.9
156 | Прайс | - Волноводный уровнемер Rosemount 5300 | шт | 3 | 85955.3 | 257865.9
157 | Прайс | - Газоанализатор СГОЭС М11 | шт | 4 | 21182.8 | 84731.2
158 | Прайс | - Взрывозащищенный пост управления ПВК-25 | шт | 7 | 749.25 | 5244.75
159 | Прайс | - Звуковая сигнализация (Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ3-С-55) | шт | 7 | 5047.31 | 35331.17
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 1899109 | 13382
Накладные расходы | [5 empty] | 17099
Сметная прибыль | [5 empty] | 10645
Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Итого Поз. 16-17 | [5 empty] | 7
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0)
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0)
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 7
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
Итого Поз. 74 | [5 empty] | 36 | 8
Накладные расходы 116% ФОТ (от 9) | [5 empty] | 10
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 9) | [5 empty] | 6
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 52
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы):
Итого Поз. 75 | [5 empty] | 275 | 14
Накладные расходы 66% ФОТ (от 16) | [5 empty] | 11
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 16) | [5 empty] | 10
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 296
Материалы для строительных работ:
Итого Поз. 76, 78 | [5 empty] | 443
Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 77, 83, 85-86 | [5 empty] | 1692
Перевозка грузов водным (речным) транспортом:
Итого Поз. 84 | [5 empty] | 2229
Итого | [5 empty] | 4719
Итоги по Монтажным работам
Монтаж оборудования:
Итого Поз. 1, 6, 8, 14, 79, 81 | [5 empty] | 3552 | 980
Накладные расходы 88% ФОТ (от 1 023) | [5 empty] | 900
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 023) | [5 empty] | 614
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 5066
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 10, 12, 18-19, 21-22, 25, 46-48, 63, 65, 67, 70, 72-73 | [5 empty] | 121723 | 12380
Накладные расходы 105% ФОТ (от 15 408) | [5 empty] | 16178
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 15 408) | [5 empty] | 10015
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 147916
Материалы для монтажных работ:
Итого Поз. 11, 26-45, 49-62, 64, 66, 68-69, 71, 80, 82 | [5 empty] | 1016960
Материалы для монтажных работ:
Итого Поз. 20, 23-24 | [5 empty] | 1679
Итого | [5 empty] | 1171621
Итоги по Оборудованию
Оборудование:
Итого Поз. 2-5, 7, 9, 13, 15 | [5 empty] | 750513
Итого | [5 empty] | 750513
Итого | [5 empty] | 1926853
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 1094478
Машины и механизмы | [5 empty] | 40736
ФОТ | [5 empty] | 16456
Оборудование | [5 empty] | 750513
Накладные расходы | [5 empty] | 17099
Сметная прибыль | [5 empty] | 10645
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 1926853
Материалы заказчика | [5 empty] | 1566306