## ЛСР 17 граф
Обустройство Куюмбинского месторождения. Куст скважин №7 с подъездом и инженерными коммуникациями. Корректировка
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 72-15-02-36007-ОПС-СМ-02-03-30
Охранно-пожарная сигнализация. Куст скважин №7. 4 этап строительства
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 72-15-02-36007-ОПС
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________111,787 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,923 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________95,221 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________15,643 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3,234 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________244,69 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Приборы и оборудование
1 | ТЕРм10-08-001-02 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей НР (357 руб.): 88% от ФОТ СП (244 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 3 | 156.46 | 135.37 | 2.87 |  | 469 | 406 | 9 |  | 11.7 | 35.1
2 * О | Прайс | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П SMD Формулы цены единицы: ПЗ=2919,2/1,18/4,65 (Транспортные и заготовительно-складские расходы ПЗ=13%) | шт | 1 | 601.18 |  |  |  | 601
3 * О | Прайс | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ Формулы цены единицы: ПЗ=2649,22/1,18/4,65 (Транспортные и заготовительно-складские расходы ПЗ=13%) | шт | 2 | 545.59 |  |  |  | 1091
4 | ТЕРм10-08-001-09 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча НР (60 руб.): 88% от ФОТ СП (41 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 78.28 | 67.89 | 2.33 |  | 78 | 68 | 2 |  | 5.7 | 5.7
5 * О | Прайс | Пульт контроля и управления С2000М Формулы цены единицы: ПЗ=6580,86/1,18/4,65 (Транспортные и заготовительно-складские расходы ПЗ=13%) | шт | 1 | 1355.27 |  |  |  | 1355
6 | ТЕРм10-08-003-06 | Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля НР (61 руб.): 88% от ФОТ СП (41 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 83.52 | 68.6 | 3.05 |  | 84 | 69 | 3 |  | 5.76 | 5.76
7 * О | Прайс | Источник вторичного электропитания резервированный SKAT-V.24DC-18 исп. 5000 Формулы цены единицы: ПЗ=21800/1,18/4,65 (Транспортные и заготовительно-складские расходы ПЗ=13%) | шт | 1 | 4489.52 |  |  |  | 4490
8 | ТЕРм08-01-121-01 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1, прим. НР (48 руб.): 105% от ФОТ СП (30 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 2 | 44.69 | 22.8 |  |  | 89 | 46 |  |  | 2.06 | 4.12
9 * О | Прайс | Аккумуляторная батарея 12В, 17Ач DTM1217 Формулы цены единицы: ПЗ=37,81*75,65/1,18/4,65 (Транспортные и заготовительно-складские расходы ПЗ=13%) | шт | 2 | 589.06 |  |  |  | 1178
10 | ТЕРм10-03-001-01 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг, прим. НР (81 руб.): 88% от ФОТ СП (55 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 197.72 | 87.7 | 58.8 | 3.99 | 198 | 88 | 59 | 4 | 8.94 | 8.94 | 0.36 | 0.36
11 * О | Прайс | Шкаф коммутационный 800*1000*300 Формулы цены единицы: ПЗ=233,12*82,26/4,65 (Транспортные и заготовительно-складские расходы ПЗ=13%) | шт | 1 | 4660.09 |  |  |  | 4660
12 | ТЕРм10-08-002-03 | Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении НР (40 руб.): 88% от ФОТ СП (28 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 2 | 32.59 | 22.85 | 3.4 |  | 65 | 46 | 7 |  | 1.68 | 3.36
13 * О | Прайс | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП535-07е К2 Формулы цены единицы: ПЗ=5698,13/1,18/4,65 (Транспортные и заготовительно-складские расходы ПЗ=13%) | шт | 1 | 1173.48 |  |  |  | 1173
14 * О | Прайс | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП535-07е К4 Формулы цены единицы: ПЗ=5319/1,18/4,65 (Транспортные и заготовительно-складские расходы ПЗ=13%) | шт | 1 | 1095.4 |  |  |  | 1095
15 | прайс | Модуль подключения нагрузки МПН Формулы цены единицы: МАТ=42,19/1,18/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | шт | 3 | 9.81 |  |  |  | 29
16 * | ТСЦ-509-0584 | Резисторы | шт. | 3 | 2.45 |  |  |  | 7
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 16662 | 723 | 80 | 4 |  | 62.98 |  | 0.36
Накладные расходы | [8 empty] | 647
Сметная прибыль | [8 empty] | 439
Итоги по разделу 1 Приборы и оборудование :
Итоги по Монтажным работам
Монтаж оборудования:
Итого Поз. 1, 4, 6, 10, 12, 16 | [8 empty] | 901 | 677 | 80 | 4 |  | 58.86 |  | 0.36
Накладные расходы 88% ФОТ (от 681) | [8 empty] | 599
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 681) | [8 empty] | 409
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 1909 |  |  |  |  | 58.86 |  | 0.36
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 8 | [8 empty] | 89 | 46 |  |  |  | 4.12
Накладные расходы 105% ФОТ (от 46) | [8 empty] | 48
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 46) | [8 empty] | 30
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 167 |  |  |  |  | 4.12
Материалы для монтажных работ:
Итого Поз. 15 | [8 empty] | 29
Итого | [8 empty] | 2105 |  |  |  |  | 62.98 |  | 0.36
Итоги по Оборудованию
Оборудование:
Итого Поз. 2-3, 5, 7, 9, 11, 13-14 | [8 empty] | 15643
Итого | [8 empty] | 15643
Итого | [8 empty] | 17748 |  |  |  |  | 62.98 |  | 0.36
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 216
Машины и механизмы | [8 empty] | 80
ФОТ | [8 empty] | 727
Оборудование | [8 empty] | 15643
Накладные расходы | [8 empty] | 647
Сметная прибыль | [8 empty] | 439
Итого по разделу 1 Приборы и оборудование | [8 empty] | 17748 |  |  |  |  | 62.98 |  | 0.36
Материалы заказчика | [8 empty] | 13851
Раздел 2. Земляные работы
17 | ТЕР01-01-009-08 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 НР (1 руб.): 105% от ФОТ СП (1 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.0028 | 7283.21 |  | 7283.21 | 415.34 | 20 |  | 20 | 1 |  |  | 27.95 | 0.08
18 | ТЕР01-01-009-10 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4 НР (2 руб.): 105% от ФОТ СП (1 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.0028 | 10146.99 |  | 10146.99 | 578.65 | 28 |  | 28 | 2 |  |  | 38.94 | 0.11
19 | ТЕР01-01-034-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 НР (1 руб.): 105% от ФОТ СП (1 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.0056 | 1415.63 |  | 1415.63 | 117.05 | 8 |  | 8 | 1 |  |  | 7.38 | 0.04
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 56 |  | 56 | 4 |  |  |  | 0.23
Накладные расходы | [8 empty] | 4
Сметная прибыль | [8 empty] | 2
Итоги по разделу 2 Земляные работы :
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Итого Поз. 17-19 | [8 empty] | 56 |  | 56 | 4 |  |  |  | 0.23
Накладные расходы 105% ФОТ (от 4) | [8 empty] | 4
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 4) | [8 empty] | 2
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 62 | [6 empty] | 0.23
Итого | [8 empty] | 62 | [6 empty] | 0.23
В том числе:
Машины и механизмы | [8 empty] | 56
ФОТ | [8 empty] | 4
Накладные расходы | [8 empty] | 4
Сметная прибыль | [8 empty] | 2
Итого по разделу 2 Земляные работы | [8 empty] | 62 | [6 empty] | 0.23
Раздел 3. Прокладка кабеля
20 | ТЕРм10-06-048-05 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (1.10.98.ОППрокладка опознавательной ленты ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (3 руб.): 105% от ФОТ СП (2 руб.): 65% от ФОТ | 1 км кабеля | 0.02 | 988.17 | 79.83 | 903.02 | 37.37 | 20 | 2 | 18 | 1 | 6.9 | 0.14 | 2.71 | 0.05
21 | прайс | Лента сигнальная ЛСЭ 400 Формулы цены единицы: МАТ=1439,1/1,18/100/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | м | 20 | 3.34 |  |  |  | 67
22 | ТЕРм08-02-407-08 | Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм, прим. НР (67 руб.): 105% от ФОТ СП (42 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0.2 | 3374.96 | 307.29 | 440.7 | 13.52 | 675 | 61 | 88 | 3 | 28.4 | 5.68 | 0.91 | 0.18
23 | ТЕР06-01-082-20 | Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 200 НР 66% от ФОТ СП 65% от ФОТ | 100 м3 раствора | 6e-06 | 90737.98 | 2055.39 | 3385.12 | 573.32 | 1 |  |  |  | 229.14 |  | 51.79
24 * | Цена заказчика | Песок природный Формулы цены единицы: МАТ=5287/4,12 | м3 | 0.001 | 1283.25 |  |  |  | 1
25 | ТСЦ-103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 20.6 | 42.11 |  |  |  | 867
26 | ТЕРм08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм НР (12 руб.): 105% от ФОТ СП (7 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0.03 | 7308.47 | 375.45 | 311.58 | 3.27 | 219 | 11 | 9 |  | 34.7 | 1.04 | 0.22 | 0.01
27 * | ТСЦ-101-2161 | Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х | м | 3.09 | 5.98 |  |  |  | 18
28 | ТЕРм08-02-395-01 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм (1.8.3.ОППри производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) НР (591 руб.): 105% от ФОТ СП (366 руб.): 65% от ФОТ | 1 т | 0.5194 | 2555.95 | 766.87 | 1725.31 | 317.41 | 1328 | 398 | 896 | 165 | 70.88 | 36.82 | 21.36 | 11.09
29 * | ТСЦ-101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 6.185 | 16.24 |  |  |  | 100
30 * | прайс | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира, 50x50x3000, 35260 Формулы цены единицы: МАТ=188,52*3/1,18/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | шт | 150 | 131.45 |  |  |  | 19718
31 * | прайс | Крышка лотка прямая, сталь оцинкованная по методу Сендзимира, осн. 50мм, L=3000, 35520 Формулы цены единицы: МАТ=122,83*3/1,18/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | шт | 150 | 85.65 |  |  |  | 12848
32 * | прайс | Угол горизонтальный 90 гр., сталь оцинк. по методу Сендзимира, СPO90, 50x50, 36000 Формулы цены единицы: МАТ=537,96/1,18/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | шт | 7 | 125.03 |  |  |  | 875
33 * | прайс | Крышка угла гориз. 90°, сталь оцинк. по методу Сендзимира, CPO90 осн.50мм, 38000 Формулы цены единицы: МАТ=362,22/1,18/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | шт | 7 | 84.2 |  |  |  | 589
34 * | прайс | Ответвитель Т-образный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира, DPT 50, 36120 Формулы цены единицы: МАТ=1405,5/1,18/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | шт | 3 | 326.68 |  |  |  | 980
35 * | прайс | Крышка на Ответвитель Т-образный, сталь оцинкованная, по методу Сендзимира, DPT 50, 38040 Формулы цены единицы: МАТ=516,7/1,18/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | шт | 3 | 120.1 |  |  |  | 360
36 * | прайс | Пластина соединительная, сталь оцинкованная, по методу Сендзимира, GTO 50, 37301 Формулы цены единицы: МАТ=46,46/1,18/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | шт | 150 | 10.8 |  |  |  | 1620
37 * | прайс | Пластина для заземления PTСE 37501 Формулы цены единицы: МАТ=56,38/1,18/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | шт | 150 | 13.11 |  |  |  | 1967
38 | ТЕРм08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м НР (36 руб.): 105% от ФОТ СП (22 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0.2 | 1711.23 | 115.77 | 332.47 | 53.64 | 342 | 23 | 66 | 11 | 10.7 | 2.14 | 3.61 | 0.72
39 * | прайс | Миниканал пластиковый серии TMC со стандартной крышкой, 40х17, L=2000мм 00351R Формулы цены единицы: МАТ=78,65/1,18/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | м | 20 | 18.28 |  |  |  | 366
40 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг НР (44 руб.): 105% от ФОТ СП (27 руб.): 65% от ФОТ | 100 м кабеля | 0.23 | 886.21 | 137.27 | 689.01 | 44.04 | 204 | 32 | 158 | 10 | 12.4 | 2.85 | 3.39 | 0.78
41 | ТЕРм08-02-147-02 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 2 кг (1.8.3.ОППри производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) НР (1473 руб.): 105% от ФОТ СП (912 руб.): 65% от ФОТ | 100 м кабеля | 6.07 | 1314.22 | 179 | 806.12 | 52.14 | 7977 | 1087 | 4893 | 316 | 16.17 | 98.15 | 4.02 | 24.4
42 * | прайс | Кабель КСБнг(А)-FRHF 1*2*1,13мм Формулы цены единицы: МАТ=85,226/1,18/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | м | 234.6 | 19.81 |  |  |  | 4647
43 * | прайс | Кабель КСБнг(А)-FRHF 4*2*1,13мм Формулы цены единицы: МАТ=290,411/1,18/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | м | 357 | 67.51 |  |  |  | 24101
44 * | прайс | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1*2*0,5мм Формулы цены единицы: МАТ=18,011/1,18/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | м | 51 | 4.18 |  |  |  | 213
45 | ТЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям НР (265 руб.): 105% от ФОТ СП (164 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0.5 | 14455.93 | 504.21 | 242.31 | 0.45 | 7228 | 252 | 121 |  | 46.6 | 23.3 | 0.03 | 0.02
46 * | прайс | Провод ПуГВ 1*6,0мм Формулы цены единицы: МАТ=37,25/1,18/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | м | 51 | 8.66 |  |  |  | 442
47 | ТЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 НР (69 руб.): 105% от ФОТ СП (43 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт. | 0.5 | 135.5 | 132.84 |  |  | 68 | 66 |  |  | 12 | 6
48 * | прайс | Клемный зажим ЗНИ-2,5 серый Формулы цены единицы: МАТ=15,09/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | шт | 50 | 4.14 |  |  |  | 207
49 | ТЕРм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2 НР (15 руб.): 105% от ФОТ СП (9 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт. | 0.1 | 146.79 | 143.91 |  |  | 15 | 14 |  |  | 13 | 1.3
50 * | прайс | Клемный зажим ЗНИ-4 PEN Формулы цены единицы: МАТ=32,14/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | шт | 10 | 8.81 |  |  |  | 88
51 | ТСЦ-108-0089 | Втулки стальные для устройства изолированного стыка, прим. | шт. | 4 | 6.42 |  |  |  | 26
52 | прайс | Шнур джутовый Формулы цены единицы: МАТ=205/1,18/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | кг | 2 | 47.65 |  |  |  | 95
Конструкция для извещателя пожарного ручного (2 компл.)
53 | ТЕРм38-01-003-01 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью крана на автомобильном ходу, прим. НР (28 руб.): 66% от ФОТ СП (28 руб.): 65% от ФОТ | 1 т конструкций | 0.03898 | 2897.03 | 1007.37 | 1566.83 | 98.43 | 113 | 39 | 61 | 4 | 91 | 3.55 | 6.84 | 0.27
54 * | ТСЦ-103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 7.224 | 37.55 |  |  |  | 271
55 * | ТСЦ-101-3770 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2,0 мм | т | 0.01249 | 14071.12 |  |  |  | 176
56 | ТЕРм10-08-002-06 | Конструкция для установки извещателя НР (7 руб.): 88% от ФОТ СП (5 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 2 | 8.74 | 3.87 | 1.37 |  | 17 | 8 | 3 |  | 0.35 | 0.7
57 | ТЕР13-03-002-03 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-059 НР 99% от ФОТ СП 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0026 | 820.85 | 65.29 | 16.62 | 0.11 | 2 |  |  |  | 5.33 | 0.01 | 0.01
58 | ТЕР13-03-004-06 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 (в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 99% от ФОТ СП 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0026 | 1223.56 | 51.58 | 23.46 | 0.22 | 3 |  |  |  | 4.94 | 0.01 | 0.02
59 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой НР 99% от ФОТ СП 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.006 | 229.22 | 30.07 | 19.52 | 0.11 | 1 |  |  |  | 2.88 | 0.02 | 0.01
60 | прайс | Знак пожарной безопасности "Кнопка включения установок F10 (систем) пожарной автоматики", (на металле, 150х150 мм) Формулы цены единицы: МАТ=60/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | шт | 2 | 16.45 |  |  |  | 33
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 88888 | 1993 | 6313 | 510 |  | 181.71 |  | 37.52
Накладные расходы | [8 empty] | 2610
Сметная прибыль | [8 empty] | 1627
Итоги по разделу 3 Прокладка кабеля :
Итоги по Строительным работам
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы):
Итого Поз. 23 | [8 empty] | 1
Накладные расходы 66% ФОТ (от 0)
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 1
Материалы для строительных работ:
Итого Поз. 24 | [8 empty] | 1
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
Итого Поз. 57-59 | [8 empty] | 6 |  |  |  |  | 0.04
Накладные расходы 99% ФОТ (от 0)
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 0)
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 6 |  |  |  |  | 0.04
Итого | [8 empty] | 8 |  |  |  |  | 0.04
Итоги по Монтажным работам
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 20, 22, 25-29, 38, 40-41, 45, 47, 49, 51 | [8 empty] | 19087 | 1946 | 6249 | 506 |  | 177.42 |  | 37.25
Накладные расходы 105% ФОТ (от 2 452) | [8 empty] | 2575
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2 452) | [8 empty] | 1594
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 23256 |  |  |  |  | 177.42 |  | 37.25
Материалы для монтажных работ:
Итого Поз. 21, 30-37, 39, 42-44, 46, 48, 50, 52, 60 | [8 empty] | 69216
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы):
Итого Поз. 53 | [8 empty] | 113 | 39 | 61 | 4 |  | 3.55 |  | 0.27
Накладные расходы 66% ФОТ (от 43) | [8 empty] | 28
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 43) | [8 empty] | 28
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 169 |  |  |  |  | 3.55 |  | 0.27
Монтаж оборудования:
Итого Поз. 54-56 | [8 empty] | 464 | 8 | 3 |  |  | 0.7
Накладные расходы 88% ФОТ (от 8) | [8 empty] | 7
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 8) | [8 empty] | 5
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 476 |  |  |  |  | 0.7
Итого | [8 empty] | 93117 |  |  |  |  | 181.67 |  | 37.52
Итого | [8 empty] | 93125 |  |  |  |  | 181.71 |  | 37.52
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 80582
Машины и механизмы | [8 empty] | 6313
ФОТ | [8 empty] | 2503
Накладные расходы | [8 empty] | 2610
Сметная прибыль | [8 empty] | 1627
Итого по разделу 3 Прокладка кабеля | [8 empty] | 93125 |  |  |  |  | 181.71 |  | 37.52
Материалы заказчика | [8 empty] | 61648
Раздел 4. Транспортные расходы
Материалы по прайс листам
61 | Типовые исходные данные | Автотранспорт Формулы цены единицы: МАТ=8338/5,63 (30% от общего объема грузов ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) | т | 0.71 | 444.3 |  |  |  | 315
62 | Типовые исходные данные | Водный транспорт Формулы цены единицы: МАТ=5500/5,63 (70% от общего объема грузов ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) | т | 0.71 | 683.84 |  |  |  | 486
63 | ФССЦпг-03-02-01-026 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 26 км I класс груза (Территориальные коэффициенты для пересчета сметной стоимости из базисного уровня Московского региона (ФЕР) в базисный уровень места строительства на территории Красноярского края (ТЕР), сметная зона 7.4 (Филиал ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" по Красноярскому краю, письмо №22 от 09.03.2016) ПЗ=1,987 (ОЗП=1,987; ЭМ=1,987 к расх.; ЗПМ=1,987; МАТ=1,987 к расх.; ТЗ=1,987; ТЗМ=1,987)) | 1 т груза | 0.707 | 63.05 |  |  |  | 45
Материалы по ТСЦ
64 | ФССЦпг-03-02-01-016 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 16 км I класс груза (Территориальные коэффициенты для пересчета сметной стоимости из базисного уровня Московского региона (ФЕР) в базисный уровень места строительства на территории Красноярского края (ТЕР), сметная зона 7.4 (Филиал ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" по Красноярскому краю, письмо №22 от 09.03.2016) ПЗ=1,987 (ОЗП=1,987; ЭМ=1,987 к расх.; ЗПМ=1,987; МАТ=1,987 к расх.; ТЗ=1,987; ТЗМ=1,987)) | 1 т груза | 0.143 | 50.93 |  |  |  | 7
Индексы перевода к базисному уровню Красноярского края по Типовым исходным данным ОАО "НК "Славнефть", на оборудование по Письму Минстроя России №40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 853
Итоги по разделу 4 Транспортные расходы :
Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 61, 63-64 | [8 empty] | 367
Перевозка грузов водным (речным) транспортом:
Итого Поз. 62 | [8 empty] | 486
Итого | [8 empty] | 853
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 853
Итого по разделу 4 Транспортные расходы | [8 empty] | 853
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 106459 | 2716 | 6449 | 518 |  | 244.69 |  | 38.11
Накладные расходы | [8 empty] | 3261
В том числе, справочно:
66% ФОТ (от 43) (Поз. 53) | [8 empty] | 28
88% ФОТ (от 689) (Поз. 1, 4, 6, 10, 12, 16, 54-56) | [8 empty] | 606
105% ФОТ (от 2502) (Поз. 17-19, 8, 20, 22, 25-29, 38, 40-41, 45, 47, 49, 51) | [8 empty] | 2627
Сметная прибыль | [8 empty] | 2067
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 4) (Поз. 17-19) | [8 empty] | 2
60% ФОТ (от 689) (Поз. 1, 4, 6, 10, 12, 16, 54-56) | [8 empty] | 413
65% ФОТ (от 2541) (Поз. 8, 20, 22, 25-29, 38, 40-41, 45, 47, 49, 51, 53) | [8 empty] | 1652
Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Итого Поз. 17-19 | [8 empty] | 56 |  | 56 | 4 |  |  |  | 0.23
Накладные расходы 105% ФОТ (от 4) | [8 empty] | 4
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 4) | [8 empty] | 2
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 62 | [6 empty] | 0.23
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы):
Итого Поз. 23 | [8 empty] | 1
Накладные расходы 66% ФОТ (от 0)
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 1
Материалы для строительных работ:
Итого Поз. 24 | [8 empty] | 1
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
Итого Поз. 57-59 | [8 empty] | 6 |  |  |  |  | 0.04
Накладные расходы 99% ФОТ (от 0)
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 0)
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 6 |  |  |  |  | 0.04
Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 61, 63-64 | [8 empty] | 367
Перевозка грузов водным (речным) транспортом:
Итого Поз. 62 | [8 empty] | 486
Итого | [8 empty] | 923 |  |  |  |  | 0.04 |  | 0.23
Итоги по Монтажным работам
Монтаж оборудования:
Итого Поз. 1, 4, 6, 10, 12, 16, 54-56 | [8 empty] | 1365 | 685 | 83 | 4 |  | 59.56 |  | 0.36
Накладные расходы 88% ФОТ (от 689) | [8 empty] | 606
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 689) | [8 empty] | 413
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 2384 |  |  |  |  | 59.56 |  | 0.36
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 8, 20, 22, 25-29, 38, 40-41, 45, 47, 49, 51 | [8 empty] | 19176 | 1992 | 6249 | 506 |  | 181.54 |  | 37.25
Накладные расходы 105% ФОТ (от 2 498) | [8 empty] | 2623
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2 498) | [8 empty] | 1624
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 23423 |  |  |  |  | 181.54 |  | 37.25
Материалы для монтажных работ:
Итого Поз. 15, 21, 30-37, 39, 42-44, 46, 48, 50, 52, 60 | [8 empty] | 69245
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы):
Итого Поз. 53 | [8 empty] | 113 | 39 | 61 | 4 |  | 3.55 |  | 0.27
Накладные расходы 66% ФОТ (от 43) | [8 empty] | 28
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 43) | [8 empty] | 28
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 169 |  |  |  |  | 3.55 |  | 0.27
Итого | [8 empty] | 95221 |  |  |  |  | 244.65 |  | 37.88
Итоги по Оборудованию
Оборудование:
Итого Поз. 2-3, 5, 7, 9, 11, 13-14 | [8 empty] | 15643
Итого | [8 empty] | 15643
Итого | [8 empty] | 111787 |  |  |  |  | 244.69 |  | 38.11
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 81651
Машины и механизмы | [8 empty] | 6449
ФОТ | [8 empty] | 3234
Оборудование | [8 empty] | 15643
Накладные расходы | [8 empty] | 3261
Сметная прибыль | [8 empty] | 2067
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 111787 |  |  |  |  | 244.69 |  | 38.11
Материалы заказчика | [8 empty] | 75499
Составил: ___________________________М.С. Никишина
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________В.З. Вазгустова
(должность, подпись, расшифровка)