## ЛСР 17 граф
Обустройство Куюмбинского месторождения. Куст скважин №7 с подъездом и инженерными коммуникациями. Корректировка
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 72-15-02-36007-СС-СМ-02-03-29
Сети связи. Куст скважин №7. 4 этап строительства
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 72-15-02-36007-СС
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________449,686 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1,390 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________391,902 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________56,394 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________20,059 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________997,38 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Оборудование
1 | ТЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг НР (10 руб.): 101% от ФОТ СП (7 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 12.16 | 10.23 | 1.73 |  | 12 | 10 | 2 |  | 1.03 | 1.03
2 * О | Прайс | Сетевой коммутатор Cisco IE-3000-8ТС Формулы цены единицы: ПЗ=76383,41/1,18/1,18/4,65 (Транспортные и заготовительно-складские расходы ПЗ=13%) | шт | 1 | 13330.94 |  |  |  | 13331
3 | ТЕРм10-06-055-16 | Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле зоновом с числом волокон 48, прим. НР (4211 руб.): 132% от ФОТ СП (2233 руб.): 70% от ФОТ | 1 УССЛК | 1 | 16618.56 | 2181.98 | 14224.04 | 1007.76 | 16619 | 2182 | 14224 | 1008 | 158 | 158 | 79.04 | 79.04
4 * | прайс | Кросс оптический СКРУ-M19-2U¦P-C48-FC¦ST- (AD-FCD-SM+PT-SM-FC-1) Формулы цены единицы: МАТ=6810/1,18/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | шт | 1 | 1582.87 |  |  |  | 1583
5 | ТЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания НР (118 руб.): 88% от ФОТ СП (80 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 287.31 | 128.78 | 64.9 | 4.87 | 287 | 129 | 65 | 5 | 10.1 | 10.1 | 0.44 | 0.44
6 * О | Прайс | Источник бесперебойного питания ИБП Eaton Ellipse PRO 1600 DIN Формулы цены единицы: ПЗ=38200/1,18/4,65 (Транспортные и заготовительно-складские расходы ПЗ=13%) | шт | 1 | 7866.96 |  |  |  | 7867
7 | ТЕРм10-02-030-01 | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный НР (70 руб.): 88% от ФОТ СП (48 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 103.71 | 79.7 |  |  | 104 | 80 |  |  | 7.2 | 7.2
8 * О | Прайс | IP-телефон Yealink SIP-T46G Формулы цены единицы: ПЗ=18958/1,18/4,65 (Транспортные и заготовительно-складские расходы ПЗ=13%) | шт. | 1 | 3904.24 |  |  |  | 3904
9 | ТЕРм10-04-100-01 | Оборудование радиотрансляционных узлов шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг, прим. НР (145 руб.): 101% от ФОТ СП (94 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 146.79 | 143.91 |  |  | 147 | 144 |  |  | 13 | 13
10 * О | Прайс | Шкаф телекоммуникационный Rittal 800x1200x1000 Формулы цены единицы: ПЗ=128769/4,65 (Транспортные и заготовительно-складские расходы ПЗ=13%) | шт. | 1 | 31292.25 |  |  |  | 31292
11 | ТЕРм10-06-068-15 | Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) НР (1437 руб.): 88% от ФОТ СП (980 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 3 | 555.37 | 544.48 |  |  | 1666 | 1633 |  |  | 32 | 96
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 76812 | 4178 | 14291 | 1013 |  | 285.33 |  | 79.48
Накладные расходы | [8 empty] | 5992
Сметная прибыль | [8 empty] | 3441
Итоги по разделу 1 Оборудование :
Итоги по Монтажным работам
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:
Итого Поз. 1, 9 | [8 empty] | 159 | 154 | 2 |  |  | 14.03
Накладные расходы 101% ФОТ (от 154) | [8 empty] | 156
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 154) | [8 empty] | 100
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 415 |  |  |  |  | 14.03
Прокладка и монтаж междугородных линий связи:
Итого Поз. 3 | [8 empty] | 16619 | 2182 | 14224 | 1008 |  | 158 |  | 79.04
Накладные расходы 132% ФОТ (от 3 190) | [8 empty] | 4211
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 3 190) | [8 empty] | 2233
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 23063 |  |  |  |  | 158 |  | 79.04
Материалы для монтажных работ:
Итого Поз. 4 | [8 empty] | 1583
Монтаж оборудования:
Итого Поз. 5, 7, 11 | [8 empty] | 2057 | 1842 | 65 | 5 |  | 113.3 |  | 0.44
Накладные расходы 88% ФОТ (от 1 847) | [8 empty] | 1625
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 847) | [8 empty] | 1108
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 4790 |  |  |  |  | 113.3 |  | 0.44
Итого | [8 empty] | 29851 |  |  |  |  | 285.33 |  | 79.48
Итоги по Оборудованию
Оборудование:
Итого Поз. 2, 6, 8, 10 | [8 empty] | 56394
Итого | [8 empty] | 56394
Итого | [8 empty] | 86245 |  |  |  |  | 285.33 |  | 79.48
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1949
Машины и механизмы | [8 empty] | 14291
ФОТ | [8 empty] | 5191
Оборудование | [8 empty] | 56394
Накладные расходы | [8 empty] | 5992
Сметная прибыль | [8 empty] | 3441
Итого по разделу 1 Оборудование | [8 empty] | 86245 |  |  |  |  | 285.33 |  | 79.48
Материалы заказчика | [8 empty] | 51307
Раздел 2. Земляные работы
12 | ТЕР01-01-009-08 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 НР (3 руб.): 105% от ФОТ СП (2 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.007 | 7283.21 |  | 7283.21 | 415.34 | 51 |  | 51 | 3 |  |  | 27.95 | 0.2
13 | ТЕР01-01-009-10 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4 НР (4 руб.): 105% от ФОТ СП (2 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.007 | 10146.99 |  | 10146.99 | 578.65 | 71 |  | 71 | 4 |  |  | 38.94 | 0.27
14 | ТЕР01-01-034-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 НР (2 руб.): 105% от ФОТ СП (1 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.014 | 1415.63 |  | 1415.63 | 117.05 | 20 |  | 20 | 2 |  |  | 7.38 | 0.1
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 142 |  | 142 | 9 |  |  |  | 0.57
Накладные расходы | [8 empty] | 9
Сметная прибыль | [8 empty] | 5
Итоги по разделу 2 Земляные работы :
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Итого Поз. 12-14 | [8 empty] | 142 |  | 142 | 9 |  |  |  | 0.57
Накладные расходы 105% ФОТ (от 9) | [8 empty] | 9
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 9) | [8 empty] | 5
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 156 | [6 empty] | 0.57
Итого | [8 empty] | 156 | [6 empty] | 0.57
В том числе:
Машины и механизмы | [8 empty] | 142
ФОТ | [8 empty] | 9
Накладные расходы | [8 empty] | 9
Сметная прибыль | [8 empty] | 5
Итого по разделу 2 Земляные работы | [8 empty] | 156 | [6 empty] | 0.57
Раздел 3. Прокладка кабеля
15 | ТЕРм10-06-048-05 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (1.10.98.ОППрокладка опознавательной ленты ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (7 руб.): 110% от ФОТ СП (4 руб.): 65% от ФОТ | 1 км кабеля | 0.05 | 988.17 | 79.83 | 903.02 | 37.37 | 49 | 4 | 45 | 2 | 6.9 | 0.35 | 2.71 | 0.14
16 | прайс | Лента сигнальная ЛСЭ 300 Формулы цены единицы: МАТ=1029,6/1,18/100/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | м | 50 | 2.4 |  |  |  | 120
17 | ТЕРм08-02-395-01 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм (1.8.3.ОППри производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) НР (179 руб.): 105% от ФОТ СП (111 руб.): 65% от ФОТ | 1 т | 0.15624 | 2555.95 | 766.87 | 1725.31 | 317.41 | 399 | 120 | 270 | 50 | 70.88 | 11.07 | 21.36 | 3.34
18 | ТСЦ-101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1.2259 | 16.24 |  |  |  | 20
19 | прайс | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира, 50x50x3000, 35260 Формулы цены единицы: МАТ=188,52/1,18/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | м | 126 | 43.82 |  |  |  | 5521
20 | прайс | Крышка лотка прямая, сталь оцинкованная по методу Сендзимира, осн. 50мм, L=3000, 35520 Формулы цены единицы: МАТ=122,83/1,18/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | м | 126 | 28.56 |  |  |  | 3599
21 | ТЕРм10-06-048-05 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее НР (21 руб.): 110% от ФОТ СП (12 руб.): 65% от ФОТ | 1 км кабеля | 0.05 | 3281.49 | 266.11 | 3010.06 | 124.57 | 164 | 13 | 151 | 6 | 23 | 1.15 | 9.04 | 0.45
22 | ТЕРм10-06-035-01 | Кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг, прим. НР (3586 руб.): 110% от ФОТ СП (2119 руб.): 65% от ФОТ | 100 м кабеля | 16.24 | 568.49 | 173.23 | 388.71 | 27.54 | 9232 | 2813 | 6313 | 447 | 17 | 276.08 | 2.16 | 35.08
23 | прайс | Струбцина шлейфовая универсальная СШ(У) (1шт) Формулы цены единицы: МАТ=(290)/1,18/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | шт | 36 | 67.4 |  |  |  | 2426
24 | прайс | Натяжное крепление кабеля в составе: скоба СК-7-1А (1шт), промежуточное звено ПЗ.Т (1шт), промежуточное звено ПРР-7-1 (1шт), зажим натяжной спирального типа НСО-13,3/13,6П-01(40) (1шт) Формулы цены единицы: МАТ=(95,23+61*1,18+288,9+262,71)/1,18/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | компл. | 18 | 167.08 |  |  |  | 3007
25 | прайс | Поддерживающее крепление кабеля в составе: промежуточное звено ПЗ.Д (1ш), зажим поддерживающий спирального типа ПСО-13-04 (1шт) Формулы цены единицы: МАТ=(89*1,18+189,83)/1,18/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | компл. | 22 | 68.53 |  |  |  | 1508
26 | прайс | Хомут универсальный ХЛ-У(200) Формулы цены единицы: МАТ=557/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | шт | 20 | 152.76 |  |  |  | 3055
27 | прайс | Гаситель вибрации ГВУ-0,6-0,8 Формулы цены единицы: МАТ=880/1,18/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | шт | 13 | 204.54 |  |  |  | 2659
28 | ТЕРм08-02-147-01 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг НР (224 руб.): 105% от ФОТ СП (138 руб.): 65% от ФОТ | 100 м кабеля | 1.28 | 1025.31 | 128.41 | 568.02 | 38.18 | 1312 | 164 | 727 | 49 | 11.6 | 14.85 | 2.96 | 3.79
29 * | прайс | Кабель оптический самонесущий ДС-12,5-6z-5/48 Формулы цены единицы: МАТ=125,9/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | м | 1600 | 34.53 |  |  |  | 55248
30 * | прайс | Кабель оптический бронированный ДКП-20-6z-6/48 Формулы цены единицы: МАТ=109,9/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | м | 200 | 30.14 |  |  |  | 6028
31 | ТСЦ-501-8190 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2, прим. | 1000 м | 0.00204 | 6655.94 |  |  |  | 14
32 | ТЕРм10-06-053-16 | Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического зонового кабеля с числом волокон 48 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к расх.; ЗПМ=0,2; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2) НР (3143 руб.): 132% от ФОТ СП (1667 руб.): 70% от ФОТ | 1 кабель (строительная длина) | 4 | 8625.94 | 430.94 | 8151.91 | 164.15 | 34504 | 1724 | 32608 | 657 | 29 | 116 | 9.7 | 38.8
33 | ТЕРм10-06-054-16 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического зонового кабеля в одном направлении с числом волокон 48 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к расх.; ЗПМ=0,2; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2) НР (1959 руб.): 132% от ФОТ СП (1039 руб.): 70% от ФОТ | 1 участок | 4 | 8177.2 | 211.01 | 7945.09 | 159.99 | 32709 | 844 | 31780 | 640 | 14.2 | 56.8 | 9.45 | 37.8
34 | ТЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям НР (106 руб.): 105% от ФОТ СП (66 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0.2 | 14455.93 | 504.21 | 242.31 | 0.45 | 2891 | 101 | 48 |  | 46.6 | 9.32 | 0.03 | 0.01
35 | прайс | Провод ПуГВ 1*6,0мм Формулы цены единицы: МАТ=37,25/1,18/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | м | 20.4 | 8.66 |  |  |  | 177
36 | ТЕРм10-06-037-06 | Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 700х1000 мм, прим. НР (151 руб.): 110% от ФОТ СП (89 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 6 | 111.19 | 22.76 | 7.44 |  | 667 | 137 | 45 |  | 2.18 | 13.08
37 * | прайс | Шкаф для размещения муфты и запаса кабеля ВОЛС в составе: шкаф ШРМ-1-2 (1шт), хомут универсальный ХЛ-У(400) (2шт) Формулы цены единицы: МАТ=(4235+557*2)/1,18/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | компл. | 6 | 1243.29 |  |  |  | 7460
38 | прайс | Информационная табличка для энергетических компаний, 150*200мм (условные обозначения ВОЛС, номер соединительной муфты0 Формулы цены единицы: МАТ=500/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | шт | 6 | 137.14 |  |  |  | 823
39 | ТЕРм10-06-052-08 | Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле в котловане с числом волокон 48, прим. (ОЗП=0,1; ЭМ=0,1 к расх.; ЗПМ=0,1; ТЗ=0,1; ТЗМ=0,1) НР (9269 руб.): 132% от ФОТ СП (4915 руб.): 70% от ФОТ | 1 шт. | 6 | 25104.92 | 515.64 | 23928.09 | 654.6 | 150630 | 3094 | 143569 | 3928 | 34.7 | 208.2 | 43.32 | 259.92
40 | прайс | Универсальная муфта типа МТОК-К6/108-2КТ3645-К Формулы цены единицы: МАТ=2017/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | шт | 6 | 553.2 |  |  |  | 3319
41 | прайс | Устройство для намотки подвесного кабеля ВОЛС в составе: устройство для намотки запаса подвесного кабеля ОК (1шт), хомут универсальный ХЛ-У(200) (4шт) Формулы цены единицы: МАТ=(3264+557*4)/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | компл. | 1 | 1506.3 |  |  |  | 1506
42 | прайс | Комплект №3 для ввода ОК в муфту Формулы цены единицы: МАТ=360,4/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | шт | 12 | 98.85 |  |  |  | 1186
43 | ТЕРм11-04-026-03 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля радиочастотного коаксиального импульсного, диаметр оболочки до 6 мм НР (67 руб.): 101% от ФОТ СП (43 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 5 | 15.33 | 13.13 |  |  | 77 | 66 |  |  | 1.03 | 5.15
44 * | Прайс | Патч-корд UTP, Cat.5е, 2 м, серый PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-2M-GY Формулы цены единицы: МАТ=2,26*75,65/1,18/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | шт | 2 | 39.74 |  |  |  | 79
45 * | Прайс | Патч-корд UTP, Cat.5е, 10 м, серый PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-10M-GY Формулы цены единицы: МАТ=8,04*75,65/1,18/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | шт | 1 | 141.37 |  |  |  | 141
46 * | Прайс | Патчкорд переходной LC/UPC-SC/UPC SM 1метр Формулы цены единицы: МАТ=126,62/1,18/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | шт | 2 | 29.43 |  |  |  | 59
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 330589 | 9080 | 215556 | 5779 |  | 712.05 |  | 379.33
Накладные расходы | [8 empty] | 18711
Сметная прибыль | [8 empty] | 10203
Итоги по разделу 3 Прокладка кабеля :
Итоги по Строительным работам
Прокладка и монтаж сетей связи:
Итого Поз. 15, 21 | [8 empty] | 213 | 17 | 196 | 8 |  | 1.5 |  | 0.59
Накладные расходы 110% ФОТ (от 25) | [8 empty] | 28
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 25) | [8 empty] | 16
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 257 |  |  |  |  | 1.5 |  | 0.59
Итого | [8 empty] | 257 |  |  |  |  | 1.5 |  | 0.59
Итоги по Монтажным работам
Материалы для монтажных работ:
Итого Поз. 16, 19-20, 23-27, 29-30, 35, 37-38, 40-42, 44-46 | [8 empty] | 97921
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 17-18, 28, 31, 34 | [8 empty] | 4636 | 385 | 1045 | 99 |  | 35.24 |  | 7.14
Накладные расходы 105% ФОТ (от 484) | [8 empty] | 508
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 484) | [8 empty] | 315
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 5459 |  |  |  |  | 35.24 |  | 7.14
Прокладка и монтаж сетей связи:
Итого Поз. 22, 36 | [8 empty] | 9899 | 2950 | 6358 | 447 |  | 289.16 |  | 35.08
Накладные расходы 110% ФОТ (от 3 397) | [8 empty] | 3737
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 3 397) | [8 empty] | 2208
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 15844 |  |  |  |  | 289.16 |  | 35.08
Прокладка и монтаж междугородных линий связи:
Итого Поз. 32-33, 39 | [8 empty] | 217843 | 5662 | 207957 | 5225 |  | 381 |  | 336.52
Накладные расходы 132% ФОТ (от 10 887) | [8 empty] | 14371
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 10 887) | [8 empty] | 7621
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 239835 |  |  |  |  | 381 |  | 336.52
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:
Итого Поз. 43 | [8 empty] | 77 | 66 |  |  |  | 5.15
Накладные расходы 101% ФОТ (от 66) | [8 empty] | 67
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 66) | [8 empty] | 43
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 187 |  |  |  |  | 5.15
Итого | [8 empty] | 359246 |  |  |  |  | 710.55 |  | 378.74
Итого | [8 empty] | 359503 |  |  |  |  | 712.05 |  | 379.33
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 105953
Машины и механизмы | [8 empty] | 215556
ФОТ | [8 empty] | 14859
Накладные расходы | [8 empty] | 18711
Сметная прибыль | [8 empty] | 10203
Итого по разделу 3 Прокладка кабеля | [8 empty] | 359503 |  |  |  |  | 712.05 |  | 379.33
Материалы заказчика | [8 empty] | 61079
Раздел 4. Аварийный запас оборудования и материалов
47 | прайс | Струбцина шлейфовая универсальная СШ(У) (1шт) Формулы цены единицы: МАТ=(290)/1,18/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | шт | 2 | 67.4 |  |  |  | 135
48 | прайс | Натяжное крепление кабеля в составе: скоба СК-7-1А (1шт), промежуточное звено ПЗ.Т (1шт), промежуточное звено ПРР-7-1 (1шт), зажим натяжной спирального типа НСО-13,3/13,6П-01(40) (1шт) Формулы цены единицы: МАТ=(95,23+61*1,18+288,9+262,71)/1,18/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | компл. | 2 | 167.08 |  |  |  | 334
49 | прайс | Поддерживающее крепление кабеля в составе: промежуточное звено ПЗ.Д (1ш), зажим поддерживающий спирального типа ПСО-13-04 (1шт) Формулы цены единицы: МАТ=(89*1,18+189,83)/1,18/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | компл. | 3 | 68.53 |  |  |  | 206
50 * | прайс | Шкаф для размещения муфты и запаса кабеля ВОЛС в составе: шкаф ШРМ-1-2 (1шт), хомут универсальный ХЛ-У(400) (2шт) Формулы цены единицы: МАТ=(4235+557*2)/1,18/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | компл. | 1 | 1243.29 |  |  |  | 1243
51 | прайс | Универсальная муфта типа МТОК-К6/108-2КТ3645-К Формулы цены единицы: МАТ=2017/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | шт | 1 | 553.2 |  |  |  | 553
52 | прайс | Комплект №3 для ввода ОК в муфту Формулы цены единицы: МАТ=360,4/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | шт | 2 | 98.85 |  |  |  | 198
53 | прайс | Информационная табличка для энергетических компаний, 150*200мм (условные обозначения ВОЛС, номер соединительной муфты0 Формулы цены единицы: МАТ=500/4,12 (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=13% к расх.) | шт | 1 | 137.14 |  |  |  | 137
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 2806
Итоги по разделу 4 Аварийный запас оборудования и материалов :
Материалы для монтажных работ:
Итого Поз. 47-53 | [8 empty] | 2806
Итого | [8 empty] | 2806
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 2806
Итого по разделу 4 Аварийный запас оборудования и материалов | [8 empty] | 2806
Материалы заказчика | [8 empty] | 1100
Раздел 5. Транспортные расходы
Материалы по прайс листам
54 | Типовые исходные данные | Автотранспорт Формулы цены единицы: МАТ=8338/5,63 (30% от общего объема грузов ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) | т | 0.82 | 444.3 |  |  |  | 364
55 | Типовые исходные данные | Водный транспорт Формулы цены единицы: МАТ=5500/5,63 (70% от общего объема грузов ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) | т | 0.82 | 683.84 |  |  |  | 561
56 | ФССЦпг-03-02-01-026 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 26 км I класс груза (Территориальные коэффициенты для пересчета сметной стоимости из базисного уровня Московского региона (ФЕР) в базисный уровень места строительства на территории Красноярского края (ТЕР), сметная зона 7.4 (Филиал ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" по Красноярскому краю, письмо №22 от 09.03.2016) ПЗ=1,987 (ОЗП=1,987; ЭМ=1,987 к расх.; ЗПМ=1,987; МАТ=1,987 к расх.; ТЗ=1,987; ТЗМ=1,987)) | 1 т груза | 0.818 | 63.05 |  |  |  | 52
Индексы перевода к базисному уровню Красноярского края по Типовым исходным данным ОАО "НК "Славнефть", на оборудование по Письму Минстроя России №40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 977
Итоги по разделу 5 Транспортные расходы :
Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 54, 56 | [8 empty] | 416
Перевозка грузов водным (речным) транспортом:
Итого Поз. 55 | [8 empty] | 561
Итого | [8 empty] | 977
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 977
Итого по разделу 5 Транспортные расходы | [8 empty] | 977
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 411326 | 13258 | 229989 | 6801 |  | 997.38 |  | 459.38
Накладные расходы | [8 empty] | 24711
В том числе, справочно:
88% ФОТ (от 1847) (Поз. 5, 7, 11) | [8 empty] | 1625
101% ФОТ (от 220) (Поз. 1, 9, 43) | [8 empty] | 222
105% ФОТ (от 493) (Поз. 12-14, 17-18, 28, 31, 34) | [8 empty] | 517
110% ФОТ (от 3422) (Поз. 15, 21-22, 36) | [8 empty] | 3765
132% ФОТ (от 14077) (Поз. 3, 32-33, 39) | [8 empty] | 18582
Сметная прибыль | [8 empty] | 13649
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 9) (Поз. 12-14) | [8 empty] | 5
60% ФОТ (от 1847) (Поз. 5, 7, 11) | [8 empty] | 1108
65% ФОТ (от 4126) (Поз. 15, 21, 1, 9, 43, 17-18, 28, 31, 34, 22, 36) | [8 empty] | 2682
70% ФОТ (от 14077) (Поз. 3, 32-33, 39) | [8 empty] | 9854
Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Итого Поз. 12-14 | [8 empty] | 142 |  | 142 | 9 |  |  |  | 0.57
Накладные расходы 105% ФОТ (от 9) | [8 empty] | 9
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 9) | [8 empty] | 5
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 156 | [6 empty] | 0.57
Прокладка и монтаж сетей связи:
Итого Поз. 15, 21 | [8 empty] | 213 | 17 | 196 | 8 |  | 1.5 |  | 0.59
Накладные расходы 110% ФОТ (от 25) | [8 empty] | 28
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 25) | [8 empty] | 16
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 257 |  |  |  |  | 1.5 |  | 0.59
Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 54, 56 | [8 empty] | 416
Перевозка грузов водным (речным) транспортом:
Итого Поз. 55 | [8 empty] | 561
Итого | [8 empty] | 1390 |  |  |  |  | 1.5 |  | 1.16
Итоги по Монтажным работам
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:
Итого Поз. 1, 9, 43 | [8 empty] | 236 | 220 | 2 |  |  | 19.18
Накладные расходы 101% ФОТ (от 220) | [8 empty] | 222
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 220) | [8 empty] | 143
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 601 |  |  |  |  | 19.18
Прокладка и монтаж междугородных линий связи:
Итого Поз. 3, 32-33, 39 | [8 empty] | 234462 | 7844 | 222181 | 6233 |  | 539 |  | 415.56
Накладные расходы 132% ФОТ (от 14 077) | [8 empty] | 18582
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 14 077) | [8 empty] | 9854
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 262898 |  |  |  |  | 539 |  | 415.56
Материалы для монтажных работ:
Итого Поз. 4, 16, 19-20, 23-27, 29-30, 35, 37-38, 40-42, 44-53 | [8 empty] | 102310
Монтаж оборудования:
Итого Поз. 5, 7, 11 | [8 empty] | 2057 | 1842 | 65 | 5 |  | 113.3 |  | 0.44
Накладные расходы 88% ФОТ (от 1 847) | [8 empty] | 1625
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 847) | [8 empty] | 1108
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 4790 |  |  |  |  | 113.3 |  | 0.44
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 17-18, 28, 31, 34 | [8 empty] | 4636 | 385 | 1045 | 99 |  | 35.24 |  | 7.14
Накладные расходы 105% ФОТ (от 484) | [8 empty] | 508
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 484) | [8 empty] | 315
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 5459 |  |  |  |  | 35.24 |  | 7.14
Прокладка и монтаж сетей связи:
Итого Поз. 22, 36 | [8 empty] | 9899 | 2950 | 6358 | 447 |  | 289.16 |  | 35.08
Накладные расходы 110% ФОТ (от 3 397) | [8 empty] | 3737
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 3 397) | [8 empty] | 2208
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 15844 |  |  |  |  | 289.16 |  | 35.08
Итого | [8 empty] | 391902 |  |  |  |  | 995.88 |  | 458.22
Итоги по Оборудованию
Оборудование:
Итого Поз. 2, 6, 8, 10 | [8 empty] | 56394
Итого | [8 empty] | 56394
Итого | [8 empty] | 449686 |  |  |  |  | 997.38 |  | 459.38
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 111685
Машины и механизмы | [8 empty] | 229989
ФОТ | [8 empty] | 20059
Оборудование | [8 empty] | 56394
Накладные расходы | [8 empty] | 24711
Сметная прибыль | [8 empty] | 13649
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 449686 |  |  |  |  | 997.38 |  | 459.38
Материалы заказчика | [8 empty] | 113486
Составил: ___________________________М.С. Никишина
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________В.З. Вазгустова
(должность, подпись, расшифровка)