## 
Стройка | Обустройство Куюмбинского месторождения. Куст скважин №7 с подъездом и инженерными коммуникациями. Корректировка
Объект | Приобретение и монтаж. КТП (п.33.1). Куст скважин №7. 4 этап
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №72-15-02-36007-ЭС-СМ-02-03-21
№ п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед.изм. | Кол-во | Сметная стоимоть в базисном уровне
[5 empty] | На ед. изм. | Общ | ЗП маш
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 1193 | 11.07 | 13206.51
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 84.74
Машины и механизмы
3 | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 74.7 | 182.97 | 13667.86 | 14.86
4 | 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 1.92 | 45.63 | 87.61 | 14.86
5 | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 43.7 | 11.41 | 498.62 | 0
6 | 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.-ч | 8.12 | 399.13 | 3240.94 | 12.75
7 | 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 12.8 | 248.03 | 3174.78 | 0
Материалы
8 | 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.013 | 8255.65 | 107.32
9 | 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 1.98 | 73.06 | 144.66
10 | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0.0008 | 20544.45 | 16.44
11 | 101-1695 | Мастика герметизирующая | кг | 4.2 | 33.79 | 141.92
12 | 101-1755 | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.017 | 6731.56 | 114.44
13 | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 18.3 | 14.63 | 267.73
14 | 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 2.95 | 16.24 | 47.91
15 | 101-2143 | Краска | кг | 36.5 | 58.55 | 2137.08
16 | 101-2343 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.0045 | 21668.36 | 97.51
17 | 102-0081 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.028 | 1217.06 | 34.08
18 | 111-0087 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0.363 | 128.83 | 46.77
19 | 509-0038 | Наконечники кабельные для электротехнических установок | шт. | 252 | 52.15 | 13141.8
20 | 509-0103 | Скобы и накладки для крепления кабеля | 10 шт. | 12 | 79.13 | 949.56
21 | 509-0808 | Заделки концевые эпоксидные | компл. | 24 | 1004.89 | 24117.36
22 | 509-0910 | Бумага асбестовая электроизоляционная марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0.0023 | 16190.8 | 37.24
23 | 509-1210 | Вазелин технический | кг | 4.9 | 52.91 | 259.26
24 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы | руб. | 264.1 | 1 | 264.1
25 | Типовые исходные данные | ... | т | 64 | 1480.99 | 78652.8
26 | Типовые исходные данные | - Автотранспорт | т | 32 | 1480.99 | 47391.68
27 | Типовые исходные данные | - Водный транспорт | т | 32 | 976.91 | 31261.12
28 | ФССЦпг-03-02-01-026 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 26 км I класс груза | 1 т груза | 32 | 31.73 | 1015.36
Ресурсы заказчика
Оборудование
29 | прайс | Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки блочного типа 2КТПН-1000/35/0,4кВ | шт | 1 | 5806451.61 | 5806451.61
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 6675211 | 13207
Накладные расходы | [5 empty] | 15171
Сметная прибыль | [5 empty] | 9392
Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам
Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 3, 5 | [5 empty] | 16236
Перевозка грузов водным (речным) транспортом:
Итого Поз. 4 | [5 empty] | 21883
Итого | [5 empty] | 38119
Итоги по Монтажным работам
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 1 | [5 empty] | 75802 | 13207
Накладные расходы 105% ФОТ (от 14 449) | [5 empty] | 15171
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 14 449) | [5 empty] | 9392
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 100365
Итого | [5 empty] | 100365
Итоги по Оборудованию
Оборудование:
Итого Поз. 2 | [5 empty] | 6561290
Итого | [5 empty] | 6561290
Итого | [5 empty] | 6699774
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 80044
Машины и механизмы | [5 empty] | 20670
ФОТ | [5 empty] | 14449
Оборудование | [5 empty] | 6561290
Накладные расходы | [5 empty] | 15171
Сметная прибыль | [5 empty] | 9392
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 6699774
Материалы заказчика | [5 empty] | 5806452