## ЛСР 17 граф
Обустройство Куюмбинского месторождения. Куст скважин №7 с подъездом и инженерными коммуникациями. Корректировка
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 72-15-02-33007-ЭС-ПНР-СМ-09-12-01
Пусконаладочные работы. Нефтегазосборный трубопровод Куст 7-т.вр.35. 4 этап
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 72-15-02-33007-ЭС-ПНР
|  |  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________13,174 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________6,214 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________462,08 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Узел №3
КТПБ-25/35/0,4 кВ
1 | ТЕРп01-02-002-02 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА НР (129 руб.): 72% от ФОТ СП (72 руб.): 40% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 178.9 | 178.9 |  |  | 179 | 179 |  |  | 12 | 12
2 | ТЕРп01-02-016-02 | Трансформатор напряжения измерительный трехфазный напряжением до 11 кВ НР (161 руб.): 72% от ФОТ СП (89 руб.): 40% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 223.07 | 223.07 |  |  | 223 | 223 |  |  | 16 | 16
3 | ТЕРп01-02-017-02 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением до 11 кВ, с твердой изоляцией НР (150 руб.): 72% от ФОТ СП (84 руб.): 40% от ФОТ | 1 шт. | 3 | 69.71 | 69.71 |  |  | 209 | 209 |  |  | 5 | 15
4 | ТЕРп01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ НР (60 руб.): 72% от ФОТ СП (34 руб.): 40% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 84.29 | 84.29 |  |  | 84 | 84 |  |  | 6 | 6
5 | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А НР (117 руб.): 72% от ФОТ СП (65 руб.): 40% от ФОТ | 1 шт. | 5 | 32.42 | 32.42 |  |  | 162 | 162 |  |  | 3 | 15
6 | ТЕРп01-03-001-02 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения НР (31 руб.): 72% от ФОТ СП (17 руб.): 40% от ФОТ | 1 шт. | 2 | 21.61 | 21.61 |  |  | 43 | 43 |  |  | 2 | 4
7 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем НР (47 руб.): 72% от ФОТ СП (26 руб.): 40% от ФОТ | 1 шт. | 4 | 16.21 | 16.21 |  |  | 65 | 65 |  |  | 1.5 | 6
8 | ТЕРп01-12-010-01 | Испытание обмотки трансформатора силового НР (64 руб.): 72% от ФОТ СП (36 руб.): 40% от ФОТ | 1 испытание | 2 | 44.48 | 44.48 |  |  | 89 | 89 |  |  | 3 | 6
9 | ТЕРп01-12-010-02 | Испытание первичной обмотки трансформатора измерительного НР (128 руб.): 72% от ФОТ СП (71 руб.): 40% от ФОТ | 1 испытание | 4 | 44.48 | 44.48 |  |  | 178 | 178 |  |  | 3 | 12
10 | ТЕРп01-12-010-03 | Испытание вторичной обмотки трансформатора измерительного НР (86 руб.): 72% от ФОТ СП (48 руб.): 40% от ФОТ | 1 испытание | 4 | 29.65 | 29.65 |  |  | 119 | 119 |  |  | 2 | 8
11 | ТЕРп01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ НР (86 руб.): 72% от ФОТ СП (48 руб.): 40% от ФОТ | 1 испытание | 1 | 118.69 | 118.69 |  |  | 119 | 119 |  |  | 9 | 9
12 | ТЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением до 1 кВ (силовых цепей) НР (221 руб.): 72% от ФОТ СП (123 руб.): 40% от ФОТ | 1 испытание | 11 | 27.88 | 27.88 |  |  | 307 | 307 |  |  | 2 | 22
13 | ТЕРп01-12-021-02 | Испытание аппарата коммутационного напряжением до 35 кВ НР (35 руб.): 72% от ФОТ СП (20 руб.): 40% от ФОТ | 1 испытание | 1 | 48.8 | 48.8 |  |  | 49 | 49 |  |  | 3.5 | 3.5
14 | ТЕРп01-11-029-02 | Испытание трансформаторного масла на пробой НР (11 руб.): 72% от ФОТ СП (6 руб.): 40% от ФОТ | 1 испытание | 1 | 14.73 | 14.73 |  |  | 15 | 15 |  |  | 1 | 1
15 | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м НР (42 руб.): 72% от ФОТ СП (24 руб.): 40% от ФОТ | 1 измерение | 1 | 58.92 | 58.92 |  |  | 59 | 59 |  |  | 4 | 4
16 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами НР (5 руб.): 72% от ФОТ СП (3 руб.): 40% от ФОТ | 100 точек | 0.03 | 235.68 | 235.68 |  |  | 7 | 7 |  |  | 16 | 0.48
17 | ТЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ НР (21 руб.): 72% от ФОТ СП (12 руб.): 40% от ФОТ | 1 фазировка | 1 | 29.46 | 29.46 |  |  | 29 | 29 |  |  | 2 | 2
Сети внутриплощадочные
18 | ТЕРп01-12-027-07 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ НР (285 руб.): 72% от ФОТ СП (158 руб.): 40% от ФОТ | 1 испытание | 10 | 39.56 | 39.56 |  |  | 396 | 396 |  |  | 3 | 30
19 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям НР (42 руб.): 72% от ФОТ СП (24 руб.): 40% от ФОТ | 1 линия | 10 | 5.89 | 5.89 |  |  | 59 | 59 |  |  | 0.4 | 4
20 | ТЕРп01-11-012-01 | Определение удельного сопротивления грунта НР (42 руб.): 72% от ФОТ СП (24 руб.): 40% от ФОТ | 1 измерение | 1 | 58.92 | 58.92 |  |  | 59 | 59 |  |  | 4 | 4
21 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» НР (159 руб.): 72% от ФОТ СП (88 руб.): 40% от ФОТ | 1 токоприемник | 10 | 22.1 | 22.1 |  |  | 221 | 221 |  |  | 1.5 | 15
22 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами НР (34 руб.): 72% от ФОТ СП (19 руб.): 40% от ФОТ | 100 точек | 0.2 | 235.68 | 235.68 |  |  | 47 | 47 |  |  | 16 | 3.2
23 | ТЕРп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м НР (42 руб.): 72% от ФОТ СП (24 руб.): 40% от ФОТ | 1 измерение | 2 | 29.46 | 29.46 |  |  | 59 | 59 |  |  | 2 | 4
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 2777 | 2777 |  |  |  | 202.18
Накладные расходы | [8 empty] | 1999
Сметная прибыль | [8 empty] | 1111
Итоги по разделу 1 Узел №3 :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
Итого Поз. 1-23 | [8 empty] | 2777 | 2777 |  |  |  | 202.18
Накладные расходы 72% ФОТ (от 2 777) | [8 empty] | 1999
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 2 777) | [8 empty] | 1111
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 5887 |  |  |  |  | 202.18
Итого | [8 empty] | 5887 |  |  |  |  | 202.18
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 2777
Накладные расходы | [8 empty] | 1999
Сметная прибыль | [8 empty] | 1111
Итого по разделу 1 Узел №3 | [8 empty] | 5887 |  |  |  |  | 202.18
Раздел 2. Узел №4
Щит ПР
24 | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А НР (94 руб.): 72% от ФОТ СП (52 руб.): 40% от ФОТ | 1 шт. | 4 | 32.42 | 32.42 |  |  | 130 | 130 |  |  | 3 | 12
25 | ТЕРп01-03-001-02 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения НР (31 руб.): 72% от ФОТ СП (17 руб.): 40% от ФОТ | 1 шт. | 2 | 21.61 | 21.61 |  |  | 43 | 43 |  |  | 2 | 4
26 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем НР (58 руб.): 72% от ФОТ СП (32 руб.): 40% от ФОТ | 1 шт. | 5 | 16.21 | 16.21 |  |  | 81 | 81 |  |  | 1.5 | 7.5
27 | ТЕРп01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ НР (86 руб.): 72% от ФОТ СП (48 руб.): 40% от ФОТ | 1 испытание | 1 | 118.69 | 118.69 |  |  | 119 | 119 |  |  | 9 | 9
28 | ТЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением до 1 кВ (силовых цепей) НР (221 руб.): 72% от ФОТ СП (123 руб.): 40% от ФОТ | 1 испытание | 11 | 27.88 | 27.88 |  |  | 307 | 307 |  |  | 2 | 22
29 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами НР (34 руб.): 72% от ФОТ СП (19 руб.): 40% от ФОТ | 100 точек | 0.2 | 235.68 | 235.68 |  |  | 47 | 47 |  |  | 16 | 3.2
Сети внутриплощадочные
30 | ТЕРп01-12-027-07 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ НР (285 руб.): 72% от ФОТ СП (158 руб.): 40% от ФОТ | 1 испытание | 10 | 39.56 | 39.56 |  |  | 396 | 396 |  |  | 3 | 30
31 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям НР (42 руб.): 72% от ФОТ СП (24 руб.): 40% от ФОТ | 1 линия | 10 | 5.89 | 5.89 |  |  | 59 | 59 |  |  | 0.4 | 4
32 | ТЕРп01-11-012-01 | Определение удельного сопротивления грунта НР (42 руб.): 72% от ФОТ СП (24 руб.): 40% от ФОТ | 1 измерение | 1 | 58.92 | 58.92 |  |  | 59 | 59 |  |  | 4 | 4
33 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» НР (159 руб.): 72% от ФОТ СП (88 руб.): 40% от ФОТ | 1 токоприемник | 10 | 22.1 | 22.1 |  |  | 221 | 221 |  |  | 1.5 | 15
34 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами НР (34 руб.): 72% от ФОТ СП (19 руб.): 40% от ФОТ | 100 точек | 0.2 | 235.68 | 235.68 |  |  | 47 | 47 |  |  | 16 | 3.2
35 | ТЕРп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м НР (42 руб.): 72% от ФОТ СП (24 руб.): 40% от ФОТ | 1 измерение | 2 | 29.46 | 29.46 |  |  | 59 | 59 |  |  | 2 | 4
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 1568 | 1568 |  |  |  | 117.9
Накладные расходы | [8 empty] | 1129
Сметная прибыль | [8 empty] | 627
Итоги по разделу 2 Узел №4 :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
Итого Поз. 24-35 | [8 empty] | 1568 | 1568 |  |  |  | 117.9
Накладные расходы 72% ФОТ (от 1 568) | [8 empty] | 1129
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 1 568) | [8 empty] | 627
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 3324 |  |  |  |  | 117.9
Итого | [8 empty] | 3324 |  |  |  |  | 117.9
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 1568
Накладные расходы | [8 empty] | 1129
Сметная прибыль | [8 empty] | 627
Итого по разделу 2 Узел №4 | [8 empty] | 3324 |  |  |  |  | 117.9
Раздел 3. Узел №6
Щит ПР
36 | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А НР (140 руб.): 72% от ФОТ СП (78 руб.): 40% от ФОТ | 1 шт. | 6 | 32.42 | 32.42 |  |  | 195 | 195 |  |  | 3 | 18
37 | ТЕРп01-03-002-18 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения НР (62 руб.): 72% от ФОТ СП (34 руб.): 40% от ФОТ | 1 шт. | 2 | 43.22 | 43.22 |  |  | 86 | 86 |  |  | 4 | 8
38 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем НР (47 руб.): 72% от ФОТ СП (26 руб.): 40% от ФОТ | 1 шт. | 4 | 16.21 | 16.21 |  |  | 65 | 65 |  |  | 1.5 | 6
39 | ТЕРп01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ НР (86 руб.): 72% от ФОТ СП (48 руб.): 40% от ФОТ | 1 испытание | 1 | 118.69 | 118.69 |  |  | 119 | 119 |  |  | 9 | 9
40 | ТЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением до 1 кВ (силовых цепей) НР (241 руб.): 72% от ФОТ СП (134 руб.): 40% от ФОТ | 1 испытание | 12 | 27.88 | 27.88 |  |  | 335 | 335 |  |  | 2 | 24
41 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами НР (34 руб.): 72% от ФОТ СП (19 руб.): 40% от ФОТ | 100 точек | 0.2 | 235.68 | 235.68 |  |  | 47 | 47 |  |  | 16 | 3.2
Сети внутриплощадочные
42 | ТЕРп01-12-027-07 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ НР (399 руб.): 72% от ФОТ СП (222 руб.): 40% от ФОТ | 1 испытание | 14 | 39.56 | 39.56 |  |  | 554 | 554 |  |  | 3 | 42
43 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям НР (59 руб.): 72% от ФОТ СП (33 руб.): 40% от ФОТ | 1 линия | 14 | 5.89 | 5.89 |  |  | 82 | 82 |  |  | 0.4 | 5.6
44 | ТЕРп01-11-012-01 | Определение удельного сопротивления грунта НР (42 руб.): 72% от ФОТ СП (24 руб.): 40% от ФОТ | 1 измерение | 1 | 58.92 | 58.92 |  |  | 59 | 59 |  |  | 4 | 4
45 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» НР (159 руб.): 72% от ФОТ СП (88 руб.): 40% от ФОТ | 1 токоприемник | 10 | 22.1 | 22.1 |  |  | 221 | 221 |  |  | 1.5 | 15
46 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами НР (34 руб.): 72% от ФОТ СП (19 руб.): 40% от ФОТ | 100 точек | 0.2 | 235.68 | 235.68 |  |  | 47 | 47 |  |  | 16 | 3.2
47 | ТЕРп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м НР (42 руб.): 72% от ФОТ СП (24 руб.): 40% от ФОТ | 1 измерение | 2 | 29.46 | 29.46 |  |  | 59 | 59 |  |  | 2 | 4
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 1869 | 1869 |  |  |  | 142
Накладные расходы | [8 empty] | 1346
Сметная прибыль | [8 empty] | 748
Итоги по разделу 3 Узел №6 :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
Итого Поз. 36-47 | [8 empty] | 1869 | 1869 |  |  |  | 142
Накладные расходы 72% ФОТ (от 1 869) | [8 empty] | 1346
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 1 869) | [8 empty] | 748
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 3963 |  |  |  |  | 142
Итого | [8 empty] | 3963 |  |  |  |  | 142
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 1869
Накладные расходы | [8 empty] | 1346
Сметная прибыль | [8 empty] | 748
Итого по разделу 3 Узел №6 | [8 empty] | 3963 |  |  |  |  | 142
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 6214 | 6214 |  |  |  | 462.08
Накладные расходы | [8 empty] | 4474
В том числе, справочно:
72% ФОТ (от 6214) (Поз. 1-47) | [8 empty] | 4474
Сметная прибыль | [8 empty] | 2486
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 6214) (Поз. 1-47) | [8 empty] | 2486
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
Итого Поз. 1-47 | [8 empty] | 6214 | 6214 |  |  |  | 462.08
Накладные расходы 72% ФОТ (от 6 214) | [8 empty] | 4474
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 6 214) | [8 empty] | 2486
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 13174 |  |  |  |  | 462.08
Итого | [8 empty] | 13174 |  |  |  |  | 462.08
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 6214
Накладные расходы | [8 empty] | 4474
Сметная прибыль | [8 empty] | 2486
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 13174 |  |  |  |  | 462.08
Составил: ___________________________В.З. Вазгустова
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________О.В. Сафонова
(должность, подпись, расшифровка)