## Копчера
Наименование пробы | Дата отбора | Место отбора пробы | Координаты |  | Взвешенные вещества | Сухой остаток | pH | УЭП | SO4 | Cl | HCO3 | NH4 | Мутность | Цветность | Ca | Mg | K | Na | Feобщ. | Al | Ni | Mn | Общая щелочность | Жесткость общая | Pb | Cr | Sr | V | Cd | Co | Cu | Zn | Запах, балл |  | Б(а)П | Фенол | НП | СПАВ | ХПК | Hg | NO3 | NO2
|  |  | широта | долгота | мг/дм3 |  | ед. рН | мкСм/см | мг/дм3 |  |  |  |  | градус цветности | мг/дм3 | [7 empty] | ммоль/дм3 |  | Pb: мг/дм3 | при 20оС | при 60оС | мкг/дм3 | мкг/дм3 |  |  |  |  | мкг/дм3 | мкг/дм3
| август | р. Л. Копчера, водозабор на К -219 | 60.85456 | 97.48869 | <0,5 | 307.333 | 8.65 | 421 | 56.604 | 0.521 | 175 | 0.57 | 0.82 | 2.17 | 61.9741 | 24.5612 | 0.82792 | 2.9833 | <0,010 | <0,0050 | <0,00010 | 0.00054 | 3.34 | 4.9 | <0,00010 | 0.00486 | 8.7544 | 0.00069 | <0,00010 | <0,00010 | <0,0010 | 0.00282 | 0 | 0 | <0,0020 | <0,00050 |  | <0,010
| май | р. Л. Копчера, водозабор на К -219 | 60.85456 | 97.48869 |  | 125 | 7.1 | 0.18 | 25.3 | 4.3 |  | 0.72 | 6.5 | 91.3 | 22 | 11 | 2 | 2 | 0.19 |  |  |  | 1.5 | 2 | [8 empty] | 2 | 2 |  |  | 0.042 |  |  |  | 45 | 3.3