Форма 2 «Требование к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

1.Общие положения

  - Предмет закупки – «Поставка геосинтетических материалов (полотно, георешетка)». (далее Товар).

  - Инициатор закупки - ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (далее – Общество, Грузополучатель).

  - Оферта может быть представлена: на весь объем закупки (все позиции) или на часть объема закупки (кол-во по каждой позиции не менее заявленного).

  - Количество предлагаемого участником товара указывается в форме 6т и 6к и не должно быть менее заявленной потребности (в рамках одной позиции), указанной Обществом в этих формах.

  - При невозможности поставить требуемую продукцию, либо отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ претендент может предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз". В случае замены поставщик обязан предоставить техническое описание продукции и др. информацию (ТУ, СТО и др), необходимую ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

  - Плановые сроки поставки – согласно срокам, указанным Обществом в формах 6т и 6к.

- Основные требования к предмету оферты

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Нормативный документ на Товар | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Двухосная георешетка 40х40мм плотностью 530гр/м2, разрывная нагрузка 40Н/м | СТО 84105891-001-2008 или аналог | Техническая часть оферты Форма 6Т, в случае аналога - приложить текст ТУ или СТО | соответствует/ не соответствует |
| 2 | Геотекстильное нетканное иглопробивное полотно Дорнит плотность 400г/м2 | СТО 78179460.005-2009 или аналог | Техническая часть оферты Форма 6Т, в случае аналога - приложить текст ТУ или СТО | соответствует/ не соответствует |
| 3 | Геосинтетическая объекмная решетка с максимальной нагрузкой при растяжении полосы решетки не менее 20 кН/м, высота 0,15м, размер ячейки 22х22. | СТО 78179460.004-2009 или аналог | Техническая часть оферты Форма 6Т, в случае аналога - приложить текст ТУ или СТО | соответствует/ не соответствует |
| 4 | Рулонный изолирующий полимерный материал Геомембрана толщиной 3мм плотность не менее 0.94 г/см3, Прочность не менее 18МПа | СТО 78179460.010-2009 или аналог | Техническая часть оферты Форма 6Т, в случае аналога - приложить текст ТУ или СТО | соответствует/ не соответствует |
| 5 | Геосинтетическая объекмная решетка с максимальной нагрузкой при растяжении полосы решетки не менее 20 кН/м, высота 0,2м, размер ячейки 22х22. | СТО 78179460.004-2009 или аналог | Техническая часть оферты Форма 6Т, в случае аналога - приложить текст ТУ или СТО | соответствует/ не соответствует |
| 6 | Геотекстильное нетканное иглопробивное полотно Дорнит плотность 400г/м2 | СТО 78179460.005-2009 или аналог | Техническая часть оферты Форма 6Т, в случае аналога - приложить текст ТУ или СТО | соответствует/ не соответствует |
| 7 | Георешетка РД-60 или аналог | СТО 30478650-001-2012 или аналог | Техническая часть оферты Форма 6Т, в случае аналога - приложить текст ТУ или СТО | соответствует/ не соответствует |
| 8 | Полотно геотекстильное "Дорнит"марка 400 или аналог | ТУ 2282-002-99089086-2008 или аналог | Техническая часть оферты Форма 6Т, в случае аналога - приложить текст ТУ или СТО | соответствует/ не соответствует |
| 9 | Георешетка Geoweb GW 2006 A D P или аналог | СТО 78179460.004-2009 или аналог | Техническая часть оферты Форма 6Т, в случае аналога - приложить текст ТУ или СТО | соответствует/ не соответствует |

  - Качество и комплектность, объем предлагаемого Товара должны соответствовать заказной спецификации, указанной Обществом в форме 6т КНГ/101-МТР-2016 техническая часть и должно быть подтверждено действующим сертификатом/паспортом качества.

3.  Основные требования к поставке МТР

3.1 . Вся предлагаемые к поставке МТР новые, ранее не бывшие в эксплуатации (должно быть подтверждено в форме 6т.КНГ/101 - МТР-2016 техническая часть);

3.2. Гарантийный срок на Товар составляет согласно гарантии производителя, но не менее 12 месяцев с даты поставки и подтверждается документально.

3.3. Расходы по перевозке продукции, тара, упаковка, маркировка и страховка, включены в цену МТР и возмещению не подлежат.

3.4. Для обеспечения сохранности и исключения повреждения и боя продукция должна быть упакована. Упаковка – невозвратные контейнера.

Внутри контейнера на каждое грузовое место крепится упаковочный лист/ярлык с указанием: наименование МТР, объект (данные указаны в спецификации), надпись «груз собственность ООО «Славнефть-Красноярскнфетегаз». Запрещается погрузка товара навалом, без упаковки и маркировки.

3.5 Поставщик обязуется одновременно с передачей товара передать Грузополучателю его принадлежности, а также следующие документы на товар:

- счет-фактуры, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, ж.д накладные/ТТН, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу транспортировки Товара.

- технический паспорт (паспорт качества) на русском языке (в случае если на данный вид товара таковой имеется),

- сертификаты и (или) декларации соответствия требованиям Тех. регламентов РФ;

- руководства (инструкции) по эксплуатации Товара (в случае если на данный вид товара таковые имеются). На Товар импортного производства инструкции должны быть переведены на русский язык;

- упаковочные листы на каждое грузовое место.

- Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должен отправляться по адресу ООО «Славнефть-КНГ»: 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 2А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

4. Основные требования к Контрагенту

4.1. К участию в тендере допускаются производители, торговые дома (официальные представители) производителей в случае, если производитель не осуществляет реализацию МТР, дилеры/дистрибьюторы с опытом работы с производителем не менее 1 года (необходимо предоставить документы, подтверждающие опыт поставки). Контрагенты являющиеся торговыми домами, дилерами/дистрибьюторами должны предоставить надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие их статус.

4.2. Прохождение аккредитации в ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (правила прохождения аккредитации размещены на сайте – (http://www.slavneft.ru/supplier/accreditation/).

4.3. Согласие с типовой формой договора поставки ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

5. Прочие требования

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней до истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» штрафную неустойку в размере 5% от суммы, принятой ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% в день от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора поставки.

Директор Департамента МТО____________________________Д.С. Чурбаков