Форма 2 «Требование к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

1.Общие положения

  - Предмет закупки – «Поставка комплекта приборов для системы мониторинга коррозии» в кол-ве 1 компл., согласно опросному листу № 12 прилагаемому отдельным приложением (далее – товар).

  - Оферта должна быть представлена: на весь объем закупки.

  - Количество предлагаемого участником товара указывается в форме 6т и 6к и не должно быть менее заявленной потребности, указанной Обществом в этих формах.

  - Инициатор закупки - ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (далее – Общество, Грузополучатель).

  - При невозможности поставить требуемую продукцию, либо отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ участник закупки (далее также – поставщик) может предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз". В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, техническое описание, эскизы, необходимые ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

  - Отгрузочные реквизиты грузополучателя:

- Для доставки товара автомобильным транспортом: Грузополучатель: ООО "Терминал", Красноярский край, Богучанский район, п. Таёжный, ул. Чапаева 3В, строение 1, контейнерная площадка, для ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз";

- Для доставки товара железнодорожным транспортом: Станция назначения: Карабула Красноярской ЖД, Код станции: 895807, Получатель: ООО «Кройл» (код 1275), ОКПО 49691895.

  - Плановые сроки поставки – согласно срокам, указанным Обществом в формах 6т и 6к.

- Основные требования к предмету оферты

| № п/п | Наименование | Опросный лист | ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система мониторинга коррозии на 10 мест установки в комплекте: ультразвуковые датчики для контроля коррозии (30шт), сигнальный кабель (4000 м.), набором для уст-ки датчиков (эпоксидный клей), шкаф для вывода разъемов для снятия показаний (10 шт.) с крепежными изделиями, портативный прибор для снятия данных с USB кабелем и ПО для обработки данных на ПК | Опросный лист № 12 | Компл. | 1,00 |

2.1. Качество и комплектность, объем предлагаемого Товара должны соответствовать заказной спецификации, указанной Обществом в форме 6т КНГ/57-МТР-2016 техническая часть.

И должно быть подтверждено сертификатом/паспортом качества Производителя

Основные требования к поставке МТР

2.2. Вся поставляемая продукция должна быть новой и ранее неиспользованной (должно быть подтверждено в форме 6т.КНГ/57-МТР-2016 техническая часть);

2.3. Гарантийный срок на Товар составляет не менее 24 месяцев с момента передачи оборудования в промышленную эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки.

2.4. Расходы по перевозке продукции, тара, упаковка, маркировка и страховка включены в цену МТР и возмещению не подлежат.

2.5. Тара и упаковка должны соответствовать ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера: упаковка, транспортирование и хранение»; «Межотраслевые правила по охране труда и ПРР и размещение грузов» (постановление Министерства труда и социального развития РФ от 20 марта 1998 №16). Тара и упаковка должны содержать одно наименование продукции - одно грузоместо;

2.6. Детали незначительных размеров, отгружаемые в одной таре с крупногабаритными изделиями, для предотвращения недостачи упаковывают в дополнительную тару (ящики, мешки, связки) которые размещают в верхней части грузового места.

2.7. На каждое грузовое место крепится упаковочный лист/ярлык с указанием: название Продукции, объект (данные указаны в спецификации), надпись «груз собственность ООО «Славнефть-Красноярскнфетегаз». Запрещается погрузка товара навалом, без упаковки и маркировки.

2.8. Поставщик обязуется одновременно с передачей товара передать Грузополучателю его принадлежности, а также следующие документы на товар:

- товарные накладные, товарно-транспортные накладные по формам, утвержденным Госкомстатом РФ, ж.д накладные/ТТН, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу транспортировки Товара

- технический паспорт (паспорт качества) на русском языке и оформленные в соответствии с требованиями действующей НТД РФ;

- сертификаты и декларации соответствия требованиям Тех. регламентов РФ;

- руководства (инструкции) по эксплуатации Товара (в случае если на данный вид товара таковые имеются). На Товар импортного производства инструкции должны быть переведены на русский язык;

- упаковочные листы на каждое грузовое место.

- Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должен отправляться по адресу ООО «Славнефть-КНГ»: 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 2А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

3. Основные требования к Контрагенту

3.1. Участник закупки является производителем предлагаемой продукции, дилером (опыт работы с производителем не менее 1 года), либо официальным торговым домом (представителем) производителя, или дистрибьютором при условии, что производитель не осуществляет реализацию данных МТР на территории РФ. В случае статуса дилера/дистрибьютора/торгового дома - наличие дилерского свидетельства или письма официального представителя от производителя обязательно (копия письма от производителя/импортера или копия первого и последнего листа соглашения). Либо письмо от производителя дающее право Участнику выполнить поставку продукции для нужд ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в рамках данной процедуры закупки с подтверждением гарантийных обязательств.

3.3. Участник закупки не имеет не урегулированных претензий по срокам и качеству поставляемого Товара (продукции) на дату принятия решения о признании победителем.

3.5. Прохождение аккредитации.

4. Прочие требования

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней до истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» штрафную неустойку в размере 5% от суммы, принятой ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% в день от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора генподряда.

Директор Департамента МТО____________________________Д.С. Чурбаков