## 412
Форма 7
ТАБЛИЦА ТРЕБОВАНИЙ В ЗАКУПКАХ
№412 "Отбор и анализ глубинных проб"
Лот № КНГ- Комплексные исследования глубинных и устьевых проб нефти, газа, воды и конденсата на лицензионных участках ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз"
РАЗДЕЛ №4 "Геология и НИОКР"
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»
№ п/п | Содержание требования | Ед.изм. | Шкала |  | Подтверждение соответствия требованию
|  |  | допуск | не допуск
1. Требования к опыту
1 | Опыт работы предприятия в нефтегазодобывающей отрасли по данному типу закупки | количество лет | 3 и более | Менее 3 | Справка-подтверждение подписанное руководителем предприятия с указанием перечня договоров
2 | Наличие опыта работы на месторождениях с карбонатными трещиноватыми коллекторами | Справочно |  |  | Справка- подтверждение работ на месторождениях с карбонатными коллекторами подписанное руководителем предприятия
3 | Наличие положительных отзывов от Заказчиков, не входящих в состав ОАО "НГК "Славнефть" | Справочно |  |  | Справка о выполненных аналогичных договорах, приложить благодарственные письма, отзывы и другие подтверждающие документы.
2. Требование о наличии трудовых ресурсов
4 | Наличие постоянного обученного производственного персонала, необходимого для выполнения работ по данному типу закупки. | Да/Нет | Да | Нет | Предоставить Справку о наличии кадровых ресурсов за подписью руководителя предприятия
5 | Наличие опыта работы у ключевого инженерно-технического персонала, задействованных непосредственно в проведении исследований в данной сделке, с опытом работы более 3 лет. | количество лет | 3 и более | менее 3 | Гарантийное письмо за подписью руководителя
3. Оснащенность, обеспечение и готовность.
6 | Наличие аккредитованной лаборатории | Да/Нет | Да | Нет | Копии аттестата об аккредитации лаборатории
7 | Наличие сертифицированного специального оборудования для выполнения работ по данному типу закупки | Да/Нет | Да | Нет | Справка-подтверждение за подписью руководителя
8 | Обеспеченность оборудованием, инструментами, механизмами для выполнения работ по данному типу сделки, в т.ч.: | Да/Нет | Да | Нет | Справка-подтверждение за подписью руководителя
8.1. | PVT установка для исследования свойств пластовых флюидов (с рабочим давлением не менее 30 Мпа, созданием и поддержанием рабочей температуры от 20 °С и до пластовой, возможностью измерения объема ячейки с точностью до 0,01 см3 ) | Да/Нет | Да | Нет | Справка-подтверждение за подписью руководителя, Копии паспортов оборудования
8.2. | Пресс высокого давления (с рабочим давлением не менее 30 Мпа, возможностью измерения объема ячейки с точностью до 0,01 см3 ) | Да/Нет | Да | Нет | Справка-подтверждение за подписью руководителя, Копии паспортов оборудования
8.3. | Плотномер и вискозиметр высокого давления (с рабочим давлением не менее 30 Мпа, созданием и поддержанием рабочей температуры от 20 °С и до пластовой ) | Да/Нет | Да | Нет | Справка-подтверждение за подписью руководителя, Копии паспортов оборудования
8.4. | Газометр, либо высокоточный газовый счетчик для замера газа (точность замера 1 см3), выпущенного из установки при сепарации | Да/Нет | Да | Нет | Справка-подтверждение за подписью руководителя, Копии паспортов оборудования
8.5. | Лабораторный сепаратор (с созданием и поддержанием рабочей температуры от 20 °С и до пластовой, возможностью измерения объема ячейки с точностью до 0,01 см3 ) | Да/Нет | Да | Нет | Справка-подтверждение за подписью руководителя, Копии паспортов оборудования
8.6. | Манометры, рассчитанные на рабочее давление не менее 30 МПа и с точностью измерений до 0,1 МПа. | Да/Нет | Да | Нет | Справка-подтверждение за подписью руководителя, Копии паспортов оборудования
9 | Возможность выполнения исследований пластовых флюидов в т.ч:
9.1. | Рекомбинация пластовой нефти -давление насыщения -коэффициент сжимаемости при разных давлениях, от пластового до давления насыщения -температурный коэффициент давления насыщения -температурный коэффициент объемного расширения пластовой нефти -плотность газожидкостной смеси при разных давлениях в однофазной и двухфазной областях состояния нефти | Да/Нет | Да | Нет | Гарантийное письмо за подписью руководителя
9.2. | Стандартная сепарация пластовой нефти | Да/Нет | Да | Нет | Гарантийное письмо за подписью руководителя
9.3. | Дифференциальное разгазирование пластовой нефти при заданной температуре -газосодержание нефти при разных давлениях в интервале от давления насыщения до атмосферного -объемный коэффициент нефти при разных давлениях, от пластового до атмосферного -плотность частично разгазированной нефти в однофазном состоянии при разных давлениях – от пластового до атмосферного -плотность выделившегося газа при разных давлениях -объемный коэффициент газа, выделившегося при разных давлениях -вязкость газа, выделившегося при разных давлениях | Да/Нет | Да | Нет | Гарантийное письмо за подписью руководителя
9.4. | Ступенчатая сепарация пластовой нефти при заданном числе ступеней сепарации и заданных давлениях и температурах ступеней | Да/Нет | Да | Нет | Гарантийное письмо за подписью руководителя
9.5. | Физико-химический анализ дегазированной нефти - при пластовом давлении - при разных давлениях в интервале от пластового давления до давления насыщения - при разных давлениях в интервале от давления насыщения до атмосферного давления - при стандартном давлении, при разных температурах (0-500С, с интервалом в 100С) | Да/Нет | Да | Нет | Гарантийное письмо за подписью руководителя
9.6. | Определение товарных характеристик нефти | Да/Нет | Да | Нет | Гарантийное письмо за подписью руководителя
9.7. | Газоконденсатные исследования | Да/Нет | Да | Нет | Гарантийное письмо за подписью руководителя
9.8. | Физико-химическая характеристика стабильного конденсата | Да/Нет | Да | Нет | Гарантийное письмо за подписью руководителя
9.9. | Лабораторные исследования устьевых проб газа | Да/Нет | Да | Нет | Гарантийное письмо за подписью руководителя
9.10. | Лабораторные исследования глубинных проб пластовой воды | Да/Нет | Да | Нет | Гарантийное письмо за подписью руководителя
4. Охрана труда, промышленная безопасность, охрана окружающей среды и транспортная безопасность
10 | Гарантии соблюдения требований законодательства РФ и требований в области ОТ, ПБ, ООС. | Да/Нет | Да | Нет | Гарантийное письмо за подписью руководителя
5. Гарантии и обязательства
11 | Гарантия устранения некачественно выполненных работ по договору собственными силами и за свой счет. | Да/Нет | Да | Нет | Гарантийное письмо за подписью руководителя
12 | Гарантия возможности проведения аудита предприятия, с доступом к заявленному оборудованию и возможностью проведения интервью с персоналом на соответствие заявленным компетенциям. | Да/Нет | Да | Нет | Гарантийное письмо за подписью руководителя
13 | Соблюдение конфиденциальности, сохранности и неразглашение информации, полученной в результате работ | Да/Нет | Да | Нет | Гарантийное письмо за подписью руководителя
14 | Гарантия своевременого предоставления необходимой информации по запросу Заказчика | Да/Нет | Да | Нет | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия