Форма 2 «Требование к предмету оферты» (Техническое задание)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

1.Общие положения

  - Предмет закупки

«Электротехнические материалы» в кол-ве 300 м; 500 кг; 5 254 шт., (далее – МТР).

  - Инициатор закупки - ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (далее – Общество, Грузополучатель).

  - Оферта может быть представлена: на весь объем закупки (все позиции) или на часть объема закупки (количество не менее заявленного).

  - Количество предлагаемого участником товара указывается в форме 6т и 6к и не должно быть менее заявленной потребности, указанной Обществом в этих формах.

  - При невозможности поставить требуемую продукцию, либо отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ участник закупки (далее также – поставщик) может предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз". В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, техническое описание, эскизы, необходимые ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

  - Отгрузочные реквизиты грузополучателя:

• Для доставки товара автомобильным транспортом: Грузополучатель: ООО "Терминал", Красноярский край, Богучанский район, п. Таёжный, ул. Чапаева 3В, строение 1, контейнерная площадка, для ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз";

• Для доставки товара железнодорожным транспортом: Станция назначения: Карабула    Красноярской ЖД, Код станции: 895807, Получатель: ООО «Кройл» (код 1275), ОКПО 49691895.

• Для доставки товара (поз. 84, 85) автомобильным транспортом: 660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гладкова 2А, грузополучатель ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

1.7 Плановые сроки поставки – Февраль/Март 2016г. согласно срокам, указанным Обществом в формах 6т и 6к.

- Основные требования к предмету оферты

| № п/п | Требование (параметр оценки) | ГОСТ/ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Документы подтверждающие соответствие требованиям | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муфты концевые наружной установки (1Р4КНТп 1-4x16-25) |  | шт | 10 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 2 | Муфты концевые наружной установки (1Р4КНТп 1-4x35-50) |  | шт | 10 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 3 | Муфты концевые наружной установки (1ПКНТп (4х70-120)) |  | шт | 10 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 4 | Муфты концевые внутренней установки (1ПКВТп (4х10)) |  | шт | 10 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 5 | Муфты концевые внутренней установки (1Р4КВТп 1-4х70-120) |  | шт | 10 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 6 | Муфты концевые внутренней установки (1Р4КВТп 1-4х35-50) |  | шт | 10 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 7 | Муфты концевые внутренней установки (1Р4КВТп 1-4х70-120) |  | шт | 10 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 8 | Муфты соединительные (1Р4СТп 1-4x16-25) |  | шт | 10 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 9 | Муфты соединительные (1Р4СТп 1-4x35-50) |  | шт | 10 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 10 | Муфты соединительные (1Р4СТп 1-4x70-120) |  | шт | 10 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 11 | Муфты концевые наружной установки (10КНТп 3х35-50) |  | шт | 10 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 12 | Муфты концевые внутренней установки (10КВТп 3х35-50) |  | шт | 10 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 13 | Муфты соединительные (10СТПп 3х35-50) |  | шт | 10 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 14 | Термоусаживающие трубки ТТК |  | м | 300 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 15 | Наконечники кабельные медные луженые ТМЛ 2,5-(5,6)-2,6 | ГОСТ 7386-80 | шт | 200 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 16 | Наконечники кабельные медные луженые ТМЛ 4-6-3 | ГОСТ 7386-80 | шт | 200 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 17 | Наконечники кабельные медные луженые ТМЛ 6-6-4 | ГОСТ 7386-80 | шт | 200 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 18 | Наконечники кабельные медные луженые ТМЛ 10-8-5 | ГОСТ 7386-80 | шт | 200 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 19 | Наконечники кабельные медные луженые ТМЛ 16-6-6 | ГОСТ 7386-80 | шт | 200 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 20 | Наконечники кабельные медные луженые ТМЛ 25-10-8 | ГОСТ 7386-80 | шт | 200 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 21 | Наконечники кабельные медные луженые ТМЛ 35-12-10 | ГОСТ 7386-80 | шт | 200 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 22 | Наконечники кабельные медные луженые ТМЛ 50-12-12 | ГОСТ 7386-80 | шт | 100 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 23 | Наконечники кабельные медные луженые ТМЛ 95-12)-16 | ГОСТ 7386-80 | шт | 100 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 24 | Наконечники алюминиевые ТА 50-10-9 | ГОСТ 9581-80 | шт | 100 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 25 | Гильзы алюминиевые ГА 50-9 | ГОСТ 23469.0-81 | шт | 100 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 26 | Гильзы медные луженые ГМЛ ГМЛ - 2,5-2,6 | ГОСТ 23469.3-79 | шт | 100 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 27 | Гильзы медные луженые ГМЛ - 4-3 | ГОСТ 23469.3-79 | шт | 100 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 28 | Гильзы медные луженые ГМЛ - 6-4 | ГОСТ 23469.3-79 | шт | 100 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 29 | Гильзы медные луженые ГМЛ - 10-5 | ГОСТ 23469.3-79 | шт | 100 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 30 | Гильзы медные луженые ГМЛ - 16-6 | ГОСТ 23469.3-79 | шт | 100 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 31 | Гильзы медные луженые ГМЛ - 25-7 | ГОСТ 23469.3-79 | шт | 100 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 32 | Гильзы медные луженые ГМЛ - 35-9 | ГОСТ 23469.3-79 | шт | 100 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 33 | Гильзы медные луженые ГМЛ - 50-11 | ГОСТ 23469.3-79 | шт | 100 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 34 | Гильзы медные луженые ГМЛ - 95-15 | ГОСТ 23469.3-79 | шт | 100 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 35 | Комплекты линейной арматура для СИП-1 |  | шт | 100 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 36 | Комплекты линейной арматура для СИП-3 |  | шт | 100 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 37 | Разъединитель РЛНД1-10/630-УХЛ10 |  | шт | 2 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 38 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-10 |  | шт | 10 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 39 | Светодиодный светильник УСС 9 2Ex |  | шт | 30 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 40 | Светодиодный светильник УСС 12 |  | шт | 30 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 41 | Светодиодный светильник потолочный TL-эко 236/40S IP 65 - |  | шт | 100 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 42 | Светодиодный влагозащищенный светильник TDM LED ЖКХ 1102 1500 Лм, 16 Вт, IP54 SQ0329-0034 |  | шт | 50 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 43 | Лампа галогеновая КГ 1000 Вт | ТУ 16-675,026-84 | шт | 100 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 44 | Лампа галогеновая КГ 500 Вт | ТУ 16-675,026-84 | шт | 100 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 45 | Дуговые ртутные люминесцентные лампы ДРЛ-250 Вт, е27 |  | шт | 100 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 46 | Дуговые натриевые трубчатые лампы - ДНаТ-400 Вт, е40 |  | шт | 100 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 47 | Лампа люминесцентная ЛД-20 Вт | ГОСТ 6825-91 | шт | 100 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 48 | Лампа люминесцентная ЛД 40 Вт | ГОСТ 6825-91 | шт | 100 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 49 | Лампа энергосберегающая navigator 15 Вт, е27 | ГОСТ РМЭК 60968-99 | шт | 100 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 50 | Лампа энергосберегающая navigator 30 Вт, е27 | ГОСТ РМЭК 60968-99 | шт | 100 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 51 | Лампа энергосберегающая navigator 25 Вт, е27 | ГОСТ РМЭК 60968-99 | шт | 100 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 52 | Лампа энергосберегающая navigator 9 Вт, е27 | ГОСТ РМЭК 60968-99 | шт | 100 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 53 | Лампа энергосберегающая navigator 11 Вт, е27 | ГОСТ РМЭК 60968-99 | шт | 100 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 54 | Лампа Navigator 94 388 NLL-A60-10-230-4K-E27 |  | шт | 100 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 55 | Лампа Navigator 94 389 NLL-A65-13-230-4K-E27 |  | шт | 100 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 56 | Шкаф распределительный ПР11-3045-54У1 (250 А, 1ф-6шт) |  | шт | 10 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 57 | Шкаф распределительный ПР11-3086-54УХ3 (250 А, 1ф-6шт, 3ф-8шт) |  | шт | 10 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 58 | Шкаф распределительный ПР11-3116-54УХ3 (400 А, 1ф-6шт, 3ф-8шт) |  | шт | 10 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 59 | Шкаф распределительный ПР11-7078-54УХ3 (250 А, 3ф-10шт) |  | шт | 10 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 60 | Ящик распределительный ЯРП-11-31- 54-УХ3 (100 А) |  | шт | 10 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 61 | Ящик распределительный ЯРП-11-35- 54-УХ3 (250 А) |  | шт | 10 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 62 | Ящик распределительный ЯРП-11-37- 54-УХ3 (400 А) |  | шт | 10 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 63 | Коробки соединительные КЗНС 08 КЗНС 16 |  | шт | 100 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 64 | Полоса заземления 4х40 мм | ГОСТ 9.307-89 | кг | 500 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 65 | Клещи токоизмерительные M266F 1000A 700В 2МОм 2кГц (MASTECH) |  | шт | 2 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 66 | Клещи токоизмерительные Ц-4505М 1000А 600В 2кОМ аналоговые |  | шт | 2 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 67 | Клещи токоизмерительные Ц-4502 750А 10кВ аналоговые (Энергозащита) |  | шт | 2 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 68 | Фазоуказатель ЭИ5001 МТ |  | шт | 2 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 69 | Измеритель сопротивления петли фаза-нуль ИФН-200 |  | шт | 1 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 70 | Диэлектрические боты |  | шт | 10 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 71 | Перчатки диэлектрические латексные |  | шт | 20 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 72 | Коврик диэлектрический 500х500 |  | шт | 30 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 73 | Наклейка "Указатель напряжения 380 вольт" |  | шт | 200 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 74 | Наклейка "Указатель напряжения 220 вольт" |  | шт | 200 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 75 | Сигнализаторы напряжения СНН 6 – 10 ЭНЗА |  | шт | 20 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 76 | Штанги изолирующие универсальные ШИУ-1, | ГОСТ 20494-2001 | шт | 2 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 77 | Штанги изолирующие универсальные ШИУ-15 | ГОСТ 20494-2001 | шт | 2 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 78 | Заземление переносное ЗНЛ 10 |  | шт | 4 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 79 | Переносное заземление ЗПЛ 10Н-1Ш |  | шт | 4 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 80 | Заземление переносное ЗПП-1-50 |  | шт | 4 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 81 | Заземление переносное ЗПП-15-95 |  | шт | 4 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 82 | Пояс предохранительный УПС-2ВЖ (ПП-2ВЖ) (канат) | ГОСТ Р 50849-96 | шт | 4 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 83 | Когти КМ-2 для деревянных опор | ТУ 5296-001-59636331-2004 | шт | 4 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 84 | ФОНАРЬ CAMELION LED 5620-30 | - | шт | 5 | Техническая часть оферты | да/нет |
| 85 | ФОНАРЬ ЭРА G18 ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ | - | шт | 10 | Техническая часть оферты | да/нет |

  - Требуемый срок поставки – Февраль/Март 2016г.

  - Товар должен иметь гарантию качества завода изготовителя, качество должно соответствовать ГОСТу, ТУ (указанным в Форме 6Т ПДО) или другим общепринятым стандартам качества.

2.4. Документация на МТР должна быть на бумажном и электронном носителе. На электронном носителе в виде скан образов в формате PDF.

2.5.  Документация на Товар импортного производства должна быть переведена на русский язык.

- Требования к поставке МТР

3.1. Товар при отгрузке должна быть должным образом упакован;

3.2. Для обеспечения идентификации оборудования, поставляемого по договору для ООО «СН-КНГ», Поставщик обязан указывать на упаковке наименование объекта, опросного листа и номер договора поставки. Товар должен иметь гарантию качества завода изготовителя. Тара и упаковка должны соответствовать ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера: упаковка, транспортирование и хранение» (введен постановлением Гос. Комитета РФ по стандартизации и метрологии от 24.03.2003г. №91-ст).

•  На каждое грузовое место крепится бирка с указанием: название ТМЦ, объект (данные указаны в спецификации), надпись «груз собственность ООО «Славнефть-КНГ».

• Запрещается комплектовать в одну упаковку материалами, поставляемыми на разные объекты (см код МТР).

• Запрещается погрузка товара навалом, без упаковки и маркировки.

• Упаковка должна обеспечивать сохранность груза и свою целостность при многократной погрузке-выгрузке при транспортировании до места назначения и хранении на складах открытого типа (с даты поставки при температуре от плюс 50 до минус 60 градусов по

Цельсию) до истечения гарантийных обязательств поставщика, предусмотренных условиями договора поставки и спецификацией на отгрузку товара. МТР упаковываются в плотные дощатые ящики, выстланные водонепроницаемым материалом, со всех сторон закрывается проставками S-образной формы из пенополистирола низкой плотности или равнозначным материалом.

•  При поставке продукции в ящиках упаковка грузов должна соответствовать    требованиям ГОСТ 2991-85 (для грузов массой до 500 кг), ГОСТ 10198-91 (для грузов массой от 200 до 20000 кг). По согласованию с Покупателем возможна замена дощатых ящиков на фанерные ящики типа VI по ГОСТ 5959.

•  На ящиках по ГОСТ 2991 и ГОСТ 5959 с грузом массой более 50 кг устанавливают приспособления для выполнения погрузочно-разгрузочных работ (ручки, планки-полозья и др.).

•  На ящиках, имеющих пояса из деревянных планок, планки-полозья не устанавливают. В этом случае увеличивают толщину планок дна до 50 мм, если расстояние между поясами обеспечивает применение погрузочно-разгрузочных механизмов.

• На упаковку, содержащую хрупкую продукцию в обязательном порядке наносятся манипуляционные знаки:

- Хрупкое, осторожно;

- Беречь от влаги;

- Не кантовать;

- Осторожно стекло;

- Пределы температуры, при которых следует хранить груз или манипулировать им;

- Верх и др.

• На ящиках с оборудованием, требующих особых условий складирования, с трех сторон, там, где нанесена маркировка, проводится водостойкой краской цветная полоса шириной 2-3 см косой линией, а именно:

а) для складирования под крышей – зеленая; _____

б) для складирования в закрытых помещениях – синяя; _____

в) для складирования в помещениях с плюсовой температурой – красная _____

•  Маркировка грузов должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

• Транспортная маркировка должна содержать манипуляционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи и должна быть нанесена на каждое грузовое место.

А - Манипуляционные знаки - изображения, указывающие на способы обращения с грузом,

В - Основные надписи должны содержать:

- полное или условное зарегистрированное в установленном порядке наименование грузополучателя;

- наименование пункта назначения с указанием, при необходимости, станции перегрузки. Если пунктом назначения является железнодорожная станция (порт), должно быть указано полное наименование станции (порта) и сокращенное наименование дороги (пароходства) назначения;

-наименование объекта (в соответствии с тендерной документацией) и номер и дата опросного листа;

количество грузовых мест в партии и порядковый номер места внутри партии указывают отдельно (место №___ всего мест___).

- надпись «груз собственность ООО «Славнефть-КНГ».

•  Дополнительные надписи должны содержать:

- полное или условное зарегистрированное в установленном порядке наименование грузоотправителя;

- наименование пункта отправления с указанием железнодорожной станции отправления и сокращенное наименование дороги отправления;

- надписи транспортных организаций (содержание надписей и порядок нанесения устанавливаются правилами транспортных министерств).

•  Информационные надписи должны содержать:

- массы брутто и нетто грузового места в килограммах.

- габаритные размеры грузового места в сантиметрах (длина, ширина и высота или диаметр и высота).

• Транспортная маркировка (основные, дополнительные, информационные надписи и манипуляционные знаки) должна быть нанесена непосредственно на тару или ярлыки, которые должны быть прочно прикреплены и защищены или изготовлены из материалов, обеспечивающих сохранность маркировки.  Основные, дополнительные и информационные надписи располагают на одной из боковых сторон.

  - Одновременно с передачей МТР грузополучатель получает также следующие документы на МТР:

- товарные накладные, товарно-транспортные накладные по формам, утвержденным Госкомстатом РФ, ж.д накладные/ТТН, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу транспортировки Товара (копия)

- заверенные поставщиком сертификаты качества  (копия)

- Технический паспорт на русском языке оформленный с требованиями действующей НТД (если требуется паспортизация)

- гарантийный талон/книга (копия)

- руководства (инструкции) по эксплуатации Товара (копия)

- упаковочные листы на каждое грузовое место

3.3. Товар должен быть изготовлен не ранее 4 квартала 2015 года и не бывшим в употреблении (подтверждается паспортом на изделие либо гарантийным талоном с указанием даты изготовления);

3.4. Детали незначительных размеров, отгружаемые в одной таре с крупногабаритными изделиями, для предотвращения недостачи упаковывают в дополнительную тару (ящики, мешки, связки) которые размещают в верхней части грузового места;

3.5. Независимо от наличия транспортной маркировки изготовителя на грузоместах, дополнительно в обязательном порядке должны крепиться транспортный ярлык и упаковочный лист;

3.6. Материалы и комплектующие используемые для производства должны быть новыми и не бывшими в употреблении;

3.7. Качество Товара должно соответствовать разрешительной документации в соответствии с законодательством РФ, а также соответствовать заказной спецификации, указанной Обществом в форме 6т КНГ-66-МТР-2016 техническая часть;

3.8. Контрагент в случае победы тендерной процедуре обязан еженедельно предоставлять в адрес ООО «Славнефть - СНГ» график производства Товара, уровень готовности Товара к отгрузке, ориентировочную дату отгрузки;

3.9. Расходы по доставке продукции, тара, упаковка и маркировка включены в цену МТР и возмещению не подлежат;

3.10. При некомплектной поставке Товара, Поставщик обязан за свой счет доукомплектовать Товар, либо допоставить недостающие документы на него в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты установления некомплектности Товара, либо отсутствия документов. В случае невыполнения данного условия, Товар считается не поставленным.

3.11. МТР должен быть освобожден от прав третьих лиц.

Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на МТР должны отправляться по адресу ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»: 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 2А с пометкой «для ДМТО», копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым МТР до пункта назначения.

4. Основные требования к Контрагенту

4.1. К участию в тендере допускаются производители, торговые дома производителей в случае, если производитель не осуществляет реализацию МТР, дилеры/дистрибьюторы с опытом работы с производителем не менее 1 года, либо контрагенты с опытом поставки аналогичных МТР не менее 1 года (необходимо предоставить документы, подтверждающие опыт поставки). Контрагенты являющиеся торговыми домами, дилерами/дистрибьюторами должны предоставить надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие их статус.

4.2. Отсутствие признанных поставщиком неудовлетворенных претензий по качеству и срокам поставки ООО «Славнефть-КНГ», со сроком более полугода по результатам претензионной работы с Контрагентом, либо в соответствии с судебным решением;

4.3. Наличие сертификатов соответствия на Товар;

- Наличие действующего сертификата сертификации ISO 9001, либо иной применяемой в компании системе менеджмента качества, либо иной применяемой в компании системе менеджмента качества;

4.4. Контрагент должен быть аккредитован. В случае отсутствия действующей аккредитации, контрагент обязан пройти её в соответствии с правилами, размещенными на http://www.slavneft.ru/supplier/accreditation/;

5. Особые условия

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней до истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» штрафную неустойку в размере 5% от суммы, принятой ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% в день от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

Директор Департамента МТО ____________________ Чурбаков Д.С. «___» _____________ г.

(подпись)