Форма 2 «Требование к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

1.Общие положения

  - Предмет закупки – «Поставка средств радиосвязи». (далее Товар).

  - Инициатор закупки - ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (далее – Общество, Грузополучатель).

  - Оферта может быть представлена: на весь объем закупки (все позиции) или на часть объема закупки (кол-во по каждой позиции не менее заявленного).

  - Количество предлагаемого участником товара указывается в форме 6т и 6к и не должно быть менее заявленной потребности (в рамках одной позиции), указанной Обществом в этих формах.

  - При невозможности поставить требуемую продукцию, либо отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ претендент может предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз". В случае замены поставщик обязан предоставить сравнительную таблицу технических характеристик (форма 9), техническое описание продукции и др. информацию, необходимую ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз". для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

  - Отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Поз 1,2,4,5 с.Карабула. Богучанский район, Красноярский край (Автодоставка - ООО "Терминал"  Красноярский край, Богучанский район, п. Таёжный, (ул. Чапаева 3В, строение 1, контейнерная площадка) для ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». ЖД доставка: Станция назначения: Карабула Красноярской ЖД, Код станции: 895807, Получатель: ООО «Кройл» (код 1275), ОКПО 49691895,)

Поз. 3,6 - г.Красноярск, ул.Гладкова 2 А (для ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз")

  - Плановые сроки поставки – согласно срокам, указанным Обществом в формах 6т и 6к.

- Основные требования к предмету оферты

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Опросный лист | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технические характеристики Товара: |  |  |  |
| 1.1. | Ретранслятор Motorola DR3000, 136-174МГц, 1-25Вт | ОЛ №7 Ретранслятор Motorola DR3000, 136-174МГц, 1-25Вт | Техническая часть оферты Форма 6Т, заполненная сравнительная таблица тех.хар-к Форма 9. | Соответствует/не соответствует |
| 1.2 | Радиостанция Motorola DP4600 автомобильная | ОЛ №9 Радиостанция Motorola DP4600 автомобильная, 136-174 МГц, 1-25 Вт, с дисплеем, без GPS, с DTMF динамиком-микрофоном RMN5127 | Техническая часть оферты Форма 6Т, заполненная сравнительная таблица тех.хар-к Форма 9. | Соответствует/не соответствует |
| 1.3 | Радиостанция Motorola DP4800 портативная | ОЛ №10 Радиостанция Motorola DP4800 Портативная, 136-174 МГц, 1000 каналов, с дисплеем, без GPS | Техническая часть оферты Форма 6Т, заполненная сравнительная таблица тех.хар-к Форма 9. | Соответствует/не соответствует |
| 1.4 | Радиостанция Icom IC-F16 136-174, 5 Вт | ОЛ №26 | Техническая часть оферты Форма 6Т, заполненная сравнительная таблица тех.хар-к Форма 9. | Соответствует/не соответствует |
| 1.5 | Радиостанция Icom IC-F5026H 136-174МГц, 50 Вт, 128 каналов Стационарная | ОЛ №8 Радиостанция Icom IC-F5026H 136-174МГц, 50 Вт, 128 каналов | Техническая часть оферты Форма 6Т, заполненная сравнительная таблица тех.хар-к Форма 9. | Соответствует/не соответствует |
| 1.6 | Vertex Standard FNB-V104Li Аккумулятор оригинальный | Аналоги не рассматриваются так как оборудование приобретается в ЗИП к существующему оборудованию | Техническая часть оферты Форма 6Т, | Соответствует/не соответствует |

  - Качество и комплектность, объем предлагаемого Товара должны соответствовать заказной спецификации, указанной Обществом в форме 6т КНГ/77-МТР-2016 техническая часть и должно быть подтверждено действующим сертификатом/паспортом качества Производителя (в случае если продукция не подлежит обязательной сертификации должно быть приложено соответствующее письмо).

3.  Основные требования к поставке МТР

3.1 . Вся предлагаемые к поставке МТР новые, не восстановленные и не собранные из восстановленных или ранее использовавшихся элементов (должно быть подтверждено в форме 6т.КНГ/77-МТР-2016 техническая часть);

3.2. Гарантийный срок на Товар составляет не менее 12 месяцев с даты отгрузки и подтверждается гарантийным талоном.

3.3. Расходы по перевозке продукции, тара, упаковка, маркировка и страховка, обучение включены в цену МТР и возмещению не подлежат.

3.4. Для обеспечения сохранности и исключения повреждения и боя продукция должна быть упакована. Упаковка грузов должна соответствовать требованиям Межгосударственного стандарта ГОСТ 15846-2002 "Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение"
(введен постановлением Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии от 24 марта 2003 г. N 91-ст).

Независимо от наличия маркировки изготовителя дополнительно на каждое грузовое место крепится упаковочный лист/ярлык с указанием: наименование МТР, объект (данные указаны в спецификации), надпись «груз собственность ООО «Славнефть-Красноярскнфетегаз». Запрещается погрузка товара навалом, без упаковки и маркировки.

3.5 Поставщик обязуется одновременно с передачей товара передать Грузополучателю его принадлежности, а также следующие документы на товар:

- счет-фактуры, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, ж.д накладные/ТТН, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу транспортировки Товара.

- технический паспорт (паспорт качества) на русском языке (в случае если на данный вид товара таковой имеется),

- сертификаты и (или) декларации соответствия требованиям Тех. регламентов РФ;

- руководства (инструкции) по эксплуатации Товара (в случае если на данный вид товара таковые имеются). На Товар импортного производства инструкции должны быть переведены на русский язык;

- упаковочные листы на каждое грузовое место.

- Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должен отправляться по адресу ООО «Славнефть-КНГ»: 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 2А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

4. Основные требования к Контрагенту

4.1. По позициям №1,№2,№3 оферты (форма 6т,6к) участнику тендера необходимо предоставить действующий сертификат аккредитованного партнера Motorola по продуктам Mototrbo или авторизационное письмо от ЗАО «Моторола Солюшнз».

По позициям №4,№5,№6  к участию допускаются официальные представители производителя, партнеры официальных представителей, дилеры/дистрибьюторы производителя, партнеры дистрибьютора/дилера производителя, региональные представители дилера, а также партнеры региональных представителей дилера. В случае вышеуказанных статусов – необходимо наличие документального подтверждения в виде сертификата или письма от производителя либо сертификата или письма от дилера/дистрибьютора/регионального представителя. Допускается предоставление письма от производителя/дилера/дистрибьютора/регионального представителя дающее право Участнику выполнить поставку продукции для нужд ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в рамках данной процедуры закупки с подтверждением гарантийных обязательств.

4.2. Прохождение аккредитации в ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (правила прохождения аккредитации размещены на сайте – (http://www.slavneft.ru/supplier/accreditation/).

4.3. Согласие с типовой формой договора поставки ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

5. Прочие требования

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней до истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» штрафную неустойку в размере 5% от суммы, принятой ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% в день от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора поставки.

Директор Департамента МТО____________________________Д.С. Чурбаков