приложение № 3

к техническому заданию

Ведомость объемов работ

- ВЛ 10 кВ «ПС 35/10 кВ К-1 - Куст 1»

| Ведомость объемов работ №1-1 на Электрическую линию 10 кВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы. Для фундамента С1-1шт, С2-1шт |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,1548 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,047865 |
| 3 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,159555 |
| 4 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,159555 |
| 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,151935 |
| 6 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,151935 |
| 7 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,046995 |
| 8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 1,519395 |
| Итого по разделу 1 Земляные работы. Для фундамента С1-1шт, С2-1шт |  |  |  |
| Раздел 2. Земляные работы. Для фундамента С1-6шт, С2-4шт |  |  |  |
| 9 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,45375 |
| 10 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 0,30375 |
| 11 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 4 | 100 м3 грунта | 0,2343 |
| 12 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,46785 |
| 13 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,46785 |
| 14 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 0,3132 |
| 15 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,3132 |
| 16 | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 11,85 |
| 17 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,01422 |
| 18 * | Песок из карьера №12 | м3 | 14,22 |
| 19 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 22,752 |
| 20 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,7329 |
| 21 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,7329 |
| 22 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,2265 |
| 23 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 7,329 |
| Итого по разделу 2 Земляные работы. Для фундамента С1-6шт, С2-4шт |  |  |  |
| Раздел 3. Установка фундаментов С1-7шт и С2-5шт |  |  |  |
| 24 | Установка сборных железобетонных разъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 5 м3 | 1 м3 конструкций | 16,482 |
| 25 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,62342 |
| Итого по разделу 3 Установка фундаментов С1-7шт и С2-5шт |  |  |  |
| Раздел 4. Фундамент С3-1шт |  |  |  |
| Земляные работы |  |  |  |
| 26 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,0051 |
| 27 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,00156 |
| 28 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,005205 |
| 29 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,005205 |
| 30 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,00504 |
| 31 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,00504 |
| 32 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,00156 |
| 33 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,050445 |
| Установка фундамента |  |  |  |
| 34 | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | 1 т опор | 0,087708 |
| 35 * | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,000527 |
| Подкос |  |  |  |
| 36 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 0,01173 |
| 37 | Долота трехшарошечные типа Ш112ТК3-ЦВ | шт. | 0,01326 |
| 38 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2 | 1 т свай | 0,09681 |
| 39 * | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм | м | 1,56348 |
| 40 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,00072 |
| 41 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,1 |
| 42 * | Песок из карьера №12 | м3 | 0,072 |
| 43 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 0,1152 |
| 44 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 засыпаемого материала | 0,0135 |
| 45 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,000136 |
| 46 * | Песок из карьера №12 | м3 | 0,13635 |
| 47 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 0,21816 |
| 48 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,0015 |
| 49 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,0015 |
| Антикоррозийная обработка фундамента С3 |  |  |  |
| 50 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 4,35 |
| 51 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,0435 |
| 52 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-0199 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0435 |
| 53 | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" | кг | 0,87 |
| 54 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0327 |
| 55 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 0,86325 |
| 56 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,012 |
| 57 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 0,1584 |
| 58 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,045 |
| 59 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 0,81 |
| Итого по разделу 4 Фундамент С3-1шт |  |  |  |
| Раздел 5. Фундамент С4-5шт, С5-26 |  |  |  |
| 60 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 0,4278 |
| 61 | Долота трехшарошечные типа Ш112ТК3-ЦВ | шт. | 0,48345 |
| 62 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м свыше 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2 | 1 т свай | 7,1796 |
| 63 * | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм | м | 45,94995 |
| 64 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,04191 |
| 65 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,004191 |
| 66 * | Песок из карьера №12 | м3 | 4,191 |
| 67 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 6,7056 |
| 68 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 засыпаемого материала | 1,851 |
| 69 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,01869 |
| 70 * | Песок из карьера №12 | м3 | 18,69 |
| 71 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 29,904 |
| 72 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,81015 |
| 73 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,81015 |
| 74 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 102,9 |
| 75 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 1,029 |
| 76 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-0199 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,029 |
| 77 | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" | кг | 20,58 |
| 78 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,9675 |
| 79 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 25,542 |
| 80 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3225 |
| 81 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 4,257 |
| 82 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,29 |
| 83 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 23,22 |
| Итого по разделу 5 Фундамент С4-5шт, С5-26 |  |  |  |
| Раздел 6. Опоры |  |  |  |
| 84 | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | 1 т опор | 7,69425 |
| 85 | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 7 т | 1 т опор | 9,7182 |
| 86 | Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки размер 420х220 мм | 100 шт. | 0,066 |
| Итого по разделу 6 Опоры |  |  |  |
| Раздел 7. Развозка опор |  |  |  |
| 87 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 6,6 |
| 88 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 1,8 |
| 89 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 4,8 |
| Итого по разделу 7 Развозка опор |  |  |  |
| Раздел 8. Кронштенйы |  |  |  |
| 90 | Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,01 т | 1 т конструкций | 0,04155 |
| 91 | Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока длиной 3600 мм окрашенные | т | 0,04155 |
| Итого по разделу 8 Кронштенйы |  |  |  |
| Раздел 9. Кабельная эстакада |  |  |  |
| Сваи СМ4-7шт |  |  |  |
| 92 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 0,06888 |
| 93 | Долота трехшарошечные типа Ш112ТК3-ЦВ | шт. | 0,077835 |
| 94 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 | 1 т свай | 0,169974 |
| 95 * | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 7,582575 |
| 96 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,002985 |
| 97 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,000299 |
| 98 * | Песок из карьера №12 | м3 | 0,2985 |
| 99 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 0,4776 |
| 100 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 засыпаемого материала | 0,014895 |
| 101 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,00015 |
| 102 * | Песок из карьера №12 | м3 | 0,15045 |
| 103 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 0,24072 |
| 104 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,0105 |
| 105 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0105 |
| 106 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 3,75 |
| 107 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,0375 |
| 108 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-0199 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0375 |
| 109 | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" | кг | 0,75 |
| 110 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,034395 |
| 111 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 0,9081 |
| 112 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,00585 |
| 113 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 0,07725 |
| 114 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,040245 |
| 115 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 0,72435 |
| Кабельная эстакада |  |  |  |
| 116 | Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м одноярусных | 1 т конструкций | 0,169635 |
| 117 | Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны | т | 0,169635 |
| 118 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,072 |
| 119 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 0,9564 |
| 120 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07245 |
| 121 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 1,3041 |
| Итого по разделу 9 Кабельная эстакада |  |  |  |
| Раздел 10. Высоковольтное оборудование |  |  |  |
| 122 | Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ | 1 компл. (3 фазы) | 2,25 |
| 123 О | Ограничитель напряжения ОПН-10 | компл. | 2,25 |
| 124 | Установка разъединителей с помощью механизмов | 1 компл. | 0,75 |
| 125 О | Разъединитель наружной установки РЛК СЭЩ-1б-II-10/400-УХЛ1 | компл. | 0,75 |
| 126 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 | 1 шт. | 1,5 |
| 127 | Блок-замок ЗБ-1М УХЛ1 | шт | 0,75 |
| 128 | Ключ КЭЗ-1М УХЛ1 | шт | 0,75 |
| Итого по разделу 10 Высоковольтное оборудование |  |  |  |
| Раздел 11. Подвеска проводов |  |  |  |
| 129 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 0,8493 |
| 130 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи | 1 переход | 0,15 |
| 131 * | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 120/19 мм2 | т | 2,5575 |
| 132 | Гаситель вибрации для провода ГВУ-1,2-1,6 | шт | 11,1 |
| 133 | Птицезащитное устройство 3П-АП2 | шт | 36 |
| 134 | Маркер провода SP43 | шт | 164,7 |
| Линейная арматура |  |  |  |
| 135 | Изолятор линейный ЛК70/10-И-3 СП | шт | 50,7 |
| 136 | Изолятор линейный штыревой ШПУ 10 УХЛ1 | шт | 2,25 |
| 137 | Ушко однолапчатое У1-12-16 | шт. | 50,7 |
| 138 | Зажимы натяжные болтовые НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2 | шт. | 25,2 |
| 139 | Узел крепления КПГ-7-1 | шт | 50,7 |
| 140 | Зажим поддерживающий ПГН-3-5 | шт | 25,5 |
| 141 | Зажим плашечный | шт. | 12,15 |
| 142 | Скобы | 10 шт. | 5,145 |
| 143 | Колпачки КП-22 | шт | 2,25 |
| 144 | Зажим аппаратный А2А-120-2 | шт | 4,5 |
| 145 | Вязка ПВС 120-20 | шт | 2,25 |
| Итого по разделу 11 Подвеска проводов |  |  |  |
| Раздел 12. Заземление |  |  |  |
| 146 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,174 |
| 147 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,174 |
| 148 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,87 |
| Итого по разделу 12 Заземление |  |  |  |
| Раздел 13. Активное соляное заземление АС-6НВ-ПИТОН, 44 компл. |  |  |  |
| 149 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 0,429 |
| 150 | Долота трехшарошечные типа Ш112ТК3-ЦВ | шт. | 0,4848 |
| 151 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | 1 заземлитель | 6,6 |
| 152 * | Комплект активного соляного заземления "10 Ом" АС-6НВ-ПИТОН: Активный соляной электрод "ПИТОН" -1 шт., соляной наполнитель "10 Ом" (24 кг) -10шт., грунтовый катализатор "ГАК-30" (30 кг), полипропиленовый инспекционный колодец ИК-01 -1 шт., зажим для подкючения проводника -1 шт., лента гидроизоляционная, ширина 50мм, длина 10 метров -1шт. | компл. | 6,6 |
| 153 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 засыпаемого материала | 0,39 |
| 154 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,003939 |
| 155 * | Песок из карьера №12 | м3 | 3,939 |
| 156 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 6,3024 |
| 157 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,015 |
| 158 | Полив зеленых насаждений из ведер | 1 м3 выливаемой воды | 0,435 |
| Итого по разделу 13 Активное соляное заземление АС-6НВ-ПИТОН, 44 компл. |  |  |  |
| Раздел 14. ВОЛС |  |  |  |
| 159 | Кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг | 100 м кабеля | 8,493 |
| 160 * | Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-24(6,0) | 1000 м | 0,89175 |
| 161 | Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле в котловане с числом волокон 4 | 1 шт. | 0,3 |
| 162 | Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического кабеля ГТС с числом волокон 4 | 1 кабель (строительная длина) | 0,75 |
| 163 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон 4 | 1 участок | 0,15 |

| Ведомость объемов работ №1-2 на ПНР |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Измерение токов утечки ограничителя напряжения | 1 измерение | 3 |
| 2 | Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ | 1 испытание | 3 |
| 3 | Испытание изолятора опорного многоэлементного или подвесного | 1 испытание для трех элементов | 83 |
| 4 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м | 1 измерение | 1 |
| 5 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,09 |
| 6 | Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ | 1 шт. | 1 |
| 7 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | 1 фазировка | 1 |
| 8 | Комплекс ПА с количеством взаимосвязанных устройств до 20 шт. | 1 комплекс | 1 |
| 9 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 2 шт. | 1 присоединение | 1 |

- ВЛ 10 кВ «ПС 35/10 кВ К-1 - Куст 2»

| Ведомость объемов работ №2-1 на электрическую линию 10 кВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы. Для фундамента С1-1шт, С2-1шт |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 1,6512 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,51056 |
| 3 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 1,70192 |
| 4 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 1,70192 |
| 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 1,62064 |
| 6 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 1,62064 |
| 7 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,50128 |
| 8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 16,20688 |
| Итого по разделу 1 Земляные работы. Для фундамента С1-1шт, С2-1шт |  |  |  |
| Раздел 2. Земляные работы. Для фундамента С1-6шт, С2-4шт |  |  |  |
| 9 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 4,84 |
| 10 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 3,24 |
| 11 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 4 | 100 м3 грунта | 2,4992 |
| 12 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 4,9904 |
| 13 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 4,9904 |
| 14 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 3,3408 |
| 15 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 3,3408 |
| 16 | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 126,4 |
| 17 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,15168 |
| 18 * | Песок из карьера №12 | м3 | 151,68 |
| 19 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 242,688 |
| 20 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 7,8176 |
| 21 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 7,8176 |
| 22 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 2,416 |
| 23 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 78,176 |
| Итого по разделу 2 Земляные работы. Для фундамента С1-6шт, С2-4шт |  |  |  |
| Раздел 3. Установка фундаментов С1-7шт и С2-5шт |  |  |  |
| 24 | Установка сборных железобетонных разъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 5 м3 | 1 м3 конструкций | 175,808 |
| 25 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 17,31648 |
| Итого по разделу 3 Установка фундаментов С1-7шт и С2-5шт |  |  |  |
| Раздел 4. Фундамент С3-1шт |  |  |  |
| Земляные работы |  |  |  |
| 26 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,0544 |
| 27 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,01664 |
| 28 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,05552 |
| 29 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,05552 |
| 30 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,05376 |
| 31 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,05376 |
| 32 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,01664 |
| 33 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,53808 |
| Установка фундамента |  |  |  |
| 34 | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | 1 т опор | 0,935552 |
| 35 * | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,005616 |
| Подкос |  |  |  |
| 36 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 0,12512 |
| 37 | Долота трехшарошечные типа Ш112ТК3-ЦВ | шт. | 0,14144 |
| 38 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2 | 1 т свай | 1,03264 |
| 39 * | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм | м | 16,67712 |
| 40 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,00768 |
| 41 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,000768 |
| 42 * | Песок из карьера №12 | м3 | 0,768 |
| 43 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 1,2288 |
| 44 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 засыпаемого материала | 0,144 |
| 45 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,001454 |
| 46 * | Песок из карьера №12 | м3 | 1,4544 |
| 47 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 2,32704 |
| 48 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,016 |
| 49 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,016 |
| Антикоррозийная обработка фундамента С3 |  |  |  |
| 50 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 46,4 |
| 51 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,464 |
| 52 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-0199 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,464 |
| 53 | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" | кг | 9,28 |
| 54 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3488 |
| 55 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 9,208 |
| 56 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,128 |
| 57 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 1,6896 |
| 58 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,48 |
| 59 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 8,64 |
| Итого по разделу 4 Фундамент С3-1шт |  |  |  |
| Раздел 5. Фундамент С4-5шт, С5-26 |  |  |  |
| 60 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 4,5632 |
| 61 | Долота трехшарошечные типа Ш112ТК3-ЦВ | шт. | 5,1568 |
| 62 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м свыше 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2 | 1 т свай | 76,5824 |
| 63 * | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм | м | 490,1328 |
| 64 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,44704 |
| 65 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,044704 |
| 66 * | Песок из карьера №12 | м3 | 44,704 |
| 67 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 71,5264 |
| 68 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 засыпаемого материала | 19,744 |
| 69 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,19936 |
| 70 * | Песок из карьера №12 | м3 | 199,36 |
| 71 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 318,976 |
| 72 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 8,6416 |
| 73 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 8,6416 |
| 74 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 1097,6 |
| 75 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 10,976 |
| 76 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-0199 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 10,976 |
| 77 | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" | кг | 219,52 |
| 78 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 10,32 |
| 79 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 272,448 |
| 80 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,44 |
| 81 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 45,408 |
| 82 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 13,76 |
| 83 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 247,68 |
| Итого по разделу 5 Фундамент С4-5шт, С5-26 |  |  |  |
| Раздел 6. Опоры |  |  |  |
| 84 | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | 1 т опор | 82,072 |
| 85 | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 7 т | 1 т опор | 103,6608 |
| 86 | Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки размер 420х220 мм | 100 шт. | 0,704 |
| Итого по разделу 6 Опоры |  |  |  |
| Раздел 7. Развозка опор |  |  |  |
| 87 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 70,4 |
| 88 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 19,2 |
| 89 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 51,2 |
| Итого по разделу 7 Развозка опор |  |  |  |
| Раздел 8. Кронштенйы |  |  |  |
| 90 | Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,01 т | 1 т конструкций | 0,4432 |
| 91 | Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока длиной 3600 мм окрашенные | т | 0,4432 |
| Итого по разделу 8 Кронштенйы |  |  |  |
| Раздел 9. Кабельная эстакада |  |  |  |
| Сваи СМ4-7шт |  |  |  |
| 92 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 0,73472 |
| 93 | Долота трехшарошечные типа Ш112ТК3-ЦВ | шт. | 0,83024 |
| 94 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 | 1 т свай | 1,813056 |
| 95 * | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 80,8808 |
| 96 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,03184 |
| 97 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,003184 |
| 98 * | Песок из карьера №12 | м3 | 3,184 |
| 99 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 5,0944 |
| 100 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 засыпаемого материала | 0,15888 |
| 101 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,001605 |
| 102 * | Песок из карьера №12 | м3 | 1,6048 |
| 103 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 2,56768 |
| 104 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,112 |
| 105 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,112 |
| 106 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 40 |
| 107 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,4 |
| 108 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-0199 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4 |
| 109 | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" | кг | 8 |
| 110 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,36688 |
| 111 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 9,6864 |
| 112 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0624 |
| 113 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 0,824 |
| 114 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,42928 |
| 115 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 7,7264 |
| Кабельная эстакада |  |  |  |
| 116 | Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м одноярусных | 1 т конструкций | 1,80944 |
| 117 | Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны | т | 1,80944 |
| 118 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,768 |
| 119 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 10,2016 |
| 120 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7728 |
| 121 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 13,9104 |
| Итого по разделу 9 Кабельная эстакада |  |  |  |
| Раздел 10. Высоковольтное оборудование |  |  |  |
| 122 | Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ | 1 компл. (3 фазы) | 24 |
| 123 О | Ограничитель напряжения ОПН-10 | компл. | 24 |
| 124 | Установка разъединителей с помощью механизмов | 1 компл. | 8 |
| 125 О | Разъединитель наружной установки РЛК СЭЩ-1б-II-10/400-УХЛ1 | компл. | 8 |
| 126 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 | 1 шт. | 16 |
| 127 | Блок-замок ЗБ-1М УХЛ1 | шт | 8 |
| 128 | Ключ КЭЗ-1М УХЛ1 | шт | 8 |
| Итого по разделу 10 Высоковольтное оборудование |  |  |  |
| Раздел 11. Подвеска проводов |  |  |  |
| 129 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 9,0592 |
| 130 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи | 1 переход | 1,6 |
| 131 * | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 120/19 мм2 | т | 27,28 |
| 132 | Гаситель вибрации для провода ГВУ-1,2-1,6 | шт | 118,4 |
| 133 | Птицезащитное устройство 3П-АП2 | шт | 384 |
| 134 | Маркер провода SP43 | шт | 1756,8 |
| Линейная арматура |  |  |  |
| 135 | Изолятор линейный ЛК70/10-И-3 СП | шт | 540,8 |
| 136 | Изолятор линейный штыревой ШПУ 10 УХЛ1 | шт | 24 |
| 137 | Ушко однолапчатое У1-12-16 | шт. | 540,8 |
| 138 | Зажимы натяжные болтовые НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2 | шт. | 268,8 |
| 139 | Узел крепления КПГ-7-1 | шт | 540,8 |
| 140 | Зажим поддерживающий ПГН-3-5 | шт | 272 |
| 141 | Зажим плашечный | шт. | 129,6 |
| 142 | Скобы | 10 шт. | 54,88 |
| 143 | Колпачки КП-22 | шт | 24 |
| 144 | Зажим аппаратный А2А-120-2 | шт | 48 |
| 145 | Вязка ПВС 120-20 | шт | 24 |
| Итого по разделу 11 Подвеска проводов |  |  |  |
| Раздел 12. Заземление |  |  |  |
| 146 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 1,856 |
| 147 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 1,856 |
| 148 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 9,28 |
| Итого по разделу 12 Заземление |  |  |  |
| Раздел 13. Активное соляное заземление АС-6НВ-ПИТОН, 44 компл. |  |  |  |
| 149 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 4,576 |
| 150 | Долота трехшарошечные типа Ш112ТК3-ЦВ | шт. | 5,1712 |
| 151 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | 1 заземлитель | 70,4 |
| 152 * | Комплект активного соляного заземления "10 Ом" АС-6НВ-ПИТОН: Активный соляной электрод "ПИТОН" -1 шт., соляной наполнитель "10 Ом" (24 кг) -10шт., грунтовый катализатор "ГАК-30" (30 кг), полипропиленовый инспекционный колодец ИК-01 -1 шт., зажим для подкючения проводника -1 шт., лента гидроизоляционная, ширина 50мм, длина 10 метров -1шт. | компл. | 70,4 |
| 153 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 засыпаемого материала | 4,16 |
| 154 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,042016 |
| 155 * | Песок из карьера №12 | м3 | 42,016 |
| 156 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 67,2256 |
| 157 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,16 |
| 158 | Полив зеленых насаждений из ведер | 1 м3 выливаемой воды | 4,64 |
| Итого по разделу 13 Активное соляное заземление АС-6НВ-ПИТОН, 44 компл. |  |  |  |
| Раздел 14. ВОЛС |  |  |  |
| 159 | Кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг | 100 м кабеля | 90,592 |
| 160 * | Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-24(6,0) | 1000 м | 9,512 |
| 161 | Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле в котловане с числом волокон 4 | 1 шт. | 3,2 |
| 162 | Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического кабеля ГТС с числом волокон 4 | 1 кабель (строительная длина) | 8 |
| 163 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон 4 | 1 участок | 1,6 |

| Ведомость объемов работ №2-2 на ПНР |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Измерение токов утечки ограничителя напряжения | 1 измерение | 29 |
| 2 | Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ | 1 испытание | 29 |
| 3 | Испытание изолятора опорного многоэлементного или подвесного | 1 испытание для трех элементов | 880 |
| 4 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м | 1 измерение | 3 |
| 5 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,99 |
| 6 | Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ | 1 шт. | 10 |
| 7 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | 1 фазировка | 3 |
| 8 | Комплекс ПА с количеством взаимосвязанных устройств до 20 шт. | 1 комплекс | 2 |
| 9 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 2 шт. | 1 присоединение | 2 |

- ВЛ 10 кВ «Отпайка Т.34 - Куст 8»

| Ведомость объемов работ №3-1 на Электрическую воздушную линию 10 кВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы. Для фундамента С1-1шт, С2-1шт |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 1,032 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,3191 |
| 3 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 1,0637 |
| 4 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 1,0637 |
| 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 1,0129 |
| 6 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 1,0129 |
| 7 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,3133 |
| 8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 10,1293 |
| Итого по разделу 1 Земляные работы. Для фундамента С1-1шт, С2-1шт |  |  |  |
| Раздел 2. Земляные работы. Для фундамента С1-6шт, С2-4шт |  |  |  |
| 9 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 3,025 |
| 10 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 2,025 |
| 11 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 4 | 100 м3 грунта | 1,562 |
| 12 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 3,119 |
| 13 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 3,119 |
| 14 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 2,088 |
| 15 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 2,088 |
| 16 | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 79 |
| 17 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0948 94,8 / 1000 |
| 18 * | Песок из карьера №12 | м3 | 94,8 |
| 19 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 151,68 94,8*1,6 |
| 20 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 4,886 |
| 21 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 4,886 |
| 22 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 1,51 |
| 23 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 48,86 |
| Итого по разделу 2 Земляные работы. Для фундамента С1-6шт, С2-4шт |  |  |  |
| Раздел 3. Установка фундаментов С1-7шт и С2-5шт |  |  |  |
| 24 | Установка сборных железобетонных разъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 5 м3 | 1 м3 конструкций | 109,88 |
| 25 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 10,8228 |
| Итого по разделу 3 Установка фундаментов С1-7шт и С2-5шт |  |  |  |
| Раздел 4. Фундамент С3-1шт |  |  |  |
| Земляные работы |  |  |  |
| 26 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,034 |
| 27 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,0104 |
| 28 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0347 |
| 29 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,0347 |
| 30 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0336 |
| 31 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,0336 |
| 32 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,0104 |
| 33 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,3363 |
| Установка фундамента |  |  |  |
| 34 | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | 1 т опор | 0,58472 |
| 35 * | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,00351 |
| Подкос |  |  |  |
| 36 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 0,0782 |
| 37 | Долота трехшарошечные типа Ш112ТК3-ЦВ | шт. | 0,0884 |
| 38 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2 | 1 т свай | 0,6454 |
| 39 * | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм | м | 10,4232 |
| 40 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,0048 |
| 41 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,00048 0,48 / 1000 |
| 42 * | Песок из карьера №12 | м3 | 0,48 |
| 43 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 0,768 0,48*1,6 |
| 44 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 засыпаемого материала | 0,09 |
| 45 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,000909 0,909 / 1000 |
| 46 * | Песок из карьера №12 | м3 | 0,909 |
| 47 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 1,4544 0,909*1,6 |
| 48 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,01 |
| 49 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,01 |
| Антикоррозийная обработка фундамента С3 |  |  |  |
| 50 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 29 |
| 51 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,29 |
| 52 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-0199 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,29 |
| 53 | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" | кг | 5,8 |
| 54 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,218 |
| 55 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 5,755 |
| 56 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |
| 57 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 1,056 |
| 58 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |
| 59 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 5,4 |
| Итого по разделу 4 Фундамент С3-1шт |  |  |  |
| Раздел 5. Фундамент С4-5шт, С5-26 |  |  |  |
| 60 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 2,852 |
| 61 | Долота трехшарошечные типа Ш112ТК3-ЦВ | шт. | 3,223 |
| 62 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м свыше 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2 | 1 т свай | 47,864 |
| 63 * | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм | м | 306,333 |
| 64 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,2794 |
| 65 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,02794 |
| 66 * | Песок из карьера №12 | м3 | 27,94 |
| 67 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 44,704 |
| 68 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 засыпаемого материала | 12,34 |
| 69 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,1246 |
| 70 * | Песок из карьера №12 | м3 | 124,6 |
| 71 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 199,36 |
| 72 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 5,401 |
| 73 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 5,401 |
| 74 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 686 |
| 75 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 6,86 |
| 76 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-0199 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6,86 |
| 77 | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" | кг | 137,2 |
| 78 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6,45 |
| 79 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 170,28 |
| 80 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,15 |
| 81 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 28,38 |
| 82 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 8,6 |
| 83 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 154,8 |
| Итого по разделу 5 Фундамент С4-5шт, С5-26 |  |  |  |
| Раздел 6. Опоры |  |  |  |
| 84 | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | 1 т опор | 51,295 |
| 85 | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 7 т | 1 т опор | 64,788 |
| 86 | Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки размер 420х220 мм | 100 шт. | 0,44 |
| Итого по разделу 6 Опоры |  |  |  |
| Раздел 7. Развозка опор |  |  |  |
| 87 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 44 |
| 88 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 12 |
| 89 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 32 |
| Итого по разделу 7 Развозка опор |  |  |  |
| Раздел 8. Кронштенйы |  |  |  |
| 90 | Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,01 т | 1 т конструкций | 0,277 |
| 91 | Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока длиной 3600 мм окрашенные | т | 0,277 |
| Итого по разделу 8 Кронштенйы |  |  |  |
| Раздел 9. Кабельная эстакада |  |  |  |
| Сваи СМ4-7шт |  |  |  |
| 92 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 0,4592 |
| 93 | Долота трехшарошечные типа Ш112ТК3-ЦВ | шт. | 0,5189 |
| 94 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 | 1 т свай | 1,13316 |
| 95 * | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 50,5505 |
| 96 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,0199 |
| 97 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,00199 1,99 / 1000 |
| 98 * | Песок из карьера №12 | м3 | 1,99 |
| 99 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 3,184 1,99*1,6 |
| 100 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 засыпаемого материала | 0,0993 |
| 101 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,001003 1,003 / 1000 |
| 102 * | Песок из карьера №12 | м3 | 1,003 |
| 103 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 1,6048 1,003*1,6 |
| 104 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,07 |
| 105 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,07 |
| 106 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 25 |
| 107 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,25 |
| 108 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-0199 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,25 |
| 109 | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" | кг | 5 |
| 110 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2293 |
| 111 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 6,054 |
| 112 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,039 |
| 113 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 0,515 |
| 114 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2683 |
| 115 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 4,829 |
| Кабельная эстакада |  |  |  |
| 116 | Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м одноярусных | 1 т конструкций | 1,1309 |
| 117 | Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны | т | 1,1309 |
| 118 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,48 |
| 119 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 6,376 |
| 120 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,483 |
| 121 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 8,694 |
| Итого по разделу 9 Кабельная эстакада |  |  |  |
| Раздел 10. Высоковольтное оборудование |  |  |  |
| 122 | Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ | 1 компл. (3 фазы) | 15 |
| 123 О | Ограничитель напряжения ОПН-10 | компл. | 15 |
| 124 | Установка разъединителей с помощью механизмов | 1 компл. | 5 |
| 125 О | Разъединитель наружной установки РЛК СЭЩ-1б-II-10/400-УХЛ1 | компл. | 5 |
| 126 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 | 1 шт. | 10 |
| 127 | Блок-замок ЗБ-1М УХЛ1 | шт | 5 |
| 128 | Ключ КЭЗ-1М УХЛ1 | шт | 5 |
| Итого по разделу 10 Высоковольтное оборудование |  |  |  |
| Раздел 11. Подвеска проводов |  |  |  |
| 129 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 5,662 |
| 130 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи | 1 переход | 1 |
| 131 * | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 120/19 мм2 | т | 17,05 |
| 132 | Гаситель вибрации для провода ГВУ-1,2-1,6 | шт | 74 |
| 133 | Птицезащитное устройство 3П-АП2 | шт | 240 |
| 134 | Маркер провода SP43 | шт | 1098 |
| Линейная арматура |  |  |  |
| 135 | Изолятор линейный ЛК70/10-И-3 СП | шт | 338 |
| 136 | Изолятор линейный штыревой ШПУ 10 УХЛ1 | шт | 15 |
| 137 | Ушко однолапчатое У1-12-16 | шт. | 338 |
| 138 | Зажимы натяжные болтовые НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2 | шт. | 168 |
| 139 | Узел крепления КПГ-7-1 | шт | 338 |
| 140 | Зажим поддерживающий ПГН-3-5 | шт | 170 |
| 141 | Зажим плашечный | шт. | 81 |
| 142 | Скобы | 10 шт. | 34,3 |
| 143 | Колпачки КП-22 | шт | 15 |
| 144 | Зажим аппаратный А2А-120-2 | шт | 30 |
| 145 | Вязка ПВС 120-20 | шт | 15 |
| Итого по разделу 11 Подвеска проводов |  |  |  |
| Раздел 12. Заземление |  |  |  |
| 146 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 1,16 |
| 147 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 1,16 |
| 148 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 5,8 |
| Итого по разделу 12 Заземление |  |  |  |
| Раздел 13. Активное соляное заземление АС-6НВ-ПИТОН, 44 компл. |  |  |  |
| 149 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 2,86 |
| 150 | Долота трехшарошечные типа Ш112ТК3-ЦВ | шт. | 3,232 |
| 151 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | 1 заземлитель | 44 |
| 152 * | Комплект активного соляного заземления "10 Ом" АС-6НВ-ПИТОН: Активный соляной электрод "ПИТОН" -1 шт., соляной наполнитель "10 Ом" (24 кг) -10шт., грунтовый катализатор "ГАК-30" (30 кг), полипропиленовый инспекционный колодец ИК-01 -1 шт., зажим для подкючения проводника -1 шт., лента гидроизоляционная, ширина 50мм, длина 10 метров -1шт. | компл. | 44 |
| 153 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 засыпаемого материала | 2,6 |
| 154 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,02626 26,26 / 1000 |
| 155 * | Песок из карьера №12 | м3 | 26,26 |
| 156 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 42,016 26,26*1,6 |
| 157 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,1 |
| 158 | Полив зеленых насаждений из ведер | 1 м3 выливаемой воды | 2,9 |
| Итого по разделу 13 Активное соляное заземление АС-6НВ-ПИТОН, 44 компл. |  |  |  |
| Раздел 14. ВОЛС |  |  |  |
| 159 | Кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг | 100 м кабеля | 56,62 5662 / 100 |
| 160 * | Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-24(6,0) | 1000 м | 5,945 5945 / 1000 |
| 161 | Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле в котловане с числом волокон 4 | 1 шт. | 2 |
| 162 | Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического кабеля ГТС с числом волокон 4 | 1 кабель (строительная длина) | 5 |
| 163 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон 4 | 1 участок | 1 |

| Ведомость объемов работ №3-2 на ПНР |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Измерение токов утечки ограничителя напряжения | 1 измерение | 18 |
| 2 | Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ | 1 испытание | 18 |
| 3 | Испытание изолятора опорного многоэлементного или подвесного | 1 испытание для трех элементов | 550 |
| 4 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м | 1 измерение | 2 |
| 5 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,62 |
| 6 | Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ | 1 шт. | 6 |
| 7 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | 1 фазировка | 2 |
| 8 | Комплекс ПА с количеством взаимосвязанных устройств до 20 шт. | 1 комплекс | 1 |
| 9 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 2 шт. | 1 присоединение | 1 |

- ВЛ 10 кВ «Отпайка от Куста 8 на Куст 5»

| Ведомость объемов работ №4-1 на Электрическую воздушную линию 10 кВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы. Для фундамента С1-1шт, С2-1шт |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,9804 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,303145 |
| 3 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 1,010515 |
| 4 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 1,010515 |
| 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,962255 |
| 6 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,962255 |
| 7 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,297635 |
| 8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 9,622835 |
| Итого по разделу 1 Земляные работы. Для фундамента С1-1шт, С2-1шт |  |  |  |
| Раздел 2. Земляные работы. Для фундамента С1-6шт, С2-4шт |  |  |  |
| 9 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 2,87375 |
| 10 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 1,92375 |
| 11 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 4 | 100 м3 грунта | 1,4839 |
| 12 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 2,96305 |
| 13 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 2,96305 |
| 14 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 1,9836 |
| 15 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-04 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 1000 м3 грунта | 1,9836 |
| 16 | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 75,05 |
| 17 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,09006 |
| 18 * | Песок из карьера №12 | м3 | 90,06 |
| 19 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 144,096 |
| 20 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 4,6417 |
| 21 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 4,6417 |
| 22 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 1,4345 |
| 23 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 46,417 |
| Итого по разделу 2 Земляные работы. Для фундамента С1-6шт, С2-4шт |  |  |  |
| Раздел 3. Установка фундаментов С1-7шт и С2-5шт |  |  |  |
| 24 | Установка сборных железобетонных разъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 5 м3 | 1 м3 конструкций | 104,386 |
| 25 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 10,28166 |
| Итого по разделу 3 Установка фундаментов С1-7шт и С2-5шт |  |  |  |
| Раздел 4. Фундамент С3-1шт |  |  |  |
| Земляные работы |  |  |  |
| 26 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,0323 |
| 27 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,00988 |
| 28 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,032965 |
| 29 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,032965 |
| 30 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,03192 |
| 31 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,03192 |
| 32 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,00988 |
| 33 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,319485 |
| Установка фундамента |  |  |  |
| 34 | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | 1 т опор | 0,555484 |
| 35 * | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,003335 |
| Подкос |  |  |  |
| 36 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 0,07429 |
| 37 | Долота трехшарошечные типа Ш112ТК3-ЦВ | шт. | 0,08398 |
| 38 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2 | 1 т свай | 0,61313 |
| 39 * | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм | м | 9,90204 |
| 40 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,00456 |
| 41 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,000456 |
| 42 * | Песок из карьера №12 | м3 | 0,456 |
| 43 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 0,7296 |
| 44 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 засыпаемого материала | 0,0855 |
| 45 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,000864 |
| 46 * | Песок из карьера №12 | м3 | 0,86355 |
| 47 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 1,38168 |
| 48 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,0095 |
| 49 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,0095 |
| Антикоррозийная обработка фундамента С3 |  |  |  |
| 50 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 27,55 |
| 51 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,2755 |
| 52 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-0199 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2755 |
| 53 | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" | кг | 5,51 |
| 54 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2071 |
| 55 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 5,46725 |
| 56 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,076 |
| 57 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 1,0032 |
| 58 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,285 |
| 59 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 5,13 |
| Итого по разделу 4 Фундамент С3-1шт |  |  |  |
| Раздел 5. Фундамент С4-5шт, С5-26 |  |  |  |
| 60 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 2,7094 |
| 61 | Долота трехшарошечные типа Ш112ТК3-ЦВ | шт. | 3,06185 |
| 62 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м свыше 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2 | 1 т свай | 45,4708 |
| 63 * | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм | м | 291,01635 |
| 64 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,26543 |
| 65 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,026543 |
| 66 * | Песок из карьера №12 | м3 | 26,543 |
| 67 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 42,4688 |
| 68 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 засыпаемого материала | 11,723 |
| 69 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,11837 |
| 70 * | Песок из карьера №12 | м3 | 118,37 |
| 71 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 189,392 |
| 72 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 5,13095 |
| 73 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 5,13095 |
| 74 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 651,7 |
| 75 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 6,517 |
| 76 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-0199 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6,517 |
| 77 | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" | кг | 130,34 |
| 78 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6,1275 |
| 79 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 161,766 |
| 80 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,0425 |
| 81 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 26,961 |
| 82 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 8,17 |
| 83 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 147,06 |
| Итого по разделу 5 Фундамент С4-5шт, С5-26 |  |  |  |
| Раздел 6. Опоры |  |  |  |
| 84 | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | 1 т опор | 48,73025 |
| 85 | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 7 т | 1 т опор | 61,5486 |
| 86 | Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки размер 420х220 мм | 100 шт. | 0,418 |
| Итого по разделу 6 Опоры |  |  |  |
| Раздел 7. Развозка опор |  |  |  |
| 87 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 41,8 |
| 88 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 11,4 |
| 89 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 30,4 |
| Итого по разделу 7 Развозка опор |  |  |  |
| Раздел 8. Кронштенйы |  |  |  |
| 90 | Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,01 т | 1 т конструкций | 0,26315 |
| 91 | Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока длиной 3600 мм окрашенные | т | 0,26315 |
| Итого по разделу 8 Кронштенйы |  |  |  |
| Раздел 9. Кабельная эстакада |  |  |  |
| Сваи СМ4-7шт |  |  |  |
| 92 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 0,43624 |
| 93 | Долота трехшарошечные типа Ш112ТК3-ЦВ | шт. | 0,492955 |
| 94 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 | 1 т свай | 1,076502 |
| 95 * | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 48,022975 |
| 96 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,018905 |
| 97 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,001891 |
| 98 * | Песок из карьера №12 | м3 | 1,8905 |
| 99 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 3,0248 |
| 100 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 засыпаемого материала | 0,094335 |
| 101 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,000953 |
| 102 * | Песок из карьера №12 | м3 | 0,95285 |
| 103 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 1,52456 |
| 104 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,0665 |
| 105 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0665 |
| 106 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 23,75 |
| 107 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,2375 |
| 108 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-0199 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2375 |
| 109 | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" | кг | 4,75 |
| 110 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,217835 |
| 111 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 5,7513 |
| 112 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03705 |
| 113 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 0,48925 |
| 114 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,254885 |
| 115 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 4,58755 |
| Кабельная эстакада |  |  |  |
| 116 | Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м одноярусных | 1 т конструкций | 1,074355 |
| 117 | Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны | т | 1,074355 |
| 118 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,456 |
| 119 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 6,0572 |
| 120 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,45885 |
| 121 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 8,2593 |
| Итого по разделу 9 Кабельная эстакада |  |  |  |
| Раздел 10. Высоковольтное оборудование |  |  |  |
| 122 | Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ | 1 компл. (3 фазы) | 14,25 |
| 123 О | Ограничитель напряжения ОПН-10 | компл. | 14,25 |
| 124 | Установка разъединителей с помощью механизмов | 1 компл. | 4,75 |
| 125 О | Разъединитель наружной установки РЛК СЭЩ-1б-II-10/400-УХЛ1 | компл. | 4,75 |
| 126 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 | 1 шт. | 9,5 |
| 127 | Блок-замок ЗБ-1М УХЛ1 | шт | 4,75 |
| 128 | Ключ КЭЗ-1М УХЛ1 | шт | 4,75 |
| Итого по разделу 10 Высоковольтное оборудование |  |  |  |
| Раздел 11. Подвеска проводов |  |  |  |
| 129 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 5,3789 |
| 130 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи | 1 переход | 0,95 |
| 131 * | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 120/19 мм2 | т | 16,1975 |
| 132 | Гаситель вибрации для провода ГВУ-1,2-1,6 | шт | 70,3 |
| 133 | Птицезащитное устройство 3П-АП2 | шт | 228 |
| 134 | Маркер провода SP43 | шт | 1043,1 |
| Линейная арматура |  |  |  |
| 135 | Изолятор линейный ЛК70/10-И-3 СП | шт | 321,1 |
| 136 | Изолятор линейный штыревой ШПУ 10 УХЛ1 | шт | 14,25 |
| 137 | Ушко однолапчатое У1-12-16 | шт. | 321,1 |
| 138 | Зажимы натяжные болтовые НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2 | шт. | 159,6 |
| 139 | Узел крепления КПГ-7-1 | шт | 321,1 |
| 140 | Зажим поддерживающий ПГН-3-5 | шт | 161,5 |
| 141 | Зажим плашечный | шт. | 76,95 |
| 142 | Скобы | 10 шт. | 32,585 |
| 143 | Колпачки КП-22 | шт | 14,25 |
| 144 | Зажим аппаратный А2А-120-2 | шт | 28,5 |
| 145 | Вязка ПВС 120-20 | шт | 14,25 |
| Итого по разделу 11 Подвеска проводов |  |  |  |
| Раздел 12. Заземление |  |  |  |
| 146 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 1,102 |
| 147 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 1,102 |
| 148 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 5,51 |
| Итого по разделу 12 Заземление |  |  |  |
| Раздел 13. Активное соляное заземление АС-6НВ-ПИТОН, 44 компл. |  |  |  |
| 149 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 2,717 |
| 150 | Долота трехшарошечные типа Ш112ТК3-ЦВ | шт. | 3,0704 |
| 151 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | 1 заземлитель | 41,8 |
| 152 * | Комплект активного соляного заземления "10 Ом" АС-6НВ-ПИТОН: Активный соляной электрод "ПИТОН" -1 шт., соляной наполнитель "10 Ом" (24 кг) -10шт., грунтовый катализатор "ГАК-30" (30 кг), полипропиленовый инспекционный колодец ИК-01 -1 шт., зажим для подкючения проводника -1 шт., лента гидроизоляционная, ширина 50мм, длина 10 метров -1шт. | компл. | 41,8 |
| 153 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 засыпаемого материала | 2,47 |
| 154 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,024947 |
| 155 * | Песок из карьера №12 | м3 | 24,947 |
| 156 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 39,9152 |
| 157 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,095 |
| 158 | Полив зеленых насаждений из ведер | 1 м3 выливаемой воды | 2,755 |
| Итого по разделу 13 Активное соляное заземление АС-6НВ-ПИТОН, 44 компл. |  |  |  |
| Раздел 14. ВОЛС |  |  |  |
| 159 | Кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг | 100 м кабеля | 53,789 |
| 160 * | Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-24(6,0) | 1000 м | 5,64775 |
| 161 | Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле в котловане с числом волокон 4 | 1 шт. | 1,9 |
| 162 | Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического кабеля ГТС с числом волокон 4 | 1 кабель (строительная длина) | 4,75 |
| 163 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон 4 | 1 участок | 0,95 |

| Ведомость объемов работ №4-2 на ПНР |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Измерение токов утечки ограничителя напряжения | 1 измерение | 17 |
| 2 | Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ | 1 испытание | 17 |
| 3 | Испытание изолятора опорного многоэлементного или подвесного | 1 испытание для трех элементов | 523 |
| 4 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м | 1 измерение | 2 |
| 5 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,59 |
| 6 | Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ | 1 шт. | 6 |
| 7 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | 1 фазировка | 2 |
| 8 | Комплекс ПА с количеством взаимосвязанных устройств до 20 шт. | 1 комплекс | 1 |
| 9 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 2 шт. | 1 присоединение | 1 |

- ВЛ 10 кВ «Отпайка от ВЛ 10 кВ на Куст 2 до Водозаборных сооружений на р. Л.Копчера»

| Ведомость объемов работ №5-1 на Расчистку от леса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Расчистка территории от леса |  |  |  |
| 1 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 24 см | 100 деревьев | 2,4 |
| 2 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см | 100 хлыстов | 2,4 |
| 3 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 24 см | 100 деревьев | 2,4 |
| 4 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см | 100 пней | 2,4 |
| 5 | При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-02-105-01 | 100 пней | 2,4 |
| 6 | Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней до 24 см | 100 пней | 2,4 |
| 7 | Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 100 ям | 2,4 |
| 8 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 4,215 |
| Захоронение порубочных остатков и пней |  |  |  |
| 9 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,076 |
| 10 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0082 |
| 11 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,0082 |

| Ведомость объемов работ №5-2 на Электрическую воздушную линию 10 кВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы. Для фундамента С1-1шт, С2-1шт |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,1032 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,03191 |
| 3 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,10637 |
| 4 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке ) | 1000 м3 грунта | 0,10637 |
| 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,10129 |
| 6 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,10129 |
| 7 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,03133 |
| 8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 1,01293 |
| Итого по разделу 1 Земляные работы. Для фундамента С1-1шт, С2-1шт |  |  |  |
| Раздел 2. Земляные работы. Для фундамента С1-6шт, С2-4шт |  |  |  |
| 9 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,3025 |
| 10 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 0,2025 |
| 11 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 4 | 100 м3 грунта | 0,1562 |
| 12 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,3119 |
| 13 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,3119 |
| 14 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4 ) | 1000 м3 грунта | 0,2088 |
| 15 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,2088 |
| 16 | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 7,9 |
| 17 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,00948 |
| 18 * | Песок из карьера №12 | м3 | 9,48 |
| 19 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 15,168 |
| 20 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,4886 |
| 21 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,4886 |
| 22 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,151 |
| 23 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 4,886 |
| Итого по разделу 2 Земляные работы. Для фундамента С1-6шт, С2-4шт |  |  |  |
| Раздел 3. Установка фундаментов С1-7шт и С2-5шт |  |  |  |
| 24 | Установка сборных железобетонных разъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 5 м3 | 1 м3 конструкций | 10,988 |
| 25 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,08228 |
| Итого по разделу 3 Установка фундаментов С1-7шт и С2-5шт |  |  |  |
| Раздел 4. Фундамент С3-1шт |  |  |  |
| Земляные работы |  |  |  |
| 26 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,0034 |
| 27 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,00104 |
| 28 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,00347 |
| 29 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,00347 |
| 30 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,00336 |
| 31 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,00336 |
| 32 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,00104 |
| 33 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,03363 |
| Установка фундамента |  |  |  |
| 34 | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | 1 т опор | 0,058472 |
| 35 * | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,000351 |
| Подкос |  |  |  |
| 36 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 0,00782 |
| 37 | Долота трехшарошечные типа Ш112ТК3-ЦВ | шт. | 0,00884 |
| 38 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2 | 1 т свай | 0,06454 |
| 39 * | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм | м | 1,04232 |
| 40 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,00048 |
| 41 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,000048 |
| 42 * | Песок из карьера №12 | м3 | 0,048 |
| 43 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 0,0768 |
| 44 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 засыпаемого материала | 0,009 |
| 45 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,00009 |
| 46 * | Песок из карьера №12 | м3 | 0,0909 |
| 47 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 0,14544 |
| 48 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,001 |
| 49 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,001 |
| Антикоррозийная обработка фундамента С3 |  |  |  |
| 50 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 2,9 |
| 51 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,029 |
| 52 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-0199 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,029 |
| 53 | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" | кг | 0,58 |
| 54 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0218 |
| 55 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 0,5755 |
| 56 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,008 |
| 57 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 0,1056 |
| 58 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |
| 59 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 0,54 |
| Итого по разделу 4 Фундамент С3-1шт |  |  |  |
| Раздел 5. Фундамент С4-5шт, С5-26 |  |  |  |
| 60 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 0,2852 |
| 61 | Долота трехшарошечные типа Ш112ТК3-ЦВ | шт. | 0,3223 |
| 62 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м свыше 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2 | 1 т свай | 4,7864 |
| 63 * | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм | м | 30,6333 |
| 64 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,02794 |
| 65 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,002794 |
| 66 * | Песок из карьера №12 | м3 | 2,794 |
| 67 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 4,4704 |
| 68 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 засыпаемого материала | 1,234 |
| 69 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,01246 |
| 70 * | Песок из карьера №12 | м3 | 12,46 |
| 71 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 19,936 |
| 72 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,5401 |
| 73 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,5401 |
| 74 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 68,6 |
| 75 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,686 |
| 76 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-0199 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,686 |
| 77 | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" | кг | 13,72 |
| 78 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,645 |
| 79 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 17,028 |
| 80 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,215 |
| 81 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 2,838 |
| 82 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,86 |
| 83 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 15,48 |
| Итого по разделу 5 Фундамент С4-5шт, С5-26 |  |  |  |
| Раздел 6. Опоры |  |  |  |
| 84 | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | 1 т опор | 5,1295 |
| 85 | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 7 т | 1 т опор | 6,4788 |
| 86 | Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки размер 420х220 мм | 100 шт. | 0,044 |
| Итого по разделу 6 Опоры |  |  |  |
| Раздел 7. Развозка опор |  |  |  |
| 87 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 4,4 |
| 88 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 1,2 |
| 89 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 3,2 |
| Итого по разделу 7 Развозка опор |  |  |  |
| Раздел 8. Кронштенйы |  |  |  |
| 90 | Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,01 т | 1 т конструкций | 0,0277 |
| 91 | Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока длиной 3600 мм окрашенные | т | 0,0277 |
| Итого по разделу 8 Кронштенйы |  |  |  |
| Раздел 9. Кабельная эстакада |  |  |  |
| Сваи СМ4-7шт |  |  |  |
| 92 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 0,04592 |
| 93 | Долота трехшарошечные типа Ш112ТК3-ЦВ | шт. | 0,05189 |
| 94 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 | 1 т свай | 0,113316 |
| 95 * | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 5,05505 |
| 96 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,00199 |
| 97 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,000199 |
| 98 * | Песок из карьера №12 | м3 | 0,199 |
| 99 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 0,3184 |
| 100 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 засыпаемого материала | 0,00993 |
| 101 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0001 |
| 102 * | Песок из карьера №12 | м3 | 0,1003 |
| 103 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 0,16048 |
|  | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |
| 104 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,007 |
| 105 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,007 |
| 106 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 2,5 |
| 107 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,025 |
| 108 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-0199 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,025 |
| 109 | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" | кг | 0,5 |
| 110 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02293 |
| 111 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 0,6054 |
| 112 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0039 |
| 113 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 0,0515 |
| 114 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02683 |
| 115 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 0,4829 |
| Кабельная эстакада |  |  |  |
| 116 | Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м одноярусных | 1 т конструкций | 0,11309 |
| 117 | Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны | т | 0,11309 |
| 118 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,048 |
| 119 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 0,6376 |
| 120 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0483 |
| 121 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 0,8694 |
| Итого по разделу 9 Кабельная эстакада |  |  |  |
| Раздел 10. Высоковольтное оборудование |  |  |  |
| 122 | Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ | 1 компл. (3 фазы) | 1,5 |
| 123 О | Ограничитель напряжения ОПН-10 | компл. | 1,5 |
| 124 | Установка разъединителей с помощью механизмов | 1 компл. | 0,5 |
| 125 О | Разъединитель наружной установки РЛК СЭЩ-1б-II-10/400-УХЛ1 | компл. | 0,5 |
| 126 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 | 1 шт. | 1 |
| 127 | Блок-замок ЗБ-1М УХЛ1 | шт | 0,5 |
| 128 | Ключ КЭЗ-1М УХЛ1 | шт | 0,5 |
| Итого по разделу 10 Высоковольтное оборудование |  |  |  |
| Раздел 11. Подвеска проводов |  |  |  |
| 129 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 0,5662 |
| 130 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи | 1 переход | 0,1 |
| 131 * | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 120/19 мм2 | т | 1,705 |
| 132 | Гаситель вибрации для провода ГВУ-1,2-1,6 | шт | 7,4 |
| 133 | Птицезащитное устройство 3П-АП2 | шт | 24 |
| 134 | Маркер провода SP43 | шт | 109,8 |
| Линейная арматура |  |  |  |
| 135 | Изолятор линейный ЛК70/10-И-3 СП | шт | 33,8 |
| 136 | Изолятор линейный штыревой ШПУ 10 УХЛ1 | шт | 1,5 |
| 137 | Ушко однолапчатое У1-12-16 | шт. | 33,8 |
| 138 | Зажимы натяжные болтовые НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2 | шт. | 16,8 |
| 139 | Узел крепления КПГ-7-1 | шт | 33,8 |
| 140 | Зажим поддерживающий ПГН-3-5 | шт | 17 |
| 141 | Зажим плашечный | шт. | 8,1 |
| 142 | Скобы | 10 шт. | 3,43 |
| 143 | Колпачки КП-22 | шт | 1,5 |
| 144 | Зажим аппаратный А2А-120-2 | шт | 3 |
| 145 | Вязка ПВС 120-20 | шт | 1,5 |
| Итого по разделу 11 Подвеска проводов |  |  |  |
| Раздел 12. Заземление |  |  |  |
| 146 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,116 |
| 147 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,116 |
| 148 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,58 |
| Итого по разделу 12 Заземление |  |  |  |
| Раздел 13. Активное соляное заземление АС-6НВ-ПИТОН, 44 компл. |  |  |  |
| 149 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 0,286 |
| 150 | Долота трехшарошечные типа Ш112ТК3-ЦВ | шт. | 0,3232 |
| 151 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | 1 заземлитель | 4,4 |
| 152 * | Комплект активного соляного заземления "10 Ом" АС-6НВ-ПИТОН: Активный соляной электрод "ПИТОН" -1 шт., соляной наполнитель "10 Ом" (24 кг) -10шт., грунтовый катализатор "ГАК-30" (30 кг), полипропиленовый инспекционный колодец ИК-01 -1 шт., зажим для подкючения проводника -1 шт., лента гидроизоляционная, ширина 50мм, длина 10 метров -1шт. | компл. | 4,4 |
| 153 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 засыпаемого материала | 0,26 |
| 154 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,002626 |
| 155 * | Песок из карьера №12 | м3 | 2,626 |
| 156 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 4,2016 |
| 157 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,01 |
| 158 | Полив зеленых насаждений из ведер | 1 м3 выливаемой воды | 0,29 |
| Итого по разделу 13 Активное соляное заземление АС-6НВ-ПИТОН, 44 компл. |  |  |  |
| Раздел 14. ВОЛС |  |  |  |
| 159 | Кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг | 100 м кабеля | 5,662 |
| 160 * | Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-24(6,0) | 1000 м | 0,5945 |
| 161 | Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле в котловане с числом волокон 4 | 1 шт. | 0,2 |
| 162 | Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического кабеля ГТС с числом волокон 4 | 1 кабель (строительная длина) | 0,5 |
| 163 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон 4 | 1 участок | 0,1 |

| Ведомость объемов работ №5-3 на ПНР |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Измерение токов утечки ограничителя напряжения | 1 измерение | 2 |
| 2 | Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ | 1 испытание | 2 |
| 3 | Испытание изолятора опорного многоэлементного или подвесного | 1 испытание для трех элементов | 55 |
| 4 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м | 1 измерение | 1 |
| 5 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,06 |
| 6 | Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ | 1 шт. | 1 |
| 7 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | 1 фазировка | 1 |
| 8 | Комплекс ПА с количеством взаимосвязанных устройств до 20 шт. | 1 комплекс | 1 |
| 9 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 2 шт. | 1 присоединение | 1 |

- ВЛ 10 кВ "ЭЦВ - т.подключения к ВЛ 10 кВ «ПС К1 - Вахтовый поселок»

| Ведомость объемов работ №6-1 на расчистку от леса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Расчистка территории от леса |  |  |  |
| 1 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 24 см | 100 деревьев | 4,81 |
| 2 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см | 100 хлыстов | 4,81 |
| 3 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 24 см | 100 деревьев | 4,81 |
| 4 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см | 100 пней | 4,81 |
| 5 | При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 100 пней | 4,81 |
| 6 | Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней до 24 см | 100 пней | 4,81 |
| 7 | Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 100 ям | 4,81 |
| 8 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 8,43 |
| Захоронение порубочных остатков и пней |  |  |  |
| 9 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,152 |
| 10 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0164 |
| 11 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,0164 |

| Ведомость объемов работ №6-2 на Электрическую воздушную линию 10 кВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы. Для фундамента С1-1шт, С2-1шт |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,2064 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,06382 |
| 3 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,21274 |
| 4 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,21274 |
| 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,20258 |
| 6 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,20258 |
| 7 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,06266 |
| 8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 2,02586 |
| Итого по разделу 1 Земляные работы. Для фундамента С1-1шт, С2-1шт |  |  |  |
| Раздел 2. Земляные работы. Для фундамента С1-6шт, С2-4шт |  |  |  |
| 9 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,605 |
| 10 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 0,405 |
| 11 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 4 | 100 м3 грунта | 0,3124 |
| 12 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,6238 |
| 13 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,6238 |
| 14 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 0,4176 |
| 15 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,4176 |
| 16 | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 15,8 |
| 17 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,01896 |
| 18 * | Песок из карьера №12 | м3 | 18,96 |
| 19 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 30,336 |
| 20 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,9772 |
| 21 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,9772 |
| 22 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,302 |
| 23 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 9,772 |
| Итого по разделу 2 Земляные работы. Для фундамента С1-6шт, С2-4шт |  |  |  |
| Раздел 3. Установка фундаментов С1-7шт и С2-5шт |  |  |  |
| 24 | Установка сборных железобетонных разъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 5 м3 | 1 м3 конструкций | 21,976 |
| 25 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 2,16456 |
| Итого по разделу 3 Установка фундаментов С1-7шт и С2-5шт |  |  |  |
| Раздел 4. Фундамент С3-1шт |  |  |  |
| Земляные работы |  |  |  |
| 26 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,0068 |
| 27 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,00208 |
| 28 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,00694 |
| 29 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,00694 |
| 30 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,00672 |
| 31 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,00672 |
| 32 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,00208 |
| 33 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,06726 |
| Установка фундамента |  |  |  |
| 34 | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | 1 т опор | 0,116944 |
| 35 * | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,000702 |
| Подкос |  |  |  |
| 36 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 0,01564 |
| 37 | Долота трехшарошечные типа Ш112ТК3-ЦВ | шт. | 0,01768 |
| 38 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2 | 1 т свай | 0,12908 |
| 39 * | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм | м | 2,08464 |
| 40 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,00096 |
| 41 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,000096 |
| 42 * | Песок из карьера №12 | м3 | 0,096 |
| 43 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 0,1536 |
| 44 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 засыпаемого материала | 0,018 |
| 45 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,000182 |
| 46 * | Песок из карьера №12 | м3 | 0,1818 |
| 47 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 0,29088 |
| 48 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,002 |
| 49 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,002 |
| Антикоррозийная обработка фундамента С3 |  |  |  |
| 50 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 5,8 |
| 51 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,058 |
| 52 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-0199 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,058 |
| 53 | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" | кг | 1,16 |
| 54 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0436 |
| 55 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 1,151 |
| 56 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,016 |
| 57 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 0,2112 |
| 58 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |
| 59 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 1,08 |
| Итого по разделу 4 Фундамент С3-1шт |  |  |  |
| Раздел 5. Фундамент С4-5шт, С5-26 |  |  |  |
| 60 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 0,5704 |
| 61 | Долота трехшарошечные типа Ш112ТК3-ЦВ | шт. | 0,6446 |
| 62 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м свыше 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2 | 1 т свай | 9,5728 |
| 63 * | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм | м | 61,2666 |
| 64 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,05588 |
| 65 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,005588 |
| 66 * | Песок из карьера №12 | м3 | 5,588 |
| 67 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 8,9408 |
| 68 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 засыпаемого материала | 2,468 |
| 69 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,02492 |
| 70 * | Песок из карьера №12 | м3 | 24,92 |
| 71 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 39,872 |
| 72 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 1,0802 |
| 73 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 1,0802 |
| 74 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 137,2 |
| 75 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 1,372 |
| 76 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-0199 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,372 |
| 77 | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" | кг | 27,44 |
| 78 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,29 |
| 79 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 34,056 |
| 80 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,43 |
| 81 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 5,676 |
| 82 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,72 |
| 83 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 30,96 |
| Итого по разделу 5 Фундамент С4-5шт, С5-26 |  |  |  |
| Раздел 6. Опоры |  |  |  |
| 84 | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | 1 т опор | 10,259 |
| 85 | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 7 т | 1 т опор | 12,9576 |
| 86 | Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки размер 420х220 мм | 100 шт. | 0,088 |
| Итого по разделу 6 Опоры |  |  |  |
| Раздел 7. Развозка опор |  |  |  |
| 87 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 8,8 |
| 88 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 2,4 |
| 89 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 6,4 |
| Итого по разделу 7 Развозка опор |  |  |  |
| Раздел 8. Кронштенйы |  |  |  |
| 90 | Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,01 т | 1 т конструкций | 0,0554 |
| 91 | Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока длиной 3600 мм окрашенные | т | 0,0554 |
| Итого по разделу 8 Кронштенйы |  |  |  |
| Раздел 9. Кабельная эстакада |  |  |  |
| Сваи СМ4-7шт |  |  |  |
| 92 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 0,09184 |
| 93 | Долота трехшарошечные типа Ш112ТК3-ЦВ | шт. | 0,10378 |
| 94 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 | 1 т свай | 0,226632 |
| 95 * | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 10,1101 |
| 96 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,00398 |
| 97 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,000398 |
| 98 * | Песок из карьера №12 | м3 | 0,398 |
| 99 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 0,6368 |
| 100 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 засыпаемого материала | 0,01986 |
| 101 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,000201 |
| 102 * | Песок из карьера №12 | м3 | 0,2006 |
| 103 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 0,32096 |
| 104 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,014 |
| 105 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,014 |
| 106 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 5 |
| 107 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,05 |
| 108 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-0199 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |
| 109 | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" | кг | 1 |
| 110 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04586 |
| 111 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 1,2108 |
| 112 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0078 |
| 113 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 0,103 |
| 114 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05366 |
| 115 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 0,9658 |
| Кабельная эстакада |  |  |  |
| 116 | Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м одноярусных | 1 т конструкций | 0,22618 |
| 117 | Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны | т | 0,22618 |
| 118 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,096 |
| 119 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 1,2752 |
| 120 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0966 |
| 121 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 1,7388 |
| Итого по разделу 9 Кабельная эстакада |  |  |  |
| Раздел 10. Высоковольтное оборудование |  |  |  |
| 122 | Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ | 1 компл. (3 фазы) | 3 |
| 123 О | Ограничитель напряжения ОПН-10 | компл. | 3 |
| 124 | Установка разъединителей с помощью механизмов | 1 компл. | 1 |
| 125 О | Разъединитель наружной установки РЛК СЭЩ-1б-II-10/400-УХЛ1 | компл. | 1 |
| 126 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 | 1 шт. | 2 |
| 127 | Блок-замок ЗБ-1М УХЛ1 | шт | 1 |
| 128 | Ключ КЭЗ-1М УХЛ1 | шт | 1 |
| Итого по разделу 10 Высоковольтное оборудование |  |  |  |
| Раздел 11. Подвеска проводов |  |  |  |
| 129 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 1,1324 |
| 130 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи | 1 переход | 0,2 |
| 131 * | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 120/19 мм2 | т | 3,41 |
| 132 | Гаситель вибрации для провода ГВУ-1,2-1,6 | шт | 14,8 |
| 133 | Птицезащитное устройство 3П-АП2 | шт | 48 |
| 134 | Маркер провода SP43 | шт | 219,6 |
| Линейная арматура |  |  |  |
| 135 | Изолятор линейный ЛК70/10-И-3 СП | шт | 67,6 |
| 136 | Изолятор линейный штыревой ШПУ 10 УХЛ1 | шт | 3 |
| 137 | Ушко однолапчатое У1-12-16 | шт. | 67,6 |
| 138 | Зажимы натяжные болтовые НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2 | шт. | 33,6 |
| 139 | Узел крепления КПГ-7-1 | шт | 67,6 |
| 140 | Зажим поддерживающий ПГН-3-5 | шт | 34 |
| 141 | Зажим плашечный | шт. | 16,2 |
| 142 | Скобы | 10 шт. | 6,86 |
| 143 | Колпачки КП-22 | шт | 3 |
| 144 | Зажим аппаратный А2А-120-2 | шт | 6 |
| 145 | Вязка ПВС 120-20 | шт | 3 |
| Итого по разделу 11 Подвеска проводов |  |  |  |
| Раздел 12. Заземление |  |  |  |
| 146 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,232 |
| 147 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,232 |
| 148 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 1,16 |
| Итого по разделу 12 Заземление |  |  |  |
| Раздел 13. Активное соляное заземление АС-6НВ-ПИТОН, 44 компл. |  |  |  |
| 149 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 0,572 |
| 150 | Долота трехшарошечные типа Ш112ТК3-ЦВ | шт. | 0,6464 |
| 151 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | 1 заземлитель | 8,8 |
| 152 * | Комплект активного соляного заземления "10 Ом" АС-6НВ-ПИТОН: Активный соляной электрод "ПИТОН" -1 шт., соляной наполнитель "10 Ом" (24 кг) -10шт., грунтовый катализатор "ГАК-30" (30 кг), полипропиленовый инспекционный колодец ИК-01 -1 шт., зажим для подкючения проводника -1 шт., лента гидроизоляционная, ширина 50мм, длина 10 метров -1шт. | компл. | 8,8 |
| 153 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 засыпаемого материала | 0,52 |
| 154 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,005252 |
| 155 * | Песок из карьера №12 | м3 | 5,252 |
| 156 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 8,4032 |
| 157 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,02 |
| 158 | Полив зеленых насаждений из ведер | 1 м3 выливаемой воды | 0,58 |
| Итого по разделу 13 Активное соляное заземление АС-6НВ-ПИТОН, 44 компл. |  |  |  |
| Раздел 14. ВОЛС |  |  |  |
| 159 | Кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг | 100 м кабеля | 11,324 |
| 160 * | Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-24(6,0) | 1000 м | 1,189 |
| 161 | Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле в котловане с числом волокон 4 | 1 шт. | 0,4 |
| 162 | Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического кабеля ГТС с числом волокон 4 | 1 кабель (строительная длина) | 1 |
| 163 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон 4 | 1 участок | 0,2 |

| Ведомость объемов работ №6-3 на ПНР |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Измерение токов утечки ограничителя напряжения | 1 измерение | 4 |
| 2 | Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ | 1 испытание | 4 |
| 3 | Испытание изолятора опорного многоэлементного или подвесного | 1 испытание для трех элементов | 110 |
| 4 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м | 1 измерение | 1 |
| 5 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,12 |
| 6 | Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ | 1 шт. | 1 |
| 7 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | 1 фазировка | 1 |
| 8 | Комплекс ПА с количеством взаимосвязанных устройств до 20 шт. | 1 комплекс | 1 |
| 9 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 2 шт. | 1 присоединение | 1 |

- ВЛ 35 кВ «Т.33 - Куст 7»

| Ведомость объемов работ №7-1 на расчистку от леса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Расчистка территории от леса |  |  |  |
| 1 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 24 см | 100 деревьев | 26,43 |
| 2 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см | 100 хлыстов | 26,43 |
| 3 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 24 см | 100 деревьев | 26,43 |
| 4 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см | 100 пней | 26,43 |
| 5 | При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 100 пней | 26,43 |
| 6 | Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней до 24 см | 100 пней | 26,43 |
| 7 | Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 100 ям | 26,43 |
| 8 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 46,365 |
| Захоронение порубочных остатков и пней |  |  |  |
| 9 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,8362 |
| 10 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0901 |
| 11 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,0901 |

| Ведомость объемов работ №7-2 на Электрическую воздушную линию 10 кВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы. Для фундамента С1-1шт, С2-1шт |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 1,1352 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,35101 |
| 3 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 1,17007 |
| 4 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 1,17007 |
| 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 1,11419 |
| 6 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 1,11419 |
| 7 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,34463 |
| 8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 11,14223 |
| Итого по разделу 1 Земляные работы. Для фундамента С1-1шт, С2-1шт |  |  |  |
| Раздел 2. Земляные работы. Для фундамента С1-6шт, С2-4шт |  |  |  |
| 9 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 3,3275 |
| 10 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 2,2275 |
| 11 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 4 | 100 м3 грунта | 1,7182 |
| 12 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 3,4309 |
| 13 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 3,4309 |
| 14 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 2,2968 |
| 15 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 2,2968 |
| 16 | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 86,9 |
| 17 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,10428 |
| 18 * | Песок из карьера №12 | м3 | 104,28 |
| 19 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 166,848 |
| 20 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 5,3746 |
| 21 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 5,3746 |
| 22 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 1,661 |
| 23 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 53,746 |
| Итого по разделу 2 Земляные работы. Для фундамента С1-6шт, С2-4шт |  |  |  |
| Раздел 3. Установка фундаментов С1-7шт и С2-5шт |  |  |  |
| 24 | Установка сборных железобетонных разъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 5 м3 | 1 м3 конструкций | 120,868 |
| 25 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 11,90508 |
| Итого по разделу 3 Установка фундаментов С1-7шт и С2-5шт |  |  |  |
| Раздел 4. Фундамент С3-1шт |  |  |  |
| Земляные работы |  |  |  |
| 26 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,0374 |
| 27 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,01144 |
| 28 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,03817 |
| 29 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,03817 |
| 30 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,03696 |
| 31 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,03696 |
| 32 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,01144 |
| 33 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,36993 |
| Установка фундамента |  |  |  |
| 34 | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | 1 т опор | 0,643192 |
| 35 * | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,003861 |
| Подкос |  |  |  |
| 36 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 0,08602 |
| 37 | Долота трехшарошечные типа Ш112ТК3-ЦВ | шт. | 0,09724 |
| 38 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2 | 1 т свай | 0,70994 |
| 39 * | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм | м | 11,46552 |
| 40 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,00528 |
| 41 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,000528 |
| 42 * | Песок из карьера №12 | м3 | 0,528 |
| 43 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 0,8448 |
| 44 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 засыпаемого материала | 0,099 |
| 45 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,001 |
| 46 * | Песок из карьера №12 | м3 | 0,9999 |
| 47 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 1,59984 |
| 48 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,011 |
| 49 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,011 |
| Антикоррозийная обработка фундамента С3 |  |  |  |
| 50 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 31,9 |
| 51 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,319 |
| 52 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-0199 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,319 |
| 53 | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" | кг | 6,38 |
| 54 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2398 |
| 55 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 6,3305 |
| 56 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,088 |
| 57 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 1,1616 |
| 58 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,33 |
| 59 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 5,94 |
| Итого по разделу 4 Фундамент С3-1шт |  |  |  |
| Раздел 5. Фундамент С4-5шт, С5-26 |  |  |  |
| 60 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 3,1372 |
| 61 | Долота трехшарошечные типа Ш112ТК3-ЦВ | шт. | 3,5453 |
| 62 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м свыше 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2 | 1 т свай | 52,6504 |
| 63 * | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм | м | 336,9663 |
| 64 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,30734 |
| 65 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,030734 |
| 66 * | Песок из карьера №12 | м3 | 30,734 |
| 67 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 49,1744 |
| 68 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 засыпаемого материала | 13,574 |
| 69 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,13706 |
| 70 * | Песок из карьера №12 | м3 | 137,06 |
| 71 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 219,296 |
| 72 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 5,9411 |
| 73 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 5,9411 |
| 74 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 754,6 |
| 75 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 7,546 |
| 76 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-0199 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 7,546 |
| 77 | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" | кг | 150,92 |
| 78 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 7,095 |
| 79 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 187,308 |
| 80 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,365 |
| 81 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 31,218 |
| 82 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 9,46 |
| 83 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 170,28 |
| Итого по разделу 5 Фундамент С4-5шт, С5-26 |  |  |  |
| Раздел 6. Опоры |  |  |  |
| 84 | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | 1 т опор | 56,4245 |
| 85 | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 7 т | 1 т опор | 71,2668 |
| 86 | Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки размер 420х220 мм | 100 шт. | 0,484 |
| Итого по разделу 6 Опоры |  |  |  |
| Раздел 7. Развозка опор |  |  |  |
| 87 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 48,4 |
| 88 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 13,2 |
| 89 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 35,2 |
| Итого по разделу 7 Развозка опор |  |  |  |
| Раздел 8. Кронштенйы |  |  |  |
| 90 | Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,01 т | 1 т конструкций | 0,3047 |
| 91 | Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока длиной 3600 мм окрашенные | т | 0,3047 |
| Итого по разделу 8 Кронштенйы |  |  |  |
| Раздел 9. Кабельная эстакада |  |  |  |
| Сваи СМ4-7шт |  |  |  |
| 92 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 0,50512 |
| 93 | Долота трехшарошечные типа Ш112ТК3-ЦВ | шт. | 0,57079 |
| 94 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 | 1 т свай | 1,246476 |
| 95 * | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 55,60555 |
| 96 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,02189 |
| 97 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,002189 |
| 98 * | Песок из карьера №12 | м3 | 2,189 |
| 99 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 3,5024 |
| 100 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 засыпаемого материала | 0,10923 |
| 101 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,001103 |
| 102 * | Песок из карьера №12 | м3 | 1,1033 |
| 103 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 1,76528 |
| 104 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,077 |
| 105 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,077 |
| 106 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 27,5 |
| 107 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,275 |
| 108 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-0199 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,275 |
| 109 | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" | кг | 5,5 |
| 110 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,25223 |
| 111 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 6,6594 |
| 112 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0429 |
| 113 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 0,5665 |
| 114 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,29513 |
| 115 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 5,3119 |
| Кабельная эстакада |  |  |  |
| 116 | Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м одноярусных | 1 т конструкций | 1,24399 |
| 117 | Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны | т | 1,24399 |
| 118 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,528 |
| 119 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 7,0136 |
| 120 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,5313 |
| 121 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 9,5634 |
| Итого по разделу 9 Кабельная эстакада |  |  |  |
| Раздел 10. Высоковольтное оборудование |  |  |  |
| 122 | Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ | 1 компл. (3 фазы) | 16,5 |
| 123 О | Ограничитель напряжения ОПН-10 | компл. | 16,5 |
| 124 | Установка разъединителей с помощью механизмов | 1 компл. | 5,5 |
| 125 О | Разъединитель наружной установки РЛК СЭЩ-1б-II-10/400-УХЛ1 | компл. | 5,5 |
| 126 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 | 1 шт. | 11 |
| 127 | Блок-замок ЗБ-1М УХЛ1 | шт | 5,5 |
| 128 | Ключ КЭЗ-1М УХЛ1 | шт | 5,5 |
| Итого по разделу 10 Высоковольтное оборудование |  |  |  |
| Раздел 11. Подвеска проводов |  |  |  |
| 129 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 6,2282 |
| 130 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи | 1 переход | 1,1 |
| 131 * | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 120/19 мм2 | т | 18,755 |
| 132 | Гаситель вибрации для провода ГВУ-1,2-1,6 | шт | 81,4 |
| 133 | Птицезащитное устройство 3П-АП2 | шт | 264 |
| 134 | Маркер провода SP43 | шт | 1207,8 |
| Линейная арматура |  |  |  |
| 135 | Изолятор линейный ЛК70/10-И-3 СП | шт | 371,8 |
| 136 | Изолятор линейный штыревой ШПУ 10 УХЛ1 | шт | 16,5 |
| 137 | Ушко однолапчатое У1-12-16 | шт. | 371,8 |
| 138 | Зажимы натяжные болтовые НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2 | шт. | 184,8 |
| 139 | Узел крепления КПГ-7-1 | шт | 371,8 |
| 140 | Зажим поддерживающий ПГН-3-5 | шт | 187 |
| 141 | Зажим плашечный | шт. | 89,1 |
| 142 | Скобы | 10 шт. | 37,73 |
| 143 | Колпачки КП-22 | шт | 16,5 |
| 144 | Зажим аппаратный А2А-120-2 | шт | 33 |
| 145 | Вязка ПВС 120-20 | шт | 16,5 |
| Итого по разделу 11 Подвеска проводов |  |  |  |
| Раздел 12. Заземление |  |  |  |
| 146 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 1,276 |
| 147 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 1,276 |
| 148 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 6,38 |
| Итого по разделу 12 Заземление |  |  |  |
| Раздел 13. Активное соляное заземление АС-6НВ-ПИТОН, 44 компл. |  |  |  |
| 149 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 3,146 |
| 150 | Долота трехшарошечные типа Ш112ТК3-ЦВ | шт. | 3,5552 |
| 151 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | 1 заземлитель | 48,4 |
| 152 * | Комплект активного соляного заземления "10 Ом" АС-6НВ-ПИТОН: Активный соляной электрод "ПИТОН" -1 шт., соляной наполнитель "10 Ом" (24 кг) -10шт., грунтовый катализатор "ГАК-30" (30 кг), полипропиленовый инспекционный колодец ИК-01 -1 шт., зажим для подкючения проводника -1 шт., лента гидроизоляционная, ширина 50мм, длина 10 метров -1шт. | компл. | 48,4 |
| 153 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 засыпаемого материала | 2,86 |
| 154 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,028886 |
| 155 * | Песок из карьера №12 | м3 | 28,886 |
| 156 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 46,2176 |
| 157 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,11 |
| 158 | Полив зеленых насаждений из ведер | 1 м3 выливаемой воды | 3,19 |
| Итого по разделу 13 Активное соляное заземление АС-6НВ-ПИТОН, 44 компл. |  |  |  |
| Раздел 14. ВОЛС |  |  |  |
| 159 | Кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг | 100 м кабеля | 62,282 |
| 160 * | Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-24(6,0) | 1000 м | 6,5395 |
| 161 | Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле в котловане с числом волокон 4 | 1 шт. | 2,2 |
| 162 | Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического кабеля ГТС с числом волокон 4 | 1 кабель (строительная длина) | 5,5 |
| 163 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон 4 | 1 участок | 1,1 |

| Ведомость объемов работ №7-3 на ПНР |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Измерение токов утечки ограничителя напряжения | 1 измерение | 20 |
| 2 | Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ | 1 испытание | 20 |
| 3 | Испытание изолятора опорного многоэлементного или подвесного | 1 испытание для трех элементов | 605 |
| 4 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м | 1 измерение | 2 |
| 5 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,68 |
| 6 | Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ | 1 шт. | 7 |
| 7 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | 1 фазировка | 2 |
| 8 | Комплекс ПА с количеством взаимосвязанных устройств до 20 шт. | 1 комплекс | 1 |
| 9 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 2 шт. | 1 присоединение | 1 |

- ВЛ 35 кВ «Т.33 - ПС 35/10 кВ «К-1»

| Ведомость объемов работ №8-1 на расчистку от леса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Расчистка территории от леса |  |  |  |
| 1 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 24 см | 100 деревьев | 31,24 |
| 2 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см | 100 хлыстов | 31,24 |
| 3 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 24 см | 100 деревьев | 31,24 |
| 4 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см | 100 пней | 31,24 |
| 5 | При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 100 пней | 31,24 |
| 6 | Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней до 24 см | 100 пней | 31,24 |
| 7 | Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 100 ям | 31,24 |
| 8 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 54,795 |
| Захоронение порубочных остатков и пней |  |  |  |
| 9 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,9882 |
| 10 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,1065 |
| 11 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,1065 |

| Ведомость объемов работ №8-2 на Электрическую воздушную линию 10 кВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы. Для фундамента С1-1шт, С2-1шт |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 1,3416 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,41483 |
| 3 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 1,38281 1,0637 * 1,3 |
| 4 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 1,38281 1,0637 * 1,3 |
| 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 1,31677 1,0129 * 1,3 |
| 6 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 1,31677 1,0129 * 1,3 |
| 7 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,40729 0,3133 * 1,3 |
| 8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 13,16809 10,1293 * 1,3 |
| Итого по разделу 1 Земляные работы. Для фундамента С1-1шт, С2-1шт |  |  |  |
| Раздел 2. Земляные работы. Для фундамента С1-6шт, С2-4шт |  |  |  |
| 9 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 3,9325 |
| 10 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 2,6325 |
| 11 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 4 | 100 м3 грунта | 2,0306 |
| 12 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 4,0547 |
| 13 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 4,0547 |
| 14 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 2,7144 |
| 15 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 2,7144 |
| 16 | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 102,7 |
| 17 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,12324 |
| 18 * | Песок из карьера №12 | м3 | 123,24 |
| 19 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 197,184 |
| 20 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 6,3518 |
| 21 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 6,3518 |
| 22 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 1,963 |
| 23 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 63,518 |
| Итого по разделу 2 Земляные работы. Для фундамента С1-6шт, С2-4шт |  |  |  |
| Раздел 3. Установка фундаментов С1-7шт и С2-5шт |  |  |  |
| 24 | Установка сборных железобетонных разъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 5 м3 | 1 м3 конструкций | 142,844 |
| 25 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 14,06964 |
| Итого по разделу 3 Установка фундаментов С1-7шт и С2-5шт |  |  |  |
| Раздел 4. Фундамент С3-1шт |  |  |  |
| Земляные работы |  |  |  |
| 26 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,0442 |
| 27 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,01352 |
| 28 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,04511 |
| 29 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,04511 |
| 30 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,04368 |
| 31 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,04368 |
| 32 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,01352 |
| 33 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,43719 |
| Установка фундамента |  |  |  |
| 34 | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | 1 т опор | 0,760136 |
| 35 * | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,004563 |
| Подкос |  |  |  |
| 36 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 0,10166 |
| 37 | Долота трехшарошечные типа Ш112ТК3-ЦВ | шт. | 0,11492 |
| 38 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2 | 1 т свай | 0,83902 |
| 39 * | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм | м | 13,55016 |
| 40 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,00624 |
| 41 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,000624 |
| 42 * | Песок из карьера №12 | м3 | 0,624 |
| 43 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 0,9984 |
| 44 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 засыпаемого материала | 0,117 |
| 45 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,001182 |
| 46 * | Песок из карьера №12 | м3 | 1,1817 |
| 47 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 1,89072 |
| 48 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,013 |
| 49 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,013 |
| Антикоррозийная обработка фундамента С3 |  |  |  |
| 50 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 37,7 |
| 51 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,377 |
| 52 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-0199 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,377 |
| 53 | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" | кг | 7,54 |
| 54 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2834 |
| 55 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 7,4815 |
| 56 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,104 |
| 57 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 1,3728 |
| 58 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,39 |
| 59 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 7,02 |
| Итого по разделу 4 Фундамент С3-1шт |  |  |  |
| Раздел 5. Фундамент С4-5шт, С5-26 |  |  |  |
| 60 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 3,7076 |
| 61 | Долота трехшарошечные типа Ш112ТК3-ЦВ | шт. | 4,1899 |
| 62 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м свыше 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2 | 1 т свай | 62,2232 |
| 63 * | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм | м | 398,2329 |
| 64 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,36322 |
| 65 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,036322 |
| 66 * | Песок из карьера №12 | м3 | 36,322 |
| 67 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 58,1152 |
| 68 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 засыпаемого материала | 16,042 |
| 69 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,16198 |
| 70 * | Песок из карьера №12 | м3 | 161,98 |
| 71 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 259,168 |
| 72 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 7,0213 |
| 73 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 7,0213 |
| 74 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 891,8 |
| 75 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 8,918 |
| 76 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-0199 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 8,918 |
| 77 | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" | кг | 178,36 |
| 78 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 8,385 |
| 79 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 221,364 |
| 80 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,795 |
| 81 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 36,894 |
| 82 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 11,18 |
| 83 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 201,24 |
| Итого по разделу 5 Фундамент С4-5шт, С5-26 |  |  |  |
| Раздел 6. Опоры |  |  |  |
| 84 | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | 1 т опор | 66,6835 |
| 85 | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 7 т | 1 т опор | 84,2244 |
| 86 | Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки размер 420х220 мм | 100 шт. | 0,572 |
| Итого по разделу 6 Опоры |  |  |  |
| Раздел 7. Развозка опор |  |  |  |
| 87 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 57,2 |
| 88 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 15,6 |
| 89 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 41,6 |
| Итого по разделу 7 Развозка опор |  |  |  |
| Раздел 8. Кронштенйы |  |  |  |
| 90 | Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,01 т | 1 т конструкций | 0,3601 |
| 91 | Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока длиной 3600 мм окрашенные | т | 0,3601 |
| Итого по разделу 8 Кронштенйы |  |  |  |
| Раздел 9. Кабельная эстакада |  |  |  |
| Сваи СМ4-7шт |  |  |  |
| 92 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 0,59696 |
| 93 | Долота трехшарошечные типа Ш112ТК3-ЦВ | шт. | 0,67457 |
| 94 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 | 1 т свай | 1,473108 |
| 95 * | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 65,71565 |
| 96 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,02587 |
| 97 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,002587 |
| 98 * | Песок из карьера №12 | м3 | 2,587 |
| 99 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 4,1392 |
| 100 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 засыпаемого материала | 0,12909 |
| 101 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,001304 |
| 102 * | Песок из карьера №12 | м3 | 1,3039 |
| 103 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 2,08624 |
| 104 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,091 |
| 105 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,091 |
| 106 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 32,5 |
| 107 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,325 |
| 108 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-0199 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,325 |
| 109 | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" | кг | 6,5 |
| 110 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,29809 |
| 111 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 7,8702 |
| 112 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0507 |
| 113 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 0,6695 |
| 114 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,34879 |
| 115 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 6,2777 |
| Кабельная эстакада |  |  |  |
| 116 | Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м одноярусных | 1 т конструкций | 1,47017 |
| 117 | Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны | т | 1,47017 |
| 118 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,624 |
| 119 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 8,2888 |
| 120 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6279 |
| 121 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 11,3022 |
| Итого по разделу 9 Кабельная эстакада |  |  |  |
| Раздел 10. Высоковольтное оборудование |  |  |  |
| 122 | Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ | 1 компл. (3 фазы) | 19,5 |
| 123 О | Ограничитель напряжения ОПН-10 | компл. | 19,5 |
| 124 | Установка разъединителей с помощью механизмов | 1 компл. | 6,5 |
| 125 О | Разъединитель наружной установки РЛК СЭЩ-1б-II-10/400-УХЛ1 | компл. | 6,5 |
| 126 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 | 1 шт. | 13 |
| 127 | Блок-замок ЗБ-1М УХЛ1 | шт | 6,5 |
| 128 | Ключ КЭЗ-1М УХЛ1 | шт | 6,5 |
| Итого по разделу 10 Высоковольтное оборудование |  |  |  |
| Раздел 11. Подвеска проводов |  |  |  |
| 129 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 7,3606 |
| 130 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи | 1 переход | 1,3 |
| 131 * | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 120/19 мм2 | т | 22,165 |
| 132 | Гаситель вибрации для провода ГВУ-1,2-1,6 | шт | 96,2 |
| 133 | Птицезащитное устройство 3П-АП2 | шт | 312 |
| 134 | Маркер провода SP43 | шт | 1427,4 |
| Линейная арматура |  |  |  |
| 135 | Изолятор линейный ЛК70/10-И-3 СП | шт | 439,4 |
| 136 | Изолятор линейный штыревой ШПУ 10 УХЛ1 | шт | 19,5 |
| 137 | Ушко однолапчатое У1-12-16 | шт. | 439,4 |
| 138 | Зажимы натяжные болтовые НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2 | шт. | 218,4 |
| 139 | Узел крепления КПГ-7-1 | шт | 439,4 |
| 140 | Зажим поддерживающий ПГН-3-5 | шт | 221 |
| 141 | Зажим плашечный | шт. | 105,3 |
| 142 | Скобы | 10 шт. | 44,59 |
| 143 | Колпачки КП-22 | шт | 19,5 |
| 144 | Зажим аппаратный А2А-120-2 | шт | 39 |
| 145 | Вязка ПВС 120-20 | шт | 19,5 |
| Итого по разделу 11 Подвеска проводов |  |  |  |
| Раздел 12. Заземление |  |  |  |
| 146 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 1,508 |
| 147 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 1,508 |
| 148 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 7,54 |
| Итого по разделу 12 Заземление |  |  |  |
| Раздел 13. Активное соляное заземление АС-6НВ-ПИТОН, 44 компл. |  |  |  |
| 149 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 3,718 |
| 150 | Долота трехшарошечные типа Ш112ТК3-ЦВ | шт. | 4,2016 |
| 151 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | 1 заземлитель | 57,2 |
| 152 * | Комплект активного соляного заземления "10 Ом" АС-6НВ-ПИТОН: Активный соляной электрод "ПИТОН" -1 шт., соляной наполнитель "10 Ом" (24 кг) -10шт., грунтовый катализатор "ГАК-30" (30 кг), полипропиленовый инспекционный колодец ИК-01 -1 шт., зажим для подкючения проводника -1 шт., лента гидроизоляционная, ширина 50мм, длина 10 метров -1шт. | компл. | 57,2 |
| 153 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 засыпаемого материала | 3,38 |
| 154 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,034138 |
| 155 * | Песок из карьера №12 | м3 | 34,138 |
| 156 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 54,6208 |
| 157 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,13 |
| 158 | Полив зеленых насаждений из ведер | 1 м3 выливаемой воды | 3,77 |
| Итого по разделу 13 Активное соляное заземление АС-6НВ-ПИТОН, 44 компл. |  |  |  |
| Раздел 14. ВОЛС |  |  |  |
| 159 | Кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг | 100 м кабеля | 73,606 |
| 160 * | Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-24(6,0) | 1000 м | 7,7285 |
| 161 | Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле в котловане с числом волокон 4 | 1 шт. | 2,6 |
| 162 | Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического кабеля ГТС с числом волокон 4 | 1 кабель (строительная длина) | 6,5 |
| 163 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон 4 | 1 участок | 1,3 |

| Ведомость объемов работ №8-3 на ПНР |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Измерение токов утечки ограничителя напряжения | 1 измерение | 23 |
| 2 | Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ | 1 испытание | 23 |
| 3 | Испытание изолятора опорного многоэлементного или подвесного | 1 испытание для трех элементов | 715 |
| 4 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м | 1 измерение | 3 |
| 5 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,81 |
| 6 | Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ | 1 шт. | 8 |
| 7 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | 1 фазировка | 3 |
| 8 | Комплекс ПА с количеством взаимосвязанных устройств до 20 шт. | 1 комплекс | 1 |
| 9 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 2 шт. | 1 присоединение | 1 |