## ЛСР 17 граф с оборудованием
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2014 г. | [11 empty] | "______ " _______________2014 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №09-04-01
(локальная смета)
|  | на | ПНР
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________91,130 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________42,986 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2989,07 |  | чел.час
|  |  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
1 | ТЕРп01-11-027-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Измерение токов утечки ограничителя напряжения (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 1 измерение | 29 18 * 1,6 | 29.46 | 29.46 |  |  |  | 854 | 854 |  |  | 2 | 58
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 72% 40% | [5 empty] | 615 342 1811
2 | ТЕРп01-12-021-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 1 испытание | 29 18 * 1,6 | 44.62 | 44.62 |  |  |  | 1294 | 1294 |  |  | 3.2 | 92.8
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 72% 40% | [5 empty] | 932 518 2744
3 | ТЕРп01-12-024-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Испытание изолятора опорного многоэлементного или подвесного (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 1 испытание для трех элементов | 880 550 * 1,6 | 39.63 | 39.63 |  |  |  | 34874 | 34874 |  |  | 2.8 | 2464
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 72% 40% | [5 empty] | 25109 13950 73933
4 | ТЕРп01-11-010-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 1 измерение | 3 2 * 1,6 | 23.57 | 23.57 |  |  |  | 71 | 71 |  |  | 1.6 | 4.8
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 72% 40% | [5 empty] | 51 28 150
5 | ТЕРп01-11-011-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 100 точек | 0,99 0,62 * 1,6 | 188.54 | 188.54 |  |  |  | 187 | 187 |  |  | 12.8 | 12.67
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 72% 40% | [5 empty] | 135 75 397
6 | ТЕРп01-03-005-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 1 шт. | 10 6 * 1,6 | 67.43 | 67.43 |  |  |  | 674 | 674 |  |  | 4.8 | 48
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 72% 40% | [5 empty] | 485 270 1429
7 | ТЕРп01-11-024-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 1 фазировка | 3 2 * 1,6 | 23.57 | 23.57 |  |  |  | 71 | 71 |  |  | 1.6 | 4.8
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 72% 40% | [5 empty] | 51 28 150
8 | ТЕРп01-13-040-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Комплекс ПА с количеством взаимосвязанных устройств до 20 шт. (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 1 комплекс | 2 1 * 1,6 | 2048.94 | 2048.94 |  |  |  | 4098 | 4098 |  |  | 126.4 | 252.8
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 72% 40% | [5 empty] | 2951 1639 8688
9 | ТЕРп01-13-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 2 шт. (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 1 присоединение | 2 1 * 1,6 | 431.46 | 431.46 |  |  |  | 863 | 863 |  |  | 25.6 | 51.2
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 72% 40% | [5 empty] | 621 345 1829
Итого по разделу 1 | [9 empty] | 91130 |  |  |  |  | 2989.07
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 42986 | 42986 |  |  |  | 2989.07
Накладные расходы | [9 empty] | 30950
В том числе, справочно:
72% ФОТ (от 42986) (Поз. 1-9) | [9 empty] | 30950
Сметная прибыль | [9 empty] | 17194
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 42986) (Поз. 1-9) | [9 empty] | 17194
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 91130 |  |  |  |  | 2989.07
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
Итого Поз. 1-9 | [9 empty] | 42986 | 42986 |  |  |  | 2989.07
Накладные расходы 72% ФОТ (от 42 986) | [9 empty] | 30950
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 42 986) | [9 empty] | 17194
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 91130 |  |  |  |  | 2989.07
Итого | [9 empty] | 91130 |  |  |  |  | 2989.07
В том числе:
ФОТ | [9 empty] | 42986
Накладные расходы | [9 empty] | 30950
Сметная прибыль | [9 empty] | 17194
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 91130 |  |  |  |  | 2989.07
ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:
№ п.п | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 10-30-1 | Инженер по наладке и испытаниям I категории | чел.час | 162.24
2 | 10-30-2 | Инженер по наладке и испытаниям II категории | чел.час | 1562.88
3 | 10-30-3 | Инженер по наладке и испытаниям III категории | чел.час | 181.9
4 | 10-40-2 | Техник по наладке и испытаниям II категории | чел.час | 46.72
5 | 4-1-4 | Электромонтажник-наладчик 4 разряда (ср 4) | чел.час | 995.2
6 | 4-1-6 | Электромонтажник-наладчик 6 разряда (ср 6) | чел.час | 40.14