## ЛСР 17 граф с оборудованием
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2014 г. | [11 empty] | "______ " _______________2014 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №09-08-01
(локальная смета)
|  | на | ПНР
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________15,419 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________7,273 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________490,34 |  | чел.час
|  |  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
1 | ТЕРп01-11-027-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Измерение токов утечки ограничителя напряжения (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 1 измерение | 4 18 * 0,2 | 29.46 | 29.46 |  |  |  | 118 | 118 |  |  | 2 | 8
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 72% 40% | [5 empty] | 85 47 250
2 | ТЕРп01-12-021-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 1 испытание | 4 18 * 0,2 | 44.62 | 44.62 |  |  |  | 178 | 178 |  |  | 3.2 | 12.8
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 72% 40% | [5 empty] | 128 71 377
3 | ТЕРп01-12-024-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Испытание изолятора опорного многоэлементного или подвесного (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 1 испытание для трех элементов | 110 550 * 0,2 | 39.63 | 39.63 |  |  |  | 4359 | 4359 |  |  | 2.8 | 308
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 72% 40% | [5 empty] | 3138 1744 9241
4 | ТЕРп01-11-010-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 1 измерение | 1 | 23.57 | 23.57 |  |  |  | 24 | 24 |  |  | 1.6 | 1.6
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 72% 40% | [5 empty] | 17 10 51
5 | ТЕРп01-11-011-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 100 точек | 0,12 0,62 * 0,2 | 188.54 | 188.54 |  |  |  | 23 | 23 |  |  | 12.8 | 1.54
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 72% 40% | [5 empty] | 17 9 49
6 | ТЕРп01-03-005-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 1 шт. | 1 6 * 0,2 | 67.43 | 67.43 |  |  |  | 67 | 67 |  |  | 4.8 | 4.8
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 72% 40% | [5 empty] | 48 27 142
7 | ТЕРп01-11-024-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 1 фазировка | 1 | 23.57 | 23.57 |  |  |  | 24 | 24 |  |  | 1.6 | 1.6
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 72% 40% | [5 empty] | 17 10 51
8 | ТЕРп01-13-040-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Комплекс ПА с количеством взаимосвязанных устройств до 20 шт. (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 1 комплекс | 1 | 2048.94 | 2048.94 |  |  |  | 2049 | 2049 |  |  | 126.4 | 126.4
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 72% 40% | [5 empty] | 1475 820 4344
9 | ТЕРп01-13-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 2 шт. (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 1 присоединение | 1 | 431.46 | 431.46 |  |  |  | 431 | 431 |  |  | 25.6 | 25.6
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 72% 40% | [5 empty] | 310 172 913
Итого по разделу 1 | [9 empty] | 15419 |  |  |  |  | 490.34
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 7273 | 7273 |  |  |  | 490.34
Накладные расходы | [9 empty] | 5237
В том числе, справочно:
72% ФОТ (от 7273) (Поз. 1-9) | [9 empty] | 5237
Сметная прибыль | [9 empty] | 2909
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 7273) (Поз. 1-9) | [9 empty] | 2909
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 15419 |  |  |  |  | 490.34
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [9 empty] | 15419 |  |  |  |  | 490.34
Итого | [9 empty] | 15419 |  |  |  |  | 490.34
В том числе:
ФОТ | [9 empty] | 7273
Накладные расходы | [9 empty] | 5237
Сметная прибыль | [9 empty] | 2909
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 15419 |  |  |  |  | 490.34
ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:
№ п.п | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 10-30-1 | Инженер по наладке и испытаниям I категории | чел.час | 81.12
2 | 10-30-2 | Инженер по наладке и испытаниям II категории | чел.час | 195.36
3 | 10-30-3 | Инженер по наладке и испытаниям III категории | чел.час | 77.25
4 | 10-40-2 | Техник по наладке и испытаниям II категории | чел.час | 6.08
5 | 4-1-4 | Электромонтажник-наладчик 4 разряда (ср 4) | чел.час | 124.16
6 | 4-1-6 | Электромонтажник-наладчик 6 разряда (ср 6) | чел.час | 6.37