**Форма 2 «Требование к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

**1.Общие положения**

* 1. Предмет закупки:
* **Система электрообогрева трубопроводов и оборудования ЦПС/ПСП в кол-ве 1 компл.»** (далее – продукция).
  1. **Инициатор закупки - ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (далее – Общество).**
  2. При невозможности поставить требуемую продукцию, либо отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ участник закупки (далее также – поставщик) может предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз". В случае замены поставщик обязан предоставить Технические условия с информацией о продукции, техническое описание, сравнительную таблицу, необходимые ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.
  3. Отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Для доставки товара автомобильным транспортом: грузополучатель: ОАО "Красноярский речной порт", Грузовой район Енисей, 660012, г. Красноярск, ул. Прибойная, 30, конт.тел. (8 (391) 252-26-72, 252-27-11 **В графе "Особые отметки и заявления отправителя" обязательно указывать:** Груз собственность ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз"

Для доставки Ж/Д транспортом: ст. Енисей, Красноярской ж.д, код станции: 891401 грузополучатель: ОАО "Красноярский речной порт", код получателя 6621- 660059 г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2. Тел. 7 (391) 252-26-72, 252-27-51. **В графе "Особые отметки и заявления отправителя" обязательно указывать:** Груз собственность ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз.

* 1. Плановые сроки поставки – **10.04.2017 г**.

1. **Основные требования к предмету оферты**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Опросный лист** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Ед. изм.** | **Условия соответствия** |
| **1** | **Техническое описание:** |  |  |  |  |
| 1.1. | Описание, характеристики Товара, с указанием перечня, количества и характеристик изделий, входящих в состав; перечень документов в соответствии с требованиями 0468-П-ПНГ.ТТ15. | Технические требования № 0468-П-ПНГ.ТТ15 | Техническая часть оферты Форма 6Т, заполненная сравнительная таблица тех.хар-к Форма 9. | Компл | Да/нет |

* ***В обязательном порядке в составе технической части оферты должен быть предоставлен сертификат соответствия на поставляемую продукцию, с указанием кода ОКП. В случае, если Товар не подлежит обязательной сертификации, должно быть приложено письмо на бланке компании за подписью ответственного руководителя с указанием данного факта.***
  + Предлагаемое оборудование, материалы должно отвечать всем требованиям, изложенным в Технических требованиях № 0468-П-ПНГ.ТТ15. В рамках предложения должно быть предоставлено техническое описание с подробной информацией в соответствии с техническими требованиями с полной маркировкой изделия, перечнем составных элементов **(ведомость материалов входящих в состав системы электрообогрева на трубопроводы и оборудование)** .
  + В рамках предложения должна быть предоставлена заполненная сравнительная таблица на разработку проектно-сметной документации, изготовление, поставку в полном объеме оборудования и материалов, выполнение ШМР и ПНР на систему электрообогрева» (*включена в пакет технической документации)*;
  + Участник тендера гарантирует соответствие объема поставки, технических характеристик, надежности работы поставляемой системы электрообогрева указанных в технических требованиях № 0468-П-ПНГ.ТТ15, требованиям нормативной документации, указанной в приложении Б, к техническим требованиям № 0468-П-ПНГ.ТТ15, другим действующим нормативным документам и правилам Российской федерации.
* МТР должно иметь полный комплект разрешительной документации в соответствии с законодательством РФ для данного вида продукции.
* В рамках предложения должно быть предоставлено подробное содержание сопутствующих услуг (работ) в т.ч.: описание работ, длительность проведения работ, количество персонала, требования для начала проведения работ.

**Основные требования к поставке МТР**

2.2. Поставляемая продукция должна быть новой и ранее неиспользованной (должно быть подтверждено в форме 6т.КНГ-164-МТР-2017 техническая часть);

2.3. Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю. Гарантийный срок должен быть указан в паспорте на оборудование.

2.4. Расходы по перевозке продукции, тара, упаковка, маркировка и страховка включены в цену МТР и возмещению не подлежат.

2.5. Продукция при отгрузке должна быть упакована. Упаковка должна предохранять МТР от порчи во время транспортировки и хранения и соответствовать требованиям Стандартов на упаковку продукции, поставляемой в районы Крайнего Севера или приравненные к ним местности

2.6. Материалы и комплектующие используемые для производства должны быть новыми и не бывшими в употреблении.

2.8. Поставщик обязуется одновременно с передачей товара передать Грузополучателю его принадлежности, а также следующие документы на товар:

* товарные накладные, товарно-транспортные накладные по формам, утвержденным Госкомстатом РФ, ж.д накладные/ТТН, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу транспортировки Товара
* паспорта и сертификаты на установленное оборудование в соответствии с требованиями национальных стандартов России;
* документацию в объеме требований действующих нормативных документов;
* эксплуатационную и ремонтную документацию в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2006;
* руководство по ремонту с каталогом и чертежами запасных частей;
* справка о содержании цветных и черных металлов;
* краткая инструкция по оперативному обслуживанию.
* заверенные поставщиком сертификаты соответствия/качества
* гарантийный талон/книга
* упаковочные листы на каждое грузовое место- упаковочные листы на каждое грузовое место.

- Документация на продукцию должна быть представлена на русском языке на бумажном и электронном носителе. На электронном носителе в виде скан образов в формате «.pdf»

- Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должен отправляться по адресу ООО «Славнефть-КНГ»: **660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 2А** в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

- МТР должен быть освобожден от прав третьих лиц;

**Дополнительно**:

* До начала изготовления продукции: предоставить график производства с полной расшифровкой технологических сборочных стадий.
* По требованию предоставлять письменный отчет о ходе выполнения производственного графика.

**3. Основные требования к Контрагенту**

3.1. Участник закупки является производителем предлагаемой продукции, дилером **(опыт работы с производителем не менее 1 года),** либо официальным торговым домом (представителем) производителя, или дистрибьютором при условии, что производитель не осуществляет реализацию данных МТР на территории РФ. В случае статуса дилера/дистрибьютора/торгового дома - наличие дилерского свидетельства или письма официального представителя от производителя обязательно (копия письма от производителя/импортера или копия первого и последнего листа соглашения).

3.2. Отсутствие признанных поставщиком неудовлетворенных претензий по качеству и срокам поставки АО НГК "Славнефть" и дочерних Обществ, со сроком более полугода по результатам претензионной работы с Контрагентом, либо в соответствии с судебным решением.

3.3. Наличие успешного подтвержденного опыта поставок аналогичных МТР не менее 2 лет (список проведенных поставок с указанием конечного потребителя и его контактных данных, отзывы о поставленных МТР от конечных потребителей).

**4*. Прочие требования***

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней до истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» штрафную неустойку в размере 5% от суммы, принятой ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% в день от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора поставки.

Директор Департамента МТО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.С. Чурбаков