## КП позиция №1
Форма 6к Коммерческая часть
Наименование организации (ИНН)_____________________________________________
Лот №КНГ/2.60-2016 (позиция №1)
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на лабораторные исследования керна каверно-трещиноватых пород рифея скважины №К-255 Куюмбинского ЛУ
№ этапа | Виды работ/исследований | Единица измерения | Кол-во единиц измерения по плану | Стоимость единицы, руб. без НДС | Стоимость всего, руб. без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Транспортировка керна
1.1 | Доставка керна в лабораторию Подрядчика, приемка, подготовка керна. | Керн до лаборатории Исполнителя доставляет Заказчик
2 | Первичное документирование керна и подготовка образцов |  |  |  | 0
2.1 | Приемка, очистка, реконструкция, маркировка керна | м | 120 |  | 0
2.2 | Каротаж по керну:
| - Гамма-спектрометрический каротаж по керну | м | 120 |  | 0
| -гамма-гамма плотностной каротаж по керну | м | 120 |  | 0
2.3 | Фотодокументирование колонки керна (изображение всей поверхности колонки в виде единого изображения) | м | 120 |  | 0
2.4 | Количественная интерпретация изображения фото полной разверки колонки керна | м | 120 |  | 0
2.5 | Измерение трещиноватости колонки керна с определением углов падения, типизацией трещин, с привязкой результатов к глубине | м | 120 |  | 0
2.6 | Продольная распиловка керна, изготовление пластин «горбушек» 1/3 диаметра керна (на воде) | м | 120 |  | 0
2.7 | Фотографирование керна с созданием фотопанелей):
| - Колонки керна в дневном свете | м | 120 |  | 0
| - Колонки керна в ультрафиолетовом свете | м | 120 |  | 0
2.8 | Детальное послойное макроописание керна | м | 120 |  | 0
3 | Петрофизические исследования рифейских продуктивных толщ |  |  |  | 0
3.1 | Рентгеновская томография колонки керна | м | 60 |  | 0
3.2 | Интерпретация рентгеновских томограмм с подсчетом характеристик пустотного пространства (шаг расчета Кп 2.5 см) | м | 60 |  | 0
3.3 | Определение анизотропии напряженного состояния | образец | 30 |  | 0
3.4 | Отбор и изготовление образца увеличенного диаметра включая торцевание и шлифовку | образец | 240 |  | 0
3.5 | Экстрагирование образцов увеличенного диаметра | образец | 240 |  | 0
3.6 | Фотодокументирование образцов керна | образец | 240 |  | 0
3.7 | Определение вертикальной и горизонтальной газопроницаемости по двум направлениям образцов увеличенного диаметра | образец | 240 |  | 0
3.8 | Определение пустотности по газу | образец | 240 |  | 0
3.9 | Интерпретация рентгеновских томограмм образцов керна карбонатных пород с подсчетом характеристик пустотного пространства | образец | 240 |  | 0
3.10 | Насыщение образцов моделью пластовой воды и определение пустотности методом жидкостенасыщения с учетом внешних каверн и трещин | образец | 30 |  | 0
3.11 | ЯМР (Кв=100%) | образец | 30 |  | 0
3.12 | Определение ФЕС полноразмерных образцов в ТБУ: Пористость (сжимаемость) УЭС при 100% водонасыщенности Скорости акустических волн | образец | 30 |  | 0
3.13 | Определение обшей пустотности по Мельчеру | образец | 120 |  | 0
3.14 | Определение минералогической плотности расчетным методом (для Кп по газоволюметрии) | образец | 240 |  | 0
3.15 | Определение объемной плотности расчетным методом (для Кп по газоволюметрии) | образец | 240 |  | 0
3.16 | Определение минералогической плотности расчетным методом (для Кп по Мельчеру) | образец | 120 |  | 0
3.17 | Определение объемной плотности расчетным методом (для Кп по Мельчеру) | образец | 120 |  | 0
3.18 | Рентгенофазовый анализ | проба | 120 |  | 0
3.19 | Изготовление шлифов | шлиф | 40 |  | 0
3.20 | Описание шлифов | шлиф | 40 |  | 0
4 | Дополнительные исследования |  |  |  | 0
4.1 | Связанность микропустот |  |  |  | 0
4.1.1 | Обор и изготовление образцов для микротомографии | образец | 30 |  | 0
4.1.2 | Микротомография образцов керна с расчетом пустотности и связанности пустот | образец | 30 |  | 0
4.1.3 | Термогравиметрия образцов керна с определение капиллярно-связанной и химически-связанной воды | образец | 30 |  | 0
4.1.4 | Определение пустотности методом Мельчера | образец | 30 |  | 0
4.1.5 | Отбор и изготовление образцов для томографии | образец | 30 |  | 0
4.1.6 | Томография образцов керна с расчетом пустотности и связанности пустот | образец | 30 |  | 0
4.1.7 | Капиллярная дефектоскопия с определением пустотности, протяженности, раскрытости и связанности микротрещин | образец | 30 |  | 0
4.2 | Геомеханические исследования рифейских продуктивных толщ |  |  |  | 0
4.2.1 | Дополнительное изготовление образцов для геомеханических исследований | образец | 40 |  | 0
4.2.2 | Экстрагирование образцов | образец | 40 |  | 0
4.2.3 | Определение абсолютной газопроницаемости | образец | 40 |  | 0
4.2.4 | Определение открытой пустотности, минералогической и объемной плотности по газу в атмосферных условиях | образец | 40 |  | 0
4.2.5 | Предел прочности при многостадийном трехосном сжатии с вычислением динамического и статического модуля Юнга и коэффициента Пуассона. (MTXS) | образец | 10 |  | 0
4.2.6 | Предел прочности при одностадийном трехосном сжатии с вычислением динамического и статического модуля Юнга и коэффициента Пуассона | образец | 10 |  | 0
4.2.7 | Предел прочности при одноосном сжатии (UCS) с вычислением динамического и статического модуля Юнга и коэффициента Пуассона | образец | 10 |  | 0
4.2.8 | Определение предела прочности при одноосном растяжении (Бразильский тест) | образец | 10 |  | 0
4.2.9 | Профильные исследований на скретчере | м | 25 |  | 0
4.3 | Изучение системы развитой кавернозности вдоль трещины |  |  |  | 0
4.3.1 | Изготовление образцов увеличенного диаметра из имеющихся образцов вдоль трещины с выщелачиванием | образец | 3 |  | 0
4.3.2 | Рентгеновская томография | образец | 3 |  | 0
4.3.3 | Определение пустотности по газу | образец | 3 |  | 0
4.3.4 | Определение проницаемости по газу в трех ортогональных направлениях | образец | 3 |  | 0
4.3.5 | Определение пустотности методом жидкостенасыщения (вода) | образец | 3 |  | 0
4.3.6 | Изучение капиллярных характеристик пород на стандартных образцах на капилляриметре (методом полупроницаемой мембраны) в 7 точках с определением электрических характеристик | образец | 3 |  | 0
4.3.7 | Определение относительной фазовой проницаемости на полноразмерном образце в системе нефть - вода при пластовых условиях c использованием реальных пластовых флюидов при стационарной фильтрации на образцах увеличенного диаметра, отобранных параллельно развитию трещиноватости и кавернозности | образец | 3 |  | 0
4.4 | Изучение фильтрационных характеристик системы микротрещиноватости |  |  |  | 0
4.4.1 | Рентгеновская томография | образец | 3 |  | 0
4.4.2 | Изготовление образцов из образцов увеличенного диаметра | образец | 3 |  | 0
4.4.3 | Определение пустотности по газу | образец | 3 |  | 0
4.4.4 | Определение проницаемости по газу в трех ортогональных направлениях | образец | 3 |  | 0
4.4.5 | Определение пустотности методом жидкостенасыщения (вода) | образец | 3 |  | 0
4.4.6 | Изучение капиллярных характеристик пород на стандартных образцах на капилляриметре (методом полупроницаемой мембраны) в 7 точках с определением электрических характеристик | образец | 3 |  | 0
4.4.7 | Определение относительной фазовой проницаемости на полноразмерном образце в системе нефть - вода при пластовых условиях c использованием реальных пластовых флюидов при стационарной фильтрации на образцах увеличенного диаметра, отобранных параллельно развитию трещиноватости и кавернозности | образец | 3 |  | 0
4.5 | Химия пород |  |  |  | 0
4.5.1 | Спектральная радиометрия образца | Образец | 34 |  | 0
4.5.2 | Определение минералогической плотности (по Мельчеру) | Образец | 34 |  | 0
4.5.3 | Рентгенофазовый анализ | Проба | 34 |  | 0
4.5.4 | Рентгенофлуорисцентный анализ | Проба | 34 |  | 0
4.5.5 | Спектральный анализ (сжигание пробы) | Проба | 34 |  | 0
4.5.6 | Масс-спектрометрия с ионизацией в индуктивно-связанной плазме (ИСП-МС) | Проба | 34 |  | 0
4.5.7 | Термогравиметрия с контролем паров методом инфракрасной спектрометрии | Проба | 34 |  | 0
4.6 | Исследование микропустотности и литологии |  |  |  | 0
4.6.1 | Рентгенофазовый анализ | Проба | 20 |  | 0
4.6.2 | Сканирующая электронная микроскопия | Проба | 20 |  | 0
4.6.3 | Рентгеновское микрозондирование с процедурой mapping | Проба | 20 |  | 0
5 | Завершающие процедуры |  |  |  | 0
5.1 | Подготовка и консервирование стандартных и полноразмерных образцов керна. Маркировка и упаковка керна и образцов. | м | 120
5.2 | Транспортировка керна, передача по акту приема-сдачи в кернохранилище Заказчика г. Тюмень | м | 120
5.3 | Написание и защита отчета на НТС Заказчика | отчет | 1
Итого без НДС: |  |  |  |  | 0
НДС: |  |  |  |  | 0
Итого с НДС: |  |  |  |  | 0
| Руководитель | ________________ | /Фамилия И.О./
(подпись)
| Главный бухгалтер | ________________ | /Фамилия И.О./
(подпись)

## КП позиция №2
Форма 6к Коммерческая часть
Наименование организации (ИНН)_____________________________________________
Лот №КНГ/2.60-2016 (позиция №2)
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на лабораторные исследования керна каверно-трещиноватых пород рифея скважины №К-246 Куюмбинского ЛУ
№ этапа | Виды работ/исследований | Единица измерения | Кол-во единиц измерения по плану | Стоимость единицы, руб. без НДС | Стоимость всего, руб. без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Транспортировка керна
1.1 | Доставка керна в лабораторию Подрядчика, приемка, подготовка керна. | Керн до лаборатории Исполнителя доставляет Заказчик
2 | Первичное документирование керна и подготовка образцов |  |  |  | 0
2.1 | Приемка, очистка, реконструкция, маркировка керна | м | 100 |  | 0
2.2 | Каротаж по керну:
| - Гамма-спектрометрический каротаж по керну | м | 100 |  | 0
| -гамма-гамма плотностной каротаж по керну | м | 100 |  | 0
2.3 | Фотодокументирование колонки керна (изображение всей поверхности колонки в виде единого изображения) | м | 100 |  | 0
2.4 | Количественная интерпретация изображения фото полной разверки колонки керна | м | 100 |  | 0
2.5 | Измерение трещиноватости колонки керна с определением углов падения, типизацией трещин, с привязкой результатов к глубине | м | 100 |  | 0
2.6 | Продольная распиловка керна, изготовление пластин «горбушек» 1/3 диаметра керна (на воде) | м | 100 |  | 0
2.7 | Фотографирование керна с созданием фотопанелей):
| - Колонки керна в дневном свете | м | 100 |  | 0
| - Колонки керна в ультрафиолетовом свете | м | 100 |  | 0
2.8 | Детальное послойное макроописание керна | м | 100 |  | 0
3 | Петрофизические исследования рифейских продуктивных толщ |  |  |  | 0
3.1 | Рентгеновская томография колонки керна | м | 30 |  | 0
3.2 | Интерпретация рентгеновских томограмм с подсчетом характеристик пустотного пространства (шаг расчета Кп 2.5 см) | м | 30 |  | 0
3.3 | Определение анизотропии напряженного состояния | образец | 30 |  | 0
3.4 | Отбор и изготовление образца увеличенного диаметра включая торцевание и шлифовку | образец | 180 |  | 0
3.5 | Экстрагирование образцов увеличенного диаметра | образец | 180 |  | 0
3.6 | Фотодокументирование образцов керна | образец | 180 |  | 0
3.7 | Определение вертикальной и горизонтальной газопроницаемости по двум направлениям образцов увеличенного диаметра | образец | 180 |  | 0
3.8 | Определение пустотности по газу | образец | 180 |  | 0
3.9 | Интерпретация рентгеновских томограмм образцов керна карбонатных пород с подсчетом характеристик пустотного пространства | образец | 180 |  | 0
3.10 | Насыщение образцов моделью пластовой воды и определение пустотности методом жидкостенасыщения с учетом внешних каверн и трещин | образец | 30 |  | 0
3.11 | ЯМР (Кв=100%) | образец | 30 |  | 0
3.12 | Определение обшей пустотности по Мельчеру | образец | 90 |  | 0
3.13 | Определение минералогической плотности расчетным методом (для Кп по газоволюметрии) | образец | 180 |  | 0
3.14 | Определение объемной плотности расчетным методом (для Кп по газоволюметрии) | образец | 180 |  | 0
3.15 | Определение минералогической плотности расчетным методом (для Кп по Мельчеру) | образец | 90 |  | 0
3.16 | Определение объемной плотности расчетным методом (для Кп по Мельчеру) | образец | 90 |  | 0
3.17 | Рентгенофазовый анализ | проба | 100 |  | 0
3.18 | Изготовление шлифов | шлиф | 34 |  | 0
3.19 | Описание шлифов | шлиф | 34 |  | 0
4 | Дополнительные исследования |  |  |  | 0
4.1 | Связанность микропустот |  |  |  | 0
4.1.1 | Обор и изготовление образцов для микротомографии | образец | 20 |  | 0
4.1.2 | Микротомография образцов керна с расчетом пустотности и связанности пустот | образец | 20 |  | 0
4.1.3 | Термогравиметрия образцов керна с определение капиллярно-связанной и химически-связанной воды | образец | 20 |  | 0
4.1.4 | Определение пустотности методом Мельчера | образец | 20 |  | 0
4.1.5 | Отбор и изготовление образцов для томографии | образец | 20 |  | 0
4.1.6 | Томография образцов керна с расчетом пустотности и связанности пустот | образец | 20 |  | 0
4.1.7 | Капиллярная дефектоскопия с определением пустотности, протяженности, раскрытости и связанности микротрещин | образец | 20 |  | 0
4.2 | Оценка доли связанных воды и нефти трещин |  |  |  | 0
4.2.1 | Отбор и регистрация образцов с использованием результатов профильных исследований полноразмерного керна с составлением ведомости отбора. Выбуривание цилиндрических образцов (включая торцевание и шлифовку) диаметром 30 мм, длиной 45 мм на воде | образец | 6 |  | 0
4.2.2 | Экстрагирование консолидированных образцов и их сушка до постоянного веса | образец | 6 |  | 0
4.2.3 | Создание модельной трещины на образце, путем распиловки образца с пришлифовкой стенок распила | образец | 6 |  | 0
4.2.4 | Насыщение образца водой. Определение пустотности и проницаемости трещины по воде при различном эффективном давлении (диапазон изменения эффективного давления от 0 до 18 МПа. Всего должно быть проведено не менее 10 измерений при разных давлениях. | опыт | 1 |  | 0
4.2.5 | Определение абсолютной проницаемости по воде в пластовых условиях. Путем подбора давлений обжима и порового создается проницаемость менее 2 Дарси в барических условиях; Определение проницаемости при 100% водонасыщении. | опыт | 1 |  | 0
4.2.6 | Вытеснение воды изовискозной (рекомбинированной) моделью нефти, с определением Квыт | опыт | 1 |  | 0
4.2.7 | Определение эффективной проницаемости по нефти в пластовых условиях при различных давлениях обжима | опыт | 1 |  | 0
4.2.8 | Восстановление смачиваемости образцов. Выдерживание образцов в автоклаве с пластовой нефтью при пластовой температуре и избыточном давлении 2 бара | опыт | 1 |  | 0
4.2.9 | Определение эффективной проницаемости по нефти в пластовых условиях | опыт | 1 |  | 0
4.2.10 | Определение коэффициента вытеснения нефти газом, с определением Квыт | опыт | 1 |  | 0
4.2.11 | Определение эффективной проницаемости по газу при остаточных водо- и нефтенасыщенности | опыт | 1 |  | 0
4.2.12 | Определение коэффициента вытеснения газа водой | опыт | 1 |  | 0
4.2.13 | Определение проницаемости по воде в пластовых условиях | опыт | 1 |  | 0
4.3 | Исследование микропустотности и литологии |  |  |  | 0
4.3.1 | Рентгенофазовый анализ | Проба | 15 |  | 0
4.3.2 | Сканирующая электронная микроскопия | Проба | 15 |  | 0
4.3.3 | Рентгеновское микрозондирование с процедурой mapping | Проба | 15 |  | 0
5 | Завершающие процедуры |  |  |  | 0
5.1 | Подготовка и консервирование стандартных и полноразмерных образцов керна. Маркировка и упаковка керна и образцов. | м | 100
5.2 | Транспортировка керна, передача по акту приема-сдачи в кернохранилище Заказчика г. Тюмень | м | 100
5.3 | Написание и защита отчета на НТС Заказчика | отчет | 1
Итого без НДС: |  |  |  |  | 0
НДС: |  |  |  |  | 0
Итого с НДС: |  |  |  |  | 0
| Руководитель | ________________ | /Фамилия И.О./
(подпись)
| Главный бухгалтер | ________________ | /Фамилия И.О./
(подпись)

## КП позиция №3
Форма 6к Коммерческая часть
Наименование организации (ИНН)_____________________________________________
Лот №КНГ/2.60-2016 (позиция №3)
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на лабораторные исследования керна каверно-трещиноватых пород рифея эксплуатационной скважины куста 5 Куюмбинского ЛУ
№ этапа | Виды работ/исследований | Единица измерения | Кол-во единиц измерения по плану | Стоимость единицы, руб. без НДС | Стоимость всего, руб. без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Транспортировка керна
1.1 | Доставка керна в лабораторию Подрядчика, приемка, подготовка керна. | Керн до лаборатории Исполнителя доставляет Заказчик
2 | Первичное документирование керна и подготовка образцов |  |  |  | 0
2.1 | Приемка, очистка, реконструкция, маркировка керна | м | 100 |  | 0
2.2 | Каротаж по керну:
| - Гамма-спектрометрический каротаж по керну | м | 100 |  | 0
| -гамма-гамма плотностной каротаж по керну | м | 100 |  | 0
2.3 | Фотодокументирование колонки керна (изображение всей поверхности колонки в виде единого изображения) | м | 100 |  | 0
2.4 | Количественная интерпретация изображения фото полной разверки колонки керна | м | 100 |  | 0
2.5 | Измерение трещиноватости колонки керна с определением углов падения, типизацией трещин, с привязкой результатов к глубине | м | 100 |  | 0
2.6 | Продольная распиловка керна, изготовление пластин «горбушек» 1/3 диаметра керна (на воде) | м | 100 |  | 0
2.7 | Фотографирование керна с созданием фотопанелей):
| - Колонки керна в дневном свете | м | 100 |  | 0
| - Колонки керна в ультрафиолетовом свете | м | 100 |  | 0
2.8 | Детальное послойное макроописание керна | м | 100 |  | 0
3 | Петрофизические исследования рифейских продуктивных толщ |  |  |  | 0
3.1 | Рентгеновская томография колонки керна | м | 50 |  | 0
3.2 | Интерпретация рентгеновских томограмм с подсчетом характеристик пустотного пространства (шаг расчета Кп 2.5 см) | м | 50 |  | 0
3.3 | Определение анизотропии напряженного состояния | образец | 30 |  | 0
3.4 | Отбор и изготовление образца увеличенного диаметра включая торцевание и шлифовку | образец | 200 |  | 0
3.5 | Определение УЭС образцов увеличенного диаметра с текущим насыщением | образец | 30 |  | 0
3.6 | Экстрагирование образцов увеличенного диаметра | образец | 200 |  | 0
3.7 | Определение Кв образцов прямым методом (по Заксу) | образец | 30 |  | 0
3.8 | Фотодокументирование образцов керна | образец | 200 |  | 0
3.9 | Определение вертикальной и горизонтальной газопроницаемости по двум направлениям образцов увеличенного диаметра | образец | 200 |  | 0
3.10 | Определение пустотности по газу | образец | 200 |  | 0
3.11 | Интерпретация рентгеновских томограмм образцов керна карбонатных пород с подсчетом характеристик пустотного пространства | образец | 200 |  | 0
3.12 | Насыщение образцов моделью пластовой воды и определение пустотности методом жидкостенасыщения с учетом внешних каверн и трещин | образец | 30 |  | 0
3.13 | ЯМР (Кв=100%) | образец | 30 |  | 0
3.14 | Определение ФЕС полноразмерных образцов в ТБУ: Пористость (сжимаемость) УЭС при 100% водонасыщенности Скорости акустических волн | образец | 30 |  | 0
3.15 | Определение обшей пустотности по Мельчеру | образец | 100 |  | 0
3.16 | Определение минералогической плотности расчетным методом (для Кп по газоволюметрии) | образец | 200 |  | 0
3.17 | Определение объемной плотности расчетным методом (для Кп по газоволюметрии) | образец | 200 |  | 0
3.18 | Определение минералогической плотности расчетным методом (для Кп по Мельчеру) | образец | 100 |  | 0
3.19 | Определение объемной плотности расчетным методом (для Кп по Мельчеру) | образец | 100 |  | 0
3.20 | Рентгенофазовый анализ | проба | 100 |  | 0
3.21 | Изготовление шлифов | шлиф | 34 |  | 0
3.22 | Описание шлифов | шлиф | 34 |  | 0
4 | Дополнительные исследования |  |  |  | 0
4.1 | Связанность микропустот |  |  |  | 0
4.1.1 | Обор и изготовление образцов для микротомографии | образец | 25 |  | 0
4.1.2 | Микротомография образцов керна с расчетом пустотности и связанности пустот | образец | 25 |  | 0
4.1.3 | Термогравиметрия образцов керна с определение капиллярно-связанной и химически-связанной воды | образец | 25 |  | 0
4.1.4 | Определение пустотности методом Мельчера | образец | 25 |  | 0
4.1.5 | Отбор и изготовление образцов для томографии | образец | 25 |  | 0
4.1.6 | Томография образцов керна с расчетом пустотности и связанности пустот | образец | 25 |  | 0
4.1.7 | Капиллярная дефектоскопия с определением пустотности, протяженности, раскрытости и связанности микротрещин | образец | 25 |  | 0
4.2 | Химия пород |  |  |  | 0
4.2.1 | Спектральная радиометрия образца | Образец | 34 |  | 0
4.2.2 | Определение минералогической плотности (по Мельчеру) | Образец | 34 |  | 0
4.2.3 | Рентгенофазовый анализ | Проба | 34 |  | 0
4.2.4 | Рентгенофлуорисцентный анализ | Проба | 34 |  | 0
4.2.5 | Спектральный анализ (сжигание пробы) | Проба | 34 |  | 0
4.2.6 | Масс-спектрометрия с ионизацией в индуктивно-связанной плазме (ИСП-МС) | Проба | 34 |  | 0
4.2.7 | Термогравиметрия с контролем паров методом инфракрасной спектрометрии | Проба | 34 |  | 0
4.3 | Оценка доли связанных воды и нефти трещин |  |  |  | 0
4.3.1 | Отбор и регистрация образцов с использованием результатов профильных исследований полноразмерного керна с составлением ведомости отбора. Выбуривание цилиндрических образцов (включая торцевание и шлифовку) диаметром 30 мм, длиной 45 мм на воде | образец | 6 |  | 0
4.3.2 | Экстрагирование консолидированных образцов и их сушка до постоянного веса | образец | 6 |  | 0
4.3.3 | Создание модельной трещины на образце, путем распиловки образца с пришлифовкой стенок распила | образец | 6 |  | 0
4.3.4 | Насыщение образца водой. Определение пустотности и проницаемости трещины по воде при различном эффективном давлении (диапазон изменения эффективного давления от 0 до 18 МПа. Всего должно быть проведено не менее 10 измерений при разных давлениях. | опыт | 1 |  | 0
4.3.5 | Определение абсолютной проницаемости по воде в пластовых условиях. Путем подбора давлений обжима и порового создается проницаемость менее 2 Дарси в барических условиях; Определение проницаемости при 100% водонасыщении. | опыт | 1 |  | 0
4.3.6 | Вытеснение воды изовискозной (рекомбинированной) моделью нефти, с определением Квыт | опыт | 1 |  | 0
4.3.7 | Определение эффективной проницаемости по нефти в пластовых условиях при различных давлениях обжима | опыт | 1 |  | 0
4.3.8 | Восстановление смачиваемости образцов. Выдерживание образцов в автоклаве с пластовой нефтью при пластовой температуре и избыточном давлении 2 бара | опыт | 1 |  | 0
4.3.9 | Определение эффективной проницаемости по нефти в пластовых условиях | опыт | 1 |  | 0
4.3.10 | Определение коэффициента вытеснения нефти газом, с определением Квыт | опыт | 1 |  | 0
4.3.11 | Определение эффективной проницаемости по газу при остаточных водо- и нефтенасыщенности | опыт | 1 |  | 0
4.3.12 | Определение коэффициента вытеснения газа водой | опыт | 1 |  | 0
4.3.13 | Определение проницаемости по воде в пластовых условиях | опыт | 1 |  | 0
4.4 | Изучение системы развитой кавернозности вдоль трещины |  |  |  | 0
4.4.1 | Изготовление образцов увеличенного диаметра из имеющихся образцов вдоль трещины с выщелачиванием | образец | 3 |  | 0
4.4.2 | Рентгеновская томография | образец | 3 |  | 0
4.4.3 | Определение пустотности по газу | образец | 3 |  | 0
4.4.4 | Определение проницаемости по газу в трех ортогональных направлениях | образец | 3 |  | 0
4.4.5 | Определение пустотности методом жидкостенасыщения (вода) | образец | 3 |  | 0
4.4.6 | Изучение капиллярных характеристик пород на стандартных образцах на капилляриметре (методом полупроницаемой мембраны) в 7 точках с определением электрических характеристик | образец | 3 |  | 0
4.4.7 | Определение относительной фазовой проницаемости на полноразмерном образце в системе нефть - вода при пластовых условиях c использованием реальных пластовых флюидов при стационарной фильтрации на образцах увеличенного диаметра, отобранных параллельно развитию трещиноватости и кавернозности | образец | 3 |  | 0
4.5 | Изучение фильтрационных характеристик системы микротрещиноватости |  |  |  | 0
4.5.1 | Рентгеновская томография | образец | 3 |  | 0
4.5.2 | Изготовление образцов из образцов увеличенного диаметра | образец | 3 |  | 0
4.5.3 | Определение пустотности по газу | образец | 3 |  | 0
4.5.4 | Определение проницаемости по газу в трех ортогональных направлениях | образец | 3 |  | 0
4.5.5 | Определение пустотности методом жидкостенасыщения (вода) | образец | 3 |  | 0
4.5.6 | Изучение капиллярных характеристик пород на стандартных образцах на капилляриметре (методом полупроницаемой мембраны) в 7 точках с определением электрических характеристик | образец | 3 |  | 0
4.5.7 | Определение относительной фазовой проницаемости на полноразмерном образце в системе нефть - вода при пластовых условиях c использованием реальных пластовых флюидов при стационарной фильтрации на образцах увеличенного диаметра, отобранных параллельно развитию трещиноватости и кавернозности | образец | 3 |  | 0
4.6 | Исследование микропустотности и литологии |  |  |  | 0
4.6.1 | Рентгенофазовый анализ | Проба | 20 |  | 0
4.6.2 | Сканирующая электронная микроскопия | Проба | 20 |  | 0
4.6.3 | Рентгеновское микрозондирование с процедурой mapping | Проба | 20 |  | 0
5 | Завершающие процедуры |  |  |  | 0
5.1 | Подготовка и консервирование стандартных и полноразмерных образцов керна. Маркировка и упаковка керна и образцов. | м | 100
5.2 | Транспортировка керна, передача по акту приема-сдачи в кернохранилище Заказчика г. Тюмень | м | 100
5.3 | Написание и защита отчета на НТС Заказчика | отчет | 1
Итого без НДС: |  |  |  |  | 0
НДС: |  |  |  |  | 0
Итого с НДС: |  |  |  |  | 0
| Руководитель | ________________ | /Фамилия И.О./
(подпись)
| Главный бухгалтер | ________________ | /Фамилия И.О./
(подпись)

## КП позиция №4
Форма 6к Коммерческая часть
Наименование организации (ИНН)_____________________________________________
Лот №КНГ/2.60-2016 (позиция №4)
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на лабораторные исследования керна каверно-трещиноватых пород рифея эксплуатационной скважины куста 7 Куюмбинского ЛУ
№ этапа | Виды работ/исследований | Единица измерения | Кол-во единиц измерения по плану | Стоимость единицы, руб. без НДС | Стоимость всего, руб. без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Транспортировка керна
1.1 | Доставка керна в лабораторию Подрядчика, приемка, подготовка керна. | Керн до лаборатории Исполнителя доставляет Заказчик
2 | Первичное документирование керна и подготовка образцов |  |  |  | 0
2.1 | Приемка, очистка, реконструкция, маркировка керна | м | 100 |  | 0
2.2 | Каротаж по керну:
| - Гамма-спектрометрический каротаж по керну | м | 100 |  | 0
| -гамма-гамма плотностной каротаж по керну | м | 100 |  | 0
2.3 | Фотодокументирование колонки керна (изображение всей поверхности колонки в виде единого изображения) | м | 100 |  | 0
2.4 | Количественная интерпретация изображения фото полной разверки колонки керна | м | 100 |  | 0
2.5 | Измерение трещиноватости колонки керна с определением углов падения, типизацией трещин, с привязкой результатов к глубине | м | 100 |  | 0
2.6 | Продольная распиловка керна, изготовление пластин «горбушек» 1/3 диаметра керна (на воде) | м | 100 |  | 0
2.7 | Фотографирование керна с созданием фотопанелей):
| - Колонки керна в дневном свете | м | 100 |  | 0
| - Колонки керна в ультрафиолетовом свете | м | 100 |  | 0
2.8 | Детальное послойное макроописание керна | м | 100 |  | 0
3 | Петрофизические исследования рифейских продуктивных толщ |  |  |  | 0
3.1 | Рентгеновская томография колонки керна | м | 45 |  | 0
3.2 | Интерпретация рентгеновских томограмм с подсчетом характеристик пустотного пространства (шаг расчета Кп 2.5 см) | м | 45 |  | 0
3.3 | Определение анизотропии напряженного состояния | образец | 30 |  | 0
3.4 | Отбор и изготовление образца увеличенного диаметра включая торцевание и шлифовку | образец | 180 |  | 0
3.5 | Определение УЭС образцов увеличенного диаметра с текущим насыщением | образец | 30 |  | 0
3.6 | Экстрагирование образцов увеличенного диаметра | образец | 180 |  | 0
3.7 | Определение Кв образцов прямым методом (по Заксу) | образец | 30 |  | 0
3.8 | Фотодокументирование образцов керна | образец | 180 |  | 0
3.9 | Определение вертикальной и горизонтальной газопроницаемости по двум направлениям образцов увеличенного диаметра | образец | 180 |  | 0
3.10 | Определение пустотности по газу | образец | 180 |  | 0
3.11 | Интерпретация рентгеновских томограмм образцов керна карбонатных пород с подсчетом характеристик пустотного пространства | образец | 180 |  | 0
3.12 | Насыщение образцов моделью пластовой воды и определение пустотности методом жидкостенасыщения с учетом внешних каверн и трещин | образец | 30 |  | 0
3.13 | Рентгенофазовый анализ | проба | 80 |  | 0
3.14 | Изготовление шлифов | шлиф | 34 |  | 0
3.15 | Описание шлифов | шлиф | 34 |  | 0
4 | Дополнительные исследования |  |  |  | 0
4.1 | Связанность микропустот |  |  |  | 0
4.1.1 | Обор и изготовление образцов для микротомографии | образец | 10 |  | 0
4.1.2 | Микротомография образцов керна с расчетом пустотности и связанности пустот | образец | 10 |  | 0
4.1.3 | Термогравиметрия образцов керна с определение капиллярно-связанной и химически-связанной воды | образец | 10 |  | 0
4.1.4 | Определение пустотности методом Мельчера | образец | 10 |  | 0
4.1.5 | Отбор и изготовление образцов для томографии | образец | 10 |  | 0
4.1.6 | Томография образцов керна с расчетом пустотности и связанности пустот | образец | 10 |  | 0
4.1.7 | Капиллярная дефектоскопия с определением пустотности, протяженности, раскрытости и связанности микротрещин | образец | 10 |  | 0
5 | Завершающие процедуры |  |  |  | 0
5.1 | Подготовка и консервирование стандартных и полноразмерных образцов керна. Маркировка и упаковка керна и образцов. | м | 100
5.2 | Транспортировка керна, передача по акту приема-сдачи в кернохранилище Заказчика г. Тюмень | м | 100
5.3 | Написание и защита отчета на НТС Заказчика | отчет | 1
Итого без НДС: |  |  |  |  | 0
НДС: |  |  |  |  | 0
Итого с НДС: |  |  |  |  | 0
| Руководитель | ________________ | /Фамилия И.О./
(подпись)
| Главный бухгалтер | ________________ | /Фамилия И.О./
(подпись)