Приложение № 2

к Договору №___________

от «___» _________2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по зачистке резервуаров от донных отложений

Заказчик: ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Исполнитель: _____________________

Описание услуги:

- Зачистка резервуара от донных отложений:

- РВС-3000 №1 - Извлечение донных отложений, регламентная ручная зачистка внутренней поверхности резервуара, для проверки технического состояния. Товарный парк хранения готовой продукции;

- РВС-3000 №2 - Извлечение донных отложений, регламентная ручная зачистка внутренней поверхности резервуара, для проверки технического состояния. Товарный парк хранения готовой продукции;

- РВС-3000 №3 - Извлечение донных отложений, регламентная ручная зачистка внутренней поверхности резервуара, для проверки технического состояния. Товарный парк хранения готовой продукции;

- РВС-3000 №6 - Извлечение донных отложений, регламентная ручная зачистка внутренней поверхности резервуара, для проверки технического состояния. Товарный парк хранения готовой продукции;

- РВС-3000 №7 - Извлечение донных отложений, регламентная ручная зачистка внутренней поверхности резервуара, для проверки технического состояния. Товарный парк хранения готовой продукции;

- РВС-3000 №8 - Извлечение донных отложений, регламентная ручная зачистка внутренней поверхности резервуара, для проверки технического состояния. Товарный парк хранения готовой продукции;

- РВС-1000 №1 - Извлечение донных отложений, ручная зачистка внутренней поверхности резервуара для дальнейшего проведения работ с применением открытого огня и искрообразующего инструмента. Парк резервуарный, скважина К-219;

- РВС-1000 №2 - Извлечение донных отложений, ручная зачистка внутренней поверхности резервуара для дальнейшего проведения работ с применением открытого огня и искрообразующего инструмента. Парк резервуарный, скважина К-219;

- РВС-1000 №3 - Извлечение донных отложений, ручная зачистка внутренней поверхности резервуара для дальнейшего проведения работ с применением открытого огня и искрообразующего инструмента. Парк резервуарный, скважина К-219.

Сроки оказания услуг:

- начало оказания услуг: 15.07.2016г.

- окончание оказания услуг: 01.11.2016г.

Указанные сроки могут быть изменены с учетом:

- нарушения Заказчиком сроков предоставления емкости под зачистку;

- устранения выявленных недостатков оказанных Исполнителем услуг в сроки, согласованные сторонами.

Место оказания услуг:

Эвенкийский муниципальный район, Куюмбинский лицензионный участок, парк резервуарный скважина К-2, парк резервуарный скважина К-220.

Требования к материалам и оборудованию:

Исполнитель выполняет весь перечень услуг собственным оборудованием, приспособлениями и материалами.

Требования к качеству выполняемых работ:

Способы и методы выполнения работ определяются Исполнителем, в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, проекта производства работ, действующей нормативно-технической документацией с соблюдением требований промышленной безопасности, охраны труда, а также экологической и пожарной безопасности.

Исполнитель гарантирует оказание услуг своевременно и в объемах, согласованных сторонами в Техническом задании.

Результаты оказания услуг:

Результатами оказания услуг, передаваемых Исполнителем Заказчику является акт приема-передачи оказанных услуг.

| Временно исполняющий обязанности генерального директора |  |
| --- | --- |
| ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» |  |
| ____________________ С.В. Телышев |  |