Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

по Лоту № КНГ/7.6-2016 «Оказание услуг по зачистке резервуаров из-под нефти от донных отложений».

1.Общие положения:

Предмет закупки: Зачистка РВС от донных отложений на Куюмбинском   месторождении.

Лот является неделимым.

Инициатор закупки: ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

2. Требования к предмету закупки (техническое задание):

| № п/п | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование и назначение выполняемых работ | Оказание услуг по зачистке резервуаров из-под нефти от донных отложений. |
| 2 | Местоположение объекта | Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Куюмбинское месторождение, товарный парк хранения готовой продукции К-219. |
| 3 | Основание для оказания услуг | План потребности в закупках услуг на 2016 год ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» |
| 4 | Основные технико-экономические показатели объекта | Перечень и технические характеристики по зачистке РВС приведены в Приложении 1. |
| 5 | Вид работ, услуг | Зачистка РВС-3000-Извлечение донных отложений, регламентная ручная зачистка внутренней поверхности резервуара, для проверки технического состояния; РВС-1000-Извлечение донных отложений, ручная зачистка внутренней поверхности резервуара для дальнейшего проведения работ с применением открытого огня и искрообразующего инструмента. _____________________________________________________________ * Виды, объемы и периодичность выполняемых работ даны ориентировочно и могут быть откорректированы ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в одностороннем порядке (в зависимости от погодных условий или отсутствием необходимости выполнения определенных видов работ). |
| 6 | Сроки выполнения работ | С 15.07.2016 по 01.11.2016г.г |
|  |  | * Сроки выполняемых работ указаны ориентировочно и могут быть откорректированы ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в одностороннем порядке (в зависимости от погодных условий или отсутствием необходимости выполнения определенных видов работ). |
| 7. | Описание услуги | Зачистка резервуара от донных отложений: - РВС-3000 №1 - Извлечение донных отложений, регламентная ручная зачистка внутренней поверхности резервуара, для проверки технического состояния. Товарный парк хранения готовой продукции; - РВС-3000 №2 - Извлечение донных отложений, регламентная ручная зачистка внутренней поверхности резервуара, для проверки технического состояния. Товарный парк хранения готовой продукции; - РВС-3000 №3 - Извлечение донных отложений, регламентная ручная зачистка внутренней поверхности резервуара, для проверки технического состояния. Товарный парк хранения готовой продукции; - РВС-3000 №6 - Извлечение донных отложений, регламентная ручная зачистка внутренней поверхности резервуара, для проверки технического состояния. Товарный парк хранения готовой продукции; - РВС-3000 №7 - Извлечение донных отложений, регламентная ручная зачистка внутренней поверхности резервуара, для проверки технического состояния. Товарный парк хранения готовой продукции; - РВС-3000 №8 - Извлечение донных отложений, регламентная ручная зачистка внутренней поверхности резервуара, для проверки технического состояния. Товарный парк хранения готовой продукции; - РВС-1000 №1 - Извлечение донных отложений, ручная зачистка внутренней поверхности резервуара для дальнейшего проведения работ с применением открытого огня и искрообразующего инструмента. Парк резервуарный, скважина К-219; - РВС-1000 №2 - Извлечение донных отложений, ручная зачистка внутренней поверхности резервуара для дальнейшего проведения работ с применением открытого огня и искрообразующего инструмента. Парк резервуарный, скважина К-219; РВС-1000 №3 - Извлечение донных отложений, ручная зачистка внутренней поверхности резервуара для дальнейшего проведения работ с применением открытого огня и искрообразующего инструмента. Парк резервуарный, скважина К-219. |
| 8 | Требования к качеству выполняемых работ | Способы и методы выполнения работ определяются Исполнителем, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, проекта производства работ и действующей нормативно-технической документацией. |

3.Требования к контрагенту:

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Ед.изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Опыт работы |  |  |  |  |
| 1.1 | Наличие опыта проведения данного вида работ не менее 5 лет. | Перечислить все выполненные договоры за последние 5 лет за подписью руководителя предприятия, копии отзывов и рекомендательных писем по выполненным договорам. | Да/Нет | Да |
| 2. Материально-производственные ресурсы |  |  |  |  |
| 2.1 | Наличие собственного оборудования, комплектующих изделий, инструмента, приспособлений, обеспечивающих возможность безопасного выполнения заявленных видов работ | Полный перечень оборудования, необходимый для выполнения заявленных видов работ за подписью руководителя предприятия. | Да/Нет | Да |
| 2.2 | Наличие разрешения на применение, сертификат или декларацию соответствия по применяемому оборудованию. . | Заверенные копии разрешений и сертификатов на оборудование. | Да/Нет | Да |
| 3. Трудовые ресурсы |  |  |  |  |
| 3.1 | Наличие подготовленного и аттестованного персонала соответствующей квалификации достаточного для проведения необходимых работ и обслуживания соответствующего оборудования. | Представить сведения по основным кандидатурам на каждую должность за подписью руководителя предприятия. | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Наличие ответственных за подготовку и производство работ повышенной опасности | Копии документов о квалификации, обучении (копии дипломов специалистов), | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Наличие специально обученного персонала по профессии чистильщик достаточного для проведения необходимых работ | Предоставить копии квалификационных удостоверений по профессии чистильщик | Да/Нет | Да |
| 4. | Требования охраны труда, промышленной безопасности |  |  |  |
| 4.1 | Назначение ответственных за подготовку и производство работ повышенной опасности | Копии приказа на ответственных, привлекаемых для оказания услуг | Да/Нет | Да |
| 4.2 | Наличие соответствующей аттестации руководителей и специалистов по промышленной безопасности: А1; Б1; Б2. | Копии удостоверений и протоколов аттестации по промышленной безопасности руководителей и специалистов, привлекаемых для оказания услуг | Да/Нет | Дат |
| 4.3 | Проверка знаний руководителей и специалистов по охране труда. | . Копии протоколов проверки знаний руководителей и специалистов, привлекаемых для оказания услуг. | Да/Нет | Да |
| 4.4 | Проверка знаний руководителей и специалистов по пожарной безопасности | Копии протоколов проверки знаний руководителей и специалистов, привлекаемых для оказания услуг. | Да/Нет | Да |
| 4.5 | . Гарантии обеспечения СИЗ персонала согласно требованиям Законодательства РФ | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 4.6 | Проведение в компании вводных инструктажей для вновь принятых сотрудников | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 4.7 | Проведение медицинских осмотров сотрудников при приеме | . Копии актуального заключения медицинской комиссии по каждому кандидату, годные для выполнения работ с вредными и (или) опасными производственными факторами | Да/Нет | Да |
| 5. Гарантии и обязательства Участника |  |  |  |  |
| 5.1. | Способность самостоятельно выполнить весь перечень работ на территории исполнителя без привлечения субподрядных организаций на работу и периодических осмотров | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 5.2 | Согласие с условиями договора | Согласие с условиями договора в составе технического предложения участника | Да/Нет | Да |
| 5.3 | Способность полного и своевременного оказания услуг согласно договора | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 5.4 | Способность и согласие на выполнение работ без предоплаты | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |

Директор департамента закупки услуг                                                           И.Е. Левагин