|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ** |
| Начальник управления комплектации  оборудованием и материалами |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г. Михалев |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. |

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ К КОРРЕКТИРОВКЕ №234  
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ).**

1. **Предмет закупки:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **ОЛ, ТТ, НТД** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Требуемый срок поставки** |
| 1 | Система электрообогрева трубопроводов и оборудования по 30-П-2015-11-25101-ЭС-ТТ | 30-П-2015-11-25101-ЭС-ТТ С03 | Компл. | 1 | Август 2016г |

**Инициатор закупки – Департамент капитального строительства ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»**

1. Продукция должна полностью соответствовать техническим требованиям и НТД.
2. В рамках договора поставки системы электрообогрева поставщик обязан выполнить:

* Рабочую документацию на систему электрообогрева трубопроводов и резервуаров, расположенных на территории «Вахтового поселка» Куюмбинского месторождении;
* Сметную документацию на выполнение СМР системы электрообогрева;
* Сметную документацию на выполнение ПНР системы электрообогрева;
* Согласовать с ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и генеральным проектировщиком предоставляемую рабочую и сметную документацию.

1. На предлагаемое к поставке оборудование и материалы, в рамках предложения, должны быть предоставлены заполненные Сравнительные таблицы тендерных предложений.
2. Оборудование и материалы должны иметь полный комплект разрешительной документации в соответствии с законодательством РФ для данного вида.
3. Качество, комплектность, объем поставляемого оборудования и материалов системы электрообогрева должны соответствовать техническим требованиям 30-П-2015-11-25101-ЭС-ТТ С03 с подтверждением сертификатами/паспортами качества Производителя
4. Поставляемое оборудование и материалы системы электрообогрева должны быть новыми, ранее не эксплуатируемые, иметь гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев и расчетный срок эксплуатации – 30 лет.
5. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Грузополучателю следующие документы на поставляемое оборудование и материалы:

* сертификаты качества
* упаковочные листы на каждое грузовое место;
* при поставке оборудование и материалы импортного производства документация должна быть переведена на русский язык;
* инструкции по эксплуатации.

1. Документация на Товар должна быть на бумажном и электронном носителе, на электронном носителе в виде скан образов в формате «.pdf»
2. Оригиналы документов бумажном и электронном (сканированном) виде (паспорт, сертификаты, проч.) на оборудование и материалы должны отправляться по адресу - ООО «Славнефть-КНГ»: 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 2А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.
3. **Основные требования к Товару**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствие требованиям | Условия соответствия |
| 1 | Система электрообогрева трубопроводов и оборудования по 30-П-2015-11-25101-ЭС-ТТ | 30-П-2015-11-25101-ЭС-ТТ С03 | Техническая часть оферты | да/нет |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник отдела |  |  |  | А.П. Батуревич |  | *« » г.* |
| *(должность)* |  | *(подпись)* |  | *(ф.и.о.)* |  | *(дата)* |