Форма 2 «Требование к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

1.Общие положения

  - Предмет закупки – «Поставка ЦОД и серверов» (далее Товар).

  - Инициатор закупки - ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (далее – Общество, Грузополучатель).

  - Оферта может быть представлена: на весь объем закупки (все позиции) или на часть позиций лота (количество по каждой позиции не менее заявленного).

  - Количество предлагаемого участником товара указывается в форме 6т и 6к

  - При невозможности поставить требуемую продукцию претендент может предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз". В случае замены поставщик обязан предоставить, техническое описание продукции, сравнительную таблицу (форма 9) и др. информацию (ТУ/СТО/), необходимую ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

  - Плановые сроки поставки – согласно срокам, указанным Обществом в формах 6т и 6к.

- Основные требования к предмету оферты

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Нормативный документ на Товар | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АРМ Рабочая станция WP120 или аналог | Согласно файла "Тех требования" | Техническая часть оферты Форма 6Т, в случае аналога - приложить полное техническое описание | соответствует/ не соответствует |
| 2 | Сервер Fujitsu RX2530 или аналог | Опросный лист № 4 | Техническая часть оферты Форма 6Т, заполненная сравнительная таблица тех.хар-к Форма 9. | соответствует/ не соответствует |
| 3 | Сервер Fujitsu RX2530 (СЭД) или аналог | Опросный лист №3 | Техническая часть оферты Форма 6Т, заполненная сравнительная таблица тех.хар-к Форма 9. | соответствует/ не соответствует |
| 4 | Серверная система Fujitsu BX400 S1 или аналог | Опросный лист №5 | Техническая часть оферты Форма 6Т, заполненная сравнительная таблица тех.хар-к Форма 9. | соответствует/ не соответствует |
| 5 | Мини-ЦОД (в сборе) | Опросный лист №2, Опросный лист № 6, Опросный лист № 7/ Доп. требование – проведение ШМР, ПНР | Техническая часть оферты Форма 6Т, заполненная сравнительная таблица тех.хар-к Форма 9. | соответствует/ не соответствует |

- В обязательном порядке в составе технической части оферты должен быть предоставлен сертификат соответствия на поставляемую продукцию. В случае, если Товар не подлежит обязательной сертификации, должно быть приложено письмо на бланке компании за подписью ответственного руководителя с указанием данного факта.

  - Предлагаемое оборудование должно отвечать всем требованиям, изложенным в опросных листах. В рамках предложения должна быть предоставлена заполненная сравнительная таблица технических характеристик (форма 9);

  - Позиция №5 оферты «Мини-ЦОД» предполагает поставку МТР и проведение ШМР, ПНР (формы 6т, 6т1).

Перечень выполняемых работ для позиции №5 оферты (Мини-ЦОД)

| № | Наименование оборудования в отношение которого проводятся ПНР и ШМР | Код производителя (Артикул) | Требования к ПНР, ШМР | Кол-во | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Общие требования к Подрядчику: - разработка рабочей и исполнительной документации в соответствии с требованиями нормативных документов по монтажу, обслуживанию, ремонту и эксплуатации всех компонентов Модульного мини-ЦОДа DataStone+ на месте установки, - маркировка всех кабелей на месте установки. |  |  |
| 2 | Модульный Мини-ЦОД DataStone+ в составе: |  | Пусконаладочные работы модульного мини-ЦОДа проводятся на месте установки (Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Куюмбинский лицензионный участок), специалистами Подрядчика, в соответствии с требованиями и рекомендациями производителя. Все работы компонентов Модульного мини-ЦОДа DataStone+ должны производиться только квалифицированным специалистом производителя, Подрядчик при этом выполняет надзорную функцию (ПНР ИБП может проводить Подрядчик). Все подсистемы мини-ЦОДа подключены к системе мониторинга, настроены почтовые и смс оповещаения по событиям мини-ЦОДа. |  |  |
| 3 | Шкаф IP56 42U с системой мониторинга | D42S |  | 1,00 | шт |
| 4 | Комплект боковых стенок для шкафов 42U | D42SS |  | 2,00 | шт |
| 5 | ИБП 9PX11KIBP с картой NETWORK CARD-MS (предоставляется заказчиком) |  |  | 1,00 | шт |
| 6 | Батарейный модуль 9Ач Eaton 9PXEBM240 (предоставляется заказчиком) |  |  | 4,00 | шт |
| 7 | Комплект для установки в стойку ИБП и батарей Eaton Rack kit 9PX/9SX (предоставляется заказчиком) |  |  | 5,00 | шт |
| 8 | Щит ввода и байпаса Связь Инжиниринг | ЩБ-80-33 |  | 1,00 | шт |
| 9 | Rack PDU Delta PDU 200/240 Vac,Input IEC-32A-3W,output C13(24),C19(4) | PDU1315 |  | 1,00 | шт |
| 10 | SNMP-карта для Rack PDU Delta | PDU9000 |  | 1,00 | шт |
| 11 | Модуль с 1 кондиционером по 7кВт, 42U | D42C107 |  | 1,00 | шт |
| 12 | Автономное устройство шкафного тушения АУШТ-NVC R-Line (ГОТВ - Novec) + Балон ЗИП | АУШТ-NVC |  | 1,00 | шт |
| 13 | Комплект заглушек одноюнитовых 10 шт. | AR8136BLK |  | 1,00 | шт |
| 14 | Коммутационный шнур NIKOMAX U/UTP 4 пары, Кат.5е, 2хRJ45/8P8C, T568B, Molded, LSZH, 1м | NMC-PC4UD55B-010-C-GY |  | 15,00 | шт |
| 15 | Коммутационный шнур NIKOMAX U/UTP 4 пары, Кат.5е, 2хRJ45/8P8C, T568B, Molded, LSZH, 2м |  |  | 5,00 | шт |

- В рамках предложения должно быть предоставлено подробное содержание сопутствующих услуг (работ) в т.ч.: описание работ, длительность проведения работ, количество персонала.

3.  Основные требования к поставке МТР

3.1 . Предлагаемый к поставке Товар не бывший в эксплуатации и выпущенный не ранее 
1 квартала 2016 года (должно быть подтверждено в форме 6т.КНГ/114 - МТР-2016 техническая часть);

3.2. Гарантийный срок согласно гарантии производителя, но не менее срока, указанного в требованиях (опросные листы, тех. требования) с даты поставки Товара, и подтверждается документально.

3.3. Расходы по перевозке продукции, тара, упаковка, маркировка и страховка, включены в цену МТР и возмещению не подлежат.

3.4. Для обеспечения сохранности и исключения повреждения и боя продукция должна быть упакована. Упаковка грузов должна соответствовать требованиям Межгосударственного стандарта ГОСТ 15846-2002 "Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение"

(введен постановлением Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии от 24 марта 2003 г. N 91-ст).

3.5 Поставщик обязуется одновременно с передачей товара передать Грузополучателю его принадлежности, а также следующие документы на товар:

- счет-фактуры, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, ж/д накладные/ТТН, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу транспортировки Товара.

- технический паспорт (паспорт качества) на русском языке (в случае если на данный вид товара таковой имеется),

- сертификаты соответствия;

- руководства (инструкции) по эксплуатации Товара (в случае если на данный вид товара таковые имеются). На Товар импортного производства инструкции должны быть переведены на русский язык;

- упаковочные листы на каждое грузовое место.

- Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должен отправляться по адресу ООО «Славнефть-КНГ»: 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 2А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

4. Основные требования к Контрагенту

4.1.1. По позиции №1 оферты к участию в тендере допускаются производители, официальные представители (партнеры) производителя, дилеры/дистрибьюторы производителя, партнеры дистрибьютора/дилера производителя, а также контрагенты с опытом поставки аналогичных МТР не менее 1 года (необходимо предоставить документы, подтверждающие опыт поставок).

4.1.2. По позициям №2, №3, №4 оферты к участию в тендере допускаются контрагенты, имеющие аккредитацию на поставку заявленного оборудования от Fujitsu. В случае, если участник предлагает аналог другого производителя, то необходима аккредитация на поставку продукции предлагаемого производителя.

4.1.3. По позиции №5 оферты к участию в тендере допускаются контрагенты, предоставившие письма о том, что они являются авторизированными партнерами EMC и обладают необходимой экспертизой по поставке и пуско-наладке поставляемого оборудования (письмо должно быть от производителя EMC). В случае, если участник предлагает аналог другого производителя, то необходимо предоставить указанное письмо от соответствующего производителя.

4.2. Согласие с типовой формой договора поставки ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

5. Прочие требования

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней до истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» штрафную неустойку в размере 5% от суммы, принятой ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% в день от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора поставки.

Директор Департамента МТО____________________________Д.С. Чурбаков