Форма 2 «Требование к предмету оферты» (Техническое задание)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

1.Общие положения

  - Предмет закупки

«Приборы измерения, оповещения и контроля» в кол-ве 278 шт. (далее – МТР).

  - Инициатор закупки - ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (далее – Общество, ООО «СН-КНГ).

  - Оферта может быть представлена: на весь объем закупки (все позиции) или на часть объема закупки (количество не менее заявленного).

  - Количество предлагаемого участником товара указывается в форме 6т и 6к и не должно быть менее заявленной потребности, указанной Обществом в этих формах.

  - При невозможности поставить требуемую продукцию, либо отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ участник закупки (далее также – поставщик) может предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз". В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, техническое описание, эскизы, необходимые ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

  - Отгрузочные реквизиты грузополучателя:

- Для доставки товара автомобильным транспортом: Грузополучатель: ООО "Терминал", Красноярский край, Богучанский район, п. Таёжный, ул. Чапаева 3В, строение 1, контейнерная площадка, для ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз";

- Для доставки товара железнодорожным транспортом: Станция назначения: Карабула Красноярской ЖД, Код станции: 895807, Получатель: ООО «Кройл» (код 1275), ОКПО 49691895.

- Красноярск-офис: РФ, 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, 2а.

  - Плановые сроки поставки – согласно срокам, указанным Обществом в формах 6т и 6к.

- Основные требования к предмету оферты

| № п/п | Наименование | ед. изм | Кол-во | Базис поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измеритель сопротивления заземления ИС-20/1 с клещами 40 мм | Шт. | 1 | с.Карабула. Богучанский район, Красноярский край (жд.станция Карабула) |
| 2 | Компактный омметр М416 | Шт. | 1 | с.Карабула. Богучанский район, Красноярский край (жд.станция Карабула) |
| 3 | Указатель низкого напряжения УНН-1 "Комби" ЭНЗА | Шт. | 16 | с.Карабула. Богучанский район, Красноярский край (жд.станция Карабула) |
| 4 | Указатель высокого напряжения УВНУ-10СЗКБ (Аналог УВНУ-10СЗИПКБ) | Шт. | 5 | с.Карабула. Богучанский район, Красноярский край (жд.станция Карабула) |
| 5 | Указатель высокого напряжения Экивольта 6-10КУД | Шт. | 2 | с.Карабула. Богучанский район, Красноярский край (жд.станция Карабула) |
| 6 | Вихревой расходомер E+H Prowirl F200 7F2B50-BCAECB1D2SK+AI | Шт. | 6 | с.Карабула. Богучанский район, Красноярский край (жд.станция Карабула) |
| 7 | Накладной расходомер E+H Prosonic Flow 93P 93TA1-BBBEAE+D1E2F1F2F3 | Шт. | 1 | с.Карабула. Богучанский район, Красноярский край (жд.станция Карабула) |
| 8 | Мультиметр Fluke 289 | Шт. | 3 | с.Карабула. Богучанский район, Красноярский край (жд.станция Карабула) |
| 9 | Ареометр АН 800-830 (20 °С) | Шт. | 10 | с.Карабула. Богучанский район, Красноярский край (жд.станция Карабула) |
| 10 | Ареометр АН 830-860 (20 °С) | Шт. | 10 | с.Карабула. Богучанский район, Красноярский край (жд.станция Карабула) |
| 11 | Ареометр АН 770-800 (20 °С) | Шт. | 10 | с.Карабула. Богучанский район, Красноярский край (жд.станция Карабула) |
| 12 | Термометр ТЛ-4 №2 (0-55°С) | Шт. | 10 | с.Карабула. Богучанский район, Красноярский край (жд.станция Карабула) |
| 13 | Метршток МШС-12 | Шт. | 10 | с.Карабула. Богучанский район, Красноярский край (жд.станция Карабула) |
| 14 | Счетчики дизельного топлива Braun Pressol HZ5 | Шт. | 16 | с.Карабула. Богучанский район, Красноярский край (жд.станция Карабула) |
| 15 | Сигнализатор уровня СУР-5 | Шт. | 8 | с.Карабула. Богучанский район, Красноярский край (жд.станция Карабула) |
| 16 | Манометры технические МП3-Уф, класс точности 1,5 (6, 10, 60, 100, 160, 250 кг/см2) | Шт. | 80 | с.Карабула. Богучанский район, Красноярский край (жд.станция Карабула) |
| 17 | Игольчатый кран Тип S004.16.150 | Шт. | 20 | с.Карабула. Богучанский район, Красноярский край (жд.станция Карабула) |
| 18 | Преобразователи температуры, аналоговые с унифицированным выходным сигналом ТХАУ Метран-271, ТСМУ Метран-274 | Шт. | 8 | с.Карабула. Богучанский район, Красноярский край (жд.станция Карабула) |
| 19 | ДМ2005фСг1Ехd Кс | Шт. | 8 | с.Карабула. Богучанский район, Красноярский край (жд.станция Карабула) |
| 20 | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-3СУ | Шт. | 25 | с.Карабула. Богучанский район, Красноярский край (жд.станция Карабула) |
| 21 | Оповещатель Табло Молния 12В "Выход" | Шт. | 2 | с.Карабула. Богучанский район, Красноярский край (жд.станция Карабула) |
| 22 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | Шт. | 2 | с.Карабула. Богучанский район, Красноярский край (жд.станция Карабула) |
| 23 | Изв. пожарн. тепл. ИП-101-1А-А1 54-65 град | Шт. | 2 | с.Карабула. Богучанский район, Красноярский край (жд.станция Карабула) |
| 24 | Сигнал 20П SMD Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Шт. | 2 | с.Карабула. Богучанский район, Красноярский край (жд.станция Карабула) |
| 25 | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К 12В, 20/20мА, 105дБ, IP52, 140х90х20мм, -50..+55С | Шт. | 5 | с.Карабула. Богучанский район, Красноярский край (жд.станция Карабула) |
| 26 | Оповещатель звуковой Свирель 12 | Шт. | 5 | с.Карабула. Богучанский район, Красноярский край (жд.станция Карабула) |
| 27 | ИП-535-07е (компл. 01) Корпус - алюминий, Tокр.среды -55С … +85С. В комплекте 2 штуцера под трубную разводку G1/2", 1ExdmIICT6, IP67 | Шт. | 5 | с.Карабула. Богучанский район, Красноярский край (жд.станция Карабула) |
| 28 | ИП-101-07е (компл. 01) | Шт. | 3 | с.Карабула. Богучанский район, Красноярский край (жд.станция Карабула) |
| 29 | ИЗМЕРИТЕЛЬ КСВ И МОЩНОСТИ DIAMOND SX-600N (SWR/PWR) | Шт. | 2 | Красноярск - офис |

2.1. Товар должен быть изготовлен не ранее 2015 года и не бывшим в употреблении;

2.2. Материалы и комплектующие используемые для производства должны быть новыми и не бывшими в употреблении;

2.3. Товар должен иметь гарантию качества завода изготовителя (предоставление сертификата (паспорта) качества;

- Требования к поставке МТР

3.1. Товар при отгрузке должна быть должным образом упакован. Для обеспечения идентификации оборудования, поставляемого по договору для ООО «СН-КНГ», Поставщик обязан указывать на упаковке наименование объекта, наименование МТР и номер договора поставки. Тара и упаковка должны соответствовать ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера: упаковка, транспортирование и хранение». На каждое грузовое место крепится бирка с указанием: название ТМЦ, объект (данные указаны в спецификации), надпись «груз собственность ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». Запрещается комплектовать в одну упаковку материалами, поставляемыми на разные объекты (см код МТР). Запрещается погрузка товара навалом, без упаковки и маркировки. Упаковка должна обеспечивать сохранность груза и свою целостность при многократной погрузке-выгрузке при транспортировании до места назначения и хранении на складах открытого типа (с даты поставки при температуре от плюс 50 до минус 60 градусов по Цельсию) до истечения гарантийных обязательств поставщика, предусмотренных условиями договора поставки и спецификацией на отгрузку товара. МТР упаковываются в плотные дощатые ящики, выстланные водонепроницаемым материалом, со всех сторон закрывается проставками S-образной формы из пенополистирола низкой плотности или равнозначным материалом.

На упаковку, содержащую хрупкую продукцию в обязательном порядке наносятся манипуляционные знаки:

- Хрупкое, осторожно;

- Беречь от влаги;

- Не кантовать;

- Осторожно стекло;

- Пределы температуры, при которых следует хранить груз или манипулировать им;

- Верх и др.

На ящиках с оборудованием, требующих особых условий складирования, с трех сторон, там, где нанесена маркировка, проводится водостойкой краской цветная полоса шириной 2-3 см косой линией, а именно:

а) для складирования под крышей – зеленая;

б) для складирования в закрытых помещениях – синяя;

в) для складирования в помещениях с плюсовой температурой - красная

3.2.Детали незначительных размеров, отгружаемые в одной таре с крупногабаритными изделиями, для предотвращения недостачи упаковывают в дополнительную тару (ящики, мешки, связки) которые размещают в верхней части грузового места;

3.3.Независимо от наличия транспортной маркировки изготовителя на грузоместах, дополнительно в обязательном порядке должны крепиться транспортный ярлык и упаковочный лист;

3.4.Качество Товара должно соответствовать разрешительной документации в соответствии с законодательством РФ, а также соответствовать заказной спецификации, указанной Обществом в форме 6т КНГ-65-МТР-2016 техническая часть;

3.5.Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Грузополучателю его принадлежности, а также следующие документы на Товар:

-технический паспорт на русском языке и оформленные в соответствии с требованиями действующей НТД

-руководства (инструкции) по эксплуатации Товара

-товарные накладные, товарно-транспортные накладные по формам, утвержденным Госкомстатом РФ, ж.д накладные/ТТН, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу транспортировки Товара;

3.6.Документация на Товар должна быть на бумажном и электронном носителе, на электронном носителе в виде скан образов в формате «.pdf»;

3.7.Документация на Товар импортного производства должна быть переведена на русский язык;

3.8.Контрагент в случае победы тендерной процедуре обязан еженедельно предоставлять в адрес ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» график производства Товара, уровень готовности Товара к отгрузке, ориентировочную дату отгрузки;

3.9.Оригинал документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должен отправляться по адресу ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»: 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 2А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром;

3.10.Расходы по доставке продукции, тара, упаковка и маркировка включены в цену МТР и возмещению не подлежат;

3.11.При некомплектной поставке Товара, Поставщик обязан за свой счет

доукомплектовать Товар, либо допоставить недостающие документы на него в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты установления некомплектности Товара, либо отсутствия документов. В случае невыполнения данного условия, Товар считается не поставленным.

4. Основные требования к Контрагенту

4.1. Контрагент (компания) должен является производителем предлагаемой продукции, дилером (опыт работы с производителем не менее 1 года), либо официальным торговым домом (представителем) производителя, или дистрибьютором. В случае статуса дилера/дистрибьютора/торгового дома - наличие дилерского свидетельства или письма официального представителя от производителя обязательно (копия письма от производителя/импортера или копия первого и последнего листа соглашения) при условии, что производитель не осуществляет реализацию данных МТР на территории РФ.

4.2. Отсутствие признанных поставщиком неудовлетворенных претензий по качеству и срокам поставки ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», со сроком более полугода по результатам претензионной работы с Контрагентом, либо в соответствии с судебным решением;

4.3. Контрагент должен быть аккредитован. В случае отсутствия действующей аккредитации, контрагент обязан пройти её в соответствии с правилами, размещенными на http://www.slavneft.ru/supplier/accreditation/;

5. Особые условия

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней до истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» штрафную неустойку в размере 5% от суммы, принятой ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% в день от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

Директор Департамента МТО ____________________ Чурбаков Д.С. «___» _____________ г.

(подпись)