Форма 2 «Требование к предмету оферты» (Техническое задание)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

- Общие положения

Предмет закупки:

«Противопожарное оборудование и инвентарь» в количестве 711 шт. (далее – МТР).

  - Инициатор закупки - ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (далее – Общество).

  - Количество предлагаемого участником товара указывается в форме 6т и 6к и не должно быть менее заявленной потребности, указанной Обществом в этих формах.

  - При невозможности поставить требуемую продукцию, либо отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ участник закупки (далее также – поставщик) может предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз". В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, техническое описание, эскизы, необходимые ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

  - Отгрузочные реквизиты грузополучателя:

- Для доставки товара автомобильным транспортом: Грузополучатель: ООО "Терминал", Красноярский край, Богучанский район, п. Таёжный, ул. Чапаева 3В, строение 1, контейнерная площадка, для ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз";

- Для доставки товара железнодорожным транспортом: Станция назначения: Карабула Красноярской ЖД, Код станции: 895807, Получатель: ООО «Кройл» (код 1275), ОКПО 49691895.

  - Плановые сроки поставки – согласно срокам, указанным Обществом в формах 6т и 6к.

- Основные требования к предмету оферты

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствие требованиям | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рукав пожарный РПМ(В)-80-1,6-И-УХЛ1 с ГР-80 и ГМ-80 | ТКП | Шт. | 300 |
| 2 | Рукав пожарный РПМ(В)-50-1,6-И-УХЛ1 с ГР-50 и ГМ-50 | ТКП | Шт. | 285 |
| 3 | Ручной ствол с перекрывным устройством УКТП "Пурга" 5 | ТКП | Шт. | 4 |
| 4 | Теплоотражательный костюм (ТК-800) | ТКП | Шт. | 6 |
| 5 | Огнетушитель порошковый ОП-8 | ТКП | Шт. | 45 |
| 6 | Боевая одежда пожарного БОП-1 | ТКП | Шт. | 15 |
| 7 | Фонарь индивидуальный Экотон-8П (с зарядным устройством) | ТКП | Шт. | 15 |
| 8 | Фонарь переносной групповой ФОС-3-5/6 (с зарядным устройством) | ТКП | Шт. | 5 |
| 9 | Ствол пожарный Шторм РСП-80АД-20 рукавный вход ГР-80 | ТКП | Шт. | 1 |
| 10 | Карабин пожарный | ТКП | Шт. | 35 |

2.1. Товар должен иметь гарантию качества завода изготовителя (предоставление сертификата (паспорта) качества. Качество Товара должно соответствовать разрешительной документации в соответствии с законодательством РФ, указанной Обществом в форме 6т КНГ-69-МТР-2016 техническая часть;

2.2. Материалы и комплектующие используемые для производства должны быть новыми и не бывшими в употреблении;

2.3. Товар должен быть изготовлен не ранее 2015 года и не бывшим в употреблении;

2.4. На момент поставки остаточный срок годности огнетушителей должен составлять не менее 4/5.

- Требования к поставке МТР

3.1. Для обеспечения идентификации оборудования, поставляемого по договору для ООО «СН-КНГ», Поставщик обязан указывать на упаковке наименование объекта, наименование МТР, номер договора поставки;

3.2. Товар при отгрузке должна быть должным образом упакован. Тара и упаковка должны соответствовать ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера: упаковка, транспортирование и хранение». На каждое грузовое место крепится бирка с указанием: название ТМЦ, объект (данные указаны в спецификации), надпись «груз собственность ООО «Славнефть-КНГ». Запрещается комплектовать в одну упаковку материалами, поставляемыми на разные объекты (см код МТР). Запрещается погрузка товара навалом, без упаковки и маркировки. Упаковка должна обеспечивать сохранность груза и свою целостность при многократной погрузке-выгрузке при транспортировании до места назначения и хранении на складах открытого типа (с даты поставки при температуре от плюс 50 до минус 60 градусов по Цельсию) до истечения гарантийных обязательств поставщика, предусмотренных условиями договора поставки и спецификацией на отгрузку товара. МТР упаковываются в плотные дощатые ящики, выстланные водонепроницаемым материалом, со всех сторон закрывается проставками S-образной формы из пенополистирола низкой плотности или равнозначным материалом.

На упаковку, содержащую хрупкую продукцию в обязательном порядке наносятся манипуляционные знаки:

- Хрупкое, осторожно;

- Беречь от влаги;

- Не кантовать;

- Осторожно стекло;

- Пределы температуры, при которых следует хранить груз или манипулировать им;

- Верх и др.

На ящиках с оборудованием, требующих особых условий складирования, с трех сторон, там, где нанесена маркировка, проводится водостойкой краской цветная полоса шириной 2-3 см косой линией, а именно:

а) для складирования под крышей – зеленая;

б) для складирования в закрытых помещениях – синяя;

в) для складирования в помещениях с плюсовой температурой - красная

3.3. Детали незначительных размеров, отгружаемые в одной таре с крупногабаритными изделиями, для предотвращения недостачи упаковывают в дополнительную тару (ящики, мешки, связки) которые размещают в верхней части грузового места;

3.4. Независимо от наличия транспортной маркировки изготовителя на грузоместах, дополнительно в обязательном порядке должны крепиться транспортный ярлык и упаковочный лист;

3.5. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Грузополучателю его принадлежности, а также следующие документы на Товар:

-технический паспорт на русском языке и оформленные в соответствии с требованиями действующей НТД;

-руководства (инструкции) по эксплуатации Товара;

-товарные накладные, товарно-транспортные накладные по формам, утвержденным Госкомстатом РФ, ж.д. накладные/ТТН, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу транспортировки Товара;

3.6. Документация на Товар должна быть на бумажном и электронном носителе, на электронном носителе в виде скан образов в формате «.pdf»;

3.7. Оригинал документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должен отправляться по адресу ООО «Славнефть-КНГ»: 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 2А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром;

3.8. Расходы по доставке продукции, тара, упаковка и маркировка включены в цену МТР и возмещению не подлежат (Форма 3 – Проект договора);

3.9. При некомплектной поставке Товара, Поставщик обязан за свой счет доукомплектовать Товар, либо допоставить недостающие документы на него в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты установления некомплектности Товара, либо отсутствия документов. В случае невыполнения данного условия, Товар считается не поставленным.

4. Основные требования к Контрагенту

4.1. Контрагент (компания) должен является производителем предлагаемой продукции, дилером, либо официальным торговым домом (представителем) производителя, или дистрибьютором. В случае статуса дилера/дистрибьютора/торгового дома - наличие дилерского свидетельства или письма официального представителя от производителя обязательно (копия письма от производителя/импортера или копия первого и последнего листа соглашения) при условии, что производитель не осуществляет реализацию данных МТР на территории РФ.

4.2. Отсутствие признанных поставщиком неудовлетворенных претензий по качеству и срокам поставки ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», со сроком более полугода по результатам претензионной работы с Контрагентом, либо в соответствии с судебным решением.

4.3. Контрагент должен быть аккредитован. В случае отсутствия действующей аккредитации, контрагент обязан пройти её в соответствии с правилами, размещенными на http://www.slavneft.ru/supplier/accreditation/.

5. Особые условия

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней до истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» штрафную неустойку в размере 5% от суммы, принятой ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% в день от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора генподряда.

Директор Департамента МТО____________________________Д.С. Чурбаков