## Локальная смета
Обустройство опытно-промышленного участка Куюмбинского месторождения. Корректировка
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 02-01-09
|  | на | автоматизацию. Общежитие на 100 мест. Поз. по ПЗУ 01. Вахтовый поселок. 1 очередь
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 30-П-2015-11-ПД-25100-ИОС7.2 (215-0669)
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________98,118 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,588 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________68,340 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________29,190 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________5,747 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________441,06 |  | чел.час
Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2000г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Оборудование
1 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ 2214,78/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 1 | 464.1 |  |  |  | 464
2 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 0104065-4-1 С2000-4 2143/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 1 | 449.06 |  |  |  | 449
3 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | Сигнально-пусковой адресный блок С2000-СП4 1417,42/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 2 | 297.02 |  |  |  | 594
4 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | Блок защитный коммутационный БЗК исп. 02 776,2/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 1 | 162.65 |  |  |  | 163
5 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | Блок индикации для отображения 60 разделов на двухцветных и 8 системных светодиодных индикаторах со встроенным считывателем Touch Memory С2000-БИ исп.02 4392,96/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 1 | 920.53 |  |  |  | 921
6 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ 371,23/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 3 | 77.79 |  |  |  | 233
7 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | Адресный двухзонный расширитель С2000-АР2 489,35/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 2 | 102.54 |  |  |  | 205
8 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | Резервированный источник питания с релейными выходами РИП-24 исп. 06 6547,11/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 1 | 1371.92 |  |  |  | 1372
9 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | Аккумуляторная батарея, 12 В, 40 А*ч 3625/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 2 | 759.61 |  |  |  | 1519
Щиты и оборудование, установленное в них
10 | Прайс-лист DKC 4кв. 2015г. | ПА-AR. Компактный шкаф DKC 600x800x300 мм (ШхВхГ) R5CEХ0863 14111,61/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 1 | 2957.04 |  |  |  | 2957
11 | Прайс-лист DKC 4кв. 2015г. | ТП-AR. Компактный шкаф DKC 600x800x300 мм (ШхВхГ) R5CEХ0863 в комплекте с кабельным каналом 40х40 01134RL (14111,61+2*179,53)/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | компл. | 1 | 3032.28 |  |  |  | 3032
12 | Прайс-лист DKC 4кв. 2015г. | С-AR. Компактный шкаф DKC 600x800x300 мм (ШхВхГ) R5CEХ0863 в комплекте с кабельным каналом 40х40 01134RL (14111,61+2*179,53)/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | компл. | 1 | 3032.28 |  |  |  | 3032
13 | ТСЦ-509-0294 | Автоматический выключатель KEAZ OptiDin ВМ63-1C25, 25 А Оборудование | шт. | 1 | 28.78 |  |  |  | 29
14 | ТСЦ-509-0324 | Автоматический выключатель KEAZ OptiDin ВМ63-1C6, 6 А Оборудование | шт. | 6 | 27.12 |  |  |  | 163
15 | ТСЦ-509-0294 | Автоматический выключатель KEAZ OptiDin ВМ63-1C16, 16 А Оборудование | шт. | 1 | 28.78 |  |  |  | 29
16 | ТСЦ-509-5146 прим | Переключатель DKC - рукоятка стандартная на 2 фиксир. ASSB6D0 Оборудование | шт. | 4 | 150.98 |  |  |  | 604
17 | ТСЦ-509-4034 прим | Модульный контактор OptiDin 2 0 230 M AC MK63-20 Оборудование | шт. | 10 | 273.41 |  |  |  | 2734
18 | Прайс-лист "Прибор-СК" 4кв. 2015г. | Табло световое 24 ячейки, красное, ~220 В ТС-1 16700/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт | 2 | 4129.33 |  |  |  | 8259
19 | ТСЦ-509-0295 | Автоматический выключатель KEAZ OptiDin ВМ63-2C4, 4 А Оборудование | шт. | 1 | 68.8 |  |  |  | 69
20 | ТСЦ-509-0295 | Автоматический выключатель KEAZ OptiDin ВМ63-2C1, 1 А Оборудование | шт. | 4 | 68.8 |  |  |  | 275
21 | ТСЦ-509-1501 | Кнопка управления без фиксации, зеленая Оборудование | шт. | 4 | 115.55 |  |  |  | 462
22 | ТСЦ-509-1501 | Кнопка управления без фиксации, красная Оборудование | шт. | 4 | 115.55 |  |  |  | 462
Электроаппараты, установленные по месту
23 | ТСЦ-509-0565 прим | Пульт местного управления противопожарным клапаном Оборудование | шт. | 2 | 138.72 |  |  |  | 277
24 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | Элемент дистанционного управления электроконтактный ЭДУ 513-3М 590,59/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 7 | 123.76 |  |  |  | 866
25 | ТСЦ-509-8058 | Резисторы металлические Оборудование | шт. | 2 | 10.05 |  |  |  | 20
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 29190
Итоги по разделу 1 Оборудование :
Оборудование | [8 empty] | 29190
Итого | [8 empty] | 29190
В том числе:
Оборудование | [8 empty] | 29190
Итого по разделу 1 Оборудование | [8 empty] | 29190
Раздел 2. Монтажные работы
26 | ТЕРм10-08-001-09 | Приборы приемно-контрольные объектовые (С2000-КДЛ) Монтаж оборудования: НР (60 руб.): 88% от ФОТ (68 руб.) СП (41 руб.): 60% от ФОТ (68 руб.) | 1 шт. | 1 | 78.28 | 67.89 | 2.33 |  | 78 | 68 | 2 |  | 5.7 | 5.7
27 | ТЕРм10-08-001-09 | Приборы приемно-контрольные объектовые (С2000-4) Монтаж оборудования: НР (60 руб.): 88% от ФОТ (68 руб.) СП (41 руб.): 60% от ФОТ (68 руб.) | 1 шт. | 1 | 78.28 | 67.89 | 2.33 |  | 78 | 68 | 2 |  | 5.7 | 5.7
28 | ТЕРм10-08-001-06 | Приборы приемно-контрольные сигнальные (С2000-СП4) Монтаж оборудования: НР (98 руб.): 88% от ФОТ (111 руб.) СП (67 руб.): 60% от ФОТ (111 руб.) | 1 шт. | 2 | 69.3 | 55.54 | 2.87 |  | 139 | 111 | 6 |  | 4.8 | 9.6
29 | ТЕРм10-08-001-13 | Устройства промежуточные (БЗК) Монтаж оборудования: НР (41 руб.): 88% от ФОТ (47 руб.) СП (28 руб.): 60% от ФОТ (47 руб.) | 1 шт. | 1 | 56.45 | 46.96 | 2.33 |  | 56 | 47 | 2 |  | 4 | 4
30 | ТЕРм10-08-001-06 | Приборы приемно-контрольные сигнальные (С2000-БИ) Монтаж оборудования: НР (49 руб.): 88% от ФОТ (56 руб.) СП (34 руб.): 60% от ФОТ (56 руб.) | 1 шт. | 1 | 69.3 | 55.54 | 2.87 |  | 69 | 56 | 3 |  | 4.8 | 4.8
31 | ТЕРм10-08-001-13 | Устройства промежуточные (БРИЗ) Монтаж оборудования: НР (124 руб.): 88% от ФОТ (141 руб.) СП (85 руб.): 60% от ФОТ (141 руб.) | 1 шт. | 3 | 56.45 | 46.96 | 2.33 |  | 169 | 141 | 7 |  | 4 | 12
32 | ТЕРм10-08-001-13 | Устройства промежуточные (С2000-АР2) Монтаж оборудования: НР (83 руб.): 88% от ФОТ (94 руб.) СП (56 руб.): 60% от ФОТ (94 руб.) | 1 шт. | 2 | 56.45 | 46.96 | 2.33 |  | 113 | 94 | 5 |  | 4 | 8
33 | ТЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый блок питания Монтаж оборудования: НР (118 руб.): 88% от ФОТ (134 руб.) СП (80 руб.): 60% от ФОТ (134 руб.) | 1 шт. | 1 | 287.31 | 128.78 | 64.9 | 4.87 | 287 | 129 | 65 | 5 | 10.1 | 10.1 | 0.44 | 0.44
Щиты и оборудование, установленное в них
34 | ТЕРм11-06-001-01 | Щиты и пульты, масса до 50 кг Монтаж оборудования: НР (140 руб.): 88% от ФОТ (159 руб.) СП (95 руб.): 60% от ФОТ (159 руб.) | 1 шт. | 3 | 210.01 | 52.48 | 17.67 | 0.59 | 630 | 157 | 53 | 2 | 5.15 | 15.45 | 0.04 | 0.12
35 | ТЕРм08-03-575-01 | Выключатель автоматический, установленный в щите Электромонтажные работы на других объектах: НР (174 руб.): 105% от ФОТ (166 руб.) СП (108 руб.): 65% от ФОТ (166 руб.) | 1 шт. | 13 | 13.35 | 12.77 |  |  | 174 | 166 |  |  | 1.12 | 14.56
36 | ТЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 Электромонтажные работы на других объектах: НР (72 руб.): 105% от ФОТ (69 руб.) СП (45 руб.): 65% от ФОТ (69 руб.) | 100 жил | 0.36 | 5745.02 | 191.52 | 4.31 | 0.15 | 2068 | 69 | 2 |  | 16.8 | 6.05 | 0.01
37 | ТЕРм10-04-030-01 | Дополнительная установка на пультах и панелях переключателя Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (44 руб.): 101% от ФОТ (44 руб.) СП (29 руб.): 65% от ФОТ (44 руб.) | 1 шт. | 4 | 11.29 | 11.07 |  |  | 45 | 44 |  |  | 1 | 4
38 | ТЕРм10-04-030-03 | Дополнительная установка на пультах и панелях кнопки Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (76 руб.): 101% от ФОТ (75 руб.) СП (49 руб.): 65% от ФОТ (75 руб.) | 1 шт. | 8 | 9.58 | 9.39 |  |  | 77 | 75 |  |  | 1 | 8
39 | ТЕРм08-01-081-01 | Аппарат (сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 Электромонтажные работы на других объектах: НР (97 руб.): 105% от ФОТ (92 руб.) СП (60 руб.): 65% от ФОТ (92 руб.) | 1 шт. | 7 | 33.8 | 12.51 | 17.24 | 0.59 | 237 | 88 | 121 | 4 | 1.13 | 7.91 | 0.04 | 0.28
40 | ТЕРм08-01-080-04 | Контактор модульный Электромонтажные работы на других объектах: НР (148 руб.): 105% от ФОТ (141 руб.) СП (92 руб.): 65% от ФОТ (141 руб.) | 1 шт. | 10 | 65.92 | 12.51 | 47.41 | 1.63 | 659 | 125 | 474 | 16 | 1.13 | 11.3 | 0.11 | 1.1
41 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная Электромонтажные работы на других объектах: НР (5 руб.): 105% от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 65% от ФОТ (5 руб.) | 100 шт. | 0.01 | 1310.1 | 492.48 | 131.93 | 0.59 | 13 | 5 | 1 |  | 43.2 | 0.43 | 0.04
42 | ТЕРм10-04-101-15 | Транспарант световой (табло) Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (44 руб.): 101% от ФОТ (44 руб.) СП (29 руб.): 65% от ФОТ (44 руб.) | 1 шт. | 2 | 26.34 | 22.14 |  |  | 53 | 44 |  |  | 2 | 4
43 | ТЕРм08-01-082-01 | Зажим наборный без кожуха Электромонтажные работы на других объектах: НР (1124 руб.): 105% от ФОТ (1070 руб.) СП (696 руб.): 65% от ФОТ (1070 руб.) | 100 шт. | 2.05 | 1668.21 | 520.29 | 49.58 | 1.63 | 3420 | 1067 | 102 | 3 | 47 | 96.35 | 0.11 | 0.23
44 | ТЕРм11-06-002-01 | Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных Монтаж оборудования: НР (68 руб.): 88% от ФОТ (77 руб.) СП (46 руб.): 60% от ФОТ (77 руб.) | 100 м | 0.65 | 134.8 | 118.19 |  |  | 88 | 77 |  |  | 9.27 | 6.03
Электроаппараты, установленные по месту
45 | ТЕРм08-03-532-04 | Пульт местного управления, ЭДУ Электромонтажные работы на других объектах: НР (186 руб.): 105% от ФОТ (177 руб.) СП (115 руб.): 65% от ФОТ (177 руб.) | 1 шт. | 9 | 222.78 | 19.69 | 2.2 |  | 2005 | 177 | 20 |  | 1.8 | 16.2
46 | ТЕРм10-04-030-02 | Дополнительная установка на пультах и панелях: резистор Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (10 руб.): 101% от ФОТ (10 руб.) СП (7 руб.): 65% от ФОТ (10 руб.) | 1 шт. | 2 | 5.32 | 5.22 |  |  | 11 | 10 |  |  | 0.5 | 1
Кабельные проводки
47 | ТЕРм08-02-407-13 | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 50 мм Электромонтажные работы на других объектах: НР (60 руб.): 105% от ФОТ (57 руб.) СП (37 руб.): 65% от ФОТ (57 руб.) | 100 м | 0.1 | 3546.8 | 563.72 | 469.91 | 13.52 | 355 | 56 | 47 | 1 | 52.1 | 5.21 | 0.91 | 0.09
48 | ТЕРм08-02-409-04 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм Электромонтажные работы на других объектах: НР (1731 руб.): 105% от ФОТ (1649 руб.) СП (1072 руб.): 65% от ФОТ (1649 руб.) | 100 м | 3.5 | 4420.46 | 295.39 | 712.62 | 175.79 | 15472 | 1034 | 2494 | 615 | 27.3 | 95.55 | 11.83 | 41.41
49 | ТЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой Электромонтажные работы на других объектах: НР (11 руб.): 105% от ФОТ (10 руб.) СП (7 руб.): 65% от ФОТ (10 руб.) | 1 проход кабеля | 2 | 5.21 | 5.2 |  |  | 10 | 10 |  |  | 0.47 | 0.94
50 | ТЕРм08-02-396-05 прим | Короб ПВХ по стенам и потолкам, длина 2 м Электромонтажные работы на других объектах: НР (376 руб.): 105% от ФОТ (358 руб.) СП (233 руб.): 65% от ФОТ (358 руб.) | 100 м | 0.6 | 2963.82 | 406.83 | 1104.61 | 189.91 | 1778 | 244 | 663 | 114 | 37.6 | 22.56 | 12.78 | 7.67
51 | ТЕРм08-02-395-01 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм Электромонтажные работы на других объектах: НР (72 руб.): 105% от ФОТ (69 руб.) СП (45 руб.): 65% от ФОТ (69 руб.) | 1 т | 0.066 | 2560.68 | 730.35 | 1725.31 | 317.41 | 169 | 48 | 114 | 21 | 67.5 | 4.46 | 21.36 | 1.41
52 | ТЕРм08-02-152-08 | Консоль Электромонтажные работы на других объектах: НР (7 руб.): 105% от ФОТ (7 руб.) СП (5 руб.): 65% от ФОТ (7 руб.) | 100 шт. | 0.24 | 161.93 | 24.91 | 129.3 | 4.46 | 39 | 6 | 31 | 1 | 2.25 | 0.54 | 0.3 | 0.07
53 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 Электромонтажные работы на других объектах: НР (277 руб.): 105% от ФОТ (264 руб.) СП (172 руб.): 65% от ФОТ (264 руб.) | 100 м | 3.6 | 1225.93 | 72.93 | 8.62 | 0.3 | 4413 | 263 | 31 | 1 | 6.74 | 24.26 | 0.02 | 0.07
54 | ТЕРм08-02-399-01 | Кабель в коробах, сечением до 6 мм2 Электромонтажные работы на других объектах: НР (246 руб.): 105% от ФОТ (234 руб.) СП (152 руб.): 65% от ФОТ (234 руб.) | 100 м | 3.8 | 227.97 | 38.09 | 75.49 | 23.33 | 866 | 145 | 287 | 89 | 3.52 | 13.38 | 1.57 | 5.97
55 | ТЕРм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 Электромонтажные работы на других объектах: НР (264 руб.): 105% от ФОТ (251 руб.) СП (163 руб.): 65% от ФОТ (251 руб.) | 100 м | 0.6 | 2507.48 | 414.41 | 287.76 | 3.72 | 1504 | 249 | 173 | 2 | 38.3 | 22.98 | 0.25 | 0.15
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 35075 | 4873 | 4705 | 874 |  | 441.06 |  | 59.01
Накладные расходы | [8 empty] | 5865
В том числе, справочно:
88% ФОТ (от 955) (Поз. 26-34, 44) | [8 empty] | 840
101% ФОТ (от 173) (Поз. 37-38, 42, 46) | [8 empty] | 175
105% ФОТ (от 4619) (Поз. 35-36, 39-41, 43, 45, 47-55) | [8 empty] | 4850
Сметная прибыль | [8 empty] | 3687
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 955) (Поз. 26-34, 44) | [8 empty] | 573
65% ФОТ (от 4792) (Поз. 35-36, 39-41, 43, 45, 47-55, 37-38, 42, 46) | [8 empty] | 3114
Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
Монтаж оборудования | [8 empty] | 3120 |  |  |  |  | 81.38 |  | 0.56
Электромонтажные работы на других объектах | [8 empty] | 41034 |  |  |  |  | 342.68 |  | 58.45
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | [8 empty] | 473 |  |  |  |  | 17
Итого | [8 empty] | 44627 |  |  |  |  | 441.06 |  | 59.01
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 25497
Машины и механизмы | [8 empty] | 4705
ФОТ | [8 empty] | 5747
Накладные расходы | [8 empty] | 5865
Сметная прибыль | [8 empty] | 3687
Итого по разделу 2 Монтажные работы | [8 empty] | 44627 |  |  |  |  | 441.06 |  | 59.01
Раздел 3. Материалы
Монтажные материалы, установленные в щитах
56 | ТСЦ-509-0067 прим | Шина соединительная KEAZ FORK (вилка)-1Р-100А, длина 1 м Материалы для монтажных работ | шт. | 1 | 136.92 |  |  |  | 137
57 | ТСЦ-509-0755 прим | Сигнальный индикатор со светодиодом DKC, зеленый ALIL2L220 Материалы для монтажных работ | шт. | 7 | 62.1 |  |  |  | 435
58 | ТСЦ-503-4053 прим | Розетка штепсельная KEAZ OptiDin РА10/16-502-Д Материалы для монтажных работ | шт. | 1 | 11.48 |  |  |  | 11
59 | ТСЦ-502-0492 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 0,75 мм2 Материалы для монтажных работ | 1000 м | 0.045 | 858.38 |  |  |  | 39
60 | ТСЦ-502-0511 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 0,75 мм2 Материалы для монтажных работ | 1000 м | 0.02 | 997.71 |  |  |  | 20
Кабельные изделия
61 | Прайс-лист Кольчугинский завод 4кв.2015г. | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной горючести, низкое дымо- и газовыделение ВВГнг(А)-LS сеч. 4х1,5 50858,75/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | 1000м | 0.15 | 13949.13 |  |  |  | 2092
62 | Прайс-лист Кольчугинский завод 4кв.2015г. | Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной горючести, низкое дымо- и газовыделение КВВГнг(А)-LS сеч. 5х1,5 52288,75/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | 1000м | 0.1 | 14341.33 |  |  |  | 1434
63 | Прайс-лист Кольчугинский завод 4кв.2015г. | Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной горючести, низкое дымо- и газовыделение, не распространяющий горение КВВГнг(А)-FRLS сеч. 7х0,75 85583,75/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | 1000м | 0.02 | 23473.21 |  |  |  | 469
64 | Прайс-лист Кольчугинский завод 4кв.2015г. | Кабель контрольный, многожильный, экранированный, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной горючести, низкое дымо- и газовыделение МКЭШвнг(А)-LS сеч. 1х2х0,75 41841,25/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | 1000м | 0.08 | 11475.87 |  |  |  | 918
65 | Прайс-лист Спецкабель 4кв.2015г. | Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации, с оболочкой из огнестойкой кремнийорганической резины с экранированными алюмолавсановой лентой парами КПСЭнг(А)-FRLS сечение 1х2х0,75 25000/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | 1000м | 0.07 | 5810.84 |  |  |  | 407
66 | Прайс-лист Спецкабель 4кв.2015г. | Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации, с оболочкой из огнестойкой кремнийорганической резины КПСнг(А)-FRLS сечение 1х2х0,75 23359/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | 1000м | 0.08 | 5429.42 |  |  |  | 434
67 | Прайс-лист Спецкабель 4кв.2015г. | Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации, с оболочкой из огнестойкой кремнийорганической резины КПСнг(А)-FRLS сечение 1х2х1 29365/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | 1000м | 0.22 | 6825.41 |  |  |  | 1502
68 | Прайс-лист Спецкабель 4кв.2015г. | Кабель симметричный, гибкий для систем безопасности и автоматизации ,огнестойкий, групповой прокладки КСБнг(А)-FRHF сечение 2х2х0,98 145200/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | 1000м | 0.02 | 33749.38 |  |  |  | 675
69 | ТСЦ-502-0499 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2 Материалы для монтажных работ | 1000 м | 0.06 | 3956.07 |  |  |  | 237
Трубы
70 | ТСЦ-103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм Материалы для монтажных работ | м | 10 | 41.88 |  |  |  | 419
71 | Прайс-лист DKC 4кв. 2015г. | Труба гибкая гофрированная из ПВХ-пластиката со стальной протяжкой, Ду=25мм (9192525) 15,82/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | м | 350 | 3.67 |  |  |  | 1285
72 | ТСЦ-101-0605 | Мастика герметизирующая МГКП Материалы для монтажных работ | т | 0.001 | 14708.13 |  |  |  | 15
Миниканалы «IN-LINER» DKC
73 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | Кабельный короб со стандартной крышкой 100х60 мм, длина 2 м TA-GN 100х60 (01786) 388,75*2/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | шт. | 5 | 180.72 |  |  |  | 904
74 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | Соединение на стык крышек GAN (00887) 64,33/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | шт. | 10 | 14.95 |  |  |  | 150
75 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | Соединение на стык оснований SGAN (00833) 30,81/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | шт. | 20 | 7.16 |  |  |  | 143
76 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | Угол внешний NЕA (01813) 215,39/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | шт. | 2 | 50.06 |  |  |  | 100
77 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | Угол внутренний NIA (01829) 198,66/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | шт. | 2 | 46.17 |  |  |  | 92
78 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | Угол плоский NPAN (01745) 350,8/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | шт. | 2 | 81.54 |  |  |  | 163
79 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | Тройник Т-образный NTAN (01761) 298,35/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | шт. | 1 | 69.35 |  |  |  | 69
80 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | Заглушка LAN (00874) 132,97/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | шт. | 1 | 30.91 |  |  |  | 31
81 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | Кабельный короб со стандартной крышкой 60х40 мм, длина 2 м TA-GN 60х40 (01780) 249,17*2/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | шт. | 25 | 115.84 |  |  |  | 2896
82 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | Соединение на стык крышек GAN (00887) 64,33/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | шт. | 50 | 14.95 |  |  |  | 748
83 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | Соединение на стык оснований SGAN (00833) 30,81/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | шт. | 100 | 7.16 |  |  |  | 716
84 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | Угол внешний NЕA (01813) 215,39/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | шт. | 4 | 50.06 |  |  |  | 200
85 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | Угол внутренний NIA (01829) 198,66/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | шт. | 6 | 46.17 |  |  |  | 277
86 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | Угол плоский NPAN (01745) 350,8/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | шт. | 4 | 81.54 |  |  |  | 326
87 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | Тройник Т-образный NTAN (01761) 298,35/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | шт. | 2 | 69.35 |  |  |  | 139
88 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | Заглушка LAN (00874) 132,97/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | шт. | 4 | 30.91 |  |  |  | 124
Кабельные лотки DKC
89 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | Лоток перфорированный 50х100х3000 (35262) 239,36/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | м | 36 | 55.63 |  |  |  | 2003
90 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | Крышка лотка прямая осн.100мм L=3000 (35522) 161,7/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | м | 36 | 37.58 |  |  |  | 1353
91 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | Угол горизонтальный 90 град. СРО90 (36002) 631,11/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | шт. | 5 | 146.7 |  |  |  | 734
92 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | Крышка угла горизонтального 90 град. СРО90 осн. 100мм (38002) 404,4/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | шт. | 5 | 93.99 |  |  |  | 470
93 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | Консоль монолитная ML на лоток с осн.100 (BBL5010) 190,62/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | шт. | 24 | 44.31 |  |  |  | 1063
94 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | Пластина соединительная GTO 50 (37301) 46,92/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | шт. | 20 | 10.9 |  |  |  | 218
95 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | Пластина для электрического контакта РССЕ (37501) 56,96/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | шт. | 20 | 13.24 |  |  |  | 265
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 23713
Итоги по разделу 3 Материалы :
Материалы для монтажных работ | [8 empty] | 23713
Итого | [8 empty] | 23713
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 23713
Итого по разделу 3 Материалы | [8 empty] | 23713
Раздел 4. Перевозка грузов
96 | Данные Заказчика | Перевозка грузов автомобильным транспортом 8338/5,63 Перевозка грузов автомобильным транспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | тн | 0.284 | 1480.99 |  | 1480.99 |  | 421 |  | 421
97 | Данные Заказчика | Перевозка грузов водным транспортом 5500/5,63 Перевозка грузов водным (речным) транспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | тн | 0.171 | 976.91 |  | 976.91 |  | 167 |  | 167
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 588 |  | 588
Итоги по разделу 4 Перевозка грузов :
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [8 empty] | 421
Перевозка грузов водным (речным) транспортом | [8 empty] | 167
Итого | [8 empty] | 588
В том числе:
Машины и механизмы | [8 empty] | 588
Итого по разделу 4 Перевозка грузов | [8 empty] | 588
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 88566 | 4873 | 5293 | 874 |  | 441.06 |  | 59.01
Накладные расходы | [8 empty] | 5865
В том числе, справочно:
88% ФОТ (от 955) (Поз. 26-34, 44) | [8 empty] | 840
101% ФОТ (от 173) (Поз. 37-38, 42, 46) | [8 empty] | 175
105% ФОТ (от 4619) (Поз. 35-36, 39-41, 43, 45, 47-55) | [8 empty] | 4850
Сметная прибыль | [8 empty] | 3687
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 955) (Поз. 26-34, 44) | [8 empty] | 573
65% ФОТ (от 4792) (Поз. 35-36, 39-41, 43, 45, 47-55, 37-38, 42, 46) | [8 empty] | 3114
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 588
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 68340 |  |  |  |  | 441.06 |  | 59.01
Итого Оборудование | [8 empty] | 29190
Итого | [8 empty] | 98118 |  |  |  |  | 441.06 |  | 59.01
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 49210
Машины и механизмы | [8 empty] | 5293
ФОТ | [8 empty] | 5747
Оборудование | [8 empty] | 29190
Накладные расходы | [8 empty] | 5865
Сметная прибыль | [8 empty] | 3687
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 98118 |  |  |  |  | 441.06 |  | 59.01
ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:
№ п.п | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 8
2 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 15.45
3 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1
4 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 188.4
5 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 16.2
6 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 125.04
7 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 21.04
8 | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 14.4
9 | 1-4-4 | Затраты труда рабочих (ср 4,4) | чел.час | 24
10 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 11.4
11 | 1-5-0 | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.час | 16.13
12 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 59.01
Машины и механизмы
13 | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 4.18
14 | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.44
15 | 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 54.39
16 | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 18.43
17 | 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 5.61
18 | 331002 | Станок сверлильный | маш.-ч | 1.59
19 | 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 18.41
20 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.09
21 | 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 4.06
22 | Данные Заказчика | Перевозка грузов ... | тн | 0.455
23 | Данные Заказчика | - Перевозка грузов автомобильным транспортом 8338/5,63 | тн | 0.284
24 | Данные Заказчика | - Перевозка грузов водным транспортом 5500/5,63 | тн | 0.171
Материалы
25 | 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0.0003
26 | 101-0501 | Лаки канифольные, марки КФ-965 | т
27 | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0.0076
28 | 101-1111 | Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 4 мм | т | 0.021
29 | 101-1292 | Уайт-спирит | т
30 | 101-1477 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т
31 | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т
32 | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.0004
33 | 101-1641 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0.0075
34 | 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.084
35 | 101-1699 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 65.38
36 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.13
37 | 101-1755 | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.0062
38 | 101-1764 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0022
39 | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 10.1838
40 | 101-1959 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т
41 | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0.0278
42 | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0.0162
43 | 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 3.3976
44 | 101-2039 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм | кг | 0.7134
45 | 101-2091 | Хомутик | шт. | 4
46 | 101-2143 | Краска | кг | 2.277
47 | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10 шт. | 4.6
48 | 101-2365 | Нитки швейные | кг | 0.0126
49 | 101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т
50 | 101-2478 | Лента К226 | 100 м | 0.226
51 | 101-2488 | Лента ФУМ | кг | 0.0034
52 | 101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 1.4151
53 | 101-3911 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 65.38
54 | 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0.3762
55 | 110-0113 | Скрепы 10х2 | кг | 0.02
56 | 110-0219 | Гайки установочные заземляющие | 100 шт. | 0.025
57 | 111-0086 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.412
58 | 111-0087 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0.9162
59 | 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0.1625
60 | 111-0120 | Рамка для надписей 55х15 мм | шт. | 30
61 | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т
62 | 113-0227 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | 0.0001
63 | 113-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.0001
64 | 113-8040 | Клей БМК-5к | кг | 1.4
65 | 201-0835 | Подкладки металлические | кг | 9
66 | 201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.018
67 | 301-0041 | Патрубки | 10 шт. | 6.3
68 | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0.0004
69 | 503-0464 | Подрозетники деревянные | 100 шт. | 0.0103
70 | 506-0855 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0.0001
71 | 506-1361 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.236
72 | 506-1362 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0.0288
73 | 507-0702 | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм | кг | 0.08
74 | 509-0033 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 1.116
75 | 509-0038 | Наконечники кабельные для электротехнических установок | шт. | 36.72
76 | 509-0044 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 2.88
77 | 509-0056 | Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 | шт. | 10
78 | 509-0070 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0.112
79 | 509-0081 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0.188
80 | 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 9.6
81 | 509-0100 | Зажимы наборные | шт. | 209.1
82 | 509-0102 | Скобы | 10 шт. | 23.45
83 | 509-0109 | Скоба К-142 | шт. | 132
84 | 509-0143 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100 шт. | 2.308
85 | 509-0156 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. | 4.522
86 | 509-0167 | Сжимы соединительные | 100 шт. | 0.38
87 | 509-0783 | Втулки изолирующие | шт. | 106.92
88 | 509-0809 | Заглушки | 10 шт. | 3.5
89 | 509-0860 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0.33
90 | 509-1210 | Вазелин технический | кг | 0.09
91 | 999-0005 | Масса | т | 0.0067
92 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы | руб. | 97.2948
93 | Прайс-лист DKC 4кв. 2015г. | Труба гибкая гофрированная из ПВХ-пластиката со стальной протяжкой, Ду=25мм (9192525) 15,82/1,18/4,12 | м | 350
94 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | ... | м | 72
95 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | - Лоток перфорированный 50х100х3000 (35262) 239,36/1,18/4,12 | м | 36
96 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | - Крышка лотка прямая осн.100мм L=3000 (35522) 161,7/1,18/4,12 | м | 36
97 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | ... | шт. | 312
98 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | - Кабельный короб со стандартной крышкой 100х60 мм, длина 2 м TA-GN 100х60 (01786) 388,75*2/1,18/4,12 | шт. | 5
99 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | - Соединение на стык крышек GAN (00887) 64,33/1,18/4,12 | шт. | 60
100 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | - Соединение на стык оснований SGAN (00833) 30,81/1,18/4,12 | шт. | 120
101 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | - Угол внешний NЕA (01813) 215,39/1,18/4,12 | шт. | 6
102 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | - Угол внутренний NIA (01829) 198,66/1,18/4,12 | шт. | 8
103 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | - Угол плоский NPAN (01745) 350,8/1,18/4,12 | шт. | 6
104 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | - Тройник Т-образный NTAN (01761) 298,35/1,18/4,12 | шт. | 3
105 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | - Заглушка LAN (00874) 132,97/1,18/4,12 | шт. | 5
106 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | - Кабельный короб со стандартной крышкой 60х40 мм, длина 2 м TA-GN 60х40 (01780) 249,17*2/1,18/4,12 | шт. | 25
107 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | - Угол горизонтальный 90 град. СРО90 (36002) 631,11/1,18/4,12 | шт. | 5
108 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | - Крышка угла горизонтального 90 град. СРО90 осн. 100мм (38002) 404,4/1,18/4,12 | шт. | 5
109 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | - Консоль монолитная ML на лоток с осн.100 (BBL5010) 190,62/1,18/4,12 | шт. | 24
110 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | - Пластина соединительная GTO 50 (37301) 46,92/1,18/4,12 | шт. | 20
111 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | - Пластина для электрического контакта РССЕ (37501) 56,96/1,18/4,12 | шт. | 20
112 | Прайс-лист Кольчугинский завод 4кв.2015г. | Кабель контрольный, многожильный, экранированный, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной горючести, низкое дымо- и газовыделение МКЭШвнг(А)-LS сеч. 1х2х0,75 41841,25/4,12 | 1000м | 0.08
113 | Прайс-лист Кольчугинский завод 4кв.2015г. | Кабель ... | 1000м | 0.27
114 | Прайс-лист Кольчугинский завод 4кв.2015г. | - Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной горючести, низкое дымо- и газовыделение ВВГнг(А)-LS сеч. 4х1,5 50858,75/4,12 | 1000м | 0.15
115 | Прайс-лист Кольчугинский завод 4кв.2015г. | - Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной горючести, низкое дымо- и газовыделение КВВГнг(А)-LS сеч. 5х1,5 52288,75/4,12 | 1000м | 0.1
116 | Прайс-лист Кольчугинский завод 4кв.2015г. | - Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной горючести, низкое дымо- и газовыделение, не распространяющий горение КВВГнг(А)-FRLS сеч. 7х0,75 85583,75/4,12 | 1000м | 0.02
117 | Прайс-лист Спецкабель 4кв.2015г. | Кабель ... | 1000м | 0.39
118 | Прайс-лист Спецкабель 4кв.2015г. | - Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации, с оболочкой из огнестойкой кремнийорганической резины с экранированными алюмолавсановой лентой парами КПСЭнг(А)-FRLS сечение 1х2х0,75 25000/1,18/4,12 | 1000м | 0.07
119 | Прайс-лист Спецкабель 4кв.2015г. | - Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации, с оболочкой из огнестойкой кремнийорганической резины КПСнг(А)-FRLS сечение 1х2х0,75 23359/1,18/4,12 | 1000м | 0.08
120 | Прайс-лист Спецкабель 4кв.2015г. | - Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации, с оболочкой из огнестойкой кремнийорганической резины КПСнг(А)-FRLS сечение 1х2х1 29365/1,18/4,12 | 1000м | 0.22
121 | Прайс-лист Спецкабель 4кв.2015г. | - Кабель симметричный, гибкий для систем безопасности и автоматизации ,огнестойкий, групповой прокладки КСБнг(А)-FRHF сечение 2х2х0,98 145200/1,18/4,12 | 1000м | 0.02
122 | ТСЦ-101-0605 | Мастика герметизирующая МГКП | т | 0.001
123 | ТСЦ-103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 10
124 | ТСЦ-502-0492 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 0,75 мм2 | 1000 м | 0.045
125 | ТСЦ-502-0499 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2 | 1000 м | 0.06
126 | ТСЦ-502-0511 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 0,75 мм2 | 1000 м | 0.02
127 | ТСЦ-503-4053 | Розетка штепсельная KEAZ OptiDin РА10/16-502-Д | шт. | 1
128 | ТСЦ-509-0067 | Шина соединительная KEAZ FORK (вилка)-1Р-100А, длина 1 м | шт. | 1
129 | ТСЦ-509-0755 | Сигнальный индикатор со светодиодом DKC, зеленый ALIL2L220 | шт. | 7
Оборудование
130 | Прайс-лист "Прибор-СК" 4кв. 2015г. | Табло световое 24 ячейки, красное, ~220 В ТС-1 16700/4,57 | шт | 2
131 | Прайс-лист DKC 4кв. 2015г. | ПА-AR. Компактный шкаф DKC 600x800x300 мм (ШхВхГ) R5CEХ0863 14111,61/1,18/4,57 | шт. | 1
132 | Прайс-лист DKC 4кв. 2015г. | ... | компл. | 2
133 | Прайс-лист DKC 4кв. 2015г. | - ТП-AR. Компактный шкаф DKC 600x800x300 мм (ШхВхГ) R5CEХ0863 в комплекте с кабельным каналом 40х40 01134RL (14111,61+2*179,53)/1,18/4,57 | компл. | 1
134 | Прайс-лист DKC 4кв. 2015г. | - С-AR. Компактный шкаф DKC 600x800x300 мм (ШхВхГ) R5CEХ0863 в комплекте с кабельным каналом 40х40 01134RL (14111,61+2*179,53)/1,18/4,57 | компл. | 1
135 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | ... | шт. | 21
136 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | - Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ 2214,78/1,18/4,57 | шт. | 1
137 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | - Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 0104065-4-1 С2000-4 2143/1,18/4,57 | шт. | 1
138 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | - Сигнально-пусковой адресный блок С2000-СП4 1417,42/1,18/4,57 | шт. | 2
139 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | - Блок защитный коммутационный БЗК исп. 02 776,2/1,18/4,57 | шт. | 1
140 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | - Блок индикации для отображения 60 разделов на двухцветных и 8 системных светодиодных индикаторах со встроенным считывателем Touch Memory С2000-БИ исп.02 4392,96/1,18/4,57 | шт. | 1
141 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | - Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ 371,23/1,18/4,57 | шт. | 3
142 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | - Адресный двухзонный расширитель С2000-АР2 489,35/1,18/4,57 | шт. | 2
143 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | - Резервированный источник питания с релейными выходами РИП-24 исп. 06 6547,11/1,18/4,57 | шт. | 1
144 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | - Аккумуляторная батарея, 12 В, 40 А*ч 3625/1,18/4,57 | шт. | 2
145 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | - Элемент дистанционного управления электроконтактный ЭДУ 513-3М 590,59/1,18/4,57 | шт. | 7
146 | ТСЦ-509-0294 | Автоматический выключатель KEAZ OptiDin ВМ63-1C... | шт. | 2
147 | ТСЦ-509-0294 | - Автоматический выключатель KEAZ OptiDin ВМ63-1C25, 25 А | шт. | 1
148 | ТСЦ-509-0294 | - Автоматический выключатель KEAZ OptiDin ВМ63-1C16, 16 А | шт. | 1
149 | ТСЦ-509-0295 | Автоматический выключатель KEAZ OptiDin ВМ63-2C... | шт. | 5
150 | ТСЦ-509-0295 | - Автоматический выключатель KEAZ OptiDin ВМ63-2C4, 4 А | шт. | 1
151 | ТСЦ-509-0295 | - Автоматический выключатель KEAZ OptiDin ВМ63-2C1, 1 А | шт. | 4
152 | ТСЦ-509-0324 | Автоматический выключатель KEAZ OptiDin ВМ63-1C6, 6 А | шт. | 6
153 | ТСЦ-509-0565 | Пульт местного управления противопожарным клапаном | шт. | 2
154 | ТСЦ-509-1501 | Кнопка управления без фиксации, ... | шт. | 8
155 | ТСЦ-509-1501 | - Кнопка управления без фиксации, зеленая | шт. | 4
156 | ТСЦ-509-1501 | - Кнопка управления без фиксации, красная | шт. | 4
157 | ТСЦ-509-4034 | Модульный контактор OptiDin 2 0 230 M AC MK63-20 | шт. | 10
158 | ТСЦ-509-5146 | Переключатель DKC - рукоятка стандартная на 2 фиксир. ASSB6D0 | шт. | 4
159 | ТСЦ-509-8058 | Резисторы металлические | шт. | 2
Удаленные и замененные ресурсы
Материалы
160 | 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 0.3
161 | 509-0900 | Уплотнительный состав | кг | 1.44
162 | 509-0988 | Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 3-5 мм | т | 0.0001
163 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы | руб. | 0.2
Составил: ___________________________И.В. Понер
Проверил: ___________________________Н.Ю. Шпикулева