## Локальная смета
Обустройство опытно-промышленного участка Куюмбинского месторождения. Корректировка
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 02-01-10
|  | на | пожарную сигнализацию. Общежитие на 100 мест. Поз. по ПЗУ 01. Вахтовый поселок. 1 очередь
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 30-П-2015-11-ПД-25101-ИОС5.3 (215-0671)
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________371,008 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2,266 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________283,294 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________85,448 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________26,709 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2054,65 |  | чел.час
Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2000г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Оборудование
Оборудование АПС и СОУЭ
1 | Прайс-лист Fujitsu 4кв.2015г. | Системный блок Fujitsu ESPRIMO P920 E90+/ Core i5-4590/ 4GB DDR3-1600/ Intel HD Graphics 4600 / DVDRW/ 500GB SATAIII 7.2k/KB410 USB black/ Win8.1Pro P0920P25A1RU 63556/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 1 | 13317.93 |  |  |  | 13318
2 | Прайс-лист ASUS 4кв.2015г. | ЖК монитор ASUS 23” VX239H 13960/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 1 | 2925.26 |  |  |  | 2925
3 | Прайс-лист 4кв.2015г. | Стерео колонки Microlab 2х30 Вт Solo 2C 5990/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 1 | 1255.18 |  |  |  | 1255
4 | Прайс-лист 4кв.2015г. | Источник бесперебойного питания APC Back-UPS, 400 Ватт / 650 ВАBK650EI 8500/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 1 | 1781.14 |  |  |  | 1781
5 | Прайс-лист 4кв.2015г. | Сетевой фильтр 5 розеток 230V, шнур 1,83 м 330/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 1 | 69.16 |  |  |  | 69
6 | Прайс-лист 4кв.2015г. | Комплект: оптическая мышь и клавиатура 1450/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | компл. | 1 | 303.85 |  |  |  | 304
7 | Прайс-лист ЗАО "Болид" г.Королев 4кв.2015г. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М 6580,86/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 1 | 1379 |  |  |  | 1379
8 | Прайс-лист ЗАО "Болид" г.Королев 4кв.2015г. | Преобразователь интерфейсов USB-RS232 708,71/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 1 | 148.5 |  |  |  | 149
9 | Прайс-лист ЗАО "Болид" г.Королев 4кв.2015г. | Шкаф пожарной сигнализации ШПС 15270,97/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 1 | 3199.98 |  |  |  | 3200
10 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | Аккумуляторная батарея, 12 В, 17 А*ч 2173,6/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 2 | 455.47 |  |  |  | 911
11 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ 2214,78/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 4 | 464.1 |  |  |  | 1856
12 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ 2649,22/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 1 | 555.14 |  |  |  | 555
13 | Прайс-лист ЗАО "Болид" г.Королев 4кв.2015г. | Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 С2000-ПИ 2919,49/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 2 | 611.77 |  |  |  | 1224
14 | Прайс-лист ЗАО "Болид" г.Королев 4кв.2015г. | Резервированный источник питания с интерфейсом RS-485 РИП-12В-2А-7Ач-RS 2311,74/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 1 | 484.42 |  |  |  | 484
15 | Прайс-лист ЗАО "Болид" г.Королев 4кв.2015г. | Аккумулятор 12В, емкость 7А*ч DTM1207 805,63/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 1 | 168.82 |  |  |  | 169
16 | Прайс-лист ЗАО "Болид" г.Королев 4кв.2015г. | Резервированный источник питания РИП-12-3/17П1-Р-RS (РИП12 исп.51) 3779,78/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 1 | 792.04 |  |  |  | 792
17 | Прайс-лист ЗАО "Болид" г.Королев 4кв.2015г. | Аккумулятор 12В, емкость 7А*ч DTM1207 805,63/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 1 | 168.82 |  |  |  | 169
18 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | Блок индикации для отображения 60 разделов на двухцветных и 8 системных светодиодных индикаторах со встроенным считывателем Touch Memory С2000-БИ исп.02 4392,96/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 2 | 920.53 |  |  |  | 1841
19 | Прайс-лист ЗАО "Болид" г.Королев 4кв.2015г. | Брелок Touch Memory 37,5/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 5 | 7.85 |  |  |  | 39
20 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ 371,23/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 8 | 77.79 |  |  |  | 622
21 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп.01 371,23/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 31 | 77.79 |  |  |  | 2411
22 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | Устройство коммутационное УК-ВК/03 384,72/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 2 | 80.61 |  |  |  | 161
23 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | Блок защитный коммутационный БЗК исп. 02 776,2/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 1 | 162.65 |  |  |  | 163
24 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | Блок защиты линии БЗЛ 438,72/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 2 | 91.94 |  |  |  | 184
Оборудование системы оповещения и управления эвакуацией
25 | Прайс-лист Омега-Саунд г. Санкт-Петербург 4кв. 2015г. | Прибор речевого оповещения и управления эвакуацией серии ALPHA AL-8MP1 44407/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 1 | 9305.32 |  |  |  | 9305
26 | Прайс-лист ЗАО "Болид" г.Королев 4кв.2015г. | Аккумулятор 12В, емкость 7А*ч DTM1207 805,63/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 1 | 168.82 |  |  |  | 169
27 | Прайс-лист Омега-Саунд г. Санкт-Петербург 4кв. 2015г. | Усилитель мощности серии ALPHA, 250Вт AL-250PA 51425/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 1 | 10775.93 |  |  |  | 10776
28 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | Аккумуляторная батарея, 12 В, 26 А*ч 3686/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 2 | 772.39 |  |  |  | 1545
29 | Прайс-лист Омега-Саунд г. Санкт-Петербург 4кв. 2015г. | Разветвитель выхода усилителя АL-RU 4598/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 1 | 963.49 |  |  |  | 963
30 | Прайс-лист Омега-Саунд г. Санкт-Петербург 4кв. 2015г. | Пульт диктора микрофонный, предназначен для подачи речевых команд AL-C8F 12705/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 1 | 2662.29 |  |  |  | 2662
31 | Прайс-лист Омега-Саунд г. Санкт-Петербург 4кв. 2015г. | Оповещатель пожарный речевой, пластиковый корпус белого цвета AL-02 1370/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 82 | 287.08 |  |  |  | 23541
32 | Прайс-лист 4кв. 2015г. | Оповещатель световой с надписью "ВЫХОД", «Молния-12 ЛАЙТ» 160/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 12 | 33.53 |  |  |  | 402
33 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | Модуль подключения нагрузки «МПН» 42,19/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 14 | 8.84 |  |  |  | 124
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 85448
Итоги по разделу 1 Оборудование :
Оборудование | [8 empty] | 85448
Итого | [8 empty] | 85448
В том числе:
Оборудование | [8 empty] | 85448
Итого по разделу 1 Оборудование | [8 empty] | 85448
Раздел 2. Монтажные работы
АПС и СОУЭ
34 | ТЕРм11-04-002-02 | Аппарат настольный (рабочая станция, монитор, ИБП, колонки) Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (122 руб.): 101% от ФОТ (121 руб.) СП (79 руб.): 65% от ФОТ (121 руб.) | 1 шт. | 4 | 86.34 | 30.31 | 55.42 |  | 345 | 121 | 222 |  | 3.09 | 12.36
35 | ТЕРм10-08-001-09 | Приборы приемно-контрольные объектовые (С2000М) Монтаж оборудования: НР (60 руб.): 88% от ФОТ (68 руб.) СП (41 руб.): 60% от ФОТ (68 руб.) | 1 шт. | 1 | 78.28 | 67.89 | 2.33 |  | 78 | 68 | 2 |  | 5.7 | 5.7
36 | ТЕРм10-08-001-13 | Устройства промежуточные (USB-RS232) Монтаж оборудования: НР (41 руб.): 88% от ФОТ (47 руб.) СП (28 руб.): 60% от ФОТ (47 руб.) | 1 шт. | 1 | 56.45 | 46.96 | 2.33 |  | 56 | 47 | 2 |  | 4 | 4
37 | ТЕРм11-06-001-01 | Щиты и пульты, масса до 50 кг Монтаж оборудования: НР (47 руб.): 88% от ФОТ (53 руб.) СП (32 руб.): 60% от ФОТ (53 руб.) | 1 шт. | 1 | 210.01 | 52.48 | 17.67 | 0.59 | 210 | 52 | 18 | 1 | 5.15 | 5.15 | 0.04 | 0.04
38 | ТЕРм10-08-001-09 | Приборы приемно-контрольные объектовые (С2000-КДЛ) Монтаж оборудования: НР (239 руб.): 88% от ФОТ (272 руб.) СП (163 руб.): 60% от ФОТ (272 руб.) | 1 шт. | 4 | 78.28 | 67.89 | 2.33 |  | 313 | 272 | 9 |  | 5.7 | 22.8
39 | ТЕРм10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые (С2000-КПБ) Монтаж оборудования: НР (73 руб.): 88% от ФОТ (83 руб.) СП (50 руб.): 60% от ФОТ (83 руб.) | 1 шт. | 1 | 99.75 | 83.3 | 2.87 |  | 100 | 83 | 3 |  | 7.2 | 7.2
40 | ТЕРм10-08-001-13 | Устройства промежуточные (С2000-ПИ) Монтаж оборудования: НР (83 руб.): 88% от ФОТ (94 руб.) СП (56 руб.): 60% от ФОТ (94 руб.) | 1 шт. | 2 | 56.45 | 46.96 | 2.33 |  | 113 | 94 | 5 |  | 4 | 8
41 | ТЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый блок питания Монтаж оборудования: НР (236 руб.): 88% от ФОТ (268 руб.) СП (161 руб.): 60% от ФОТ (268 руб.) | 1 шт. | 2 | 287.31 | 128.78 | 64.9 | 4.87 | 575 | 258 | 130 | 10 | 10.1 | 20.2 | 0.44 | 0.88
42 | ТЕРм10-08-001-06 | Приборы приемно-контрольные сигнальные (С2000-БИ) Монтаж оборудования: НР (98 руб.): 88% от ФОТ (111 руб.) СП (67 руб.): 60% от ФОТ (111 руб.) | 1 шт. | 2 | 69.3 | 55.54 | 2.87 |  | 139 | 111 | 6 |  | 4.8 | 9.6
43 | ТЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении Монтаж оборудования: НР (5746 руб.): 88% от ФОТ (6529 руб.) СП (3917 руб.): 60% от ФОТ (6529 руб.) | 1 шт. | 351 | 26.86 | 18.6 | 2.87 |  | 9428 | 6529 | 1007 |  | 1.68 | 589.68
44 | ТЕРм10-08-002-01 | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении Монтаж оборудования: НР (99 руб.): 88% от ФОТ (112 руб.) СП (67 руб.): 60% от ФОТ (112 руб.) | 1 шт. | 12 | 12.81 | 9.3 | 1.08 |  | 154 | 112 | 13 |  | 0.84 | 10.08
45 | ТЕРм10-08-001-13 | Устройства промежуточные (БРИЗ) Монтаж оборудования: НР (1611 руб.): 88% от ФОТ (1831 руб.) СП (1099 руб.): 60% от ФОТ (1831 руб.) | 1 шт. | 39 | 56.45 | 46.96 | 2.33 |  | 2202 | 1831 | 91 |  | 4 | 156
46 | ТЕРм10-08-001-13 | Устройства промежуточные (УК-ВК/03) Монтаж оборудования: НР (83 руб.): 88% от ФОТ (94 руб.) СП (56 руб.): 60% от ФОТ (94 руб.) | 1 шт. | 2 | 56.45 | 46.96 | 2.33 |  | 113 | 94 | 5 |  | 4 | 8
47 | ТЕРм10-08-001-13 | Устройства промежуточные (БЗК) Монтаж оборудования: НР (41 руб.): 88% от ФОТ (47 руб.) СП (28 руб.): 60% от ФОТ (47 руб.) | 1 шт. | 1 | 56.45 | 46.96 | 2.33 |  | 56 | 47 | 2 |  | 4 | 4
48 | ТЕРм10-08-001-13 | Устройства промежуточные (БЗЛ) Монтаж оборудования: НР (83 руб.): 88% от ФОТ (94 руб.) СП (56 руб.): 60% от ФОТ (94 руб.) | 1 шт. | 2 | 56.45 | 46.96 | 2.33 |  | 113 | 94 | 5 |  | 4 | 8
Оборудование системы оповещения и управления эвакуацией
49 | ТЕРм10-04-100-09 | Прибор речевого оповещения AL-8MP1 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (90 руб.): 101% от ФОТ (89 руб.) СП (58 руб.): 65% от ФОТ (89 руб.) | 1 шт. | 1 | 110.76 | 88.56 |  |  | 111 | 89 |  |  | 8 | 8
50 | ТЕРм10-04-100-09 | Усилитель мощности AL-250PA Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (90 руб.): 101% от ФОТ (89 руб.) СП (58 руб.): 65% от ФОТ (89 руб.) | 1 шт. | 1 | 110.76 | 88.56 |  |  | 111 | 89 |  |  | 8 | 8
51 | ТЕРм10-03-001-04 | Разветвитель выхода усилителя AL-RU Монтаж оборудования: НР (20 руб.): 88% от ФОТ (23 руб.) СП (14 руб.): 60% от ФОТ (23 руб.) | 1 шт. | 1 | 36.19 | 22.46 | 13.28 | 1 | 36 | 22 | 13 | 1 | 2.29 | 2.29 | 0.09 | 0.09
52 | ТЕРм10-04-112-15 | Пульт диктора микрофонный AL-C8F Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (134 руб.): 101% от ФОТ (133 руб.) СП (86 руб.): 65% от ФОТ (133 руб.) | 1 шт. | 1 | 171.54 | 132.84 |  |  | 172 | 133 |  |  | 12 | 12
53 | ТЕРм10-04-101-07 | Оповещатель речевой Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (1729 руб.): 101% от ФОТ (1712 руб.) СП (1113 руб.): 65% от ФОТ (1712 руб.) | 1 шт. | 82 | 40.95 | 20.88 |  |  | 3358 | 1712 |  |  | 2 | 164
54 | ТЕРм10-04-101-15 | Оповещатель световой Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (269 руб.): 101% от ФОТ (266 руб.) СП (173 руб.): 65% от ФОТ (266 руб.) | 1 шт. | 12 | 26.34 | 22.14 |  |  | 316 | 266 |  |  | 2 | 24
55 | ТЕРм10-08-001-13 | Устройства промежуточные (МПН) Монтаж оборудования: НР (578 руб.): 88% от ФОТ (657 руб.) СП (394 руб.): 60% от ФОТ (657 руб.) | 1 шт. | 14 | 56.45 | 46.96 | 2.33 |  | 790 | 657 | 33 |  | 4 | 56
Кабельные проводки
56 | ТЕРм08-02-396-05 прим | Короб ПВХ по стенам и потолкам, длина 2 м Электромонтажные работы на других объектах: НР (790 руб.): 105% от ФОТ (752 руб.) СП (489 руб.): 65% от ФОТ (752 руб.) | 100 м | 1.26 | 2963.82 | 406.83 | 1104.61 | 189.91 | 3734 | 513 | 1392 | 239 | 37.6 | 47.38 | 12.78 | 16.1
57 | ТЕРм08-02-407-11 | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 25 мм Электромонтажные работы на других объектах: НР (58 руб.): 105% от ФОТ (55 руб.) СП (36 руб.): 65% от ФОТ (55 руб.) | 100 м | 0.15 | 3177.64 | 358.14 | 280.27 | 6.98 | 477 | 54 | 42 | 1 | 33.1 | 4.97 | 0.47 | 0.07
58 | ТЕРм08-02-407-13 | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 50 мм Электромонтажные работы на других объектах: НР (6 руб.): 105% от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 65% от ФОТ (6 руб.) | 100 м | 0.01 | 3546.8 | 563.72 | 469.91 | 13.52 | 35 | 6 | 5 |  | 52.1 | 0.52 | 0.91 | 0.01
59 | ТЕРм08-02-409-04 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм Электромонтажные работы на других объектах: НР (10597 руб.): 105% от ФОТ (10092 руб.) СП (6560 руб.): 65% от ФОТ (10092 руб.) | 100 м | 21.42 | 4420.46 | 295.39 | 712.62 | 175.79 | 94686 | 6327 | 15264 | 3765 | 27.3 | 584.77 | 11.83 | 253.4
60 | ТЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой Электромонтажные работы на других объектах: НР (1365 руб.): 105% от ФОТ (1300 руб.) СП (845 руб.): 65% от ФОТ (1300 руб.) | 1 проход кабеля | 250 | 5.21 | 5.2 |  |  | 1303 | 1300 |  |  | 0.47 | 117.5
61 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 Электромонтажные работы на других объектах: НР (1659 руб.): 105% от ФОТ (1580 руб.) СП (1027 руб.): 65% от ФОТ (1580 руб.) | 100 м | 21.58 | 1225.93 | 72.93 | 8.62 | 0.3 | 26456 | 1574 | 186 | 6 | 6.74 | 145.45 | 0.02 | 0.43
62 | ТЕРм08-02-399-01 | Кабель в коробах, сечением до 6 мм2 Электромонтажные работы на других объектах: НР (95 руб.): 105% от ФОТ (90 руб.) СП (59 руб.): 65% от ФОТ (90 руб.) | 100 м | 1.47 | 227.97 | 38.09 | 75.49 | 23.33 | 335 | 56 | 111 | 34 | 3.52 | 5.17 | 1.57 | 2.31
63 | ТЕРм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 Электромонтажные работы на других объектах: НР (43 руб.): 105% от ФОТ (41 руб.) СП (27 руб.): 65% от ФОТ (41 руб.) | 100 м | 0.1 | 2507.48 | 414.41 | 287.76 | 3.72 | 251 | 41 | 29 |  | 38.3 | 3.83 | 0.25 | 0.03
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 146166 | 22652 | 18595 | 4057 |  | 2054.65 |  | 273.36
Накладные расходы | [8 empty] | 26183
В том числе, справочно:
88% ФОТ (от 10383) (Поз. 35-48, 51, 55) | [8 empty] | 9137
101% ФОТ (от 2410) (Поз. 34, 49-50, 52-54) | [8 empty] | 2434
105% ФОТ (от 13916) (Поз. 56-63) | [8 empty] | 14612
Сметная прибыль | [8 empty] | 16842
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 10383) (Поз. 35-48, 51, 55) | [8 empty] | 6230
65% ФОТ (от 16326) (Поз. 34, 49-50, 52-54, 56-63) | [8 empty] | 10612
Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | [8 empty] | 8414 |  |  |  |  | 228.36
Монтаж оборудования | [8 empty] | 29843 |  |  |  |  | 916.7 |  | 1.01
Электромонтажные работы на других объектах | [8 empty] | 150934 |  |  |  |  | 909.59 |  | 272.35
Итого | [8 empty] | 189191 |  |  |  |  | 2054.65 |  | 273.36
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 104919
Машины и механизмы | [8 empty] | 18595
ФОТ | [8 empty] | 26709
Накладные расходы | [8 empty] | 26183
Сметная прибыль | [8 empty] | 16842
Итого по разделу 2 Монтажные работы | [8 empty] | 189191 |  |  |  |  | 2054.65 |  | 273.36
Раздел 3. Материалы
Извещатели
64 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв.2015г. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-01-02 793,08/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | шт. | 302 | 184.34 |  |  |  | 55671
65 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв.2015г. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный ДИП-34АВТ 455,6/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | шт. | 49 | 105.89 |  |  |  | 5189
66 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв.2015г. | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый С2000-ИП-02-02 725,58/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | шт. | 4 | 168.65 |  |  |  | 675
67 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв.2015г. | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.02 590,59/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | шт. | 8 | 137.27 |  |  |  | 1098
Кабельные изделия
68 | Прайс-лист Спецкабель 4кв.2015г. | Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации, с оболочкой из огнестойкой кремнийорганической резины с экранированными алюмолавсановой лентой парами КПСЭнг(А)-FRLS сечение 1х2х0,75 25000/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | 1000м | 2.03 | 5810.84 |  |  |  | 11796
69 | Прайс-лист Спецкабель 4кв.2015г. | Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации, с оболочкой из огнестойкой кремнийорганической резины КПСнг(А)-FRLS сечение 1х2х0,75 23359/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | 1000м | 0.265 | 5429.42 |  |  |  | 1439
70 | Прайс-лист Спецкабель 4кв.2015г. | Кабель симметричный для систем противопожарной защиты и передачи данных по стандарту RS 485 групповой прокладки КСБнг(А)-FRHF 2х2х0,8 115727/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | 1000 м | 0.01 | 26898.86 |  |  |  | 269
71 | ТСЦ-502-0518 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2 Материалы для монтажных работ | 1000 м | 0.01 | 4083.42 |  |  |  | 41
Миниканалы «IN-LINER» DKC
72 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | Кабельный короб со стандартной крышкой 60х40 мм, длина 2 м TA-GN 60х40 (01780) 249,17*2/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | шт. | 3 | 115.84 |  |  |  | 348
73 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | Миниканал со стандартной крышкой TMC25х17, длина 2000 мм (00304) 65,71/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | м | 120 | 15.28 |  |  |  | 1834
74 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | Соединение на стык GM (00591) 52,59/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | шт. | 60 | 12.23 |  |  |  | 734
75 | ТСЦ-503-0460 | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к)-IP41 Материалы для монтажных работ | шт. | 14 | 5.85 |  |  |  | 82
Трубы
76 | ТСЦ-103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм Материалы для монтажных работ | м | 15 | 23.77 |  |  |  | 357
77 | ТСЦ-103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм Материалы для монтажных работ | м | 1 | 42.11 |  |  |  | 42
78 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | Труба гибкая гофрированная из ПВХ (серия 9) с протяжкой, Труба гибкая гофрированная из ПВХ (серия 9) с протяжкой (91525) 25,69/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | м | 2142 | 5.97 |  |  |  | 12788
79 | ТСЦ-101-0605 | Мастика герметизирующая МГКП Материалы для монтажных работ | т | 0.05 | 14708.13 |  |  |  | 735
80 | ТСЦ-113-1761 прим | Покрытие вспучивающееся огнезащитное МПВО Материалы для монтажных работ | т | 0.025 | 40205.46 |  |  |  | 1005
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 94103
Итоги по разделу 3 Материалы :
Материалы для монтажных работ | [8 empty] | 94103
Итого | [8 empty] | 94103
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 94103
Итого по разделу 3 Материалы | [8 empty] | 94103
Раздел 4. Перевозка грузов
81 | Данные Заказчика | Перевозка грузов автомобильным транспортом 8338/5,63 Перевозка грузов автомобильным транспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | тн | 1.316 | 1480.99 |  | 1480.99 |  | 1949 |  | 1949
82 | Данные Заказчика | Перевозка грузов водным транспортом 5500/5,63 Перевозка грузов водным (речным) транспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | тн | 0.324 | 976.91 |  | 976.91 |  | 317 |  | 317
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 2266 |  | 2266
Итоги по разделу 4 Перевозка грузов :
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [8 empty] | 1949
Перевозка грузов водным (речным) транспортом | [8 empty] | 317
Итого | [8 empty] | 2266
В том числе:
Машины и механизмы | [8 empty] | 2266
Итого по разделу 4 Перевозка грузов | [8 empty] | 2266
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 327983 | 22652 | 20861 | 4057 |  | 2054.65 |  | 273.36
Накладные расходы | [8 empty] | 26183
В том числе, справочно:
88% ФОТ (от 10383) (Поз. 35-48, 51, 55) | [8 empty] | 9137
101% ФОТ (от 2410) (Поз. 34, 49-50, 52-54) | [8 empty] | 2434
105% ФОТ (от 13916) (Поз. 56-63) | [8 empty] | 14612
Сметная прибыль | [8 empty] | 16842
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 10383) (Поз. 35-48, 51, 55) | [8 empty] | 6230
65% ФОТ (от 16326) (Поз. 34, 49-50, 52-54, 56-63) | [8 empty] | 10612
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 2266
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 283294 |  |  |  |  | 2054.65 |  | 273.36
Итого Оборудование | [8 empty] | 85448
Итого | [8 empty] | 371008 |  |  |  |  | 2054.65 |  | 273.36
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 199022
Машины и механизмы | [8 empty] | 20861
ФОТ | [8 empty] | 26709
Оборудование | [8 empty] | 85448
Накладные расходы | [8 empty] | 26183
Сметная прибыль | [8 empty] | 16842
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 371008 |  |  |  |  | 2054.65 |  | 273.36
ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:
№ п.п | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 14.65
2 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 5.15
3 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 164
4 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 792.09
5 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 769.26
6 | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 16.8
7 | 1-4-4 | Затраты труда рабочих (ср 4,4) | чел.час | 244
8 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 28.5
9 | 1-5-0 | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.час | 20.2
10 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 273.36
Машины и механизмы
11 | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 9.27
12 | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.97
13 | 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 263.11
14 | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 62.88
15 | 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 66.55
16 | 331002 | Станок сверлильный | маш.-ч | 0.53
17 | 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 112.67
18 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.31
19 | 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 9.23
20 | Данные Заказчика | Перевозка грузов ... | тн | 1.64
21 | Данные Заказчика | - Перевозка грузов автомобильным транспортом 8338/5,63 | тн | 1.316
22 | Данные Заказчика | - Перевозка грузов водным транспортом 5500/5,63 | тн | 0.324
Материалы
23 | 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0.0001
24 | 101-0329 | Клей 88-СА | кг | 0.06
25 | 101-0511 | Лак пропиточный без растворителей АС-9115 | т | 0.0001
26 | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0.0453
27 | 101-1111 | Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 4 мм | т | 0.007
28 | 101-1292 | Уайт-спирит | т
29 | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.0001
30 | 101-1641 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0.0121
31 | 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.06
32 | 101-1699 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 302.75
33 | 101-1764 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0129
34 | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 29.6513
35 | 101-1959 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т
36 | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0.2775
37 | 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.6
38 | 101-2039 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм | кг | 0.2378
39 | 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0.022
40 | 101-2091 | Хомутик | шт. | 6.4
41 | 101-2143 | Краска | кг | 0.5151
42 | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10 шт. | 111.95
43 | 101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т
44 | 101-2478 | Лента К226 | 100 м | 0.0735
45 | 101-2488 | Лента ФУМ | кг | 0.0048
46 | 101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 5.2402
47 | 101-3911 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 302.75
48 | 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0.504
49 | 110-0014 | Глухари | 100 шт. | 0.9766
50 | 110-0113 | Скрепы 10х2 | кг | 0.04
51 | 110-0219 | Гайки установочные заземляющие | 100 шт. | 0.04
52 | 111-0086 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.5151
53 | 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0.1
54 | 111-0120 | Рамка для надписей 55х15 мм | шт. | 10
55 | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т
56 | 113-0227 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т
57 | 113-8040 | Клей БМК-5к | кг | 8.568
58 | 201-0835 | Подкладки металлические | кг | 3
59 | 301-0041 | Патрубки | 10 шт. | 38.56
60 | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0.0054
61 | 502-0925 | Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2 | 1000 м | 0.41
62 | 506-0855 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0.0002
63 | 506-1361 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 2.795
64 | 507-0702 | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм | кг | 0.2
65 | 509-0033 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 6.69
66 | 509-0044 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 17.26
67 | 509-0056 | Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 | шт. | 20
68 | 509-0070 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0.0294
69 | 509-0081 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 1.0918
70 | 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 0.96
71 | 509-0102 | Скобы | 10 шт. | 143.5
72 | 509-0109 | Скоба К-142 | шт. | 22
73 | 509-0143 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100 шт. | 0.6022
74 | 509-0167 | Сжимы соединительные | 100 шт. | 0.147
75 | 509-0783 | Втулки изолирующие | шт. | 648.9
76 | 509-0809 | Заглушки | 10 шт. | 21.573
77 | 509-0860 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0.055
78 | 999-0005 | Масса | т | 0.054
79 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы | руб. | 426.7327
80 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | ... | шт. | 63
81 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | - Кабельный короб со стандартной крышкой 60х40 мм, длина 2 м TA-GN 60х40 (01780) 249,17*2/1,18/4,12 | шт. | 3
82 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | - Соединение на стык GM (00591) 52,59/1,18/4,12 | шт. | 60
83 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | ... | м | 2262
84 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | - Миниканал со стандартной крышкой TMC25х17, длина 2000 мм (00304) 65,71/1,18/4,12 | м | 120
85 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | - Труба гибкая гофрированная из ПВХ (серия 9) с протяжкой, Труба гибкая гофрированная из ПВХ (серия 9) с протяжкой (91525) 25,69/1,18/4,12 | м | 2142
86 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв.2015г. | Извещатель пожарный ... | шт. | 363
87 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв.2015г. | - Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-01-02 793,08/1,18/4,12 | шт. | 302
88 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв.2015г. | - Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный ДИП-34АВТ 455,6/1,18/4,12 | шт. | 49
89 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв.2015г. | - Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый С2000-ИП-02-02 725,58/1,18/4,12 | шт. | 4
90 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв.2015г. | - Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.02 590,59/1,18/4,12 | шт. | 8
91 | Прайс-лист Спецкабель 4кв.2015г. | Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации, с оболочкой из огнестойкой кремнийорганической резины ... | 1000м | 2.295
92 | Прайс-лист Спецкабель 4кв.2015г. | - Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации, с оболочкой из огнестойкой кремнийорганической резины с экранированными алюмолавсановой лентой парами КПСЭнг(А)-FRLS сечение 1х2х0,75 25000/1,18/4,12 | 1000м | 2.03
93 | Прайс-лист Спецкабель 4кв.2015г. | - Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации, с оболочкой из огнестойкой кремнийорганической резины КПСнг(А)-FRLS сечение 1х2х0,75 23359/1,18/4,12 | 1000м | 0.265
94 | Прайс-лист Спецкабель 4кв.2015г. | Кабель симметричный для систем противопожарной защиты и передачи данных по стандарту RS 485 групповой прокладки КСБнг(А)-FRHF 2х2х0,8 115727/1,18/4,12 | 1000 м | 0.01
95 | ТСЦ-101-0605 | Мастика герметизирующая МГКП | т | 0.05
96 | ТСЦ-103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 15
97 | ТСЦ-103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1
98 | ТСЦ-113-1761 | Покрытие вспучивающееся огнезащитное МПВО | т | 0.025
99 | ТСЦ-502-0518 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2 | 1000 м | 0.01
100 | ТСЦ-503-0460 | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к)-IP41 | шт. | 14
Оборудование
101 | Прайс-лист 4кв. 2015г. | Оповещатель световой с надписью "ВЫХОД", «Молния-12 ЛАЙТ» 160/1,18/4,57 | шт. | 12
102 | Прайс-лист 4кв.2015г. | Комплект: оптическая мышь и клавиатура 1450/1,18/4,57 | компл. | 1
103 | Прайс-лист 4кв.2015г. | ... | шт. | 3
104 | Прайс-лист 4кв.2015г. | - Стерео колонки Microlab 2х30 Вт Solo 2C 5990/1,18/4,57 | шт. | 1
105 | Прайс-лист 4кв.2015г. | - Источник бесперебойного питания APC Back-UPS, 400 Ватт / 650 ВАBK650EI 8500/1,18/4,57 | шт. | 1
106 | Прайс-лист 4кв.2015г. | - Сетевой фильтр 5 розеток 230V, шнур 1,83 м 330/1,18/4,57 | шт. | 1
107 | Прайс-лист ASUS 4кв.2015г. | ЖК монитор ASUS 23” VX239H 13960/1,18/4,57 | шт. | 1
108 | Прайс-лист Fujitsu 4кв.2015г. | Системный блок Fujitsu ESPRIMO P920 E90+/ Core i5-4590/ 4GB DDR3-1600/ Intel HD Graphics 4600 / DVDRW/ 500GB SATAIII 7.2k/KB410 USB black/ Win8.1Pro P0920P25A1RU 63556/1,18/4,57 | шт. | 1
109 | Прайс-лист ЗАО "Болид" г.Королев 4кв.2015г. | ... | шт. | 15
110 | Прайс-лист ЗАО "Болид" г.Королев 4кв.2015г. | - Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М 6580,86/1,18/4,57 | шт. | 1
111 | Прайс-лист ЗАО "Болид" г.Королев 4кв.2015г. | - Преобразователь интерфейсов USB-RS232 708,71/1,18/4,57 | шт. | 1
112 | Прайс-лист ЗАО "Болид" г.Королев 4кв.2015г. | - Шкаф пожарной сигнализации ШПС 15270,97/1,18/4,57 | шт. | 1
113 | Прайс-лист ЗАО "Болид" г.Королев 4кв.2015г. | - Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 С2000-ПИ 2919,49/1,18/4,57 | шт. | 2
114 | Прайс-лист ЗАО "Болид" г.Королев 4кв.2015г. | - Резервированный источник питания с интерфейсом RS-485 РИП-12В-2А-7Ач-RS 2311,74/1,18/4,57 | шт. | 1
115 | Прайс-лист ЗАО "Болид" г.Королев 4кв.2015г. | - Аккумулятор 12В, емкость 7А*ч DTM1207 805,63/1,18/4,57 | шт. | 3
116 | Прайс-лист ЗАО "Болид" г.Королев 4кв.2015г. | - Резервированный источник питания РИП-12-3/17П1-Р-RS (РИП12 исп.51) 3779,78/1,18/4,57 | шт. | 1
117 | Прайс-лист ЗАО "Болид" г.Королев 4кв.2015г. | - Брелок Touch Memory 37,5/1,18/4,57 | шт. | 5
118 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | ... | шт. | 69
119 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | - Аккумуляторная батарея, 12 В, 17 А*ч 2173,6/1,18/4,57 | шт. | 2
120 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | - Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ 2214,78/1,18/4,57 | шт. | 4
121 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | - Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ 2649,22/1,18/4,57 | шт. | 1
122 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | - Блок индикации для отображения 60 разделов на двухцветных и 8 системных светодиодных индикаторах со встроенным считывателем Touch Memory С2000-БИ исп.02 4392,96/1,18/4,57 | шт. | 2
123 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | - Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ 371,23/1,18/4,57 | шт. | 8
124 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | - Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп.01 371,23/1,18/4,57 | шт. | 31
125 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | - Устройство коммутационное УК-ВК/03 384,72/1,18/4,57 | шт. | 2
126 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | - Блок защитный коммутационный БЗК исп. 02 776,2/1,18/4,57 | шт. | 1
127 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | - Блок защиты линии БЗЛ 438,72/1,18/4,57 | шт. | 2
128 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | - Аккумуляторная батарея, 12 В, 26 А*ч 3686/1,18/4,57 | шт. | 2
129 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | - Модуль подключения нагрузки «МПН» 42,19/1,18/4,57 | шт. | 14
130 | Прайс-лист Омега-Саунд г. Санкт-Петербург 4кв. 2015г. | ... | шт. | 86
131 | Прайс-лист Омега-Саунд г. Санкт-Петербург 4кв. 2015г. | - Прибор речевого оповещения и управления эвакуацией серии ALPHA AL-8MP1 44407/1,18/4,57 | шт. | 1
132 | Прайс-лист Омега-Саунд г. Санкт-Петербург 4кв. 2015г. | - Усилитель мощности серии ALPHA, 250Вт AL-250PA 51425/1,18/4,57 | шт. | 1
133 | Прайс-лист Омега-Саунд г. Санкт-Петербург 4кв. 2015г. | - Разветвитель выхода усилителя АL-RU 4598/1,18/4,57 | шт. | 1
134 | Прайс-лист Омега-Саунд г. Санкт-Петербург 4кв. 2015г. | - Пульт диктора микрофонный, предназначен для подачи речевых команд AL-C8F 12705/1,18/4,57 | шт. | 1
135 | Прайс-лист Омега-Саунд г. Санкт-Петербург 4кв. 2015г. | - Оповещатель пожарный речевой, пластиковый корпус белого цвета AL-02 1370/1,18/4,57 | шт. | 82
Удаленные и замененные ресурсы
Материалы
136 | 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 37.5
137 | 509-0900 | Уплотнительный состав | кг | 180
138 | 509-0988 | Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 3-5 мм | т | 0.015
139 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы | руб. | 25
Составил: ___________________________И.В. Понер
Проверил: ___________________________Н.Ю. Шпикулева