## Локальная смета
Обустройство опытно-промышленного участка Куюмбинского месторождения. Корректировка
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 02-02-10
|  | на | пожарную сигнализацию. Столовая на 40 мест. Поз по ПЗУ 02. Вахтовый поселок. 1 очередь
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 30-П-2015-11-ПД-25102-ИОС5.3 (215-0671)
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________83,823 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,826 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________75,081 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________7,916 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________8,363 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________625,84 |  | чел.час
Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2000г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Оборудование
Оборудование АПС и СОУЭ
1 | Прайс-лист ЗАО "Болид" г.Королев 4кв.2015г. | Шкаф пожарной сигнализации ШПС 15270,97/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 1 | 3199.98 |  |  |  | 3200
2 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | Аккумуляторная батарея, 12 В, 17 А*ч 2173,6/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 2 | 455.47 |  |  |  | 911
3 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ 2214,78/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 1 | 464.1 |  |  |  | 464
4 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ 2649,22/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 1 | 555.14 |  |  |  | 555
5 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | Блок индикации для отображения 60 разделов на двухцветных и 8 системных светодиодных индикаторах со встроенным считывателем Touch Memory С2000-БИ исп.02 4392,96/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 1 | 920.53 |  |  |  | 921
6 | Прайс-лист ЗАО "Болид" г.Королев 4кв.2015г. | Брелок Touch Memory 37,5/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 5 | 7.85 |  |  |  | 39
7 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ 371,23/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 2 | 77.79 |  |  |  | 156
8 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп.01 371,23/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 5 | 77.79 |  |  |  | 389
9 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | Устройство коммутационное УК-ВК/03 384,72/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 2 | 80.61 |  |  |  | 161
10 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | Модуль подключения нагрузки «МПН» 42,19/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 28 | 8.84 |  |  |  | 248
11 | Прайс-лист 4кв. 2015г. | Оповещатель звуковой охранно-пожарный «Гром-12М» 160/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 17 | 33.53 |  |  |  | 570
12 | Прайс-лист 4кв. 2015г. | Оповещатель световой с надписью "ВЫХОД", «Молния-12 ЛАЙТ» 160/1,18/4,57 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=13%) Оборудование | шт. | 9 | 33.53 |  |  |  | 302
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 7916
Итоги по разделу 1 Оборудование :
Оборудование | [8 empty] | 7916
Итого | [8 empty] | 7916
В том числе:
Оборудование | [8 empty] | 7916
Итого по разделу 1 Оборудование | [8 empty] | 7916
Раздел 2. Монтажные работы
13 | ТЕРм11-06-001-01 | Щиты и пульты, масса до 50 кг Монтаж оборудования: НР (47 руб.): 88% от ФОТ (53 руб.) СП (32 руб.): 60% от ФОТ (53 руб.) | 1 шт. | 1 | 210.01 | 52.48 | 17.67 | 0.59 | 210 | 52 | 18 | 1 | 5.15 | 5.15 | 0.04 | 0.04
14 | ТЕРм10-08-001-09 | Приборы приемно-контрольные объектовые (С2000-КДЛ) Монтаж оборудования: НР (60 руб.): 88% от ФОТ (68 руб.) СП (41 руб.): 60% от ФОТ (68 руб.) | 1 шт. | 1 | 78.28 | 67.89 | 2.33 |  | 78 | 68 | 2 |  | 5.7 | 5.7
15 | ТЕРм10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые (С2000-КПБ) Монтаж оборудования: НР (73 руб.): 88% от ФОТ (83 руб.) СП (50 руб.): 60% от ФОТ (83 руб.) | 1 шт. | 1 | 99.75 | 83.3 | 2.87 |  | 100 | 83 | 3 |  | 7.2 | 7.2
16 | ТЕРм10-08-001-06 | Приборы приемно-контрольные сигнальные (С2000-БИ) Монтаж оборудования: НР (49 руб.): 88% от ФОТ (56 руб.) СП (34 руб.): 60% от ФОТ (56 руб.) | 1 шт. | 1 | 69.3 | 55.54 | 2.87 |  | 69 | 56 | 3 |  | 4.8 | 4.8
17 | ТЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении Монтаж оборудования: НР (851 руб.): 88% от ФОТ (967 руб.) СП (580 руб.): 60% от ФОТ (967 руб.) | 1 шт. | 52 | 26.86 | 18.6 | 2.87 |  | 1397 | 967 | 149 |  | 1.68 | 87.36
18 | ТЕРм10-08-002-01 | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении Монтаж оборудования: НР (65 руб.): 88% от ФОТ (74 руб.) СП (44 руб.): 60% от ФОТ (74 руб.) | 1 шт. | 8 | 12.81 | 9.3 | 1.08 |  | 102 | 74 | 9 |  | 0.84 | 6.72
19 | ТЕРм10-08-001-13 | Устройства промежуточные (БРИЗ) Монтаж оборудования: НР (290 руб.): 88% от ФОТ (329 руб.) СП (197 руб.): 60% от ФОТ (329 руб.) | 1 шт. | 7 | 56.45 | 46.96 | 2.33 |  | 395 | 329 | 16 |  | 4 | 28
20 | ТЕРм10-08-001-13 | Устройства промежуточные (УК-ВК/03) Монтаж оборудования: НР (83 руб.): 88% от ФОТ (94 руб.) СП (56 руб.): 60% от ФОТ (94 руб.) | 1 шт. | 2 | 56.45 | 46.96 | 2.33 |  | 113 | 94 | 5 |  | 4 | 8
21 | ТЕРм10-08-001-13 | Устройства промежуточные (МПН) Монтаж оборудования: НР (1157 руб.): 88% от ФОТ (1315 руб.) СП (789 руб.): 60% от ФОТ (1315 руб.) | 1 шт. | 28 | 56.45 | 46.96 | 2.33 |  | 1581 | 1315 | 65 |  | 4 | 112
22 | ТЕРм10-04-101-07 | Оповещатель звуковой Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (359 руб.): 101% от ФОТ (355 руб.) СП (231 руб.): 65% от ФОТ (355 руб.) | 1 шт. | 17 | 40.95 | 20.88 |  |  | 696 | 355 |  |  | 2 | 34
23 | ТЕРм10-04-101-15 | Оповещатель световой Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (201 руб.): 101% от ФОТ (199 руб.) СП (129 руб.): 65% от ФОТ (199 руб.) | 1 шт. | 9 | 26.34 | 22.14 |  |  | 237 | 199 |  |  | 2 | 18
Кабельные проводки
24 | ТЕРм08-02-396-05 прим | Короб ПВХ по стенам и потолкам, длина 2 м Электромонтажные работы на других объектах: НР (3359 руб.): 105% от ФОТ (3199 руб.) СП (2079 руб.): 65% от ФОТ (3199 руб.) | 100 м | 5.36 | 2963.82 | 406.83 | 1104.61 | 189.91 | 15886 | 2181 | 5921 | 1018 | 37.6 | 201.54 | 12.78 | 68.5
25 | ТЕРм08-02-407-11 | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 25 мм Электромонтажные работы на других объектах: НР (22 руб.): 105% от ФОТ (21 руб.) СП (14 руб.): 65% от ФОТ (21 руб.) | 100 м | 0.06 | 3177.64 | 358.14 | 280.27 | 6.98 | 191 | 21 | 17 |  | 33.1 | 1.99 | 0.47 | 0.03
26 | ТЕРм08-02-409-04 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм Электромонтажные работы на других объектах: НР (792 руб.): 105% от ФОТ (754 руб.) СП (490 руб.): 65% от ФОТ (754 руб.) | 100 м | 1.6 | 4420.46 | 295.39 | 712.62 | 175.79 | 7073 | 473 | 1140 | 281 | 27.3 | 43.68 | 11.83 | 18.93
27 | ТЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой Электромонтажные работы на других объектах: НР (328 руб.): 105% от ФОТ (312 руб.) СП (203 руб.): 65% от ФОТ (312 руб.) | 1 проход кабеля | 60 | 5.21 | 5.2 |  |  | 313 | 312 |  |  | 0.47 | 28.2
28 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 Электромонтажные работы на других объектах: НР (127 руб.): 105% от ФОТ (121 руб.) СП (79 руб.): 65% от ФОТ (121 руб.) | 100 м | 1.66 | 1225.93 | 72.93 | 8.62 | 0.3 | 2035 | 121 | 14 |  | 6.74 | 11.19 | 0.02 | 0.03
29 | ТЕРм08-02-399-01 | Кабель в коробах, сечением до 6 мм2 Электромонтажные работы на других объектах: НР (338 руб.): 105% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 100 м | 5.25 | 227.97 | 38.09 | 75.49 | 23.33 | 1197 | 200 | 396 | 122 | 3.52 | 18.48 | 1.57 | 8.24
30 | ТЕРм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 Электромонтажные работы на других объектах: НР (43 руб.): 105% от ФОТ (41 руб.) СП (27 руб.): 65% от ФОТ (41 руб.) | 100 м | 0.1 | 2507.48 | 414.41 | 287.76 | 3.72 | 251 | 41 | 29 |  | 38.3 | 3.83 | 0.25 | 0.03
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 31924 | 6941 | 7787 | 1422 |  | 625.84 |  | 95.8
Накладные расходы | [8 empty] | 8243
В том числе, справочно:
88% ФОТ (от 3039) (Поз. 13-21) | [8 empty] | 2674
101% ФОТ (от 554) (Поз. 22-23) | [8 empty] | 560
105% ФОТ (от 4770) (Поз. 24-30) | [8 empty] | 5009
Сметная прибыль | [8 empty] | 5284
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 3039) (Поз. 13-21) | [8 empty] | 1823
65% ФОТ (от 5324) (Поз. 22-30) | [8 empty] | 3461
Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
Монтаж оборудования | [8 empty] | 8542 |  |  |  |  | 264.93 |  | 0.04
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | [8 empty] | 1853 |  |  |  |  | 52
Электромонтажные работы на других объектах | [8 empty] | 35056 |  |  |  |  | 308.91 |  | 95.76
Итого | [8 empty] | 45451 |  |  |  |  | 625.84 |  | 95.8
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 17196
Машины и механизмы | [8 empty] | 7787
ФОТ | [8 empty] | 8363
Накладные расходы | [8 empty] | 8243
Сметная прибыль | [8 empty] | 5284
Итого по разделу 2 Монтажные работы | [8 empty] | 45451 |  |  |  |  | 625.84 |  | 95.8
Раздел 3. Материалы
Извещатели
31 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв.2015г. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-01-02 793,08/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | шт. | 52 | 184.34 |  |  |  | 9586
32 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв.2015г. | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый С2000-ИП-02-02 725,58/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | шт. | 4 | 168.65 |  |  |  | 675
33 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв.2015г. | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ 590,59/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | шт. | 4 | 137.27 |  |  |  | 549
Кабельные изделия
34 | Прайс-лист Спецкабель 4кв.2015г. | Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации, с оболочкой из огнестойкой кремнийорганической резины с экранированными алюмолавсановой лентой парами КПСЭнг(А)-FRLS сечение 1х2х0,75 25000/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | 1000м | 0.32 | 5810.84 |  |  |  | 1859
35 | Прайс-лист Спецкабель 4кв.2015г. | Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации, с оболочкой из огнестойкой кремнийорганической резины КПСнг(А)-FRLS сечение 1х2х1 29365/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | 1000м | 0.37 | 6825.41 |  |  |  | 2525
36 | Прайс-лист Спецкабель 4кв.2015г. | Кабель симметричный для систем противопожарной защиты и передачи данных по стандарту RS 485 групповой прокладки КСБнг(А)-FRHF 2х2х0,8 115727/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | 1000 м | 0.001 | 26898.86 |  |  |  | 27
37 | ТСЦ-502-0518 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2 Материалы для монтажных работ | 1000 м | 0.01 | 4083.42 |  |  |  | 41
Миниканалы «IN-LINER» DKC
38 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | Кабельный короб со стандартной крышкой 60х40 мм, длина 2 м TA-GN 60х40 (01780) 249,17*2/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | шт. | 3 | 115.84 |  |  |  | 348
39 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | Миниканал со стандартной крышкой TMC25х17, длина 2000 мм (00304) 65,71/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | м | 530 | 15.28 |  |  |  | 8098
40 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | Соединение на стык GM (00591) 52,59/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | шт. | 265 | 12.23 |  |  |  | 3241
41 | ТСЦ-503-0460 | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к)-IP41 Материалы для монтажных работ | шт. | 28 | 5.85 |  |  |  | 164
Трубы
42 | ТСЦ-103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм Материалы для монтажных работ | м | 6 | 23.77 |  |  |  | 143
43 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | Труба гибкая гофрированная из ПВХ (серия 9) с протяжкой, Труба гибкая гофрированная из ПВХ (серия 9) с протяжкой (91520) 17,02/1,18/4,12 (Транспортные расходы на материалы МАТ=13%) Материалы для монтажных работ | м | 160 | 3.96 |  |  |  | 634
44 | ТСЦ-101-0605 | Мастика герметизирующая МГКП Материалы для монтажных работ | т | 0.05 | 14708.13 |  |  |  | 735
45 | ТСЦ-113-1761 прим | Покрытие вспучивающееся огнезащитное МПВО Материалы для монтажных работ | т | 0.025 | 40205.46 |  |  |  | 1005
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 29630
Итоги по разделу 3 Материалы :
Материалы для монтажных работ | [8 empty] | 29630
Итого | [8 empty] | 29630
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 29630
Итого по разделу 3 Материалы | [8 empty] | 29630
Раздел 4. Перевозка грузов
46 | Данные Заказчика | Перевозка грузов автомобильным транспортом 8338/5,63 Перевозка грузов автомобильным транспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | тн | 0.488 | 1480.99 |  | 1480.99 |  | 723 |  | 723
47 | Данные Заказчика | Перевозка грузов водным транспортом 5500/5,63 Перевозка грузов водным (речным) транспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | тн | 0.105 | 976.91 |  | 976.91 |  | 103 |  | 103
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 826 |  | 826
Итоги по разделу 4 Перевозка грузов :
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [8 empty] | 723
Перевозка грузов водным (речным) транспортом | [8 empty] | 103
Итого | [8 empty] | 826
В том числе:
Машины и механизмы | [8 empty] | 826
Итого по разделу 4 Перевозка грузов | [8 empty] | 826
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 70296 | 6941 | 8613 | 1422 |  | 625.84 |  | 95.8
Накладные расходы | [8 empty] | 8243
В том числе, справочно:
88% ФОТ (от 3039) (Поз. 13-21) | [8 empty] | 2674
101% ФОТ (от 554) (Поз. 22-23) | [8 empty] | 560
105% ФОТ (от 4770) (Поз. 24-30) | [8 empty] | 5009
Сметная прибыль | [8 empty] | 5284
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 3039) (Поз. 13-21) | [8 empty] | 1823
65% ФОТ (от 5324) (Поз. 22-30) | [8 empty] | 3461
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 826
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 75081 |  |  |  |  | 625.84 |  | 95.8
Итого Оборудование | [8 empty] | 7916
Итого | [8 empty] | 83823 |  |  |  |  | 625.84 |  | 95.8
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 46826
Машины и механизмы | [8 empty] | 8613
ФОТ | [8 empty] | 8363
Оборудование | [8 empty] | 7916
Накладные расходы | [8 empty] | 8243
Сметная прибыль | [8 empty] | 5284
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 83823 |  |  |  |  | 625.84 |  | 95.8
ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:
№ п.п | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 5.15
2 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 34
3 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 280.71
4 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 140.28
5 | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 12
6 | 1-4-4 | Затраты труда рабочих (ср 4,4) | чел.час | 148
7 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 5.7
8 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 95.8
Машины и механизмы
9 | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 7.57
10 | 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 88.23
11 | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 18.82
12 | 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 14.67
13 | 331002 | Станок сверлильный | маш.-ч | 0.53
14 | 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 8.42
15 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03
16 | 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 7.53
17 | Данные Заказчика | Перевозка грузов ... | тн | 0.593
18 | Данные Заказчика | - Перевозка грузов автомобильным транспортом 8338/5,63 | тн | 0.488
19 | Данные Заказчика | - Перевозка грузов водным транспортом 5500/5,63 | тн | 0.105
Материалы
20 | 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0.0001
21 | 101-0329 | Клей 88-СА | кг | 0.04
22 | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0.0035
23 | 101-1111 | Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 4 мм | т | 0.007
24 | 101-1292 | Уайт-спирит | т
25 | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.0001
26 | 101-1641 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0.0045
27 | 101-1699 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 88.44
28 | 101-1764 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.001
29 | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 38.559
30 | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0.0746
31 | 101-2039 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм | кг | 0.2378
32 | 101-2091 | Хомутик | шт. | 2.4
33 | 101-2143 | Краска | кг | 0.3057
34 | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10 шт. | 26
35 | 101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т
36 | 101-2478 | Лента К226 | 100 м | 0.2625
37 | 101-2488 | Лента ФУМ | кг | 0.0018
38 | 101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 1.4956
39 | 101-3911 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 88.44
40 | 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 2.144
41 | 110-0014 | Глухари | 100 шт. | 0.187
42 | 110-0219 | Гайки установочные заземляющие | 100 шт. | 0.015
43 | 111-0086 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.3057
44 | 111-0120 | Рамка для надписей 55х15 мм | шт. | 10
45 | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т
46 | 113-0227 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т
47 | 113-8040 | Клей БМК-5к | кг | 0.64
48 | 201-0835 | Подкладки металлические | кг | 3
49 | 301-0041 | Патрубки | 10 шт. | 2.88
50 | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0.0013
51 | 502-0925 | Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2 | 1000 м | 0.085
52 | 506-1361 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.717
53 | 509-0033 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0.5146
54 | 509-0044 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 1.328
55 | 509-0070 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0.105
56 | 509-0081 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0.0878
57 | 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 0.36
58 | 509-0102 | Скобы | 10 шт. | 10.72
59 | 509-0109 | Скоба К-142 | шт. | 22
60 | 509-0143 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100 шт. | 1.585
61 | 509-0167 | Сжимы соединительные | 100 шт. | 0.525
62 | 509-0783 | Втулки изолирующие | шт. | 49.05
63 | 509-0809 | Заглушки | 10 шт. | 1.6612
64 | 509-0860 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0.055
65 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы | руб. | 132.5886
66 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | ... | м | 690
67 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | - Миниканал со стандартной крышкой TMC25х17, длина 2000 мм (00304) 65,71/1,18/4,12 | м | 530
68 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | - Труба гибкая гофрированная из ПВХ (серия 9) с протяжкой, Труба гибкая гофрированная из ПВХ (серия 9) с протяжкой (91520) 17,02/1,18/4,12 | м | 160
69 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | ... | шт. | 268
70 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | - Кабельный короб со стандартной крышкой 60х40 мм, длина 2 м TA-GN 60х40 (01780) 249,17*2/1,18/4,12 | шт. | 3
71 | Прайс-лист DKC 4кв.2015г. | - Соединение на стык GM (00591) 52,59/1,18/4,12 | шт. | 265
72 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв.2015г. | Извещатель пожарный ... | шт. | 60
73 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв.2015г. | - Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-01-02 793,08/1,18/4,12 | шт. | 52
74 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв.2015г. | - Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый С2000-ИП-02-02 725,58/1,18/4,12 | шт. | 4
75 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв.2015г. | - Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ 590,59/1,18/4,12 | шт. | 4
76 | Прайс-лист Спецкабель 4кв.2015г. | Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации, с оболочкой из огнестойкой кремнийорганической резины ... | 1000м | 0.69
77 | Прайс-лист Спецкабель 4кв.2015г. | - Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации, с оболочкой из огнестойкой кремнийорганической резины с экранированными алюмолавсановой лентой парами КПСЭнг(А)-FRLS сечение 1х2х0,75 25000/1,18/4,12 | 1000м | 0.32
78 | Прайс-лист Спецкабель 4кв.2015г. | - Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации, с оболочкой из огнестойкой кремнийорганической резины КПСнг(А)-FRLS сечение 1х2х1 29365/1,18/4,12 | 1000м | 0.37
79 | Прайс-лист Спецкабель 4кв.2015г. | Кабель симметричный для систем противопожарной защиты и передачи данных по стандарту RS 485 групповой прокладки КСБнг(А)-FRHF 2х2х0,8 115727/1,18/4,12 | 1000 м | 0.001
80 | ТСЦ-101-0605 | Мастика герметизирующая МГКП | т | 0.05
81 | ТСЦ-103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 6
82 | ТСЦ-113-1761 | Покрытие вспучивающееся огнезащитное МПВО | т | 0.025
83 | ТСЦ-502-0518 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2 | 1000 м | 0.01
84 | ТСЦ-503-0460 | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к)-IP41 | шт. | 28
Оборудование
85 | Прайс-лист 4кв. 2015г. | Оповещатель ... | шт. | 26
86 | Прайс-лист 4кв. 2015г. | - Оповещатель звуковой охранно-пожарный «Гром-12М» 160/1,18/4,57 | шт. | 17
87 | Прайс-лист 4кв. 2015г. | - Оповещатель световой с надписью "ВЫХОД", «Молния-12 ЛАЙТ» 160/1,18/4,57 | шт. | 9
88 | Прайс-лист ЗАО "Болид" г.Королев 4кв.2015г. | ... | шт. | 6
89 | Прайс-лист ЗАО "Болид" г.Королев 4кв.2015г. | - Шкаф пожарной сигнализации ШПС 15270,97/1,18/4,57 | шт. | 1
90 | Прайс-лист ЗАО "Болид" г.Королев 4кв.2015г. | - Брелок Touch Memory 37,5/1,18/4,57 | шт. | 5
91 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | ... | шт. | 42
92 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | - Аккумуляторная батарея, 12 В, 17 А*ч 2173,6/1,18/4,57 | шт. | 2
93 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | - Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ 2214,78/1,18/4,57 | шт. | 1
94 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | - Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ 2649,22/1,18/4,57 | шт. | 1
95 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | - Блок индикации для отображения 60 разделов на двухцветных и 8 системных светодиодных индикаторах со встроенным считывателем Touch Memory С2000-БИ исп.02 4392,96/1,18/4,57 | шт. | 1
96 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | - Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ 371,23/1,18/4,57 | шт. | 2
97 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | - Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп.01 371,23/1,18/4,57 | шт. | 5
98 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | - Устройство коммутационное УК-ВК/03 384,72/1,18/4,57 | шт. | 2
99 | Прайс-лист ЗАО НВП «Болид» г.Королев 4кв. 2015г. | - Модуль подключения нагрузки «МПН» 42,19/1,18/4,57 | шт. | 28
Удаленные и замененные ресурсы
Материалы
100 | 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 9
101 | 509-0900 | Уплотнительный состав | кг | 43.2
102 | 509-0988 | Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 3-5 мм | т | 0.0036
103 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы | руб. | 6
Составил: ___________________________И.В. Понер
Проверил: ___________________________Н.Ю. Шпикулева