Форма 2 «Требование к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

1.Общие положения

  - Предмет закупки – «Поставка фундаментов сборных железобетонных, блоков ФБС, плит». (далее Товар).

  - Инициатор закупки - ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (далее – Общество, Грузополучатель).

  - Оферта может быть представлена: на весь объем закупки (все позиции) или на часть объема закупки (кол-во по каждой позиции не менее заявленного).

  - Количество предлагаемого участником товара указывается в форме 6т и 6к

  - При невозможности поставить требуемую продукцию претендент может предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз". В случае замены поставщик обязан предоставить, техническое описание продукции и др. информацию (ТУ/СТО/), необходимую ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

  - Плановые сроки поставки – согласно срокам, указанным Обществом в формах 6т и 6к.

- Основные требования к предмету оферты

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Нормативный документ на Товар | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент ФС 2.7-1-5.2 | 0468-01-40146-АС1-ОД-001…Ч-008 | Техническая часть оферты Форма 6Т, письмо о подтверждении соответствия требованиям, указанным в чертежах | соответствует/ не соответствует |
| 2 | Фундамент ФС 2.7-1-5.2 | 0525-07-50110-АС1-ОД-001…Ч-008 | Техническая часть оферты Форма 6Т, письмо о подтверждении соответствия требованиям, указанным в чертежах | соответствует/ не соответствует |
| 3 | Фундамент ФС 2.7-1-5.2 | 09П0525-07-50130-АС1-ОД-001…Ч-008 | Техническая часть оферты Форма 6Т, письмо о подтверждении соответствия требованиям, указанным в чертежах | соответствует/ не соответствует |
| 4 | Плита дорожная 1П30.18-10 | ГОСТ 21924.2-84, B30 F200 W8 | Техническая часть оферты Форма 6Т | соответствует/ не соответствует |
| 5 | Блок фундаментный ФБС12.4.6-Т | ГОСТ13579-78 F200 | Техническая часть оферты Форма 6Т | соответствует/ не соответствует |
| 6 | Блок фундаментный ФБС12.4.3-Т | ГОСТ13579-78 F200 | Техническая часть оферты Форма 6Т | соответствует/ не соответствует |
| 7 | Плита тротуарная 6К.7 | ГОСТ 17608-91 | Техническая часть оферты Форма 6Т | соответствует/ не соответствует |
| 8 | Плита дорожная 1П60.30-30 | ГОСТ 21924.2-84, B30 F200 W8 | Техническая часть оферты Форма 6Т | соответствует/ не соответствует |
| 9 | Плита дорожная 1П35.28-30 | ГОСТ 21924.2-84, B30 F200 W8 | Техническая часть оферты Форма 6Т | соответствует/ не соответствует |
| 10 | Блок фундаментный ФБС24.6.6-Т | ГОСТ13579-78 F200 | Техническая часть оферты Форма 6Т | соответствует/ не соответствует |
| 11 | Плита дорожная 1П30.18-10 | ГОСТ 21924.2-84 , B30 F200 W8 | Техническая часть оферты Форма 6Т | соответствует/ не соответствует |
| 12 | Блок фундаментный ФБС12.4.6-Т | ГОСТ13579-78 F200 | Техническая часть оферты Форма 6Т | соответствует/ не соответствует |
| 13 | Блок фундаментный ФБС12.4.3-Т | ГОСТ13579-78 F200 | Техническая часть оферты Форма 6Т | соответствует/ не соответствует |
| 14 | Плита дорожная 1П60.30-30 | ГОСТ 21924.2-84 B30 F200 W8 | Техническая часть оферты Форма 6Т | соответствует/ не соответствует |
| 15 | Плита дорожная 1П35.28-30 | ГОСТ 21924.2-84 B30 F200 W8 | Техническая часть оферты Форма 6Т | соответствует/ не соответствует |

  - Качество и комплектность, объем предлагаемого Товара должны соответствовать заказной спецификации, ГОСТ указанной Обществом в форме 6т КНГ/111 - МТР-2016 техническая часть и должно быть подтверждено действующим сертификатом, паспортом качества. По позиции №1,№2,№3 предоставить письмо о соответствии проектным чертежам.

3.  Основные требования к поставке МТР

3.1 . Предлагаемый к  поставке Товар новый, ранее не бывший в эксплуатации  (должно быть подтверждено в форме 6т.КНГ/111 - МТР-2016 техническая часть);

3.2. Гарантийный срок  согласно гарантии производителя, но не менее 12 календарных месяцев с даты поставки Товара, и подтверждается документально.

3.3. Расходы по перевозке продукции, тара, упаковка, маркировка и страховка, включены в цену МТР и возмещению не подлежат.

3.4. Для обеспечения сохранности и исключения повреждения и боя продукция должна быть упакована. Упаковка грузов должна соответствовать требованиям Межгосударственного стандарта ГОСТ 15846-2002 "Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение"

(введен постановлением Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии от 24 марта 2003 г. N 91-ст).

3.5 Поставщик обязуется одновременно с передачей товара передать Грузополучателю его принадлежности, а также следующие документы на товар:

- счет-фактуры, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, ж.д накладные/ТТН, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу транспортировки Товара.

- технический паспорт (паспорт качества) на русском языке (в случае если на данный вид товара таковой имеется),

- сертификаты и (или) декларации соответствия требованиям Тех. регламентов РФ;

- руководства (инструкции) по эксплуатации Товара (в случае если на данный вид товара таковые имеются). На Товар импортного производства инструкции должны быть переведены на русский язык;

- упаковочные листы на каждое грузовое место.

- Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должен отправляться по адресу ООО «Славнефть-КНГ»: 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 2А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

4. Основные требования к Контрагенту

4.1. К участию в тендере допускаются производители, торговые дома (официальные представители) производителей в случае, если производитель не осуществляет реализацию МТР, дилеры/дистрибьюторы с опытом работы с производителем не менее 1 года (необходимо предоставить документы, подтверждающие опыт поставки). Контрагенты являющиеся торговыми домами, дилерами/дистрибьюторами должны предоставить надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие их статус.

4.2. Согласие с типовой формой договора поставки ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

5. Прочие требования

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней до истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» штрафную неустойку в размере 5% от суммы, принятой ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% в день от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора поставки.

Директор Департамента МТО____________________________Д.С. Чурбаков