Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

  - Предмет закупки – МТР согласно п.2 «Требования к предмету закупки» Формы 2;

  - Оферта может быть предоставлена на часть номенклатуры МТР, указанной в техническом задании;

  - Инициатор закупки – ОАО «СН-МНГ»;

  - Плановые сроки поставки товара – до 30 сентября 2016г.

  - Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Почтовые: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Кузьмина дом 51 – для указания в счетах – фактурах, ТОРГ – 12, ТТН.

Для вагонов: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на п/путь ООО «ЖДУ»)

Для малотоннажных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для большегрузных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для автотранспорта (адрес склада): Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Примечание: Место приема-передачи товара: УМТС ОАО «СН-МНГ», Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона.

Для багажа: ст. Нижневартовск Свердловской ж.д., код 798005 БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

  - Форма оплаты - Покупатель обязуется осуществить оплату за поставленный Товар в течение 90 календарных дней, но не ранее 60 дней с даты получения от Продавца оригиналов Товарной накладной (ТОРГ-12), Счета-фактуры. Все расчеты по Договору производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по реквизитам Продавца, указанным в настоящем Договоре.

- Требования к предмету закупки.

| № | №R-3 | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 102297 | Огнетушитель углекислотный ОУ-5 | ГОСТ 51057-2001 для классов пожара (А,В,С,Е) до 10000 В | ШТ | 42 |
| 2 | 185848 | Огнетушитель порошковый ОП-4 | ГОСТ 51057-2001 | ШТ | 3 |
| 3 | 190610 | Огнетушитель углекислотный ОУ-6 | для классов пожара (А,В,С,Е) до 10000 В | ШТ | 9 |
| 4 | 239229 | Раструб с выкидной трубкой к ОУ5 |  | ШТ | 25 |
| 5 | 241062 | Огнетушитель углекислотный ОУ-7 | ГОСТ Р51017-2009 для классов пожара (А,В,С,Е) до 10000 В | ШТ | 6 |
| 6 | 504118 | Огнетушитель углекислотный ОУ-10 | для классов пожара (А,В,С,Е) до 10000 В | ШТ | 30 |
| 7 | 504125 | Огнетушитель порошковый ОП-5 | ГОСТ 51057-2001 | ШТ | 23 |
| 8 | 504126 | Огнетушитель порошковый ОП-50 | Количество огнетушащего вещества, кг 38 Длина выброса, м 6 Масса, кг 65...70 Диапазон рабочих температур, °С-40...+50 Габариты, мм 735х550х470 ГОСТ Р 51057-97 | ШТ | 9 |
| 9 | 504128 | Огнетушитель углекислотный ОУ-3 | ГОСТ 51057-2001 для классов пожара (А,В,С,Е) до 10000 В | ШТ | 4 |
| 10 | 504247 | Огнетушитель порошковый ОП-10 | Количество огнетушащего вещества, кг 7,4 Длина выброса, м 4,5 Масса, кг 11,5...13 Диапазон рабочих температур, °С-40...+50 Габариты, мм 535х350х355 ГОСТ Р 51057-97 | ШТ | 90 |
| 11 | 240796 | Рукав пожар. РПМ(В)-50-1,6-УХЛ1 "Гетекс" | с головками ГР-50 | КОМ | 25 |
| 12 | 240797 | Рукав напорно-всасывающий В-75 | с головками ГР | КОМ | 8 |
| 13 | 243155 | Рукав пожарн напорный РПМ(В)-50-1,6-УХЛ1 | с головками ГР-50 | КОМ | 40 |
| 14 | 243158 | Ствол пожарный РС-50-01 |  | ШТ | 5 |
| 15 | 243159 | Рукав пожар напорный РПМ(П)80-1,6ИМ-УХЛ1 | с головками ГР-80 | КОМ | 25 |
| 16 | 243160 | Рукав пожар напорный РПМ(П)50-1,6ИМ-УХЛ1 | с головками ГР-50 | КОМ | 75 |
| 17 | 501850 | Рукав пожарный латекс (20м;ГР;РС) 77 | с головками ГР | КОМ | 35 |
| 18 | 501851 | Рукав пожарный латекс (20м;ГР;РС) 51 | с головками ГР | КОМ | 35 |
| 19 | 504146 | Рукав "Армтекс" 51 | Длинна рукава в скатке, м: 20 ± 1 Рабочее давление, МПа не более: 1,6 ГОСТ Р 51049-2008 с головками ГР-50 | КОМ | 55 |
| 20 | 164254 | Разветвление трехходовое РТ-80 |  | ШТ | 6 |
| 21 | 500169 | Головка заглушка ГЗ-80 |  | ШТ | 5 |
| 22 | 500170 | Головка заглушка ГЗ-50 |  | ШТ | 2 |
| 23 | 500172 | Головка муфтовая ГМ-50 |  | ШТ | 5 |
| 24 | 500173 | Головка муфтовая ГМ-80 |  | ШТ | 5 |
| 25 | 500174 | Головка переходная ГП-50х80 |  | ШТ | 12 |
| 26 | 500175 | Головка переходная ГП-50х70 |  | ШТ | 25 |
| 27 | 500176 | Головка переходная ГП-70х80 |  | ШТ | 25 |
| 28 | 500521 | Кольцо уплотнительное резиновое КН-50 |  | ШТ | 10 |
| 29 | 128480 | Полотнище противопожарное 1,5х2м |  | ШТ | 77 |
| 30 | 132389 | Багор пожарный |  | ШТ | 10 |
| 31 | 195104 | Ящик пожарный для песка 750х600х640 | Комплектация щита: Огнетушитель ОП10-1 шт Лопата штыковая – 1шт Лопата совковая – 1 шт Полотнище противопож.1,5х2м – 1 шт Ведро пожарное – 2 шт Багор пожарный – 1 шт Лом пожарный – 1 шт | ШТ | 7 |
| 32 | 202434 | Ящик пожарный со щитом 1700х1000х550 | Комплектация щита: Огнетушитель ОП10-1 шт Лопата штыковая – 1шт Лопата совковая – 1 шт Полотнище противопож.1,5х2м – 1 шт Ведро пожарное – 2 шт Багор пожарный – 1 шт Лом пожарный – 1 шт | ШТ | 23 |
| 33 | 205242 | Огнетушитель ранцевый РЛО-М.00.000ПС |  | ШТ | 5 |
| 34 | 224295 | Полотно противопожарное ПП-300(1,5х2) |  | ШТ | 10 |
| 35 | 506463 | Ведро пожарное |  | ШТ | 19 |
| 36 | 723856 | Мотопомпа HONDA WH20Х / или аналог в полном соответствии тех.характеристикам | Производительность, л / мин 710 Производительность, м³/час 43.2 Напор, бар 3 Высота всасывания, м 8 Общая высота нагнетания, м 30 Максимальный размер частиц, мм 26 Соединения (диаметр в дюймах/ мм) 2/50 Двигатель (тип/ объем, см. куб.) GX 160/163 Емкость топливного бака, л 3.1 Продолжительность автоном. работы, час 1.8 Размеры (длина, ширина, высота), мм 620 х 460 х 465 Вес, кг 47 | ШТ | 5 |

2.1.Вся готовая продукция должна быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, что должно быть подтверждено соответствующей документацией.

2.2.Вся готовая продукция должна быть подтверждена гарантией качества завода изготовителя, что подтверждается соответствующим документом.

2.3.Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях.

2.4.Вся готовая продукция должна быть новой, не бывшей в эксплуатации и изготовленная не ранее 4 квартала 2015г.

2.5.При невозможности поставить требуемую продукцию, либо при отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ претендент должен предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с заказчиком. В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, необходимой грузополучателю для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

- Требования к Контрагенту.

3.1.  Поставка в адрес грузополучателя должна быть осуществлена в соответствии с планом поставки.

3.2. Контрагент в своей оферте обязан указать завод-изготовитель.

3.3.  Контрагент обязан предоставить следующие документы для участия в тендере:

- извещение о согласии сделать оферту по форме 4 к ПДО;

- предложение о заключении договора (безотзывная оферта) по форме 5 к ПДО;

- заполненную таблицу цен по форме 6К к ПДО;

- заполненную таблицу технических характеристик по форме 6Т к ПДО.

3.4. Контрагент должен быть:

-   производителем поставляемых  МТР, закупаемых ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз,  официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции);

-  дилером, представителем, дистрибьютором, партнером с опытом поставки продукции, аналогичной предмету тендера (подтверждается дилерскими сертификатами, письмами от производителей, договорами с заводами-изготовителями, отзывами покупателей и т.д.).

3.5. Условия проекта договора (форма 3) являются окончательными и не подлежат каким-либо изменениям в процессе его заключения. В случае получения от участника закупки протокола разногласий к указанному проекту договора Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

- Прочие требования.

4.1.Комплект документации с поставкой Товара должен содержать заверенные на русском языке сертификаты качества.

4.2. Базис поставки – место приема-передачи Товара: склад на территории Управление материально-технического снабжения ОАО «СН-МНГ» (УМТС ОАО «СН-МНГ»), почтовый адрес УМТС ОАО «СН-МНГ»: Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.