Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

  - Предмет закупки – МТР согласно п.2 «Основные требования к Товару» Формы 2;

  - Оферта может быть предоставлена на часть номенклатуры МТР, указанной в техническом задании;

  - Инициатор закупки – ОАО «СН-МНГ»;

  - Плановые сроки поставки товара – до 29 февраля 2016г., до 30 июня 2016г.(согласно

графику поставки формы 6к)

  - Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Почтовые: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Кузьмина дом 51 – для указания в счетах – фактурах, ТОРГ – 12, ТТН.

Для вагонов: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на п/путь ООО «ЖДУ»)

Для малотоннажных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для большегрузных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для автотранспорта (адрес склада): Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Примечание: Место приема-передачи товара: УМТС ОАО «СН-МНГ», Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона.

Для багажа: ст. Нижневартовск Свердловской ж.д., код 798005 БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

  - Форма оплаты - Покупатель обязуется осуществить оплату за поставленный Товар в течение 90 календарных дней, но не ранее 60 дней с даты получения от Продавца оригиналов Товарной накладной (ТОРГ-12), Счета-фактуры. Все расчеты по Договору производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по реквизитам Продавца, указанным в Договоре.

- Требования к предмету закупки.

| № | №R-3 | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 124351 | Бензол ХЧ |  | КГ | 3 |
| 2 | 126467 | Аммиак водный 25% ЧДА | ГОСТ 3760-79 | КГ | 2 |
| 3 | 126471 | Аммоний надсернокислый ЧДА | ГОСТ 20478-75 | КГ | 1,1 |
| 4 | 126477 | Аммоний хлористый ЧДА | ГОСТ 3773-72 | КГ | 1,1 |
| 5 | 126481 | Ацетон ЧДА | ГОСТ 2603-71 | Л | 40 |
| 6 | 126484 | Кислота азотная ЧДА | ГОСТ 4461-77 | КГ | 6 |
| 7 | 126512 | Калий йодистый ЧДА | ГОСТ 4232-74 | КГ | 2 |
| 8 | 126516 | Калий двухромовокислый ЧДА | ГОСТ 2652-78 | КГ | 1 |
| 9 | 126517 | Калий гидроокись ХЧ | ГОСТ 9285-78 | КГ | 3 |
| 10 | 126532 | Кальций хлористый 2-водный ЧДА | ГОСТ 4161-77 | КГ | 2 |
| 11 | 126537 | Кислота лимонная Ч | ГОСТ 36522-69 | КГ | 13 |
| 12 | 126540 | Магний сернокислый 7-водн. ЧДА | ГОСТ 4523-77 | КГ | 1 |
| 13 | 126552 | Натрий гидроокись ЧДА | ГОСТ 4328-77 | КГ | 3,5 |
| 14 | 126570 | Натрий хлористый ХЧ | ГОСТ 4233-77 | КГ | 1 |
| 15 | 126576 | Перекись водорода ЧДА |  | КГ | 5 |
| 16 | 126579 | Ртуть(II)азотнокислая 1-водн.ЧДА | ГОСТ 4520-78 | КГ | 4 |
| 17 | 126583 | Свинец уксуснокислый 3-водн.ЧДА | ГОСТ 1027-77 | КГ | 0,25 |
| 18 | 126584 | Серебро азотнокислое ЧДА | ГОСТ 1277-75 | КГ | 0,5 |
| 19 | 126586 | Силикагель марки КСК | ГОСТ 3956-76 | КГ | 3 |
| 20 | 126587 | Кислота серная ЧДА | ГОСТ 4204-77 | КГ | 5 |
| 21 | 126589 | Кислота соляная ЧДА | ГОСТ 3118-77 | КГ | 5 |
| 22 | 126594 | Кислота сульфосалициловая ЧДА | ГОСТ 4478-78 | КГ | 1 |
| 23 | 126597 | Толуол ЧДА | ГОСТ 5785-78 | КГ | 2000 |
| 24 | 126601 | Трилон Б ЧДА |  | КГ | 1 |
| 25 | 126603 | Кислота уксусная ледяная ЧДА |  | КГ | 5 |
| 26 | 126617 | Цинк сернокислый 7-водн. ЧДА |  | КГ | 1 |
| 27 | 126620 | Кислота щавелевая ХЧ |  | КГ | 18 |
| 28 | 126632 | Индикатор дифенилкарбазид ЧДА | ГОСТ 5859-70 | КГ | 0,75 |
| 29 | 126641 | Крахмал растворимый ЧДА | ГОСТ 10163-76 | КГ | 2 |
| 30 | 126643 | Индикатор мурексид ЧДА | ТУ 6-09-1657-72 | КГ | 0,2 |
| 31 | 126645 | Индикатор метиловый оранжевый ЧДА | ГОСТ 10816-64 | КГ | 0,2 |
| 32 | 126652 | Индикатор фенолфталеин ЧДА | ГОСТ 5850-72 | КГ | 0,18 |
| 33 | 126655 | Индикатор хромовый темно-синий ЧДА | ТУ 6-09-3870-75 | КГ | 0,2 |
| 34 | 126667 | Бумага фильтровальная в листах |  | ШТ | 1000 |
| 35 | 126670 | Фильтр обеззоленный красная лента 12,5см | ТУ 6-09-1678-77 | ПАЧ | 100 |
| 36 | 126683 | Фильтр белая лента 5,5см | ТУ 6-09-1678-77 | ПАЧ | 50 |
| 37 | 126684 | Фильтр белая лента 12,5см | ТУ 6-09-1678-77 | ПАЧ | 30 |
| 38 | 126685 | Фильтр обеззоленный белая лента 12,5см | ТУ 6-09-1678-77 | ПАЧ | 60 |
| 39 | 126689 | Стандарт-титры азотной кислоты 0,1н |  | КОР | 2 |
| 40 | 126698 | Стандарт-титры магния сернокислого 0,1н |  | КОР | 1 |
| 41 | 126699 | Стандарт-титры калия хлористого 0,1н |  | КОР | 1 |
| 42 | 126704 | Стандарт-титры соляной кислоты 0,1н |  | КОР | 2 |
| 43 | 126717 | Стандарт-титры Трилона Б 0,1н |  | КОР | 4 |
| 44 | 126718 | Изооктан эталонный(ТЭН) эталон.топливо | ГОСТ 12433-83 | КГ | 30 |
| 45 | 126719 | Гептан нормальный эталонное топливо | ГОСТ 25828-83 | КГ | 100 |
| 46 | 128884 | Стандарт-титры натрия хлористого 0,1н |  | КОР | 5 |
| 47 | 131448 | Стандарт-титры рН-метрии | д/приготовления образцовых растворов | КОР | 16 |
| 48 | 134327 | Бумага индикаторная с ацетатом свинца |  | ШТ | 35 |
| 49 | 137466 | Толуол нефтяной техн. | ГОСТ 14710-78 | КГ | 100 |
| 50 | 143265 | Бумага индикаторная универсал.pH 1-12 |  | ПАЧ | 35 |
| 51 | 155793 | Ацетон технический (бутылка 0,5л) |  | БУТ | 18 |
| 52 | 158300 | Силикагель индикаторный |  | КГ | 73,1 |
| 53 | 160423 | Трубка индикаторная (Фтороводород) | определение Фтороводорода 2-50мг/м3 | ШТ | 10 |
| 54 | 167833 | ГСО хлорбензола(мас.конц.0,95-1,05г/дм3) | ГСО 7142-95М,ГСО 7142-95 | ШТ | 30 |
| 55 | 167835 | ГСО на фракционный состав | t кип.35-350 С, V отгона 0,03-90 | ШТ | 2 |
| 56 | 167837 | ГСО на сероводород эт.мет.меркаптаны | 1, 5, 10, 20, 40, 60 ppm | ШТ | 9 |
| 57 | 168083 | Силикагель АСКГ | ГОСТ 3956-76 | КГ | 57 |
| 58 | 177059 | Теплоноситель | Kryo 30-30-90 гр.С | Л | 30 |
| 59 | 182073 | Фильтр беззол. марки "синяя лента" | зольность не более 0,00038% | ПАЧ | 3 |
| 60 | 183888 | Раствор стандартный 500мл | 84 мкС/см | МЛ | 5 |
| 61 | 185773 | Теплоноситель Термо (для масляной бани) | LE01.07 | Л | 40 |
| 62 | 188389 | Образец калибр.на серу HORIBA | вес.%S 0,25-4,0 | КОМ | 10 |
| 63 | 188395 | Образец стандартный калибр.плотномера | Mett.Toledo DE 45 | КОМ | 5 |
| 64 | 188409 | ГСО РЭВ20-10,100мл | 33-2000 | ШТ | 15 |
| 65 | 191310 | Сульфат меди технич. (медный купорос) | ГОСТ 19347-99 | КГ | 2 |
| 66 | 222633 | Реагент HYDRANAL Titrant 5,6х1000 мл |  | УПК | 18 |
| 67 | 222634 | Реагент HYDRANAL Solvent CM,6х1000 мл |  | УПК | 18 |
| 68 | 222635 | Реагент HYDRANAL Standard 10,10х8 мл |  | УПК | 18 |
| 69 | 227932 | Образец стандартный калибр.рН метра | Mettler toledo pH 7,0 | ШТ | 20 |
| 70 | 227933 | Образец стандартный калибр.рН метра | Mettler toledo pH 4,01 | ШТ | 30 |
| 71 | 233605 | Стандарт УЭП 84мкСм/см 500мл | Mettler Toledo5.13022e+007 | ШТ | 5 |
| 72 | 235143 | Образец станд.государст.(нефть) ССН-1-1 | масс.воды 0,03-0,3; хлор.соли до 10; мех.примеси 0,005-0,01 | ШТ | 150 |
| 73 | 235144 | Образец станд.государст.(нефть) ССН-1-2 | масс.воды 0,3-0,5; хлор.соли 10-50 мех.примеси 0,01-0,05 | ШТ | 150 |
| 74 | 235145 | Образец станд.государст.(нефть) ССН-1-3 | масс.воды 0,5-1,0; хлор.соли 50-100 мех.примеси 0,05-0,5 | ШТ | 300 |
| 75 | 235146 | Образец станд.государст.(нефть) ССН-1-4 | масс.воды 1,0-2,0; хлор.соли 100-200 мех.примеси 0,5-1,0 | ШТ | 76 |
| 76 | 235147 | Образец станд.государст.(нефть) ССН-2-1 | плотность 0,770-0,830; вязк.2-5 сера 0,01-0,4 | ШТ | 90 |
| 77 | 235148 | Образец станд.государст.(нефть) ССН-2-2 | плотность 0,830-0,850; вязк 5-10 сера 0,5-0,65 | ШТ | 150 |
| 78 | 235149 | Образец станд.государст.(нефть) ССН-2-3 | плотность 0,850-0,870; вязк.10-15 сера 1,0-2,0 | ШТ | 76 |
| 79 | 235151 | Образец станд.государст.(нефть) ССН-3-1 | ДНП 10-35 | ШТ | 150 |
| 80 | 235152 | Образец станд.государст.(нефть) ССН-3-1 | ДНП 35-55 | ШТ | 150 |
| 81 | 235153 | Образец станд.государст.(нефть) ССН-3-1 | ДНП 60-80 | ШТ | 76 |
| 82 | 235154 | Образец станд.государст.(нефть) ССН-3-1 | ДНП 80-110 | ШТ | 30 |
| 83 | 235155 | Образец станд.государст.(нефть) | фракционный состав;выход до 300 | ШТ | 150 |
| 84 | 235158 | Образец станд.государст.(нефть) | парафины, 3,0-6,0 | ШТ | 24 |
| 85 | 235159 | Образец станд.государст.ССН-5 | хлорорганика, 1-5 | ШТ | 45 |
| 86 | 235160 | Образец станд.государст.ССН-5 | хлорорганика, 5-10 | ШТ | 45 |
| 87 | 235161 | Образец станд.государст.ССН-5 | хлорорганика, 10-50 | ШТ | 10 |
| 88 | 235162 | Смесь поверочная с сод.газов:О2-0,001 | N2-0,9;СО2-0,2;этан-1;проп-2;и-бут.-0,4 н-бут.-0,9;и-пен.-0,2; н-пен.-0,2;С6+0,1 | ШТ | 1 |
| 89 | 235163 | Смесь поверочная с сод.газов:О2-0,4 | N2-2;СО2-1,2;этан-4;проп-7;и-бут.-2,4 н-бут.-5;и-пен.-1,5; н-пен.-1,8;С6+1,6 | ШТ | 1 |
| 90 | 235164 | Смесь поверочная с сод.газов:О2-0,7 | N2-4;СО2-2,5;этан-8,1;проп-19;и-бут.-5,5 н-бут.-11,9;и-пен.-3,1; н-пен.-4;С6+3,3 | ШТ | 1 |
| 91 | 237481 | Смесь газов.повер.для ГОСТ 53367 10 мг/м |  | ШТ | 1 |
| 92 | 237522 | Смесь газов.повер.для ГОСТ 53367 40 мг/м |  | ШТ | 1 |
| 93 | 241891 | ГСО АДНП-20 диапазон 20-29 500мл. |  | ШТ | 60 |
| 94 | 241892 | ГСО АДНП-30 диапазон 30-39 250мл. |  | ШТ | 60 |
| 95 | 243587 | Образец станд государст.(нефть)ССН-2-6 | пл. 0,880-0,885; вязк.25-30 сера 1,5-2,0 ГСО нефть | ШТ | 30 |
| 96 | 246305 | ГСО на сероводород.мет этил меркаптаны | (2-3)ррm | БАЛ | 3 |
| 97 | 246306 | ГСО на сероводород мет.этил меркаптаны | (15-18)ррm | БАЛ | 3 |
| 98 | 246307 | ГСО на сероводород мет.этил меркаптаны | (60-80)ррm | БАЛ | 3 |
| 99 | 246308 | Образец стан.госуд.(нефть) ССН-1-5 | хл.соли 400-700 | ШТ | 100 |
| 100 | 246309 | ГСО 9022-2008 Н-ПВ состав нефти | плотн. при 15,20С 830-893,4 кг/м3 кинем. вязк. 2-100 мм2/с | КОМ | 30 |
| 101 | 246385 | Электролит для противоэлектрода TNS 101 |  | МЛ | 200 |
| 102 | 246390 | Раствор КCl 3mol l AgCl gesattigt | AgCl saturated AgCl saturee | МЛ | 200 |
| 103 | 248490 | ГСО 4094-87 дав. нас. паровДНП2 12,3кПа | при t 37,8С | ШТ | 10 |
| 104 | 248491 | ГСО 4095-87 дав. нас. паровДНП3 33,6кПа | при t 37,8С | ШТ | 10 |
| 105 | 248492 | ГСО 4094-87 дав. нас. паровДНП4 105,8кПа | при t 37,8С | ШТ | 10 |
| 106 | 249220 | ГСО СТ-Н-ВХМ вода % 0-1 | 9272-2008 | ШТ | 30 |
| 107 | 249221 | МСО 1654:2010 вода % 0,03-0,1 | 8877-2007 | ШТ | 30 |
| 108 | 249222 | МСО 1654:2010 вода % 0,1-0,3 | 8877-2007 | ШТ | 30 |
| 109 | 249223 | МСО 1654:2010 вода % 0,3-1,0 | 8877-2007 | ШТ | 30 |
| 110 | 249224 | МСО 1654:2010 вода % 1,0-10 | 8877-2007 | ШТ | 30 |
| 111 | 249225 | ГСО СТ-Н-ВХМ вода % более 1 | 9272-2008 | ШТ | 30 |
| 112 | 249226 | ГСО СТ-Н-ВХМ мех.прим % до 0,01 | 9272-2008 | ШТ | 30 |
| 113 | 249227 | ГСО СТ-Н-ВХМ мех.прим % 0,01-0,1 | 9272-2008 | ШТ | 30 |
| 114 | 249228 | ГСО СТ-Н-ВХМ мех.прим % 0,1-1 | 9272-2008 | ШТ | 30 |
| 115 | 249229 | ГСО СТ-Н-ВХМ мех.прим % более 1 | 9272-2008 | ШТ | 30 |
| 116 | 249230 | ГСО СТ-Н-ВХМ хл. соли мг/дм3 до10 | 9272-2008 | ШТ | 30 |
| 117 | 249231 | ГСО СТ-Н-ВХ хл. соли мг/дм3 10-50 | 9272-2008 | ШТ | 30 |
| 118 | 249232 | ГСО СТ-Н-ВХМ хл.соли мг/дм3 50-200 | 9272-2008 | ШТ | 30 |
| 119 | 249233 | ГСО СТ-Н-ВХМ хл. соли мг/дм3 200-1000 | 9272-2008 | ШТ | 30 |
| 120 | 249234 | ГСО СТ-Н-ВХМ хл. соли мг/дм3более1000 | 9272-2008 | ШТ | 30 |
| 121 | 249235 | ГСО СТ-Н-ПВС плотнос г/см30,7770-0,8920 | 9273-2008 | ШТ | 30 |
| 122 | 249281 | ГСО АДНП-40 |  | ШТ | 15 |
| 123 | 249282 | ГСО РЭВ-5 температура 20С 40С 250 мл |  | ШТ | 15 |
| 124 | 249283 | ГСО РЭВ-10 температура 20С 40С 250 мл |  | ШТ | 15 |
| 125 | 249284 | ГСО РЭВ-20 температура 20С 40С 250 мл |  | ШТ | 10 |
| 126 | 249285 | ГСО РЭВ-30 температура 20С 40С 250 мл |  | ШТ | 10 |
| 127 | 249286 | ГСО РЭВ-40 температура 20С 40С 250 мл |  | ШТ | 10 |
| 128 | 249287 | ГСО РЭВ-60 температура 20С 40С 250 мл |  | ШТ | 10 |
| 129 | 249288 | ГСО РЭВ-80 температура 20С 40С 250 мл |  | ШТ | 6 |
| 130 | 249289 | ГСО РЭВ-100 температура 20С 40С 250 мл |  | ШТ | 6 |
| 131 | 249290 | ГСО РЭП-15 температура 20С 250 мл |  | ШТ | 6 |
| 132 | 249291 | ГСО РЭП-2 температура 20С 250 мл |  | ШТ | 6 |
| 133 | 249292 | ГСО РЭП-3 температура 20С 250 мл |  | ШТ | 6 |
| 134 | 249293 | ГСО РЭП-4 температура 20С 250 мл |  | ШТ | 6 |
| 135 | 249294 | ГСО РЭП-6 температура 20С 250 мл |  | ШТ | 6 |
| 136 | 249467 | ПГС на попутн.газ сод.газовО2-0,414N2-2 | СО2-1,19 э-н4,14пр-н7,23 и-бу-н-2,43 н-б-н11,5нео-п-н1,9и-п-н1,93п-н1,94н-г | ШТ | 1 |
| 137 | 249468 | ПГС на попутн.газ сод.газовО2-0,7N2-3,99 | СО2-2,45 э-н7,93проп-19,2 и-бутан-5,48 н-б-н5и-п-н-1,5 н-п-н-1,8С6+1,6 | ШТ | 1 |
| 138 | 249469 | ПГС на попутн.газ сод.газовО2-0,0058N2 | 0,91СО2-0,206э-н1,053п-н2,17и-бу-н0,417 н-б-н-0,9нео-п-н0,5и-п-н0,2н-п-н0,2С6+01 | ШТ | 1 |
| 139 | 104216 | Силикагель КСМГ | ГОСТ 3956-76 | Т | 0,21 |
| 140 | 101088 | Известь хлорная | ГОСТ 1692-85 | Т | 0,3 |
| 141 | 156995 | Деохлор-таблетки |  | ФЛк | 112 |
| 142 | 179740 | Хлор в таблетках "Дезелит" |  | КГ | 10 |

2.1.Вся готовая продукция должна быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, что должно быть подтверждено соответствующей документацией.

2.2.Вся готовая продукция должна быть подтверждена гарантией качества завода изготовителя, что подтверждается соответствующим документом.

2.3.Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях.

2.4.Вся готовая продукция должна быть новой, не бывшей в эксплуатации и изготовленная не ранее 1 полугодия 2015г.

2.5.При невозможности поставить требуемую продукцию, либо при отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ претендент должен предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с заказчиком. В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, необходимой грузополучателю для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

- Требования к Контрагенту.

3.1.  Поставка в адрес грузополучателя должна быть осуществлена в соответствии с планом поставки.

3.2. Контрагент в своей оферте обязан указать завод-изготовитель.

3.3.  Контрагент обязан предоставить следующие документы для участия в тендере:

- извещение о согласии сделать оферту по форме 4 к ПДО;

- предложение о заключении договора (безотзывная оферта) по форме 5 к ПДО;

- заполненную таблицу цен по форме 6к к ПДО;

- заполненную таблицу технических характеристик по форме 6т к ПДО.

3.4. Контрагент должен быть:

-   производителем поставляемых  МТР, закупаемых ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз,  официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции);

-  дилером, дистрибьютором, с опытом поставки продукции, аналогичной предмету тендера в течение 2-х лет.

3.5. Условия проекта договора (форма 3) являются окончательными и не подлежат каким-либо изменениям в процессе его заключения. В случае получения от участника закупки протокола разногласий к указанному проекту договора Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

- Прочие требования.

4.1.Комплект документации с поставкой Товара должен содержать заверенные на русском языке сертификаты качества.

4.2. Базис поставки – место приема-передачи Товара: склад на территории Управление материально-технического снабжения ОАО «СН-МНГ» (УМТС ОАО «СН-МНГ»), почтовый адрес УМТС ОАО «СН-МНГ»: Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.