Форма 5 «Техническое задание»

УТВЕРЖДЕНО

решением Тендерной комиссии

Протокол № _________18______

«_05___» _____03_____ ___2015____ г.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

  - Предмет закупки – светотехническая продукция;

  - Оферта может быть предоставлена на часть номенклатуры МТР, указанной в техническом задании;

  - Инициатор закупки – ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

  - Плановые сроки поставки товара – апрель-май 2015г.

  - Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Почтовые: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Кузьмина дом 51 – для указания в счетах – фактурах, ТОРГ – 12, ТТН.

Для вагонов: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на п/путь ООО «ЖДУ»)

Для малотоннажных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для большегрузных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для автотранспорта (адрес склада): Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Примечание: Место приема-передачи товара: УМТС ОАО «СН-МНГ», Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона.

Для багажа: ст. Нижневартовск Свердловской ж.д., код 798005 БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

  - Условия оплаты – Оплата поставленного Товара производится Покупателем на основании выставленной Поставщиком счета-фактуры в течение 90 (девяноста), но не ранее 60 (шестидесяти) дней с момента получения Покупателем оригинала счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.

- Основные требования к продукту.

| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат ПРА 1И700-ДРЛ-1220Н-026 М УХЛ1 |  | ШТ | 9 |
| 2 | Лампа люминесцентная ЛД-18 |  | ШТ | 300 |
| 3 | Лампа люминисцентная ЛБ-36 |  | ШТ | 100 |
| 4 | Светильник НСП 02-200/Р 53 |  | ШТ | 1 |
| 5 | Стартер 20 СК 127ВГОСТ 8799-75 |  | ШТ | 100 |
| 6 | Аппарат пускорегулирующий 1ДБИ 700ДРЛ |  | ШТ | 3 |
| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| 7 | Аппарат пускорегулирующий 1ДБИ 400 ДНАТ |  | ШТ | 20 |
| 8 | Аппарат пускорегулирующий 1ДБИ 1000ДНАТ |  | ШТ | 4 |
| 9 | Стартер СК-220-127(к ЛБ-20) |  | ШТ | 225 |
| 10 | Стартер СК 80 220В(к ЛБ-40/80)(SU) |  | ШТ | 150 |
| 11 | Светильник НПП 50-100-002 ЛЕНА (ПСХ-60) | или аналогичное | ШТ | 11 |
| 12 | Лампа люминесцентная ЛБ-18 |  | ШТ | 200 |
| 13 | Светильник НПО 2х60-01 |  | ШТ | 8 |
| 14 | Лампа люминесцентная ЛБ-40 |  | ШТ | 80 |
| 15 | Светильник ASYMMETRIA | или аналогичное | ШТ | 3 |
| 16 | Лампа люминесцентная PHILIPS TLD 18W/54 | или аналогичное | ШТ | 1630 |
| 17 | Лампа люминесцентная PHILIPS TLD 36W/55 | или аналогичное | ШТ | 1235 |
| 18 | Фонарь ручной |  | ШТ | 2 |
| 19 | Устройство зарядное к фонарю ФОС 3-5/6 |  | ШТ | 1 |
| 20 | Фонарь аккумуляторный СГВА |  | ШТ | 15 |
| 21 | Светильник НСП-200-1Ехd IIВТ4 |  | ШТ | 4 |
| 22 | Светильник аккумуляторный СГВ2-У1 в/з |  | ШТ | 20 |
| 23 | Лампа настольная PARLAMENT | или аналогичное | ШТ | 75 |
| 24 | Светильник РТУ 11х125 |  | ШТ | 2 |
| 25 | Фонарь шахтерский взрывобез.СГД-10м.05 |  | ШТ | 10 |
| 26 | Аппарат пускорегулир. LI9D "Hetvar" 2х18 | или аналогичное | ШТ | 10 |
| 27 | Фонарь налобный Petzl Myo XP | или аналогичное | ШТ | 6 |
| 28 | Дроссель электронный EL2х36HF |  | ШТ | 70 |
| 29 | Лампа Ecola Mini 220V 15W |  | ШТ | 400 |
| 30 | Лампа энергосберегающая FT 5002-1ESL 18WL-1253T E27 |  | ШТ | 350 |
| 31 | Устройство ИЗУ-Т-400/220В-01 УХЛ2Импульс-2 | или аналогичное | ШТ | 38 |
| 32 | Устройство ИЗУ-Т-700/220В-01 УХЛ2Импульс-2 | или аналогичное | ШТ | 15 |
| 33 | Фонарь светодиодный ЭРА 19 FA 18E | или аналогичное | ШТ | 18 |
| 34 | Фонарь сигнальный ФС 4.1 |  | ШТ | 10 |
| 35 | Лампа светодиодная Т8 Унипро 60-1 8W G13белый теплый | или аналогичное | ШТ | 4 |
| 36 | Фонарь взрывозащищённый SECURLUX L100А | или аналогичное | ШТ | 14 |
| 37 | Дроссель электронный ЭПРА 4х18w |  | ШТ | 146 |
| 38 | Дроссель электронный ЭПРА 4Э18-001 4х18w |  | ШТ | 20 |
| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| 39 | Дроссель электронный ЭПРА 2х18w |  | ШТ | 40 |
| 40 | Дроссель электронный ЭПРА 220В2-18-40 |  | ШТ | 45 |
| 41 | Устройство ИЗУ-П2Т-1000-В-УХЛ2 |  | ШТ | 15 |
| 42 | Лампа Halogen 5,2V 850mA OSRAM | или аналогичное | ШТ | 14 |
| 43 | Лампа энергосберегающая КЛЛ 30/840 Е27 |  | ШТ | 20 |
| 44 | Лампа люминесцентная 348х88 105W Е40 |  | ШТ | 300 |
| 45 | Лампа люминесцентная 128х59 30W Е27 |  | ШТ | 200 |
| 46 | Лампа люминесцентная 123х47 18W Е27 |  | ШТ | 50 |
| 47 | Лампа люминесцентная 280х105 100W Е40 |  | ШТ | 200 |
| 48 | Фонарь-прожектор ФПД-1000 |  | ШТ | 1 |
| 49 | Устройство ИЗУ-Л2Т-1000В-УХЛ2 с таймером |  | ШТ | 50 |
| 50 | Лампа светодиодн. LED CORN 30W E27 6500KВАРТОН | или аналогичное | ШТ | 80 |
| 51 | Лампа энергосберегающая КЛЛ 105/840 Е40 |  | ШТ | 350 |
| 52 | Светильник светодиод. Армстронг 600х600 | или аналогичное | ШТ | 10 |
| 53 | Светильник НТУ Е27 шар матовый без реш. |  | ШТ | 10 |
| 54 | Фонарь светодиодный ЭРА FA 60М | или аналогичное | ШТ | 4 |
| 55 | Аппарат ПРА 1И1000ДНАТ |  | ШТ | 3 |
| 56 | Светильник ЛПО 01-2х36-011 с ЭПРА |  | ШТ | 80 |
| 57 | Лампа настольная |  | ШТ | 25 |
| 58 | Светильник настольный |  | ШТ | 10 |
| 59 | Светильник 595*595 "Technolux" | или аналогичное | ШТ | 50 |
| 60 | Лампа настольная Е27 220В |  | ШТ | 10 |

2.1.Вся готовая продукция должна быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, что должно быть подтверждено соответствующей документацией.

2.2.Вся готовая продукция должна быть подтверждена гарантией качества завода изготовителя, что подтверждается соответствующим документом.

2.3.Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях.

2.4.Вся готовая продукция должна быть новой, не бывшей в эксплуатации и изготовленная не ранее 4 квартала 2014г.

2.5.При невозможности поставить требуемую продукцию, либо при отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ претендент должен предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с заказчиком. В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, необходимой грузополучателю для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

- Основные требования к Контрагенту.

3.1.  Поставка в адрес грузополучателя должна быть осуществлена в соответствии с планом поставки.

3.2. Контрагент в своей оферте обязан указать завод-изготовитель.

3.3.  Контрагент обязан предоставить следующие документы для участия в тендере:

- извещение о согласии сделать оферту по форме 2 к ПДО;

- предложение о заключении договора (безотзывная оферта) по форме 3 к ПДО;

- заполненную таблицу цен по форме 4 к ПДО;

- заполненную таблицу технических характеристик по форме 4Т к ПДО.

3.4. Контрагент должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз, официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции) или официальным дилером завода-производителя (при наличия опыта работы с данным производителем на протяжении последних 2 лет).

- Условия выполнения работ (поставки товаров).

4.1.Комплект документации с поставкой Товара должен содержать заверенные на русском языке сертификаты качества.

4.2. Базис поставки – место отгрузки Товара: склад на территории Управление материально-технического снабжения ОАО «СН-МНГ» (УМТС ОАО «СН-МНГ»), почтовый адрес УМТС ОАО «СН-МНГ»: Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.