Форма 5 «Техническое задание»

УТВЕРЖДЕНО

решением Тендерной комиссии

Протокол № ____________

«__» ______ _2014_ г.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

  - Предмет закупки – Противопожарное оборудование;

  - Оферта может быть предоставлена на часть номенклатуры МТР, указанных в техническом задании;

  - Инициатор закупки – ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

  - Плановые сроки поставки товара – февраль-апрель 2015г

  - Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Почтовые: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Кузьмина дом 51 – для указания в счетах – фактурах, ТОРГ – 12, ТТН.

Для вагонов: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на п/путь ООО «ЖДУ»)

Для малотоннажных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для большегрузных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для автотранспорта (адрес склада): Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Примечание: Место приема-передачи товара: УМТС ОАО «СН-МНГ», Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона.

Для багажа: ст. Нижневартовск Свердловской ж.д., код 798005 БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

  - Условия оплаты – Оплата поставленного Товара производится Покупателем на основании выставленной Поставщиком счета-фактуры в течение 90 (девяноста), но не ранее 60 (шестидесяти) дней с момента получения Покупателем оригинала счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.

- Основные требования к продукту.

| № | № R-3 | Наименование | ТУ/ГОСТ Технические требования | Ед. изм. | Потребность к приобретению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 504121 | Огнетушитель углекислотный ОУ-8(5) |  | ШТ | 27 |
| 2 | 504125 | Огнетушитель порошковый ОП-5 |  | ШТ | 100 |
| 3 | 504247 | Огнетушитель порошковый ОП-10 |  | ШТ | 138 |
| 4 | 102297 | Огнетушитель углекислотный ОУ-5 | ГОСТ 51057-2001 | ШТ | 84 |
| 5 | 185848 | Огнетушитель порошковый ОП-4 | ГОСТ 51057-2001 | ШТ | 36 |
| 6 | 190377 | Огнетушитель порошковый ОП-8 | ГОСТ 51057-2001 | ШТ | 10 |
| 7 | 710787 | Мотопомпа "HONDA" WT 30Х для загрязненных вод / или аналог | для загрязненных вод Топливо: Объем топливного бака 6 л Топливо: Продолжительность работы на одной заправке 2 ч Двигатель GXH 240 /242 см3 Максимальные обороты 4000 об/мин Максимальная мощность 6 кВт Насос Производительность (л/мин) 1240 Производительность (м3/час) 74,4 Напор 3 бар Высота всасывания 8 м Общая высота нагнетания 30 м Максимальный размер частиц 26 мм | ШТ | 8 |
| 8 | 713390 | Мотопомпа РТG-208 / или аналог | Мотопомпа пожарная для перекачки средне-загрязнённой воды. Высота напора 30-35 м Производительность 860 л/мин; 50-55м3/ч Высота всасывания 8 м Топливо – АИ-92 | ШТ | 3 |
| 9 | 128480 | Полотнище противопожарное 1,5х2м |  | ШТ | 103 |
| 10 | 132389 | Багор пожарный |  | ШТ | 36 |
| 11 | 164254 | Разветвление трехходовое РТ-80 |  | ШТ | 15 |
| 12 | 168867 | Подставка под огнетушитель П-20 |  | ШТ | 30 |
| 13 | 185418 | Рукав "Стандарт" 51 | с головкой ГР-50 и стволом РС-50.01А Холодного климатического исполнения | КОМ | 50 |
| 14 | 185856 | Подставка под огнетушитель П-15 |  | ШТ | 25 |
| 15 | 190096 | Головка муфтовая ГМВ-125 |  | ШТ | 7 |
| 16 | 190097 | Головка заглушка ГЗВ-125 |  | ШТ | 10 |
| 17 | 190610 | Огнетушитель углекислотный ОУ-6 |  | ШТ | 5 |
| 18 | 199600 | Рукав напорно-всасывающий с полугайками | к мотопомпе ИЖ МПСБ-01ПС | ШТ | 8 |
| 19 | 202434 | Ящик пожарный со щитом 1700х1000х550 |  | ШТ | 11 |
| 20 | 205242 | Огнетушитель ранцевый РЛО-М.00.000ПС |  | ШТ | 53 |
| 21 | 205545 | Водосборник рукавный ВС-125 |  | ШТ | 10 |
| 22 | 224295 | Полотно противопожарное ПП-300(1,5х2) |  | ШТ | 66 |
| 23 | 240796 | Рукав пожар. РПМ(В)-50-1,6-УХЛ1 "Гетекс" | с головкой ГР-50 и стволом РС-50.01А Холодного климатического исполнения | КОМ | 10 |
| 24 | 240797 | Рукав напорно-всасывающий В-75 | с головками ГР-80 | КОМ | 13 |
| 25 | 241062 | Огнетушитель углекислотный ОУ-7 | ГОСТ Р51017-2009 | ШТ | 16 |
| 26 | 241066 | Огнетушитель порошковый ОП-35 | ГОСТ Р51017-2009 | ШТ | 13 |
| 27 | 243157 | Сетка всасывающая СВ-80 | с обратным клапаном | КОМ | 19 |
| 28 | 243158 | Ствол пожарный РС-50-01 | алюминиевый | ШТ | 5 |
| 29 | 243159 | Рукав пожар напорный РПМ(П)80-1,6ИМ-УХЛ1 | с головкой ГР-80 и стволом Холодного климатического исполнения | КОМ | 25 |
| 30 | 243160 | Рукав пожар латекс РПМ(П)50-1,6ИМ-УХЛ1 | с головкой ГР-50 и стволом РС-50.01 Холодного климатического исполнения | КОМ | 50 |
| 31 | 244081 | Рукав пожар. латекс РПМ(П)50-1,6ИМ-УХЛ1 | с полугайкой Холодного климатического исполнения | КОМ | 15 |
| 32 | 244083 | Рукав пожар. латекс РПМ(П)80-1,6ИМ-УХЛ1 | с полугайкой Холодного климатического исполнения | КОМ | 15 |
| 33 | 244715 | Аппарат зажигательный АЗР-5,5 |  | КОМ | 72 |
| 34 | 500169 | Головка заглушка ГЗ-80 |  | ШТ | 14 |
| 35 | 500170 | Головка заглушка ГЗ-50 |  | ШТ | 11 |
| 36 | 500171 | Головка муфтовая ГМ-70 |  | ШТ | 5 |
| 37 | 500172 | Головка муфтовая ГМ-50 |  | ШТ | 70 |
| 38 | 500173 | Головка муфтовая ГМ-80 |  | ШТ | 36 |
| 39 | 500174 | Головка переходная ГП-50х80 |  | ШТ | 89 |
| 40 | 500175 | Головка переходная ГП-50х70 |  | ШТ | 13 |
| 41 | 500176 | Головка переходная ГП-70х80 |  | ШТ | 25 |
| 42 | 500177 | Головка рукавная ГР-80 |  | ШТ | 73 |
| 43 | 500179 | Головка рукавная ГР-50 |  | ШТ | 103 |
| 44 | 500520 | Кольцо уплотнительное резиновое КН-80 |  | ШТ | 108 |
| 45 | 500521 | Кольцо уплотнительное резиновое КН-50 |  | ШТ | 140 |
| 46 | 501507 | Разветвление трёхходовое РТ-70 |  | ШТ | 10 |
| 47 | 501850 | Рукав пожарный латекс (20м;ГР;РС) 77 | с головкой ГР и стволом РС-А Холодного климатического исполнения | КОМ | 187 |
| 48 | 501851 | Рукав пожарный латекс (20м;ГР;РС) 51 | с головкой ГР и стволом РС-А Холодного климатического исполнения | КОМ | 231 |
| 49 | 504118 | Огнетушитель углекислотный ОУ-10 |  | ШТ | 78 |
| 50 | 504126 | Огнетушитель порошковый ОП-50 |  | ШТ | 20 |
| 51 | 504131 | Ствол комбинированный РСК-50 |  | ШТ | 4 |
| 52 | 504136 | Ствол ручной РС-70 |  | ШТ | 20 |
| 53 | 504138 | Ствол ручной внутренний пож.кранов РС-70.01А |  | ШТ | 14 |
| 54 | 504139 | Ствол лафетный СЛК-П20 |  | ШТ | 14 |
| 55 | 504146 | Рукав "Армтекс" 51 | с головкой ГР-50 и стволом РС-50.01А Холодного климатического исполнения | КОМ | 100 |
| 56 | 504250 | Ствол ручной РС-50 |  | ШТ | 18 |
| 57 | 505406 | Рукав пожарный латекс 51 | Холодного климатического исполнения | М | 100 |
| 58 | 506463 | Ведро пожарное |  | ШТ | 60 |
| 59 | 601324 | Гидроэлеватор Г-600 |  | ШТ | 2 |
| 60 | 707752 | Стенд пожарный "Комби" | Стенд пожарный металлический закрытого типа "Комби" с бункером для хранения песка, в комплекте: - лом, скручивающийся багор, лопата совковая или штыковая, 2 (два) конусных ведра, . 2 (два) огнетушителя углекислотного (ОУ) типа, полотно противопожарное. Изготавливается из металлического листа толщиной 1,0-1,2 мм, окрашенный эпоксидно - полиэфирной порошковой краской в цвет по стандарту RAL 3002 (красный). - Тип - закрытый - Цвет - красный - Габаритные размеры: 1170 х 1000 х 550 мм. - 2 места под огнетушитель - Закрытый переворачивающийся бункер для песка на 0.2 куб.м. - Закрывается сверху на почтовый замок | КОМ | 5 |
| 61 | 719521 | Колонка пожарная КП ДСТУ | 2801-94 ГОСТ 7499-95 | КОМ | 2 |
| 62 | 720252 | Стенд металлический противопожарный 1300х1500х500 | с ящиком для песка | ШТ | 3 |
| 63 | 723856 | Мотопомпа HONDA WH20Х | 4-тактный двигатель Honda GX160/163 Производительность, 500 м3 / час Производительность, 30 м3 / час Напор, 5 бар Высота всасывания, 8 м Общая высота нагнетания, 50 м Максимальный размер частиц, 3 мм Емкость топливного бака, 3,1 л Продолжительность автономной работы, 1,9 час | ШТ | 3 |
| 64 | 501853 | Рукав пожарный латекс 77 | Холодного климатического исполнения | М | 110 |
| 65 | 195104 | Ящик пожарный для песка 750х600х640 |  | ШТ | 1 |
| 66 | 243445 | Крюк пожарный с деревянной ручкой |  | ШТ | 9 |
| 67 | 137659 | Войлок муллитокремнезем.МКРВ-200 | ГОСТ 23619-79 | Т | 0,04 |

2.1.Вся готовая продукция должна быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, что должно быть подтверждено соответствующей документацией.

2.2.Вся готовая продукция должна быть подтверждена гарантией качества завода изготовителя, что подтверждается соответствующим документом.

2.3.Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях.

2.4.Вся готовая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, изготовлена  не ранее  3 квартала   2014г.

2.5.При невозможности поставить требуемую продукцию, либо при отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ претендент должен предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с заказчиком. В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, необходимой грузополучателю для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

- Основные требования к Контрагенту.

3.1.  Поставка в адрес грузополучателя должна быть осуществлена в соответствии с планом поставки.

3.2. Контрагент в своей оферте обязан указать завод-изготовитель.

3.3.  Контрагент обязан предоставить следующие документы для участия в тендере:

- извещение о согласии сделать оферту по форме 2 к ПДО;

- предложение о заключении договора (безотзывная оферта) по форме 3 к ПДО;

- заполненную таблицу цен по форме 4 к ПДО;

- заполненную таблицу технических характеристик по форме 4Т к ПДО.

3.4. Контрагент должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз, официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции) или официальным дилером завода-производителя (при наличии опыта работы с данным производителем на протяжении последних 2 лет).

- Условия выполнения работ (поставки товаров).

4.1.Комплект документации с поставкой Товара должен содержать заверенные на русском языке сертификаты качества.

4.2. Базис поставки – место отгрузки Товара: склад на территории Управление материально-технического снабжения ОАО «СН-МНГ» (УМТС ОАО «СН-МНГ»), почтовый адрес УМТС ОАО «СН-МНГ»: Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.

Руководитель Ответственного подразделения	____________________ Зотова Л.М.

подпись